## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 6157.9672 | 6163.1272 | 40 | 206.4 | 206.4 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 5146.1216 | 5149.0484 | 40 | 117.072 | 117.072 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ао RS | 0.3374 | 0.3374 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 19.4576 | 19.4576 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0.01372 | 0.01372 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 75.1383 | 75.1456 | 40000 | 293.6 | 293.6 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ао RS | 0.01092 | 0.01092 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 23.2645 | 23.2667 | 40000 | 88.8 | 88.8 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 338.1089 | 338.1216 | 10000 | 127.4 | 127.4 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ао RS | 0.42364 | 0.42364 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 27.5537 | 27.6175 | 105000 | 6690.6 | 6690.6 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0.83586 | 0.83586 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 88.203 | 88.2133 | 35000 | 361.9 | 361.9 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ао RS | 0.81642 | 0.81642 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 28.1055 | 28.1101 | 35000 | 160.3 | 160.3 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 18.5256 | 18.5857 | 105000 | 6316.8 | 6316.8 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 22.411 | 22.411 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0.41934 | 0.41934 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 37.3166 | 37.3818 | 105000 | 6848.1 | 6848.1 | 0 | 0
|  |  |  | 21210.972 | 21210.972 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 2821.7188 | 2822.4 | 40 | 27.248 | 27.248 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 879.3128 | 880.054 | 40 | 29.648 | 29.648 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ао RS | 0.1002 | 0.1002 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 12.1566 | 12.1566 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0.06482 | 0.06482 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 27.9182 | 27.9215 | 40000 | 132 | 132 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ао RS | 0.39354 | 0.39366 | 40000 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 12.5933 | 12.5941 | 40000 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 149.9641 | 149.9732 | 10000 | 91.4 | 91.4 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ао RS | 0.30154 | 0.30154 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 10.3305 | 10.3501 | 105000 | 2058 | 2058 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0.04028 | 0.04028 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 30.1873 | 30.1898 | 35000 | 86.8 | 86.8 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ао RS | 1.2881 | 1.2889 | 35000 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 14.1537 | 14.1539 | 35000 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 7.6019 | 7.6207 | 105000 | 1982.4 | 1982.4 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 8.5526 | 8.5526 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0.41062 | 0.41062 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 14.6545 | 14.6738 | 105000 | 2028.6 | 2028.6 | 0 | 0
|  |  |  | 6508.996 | 6508.996 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 8.928 | 8.816 | 8.832 | 8.688 | 8.896 | 8.928 | 8.688 | 8.688 | 8.528 | 8.624 | 8.608 | 8.464 | 8.944 | 8.928 | 8.896 | 8.928 | 8.928 | 8.88 | 8.944 | 8.816 | 8.8 | 8.832 | 6.464 | 6.352 | 206.4
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 4.88 | 4.848 | 4.832 | 4.896 | 4.928 | 4.96 | 4.864 | 4.88 | 4.928 | 4.864 | 4.832 | 4.864 | 4.944 | 4.816 | 4.832 | 4.912 | 4.88 | 4.944 | 4.864 | 4.976 | 4.832 | 4.88 | 4.864 | 4.752 | 117.072
10 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 12 | 11.2 | 12 | 11.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 12 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 12 | 16 | 16 | 17.6 | 13.6 | 13.6 | 12 | 12 | 293.6
10 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 88.8
10 Дружба-Пасека ао RS | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 5 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 8.4 | 8.8 | 10.6 | 6.4 | 6 | 6.8 | 7 | 127.4
35 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 291.9 | 304.5 | 302.4 | 266.7 | 262.5 | 268.8 | 277.2 | 277.2 | 333.9 | 266.7 | 239.4 | 249.9 | 279.3 | 264.6 | 262.5 | 273 | 285.6 | 287.7 | 289.8 | 306.6 | 319.2 | 287.7 | 245.7 | 247.8 | 6690.6
35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14 | 14.7 | 15.4 | 14.7 | 14.7 | 14 | 14.7 | 13.3 | 12.6 | 13.3 | 14 | 13.3 | 14 | 14.7 | 18.2 | 18.9 | 21 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 14.7 | 361.9
35 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 7 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 160.3
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 277.2 | 289.8 | 287.7 | 252 | 245.7 | 254.1 | 262.5 | 260.4 | 319.2 | 252 | 224.7 | 237.3 | 264.6 | 252 | 247.8 | 258.3 | 270.9 | 268.8 | 270.9 | 285.6 | 300.3 | 270.9 | 231 | 233.1 | 6316.8
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 298.2 | 312.9 | 308.7 | 273 | 268.8 | 275.1 | 285.6 | 281.4 | 340.2 | 273 | 245.7 | 258.3 | 283.5 | 273 | 268.8 | 279.3 | 291.9 | 296.1 | 296.1 | 312.9 | 323.4 | 294 | 252 | 256.2 | 6848.1
Сумма | 923.408 | 962.364 | 953.064 | 845.884 | 832.424 | 854.488 | 881.752 | 873.968 | 1047.156 | 847.188 | 760.24 | 796.028 | 878.488 | 841.544 | 831.428 | 863.64 | 903.208 | 920.024 | 924.508 | 978.392 | 1003.632 | 911.512 | 785.228 | 791.404 | 21210.972
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 1.264 | 1.264 | 1.248 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.216 | 1.168 | 1.088 | 1.152 | 1.104 | 1.056 | 1.2 | 1.2 | 1.184 | 1.088 | 1.04 | 1.04 | 1.024 | 1.04 | 1.056 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 27.248
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 1.12 | 1.12 | 1.152 | 1.184 | 1.184 | 1.232 | 1.168 | 1.184 | 1.216 | 1.216 | 1.248 | 1.264 | 1.216 | 1.184 | 1.184 | 1.28 | 1.328 | 1.312 | 1.312 | 1.328 | 1.312 | 1.344 | 1.28 | 1.28 | 29.648
10 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 6.4 | 4 | 4 | 132
10 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4.8
10 Дружба Т 2 ап RS | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 29.6
10 Дружба-Пасека ао RS | 3.4 | 4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 91.4
35 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 105 | 107.1 | 105 | 84 | 79.8 | 79.8 | 71.4 | 77.7 | 111.3 | 88.2 | 73.5 | 71.4 | 92.4 | 92.4 | 84 | 84 | 94.5 | 71.4 | 71.4 | 88.2 | 105 | 88.2 | 67.2 | 65.1 | 2058
35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 86.8
35 Дружба Т 2 ао RS | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 30.8
35 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 7.7
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 100.8 | 102.9 | 102.9 | 79.8 | 77.7 | 75.6 | 69.3 | 73.5 | 109.2 | 84 | 71.4 | 67.2 | 90.3 | 88.2 | 81.9 | 79.8 | 92.4 | 67.2 | 69.3 | 84 | 105 | 81.9 | 65.1 | 63 | 1982.4
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 102.9 | 105 | 105 | 84 | 77.7 | 77.7 | 71.4 | 77.7 | 109.2 | 86.1 | 73.5 | 69.3 | 92.4 | 90.3 | 84 | 81.9 | 94.5 | 67.2 | 71.4 | 86.1 | 105 | 86.1 | 67.2 | 63 | 2028.6
Сумма | 326.484 | 334.984 | 332.5 | 266.384 | 253.684 | 254.332 | 230.284 | 247.052 | 346.704 | 277.868 | 239.352 | 225.82 | 295.316 | 291.084 | 270.768 | 264.868 | 300.368 | 218.452 | 226.836 | 273.168 | 332.468 | 276.216 | 217.452 | 206.552 | 6508.996