## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 2.24 | 2.248 | 4.68 | 4.67 | 0 | 0 | 284 | 283.6 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 33.84 | 34.4 | 178.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 2.24 | 2.232 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 283.2 | 283.6 | 0 | 0 | 203.2 | 202.8 | 33 | 34.4 | 171.2 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 2.24 | 2.24 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 289.6 | 289.6 | 0 | 0 | 203.2 | 203.6 | 33.48 | 34.4 | 171.2 | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 2.224 | 2.232 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 284.8 | 284.8 | 0 | 0 | 213.6 | 213.2 | 33.48 | 34 | 181.2 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 2.224 | 2.216 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0 | 277.6 | 277.6 | 0 | 0 | 203.2 | 203.2 | 31.92 | 34.4 | 172 | 251.7 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 2.192 | 2.192 | 4.58 | 4.58 | 0 | 0 | 284.8 | 284.4 | 0 | 0 | 202.4 | 202.4 | 32.04 | 32.4 | 171.6 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 2.176 | 2.184 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 298.4 | 298.8 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 33.12 | 36.8 | 186.8 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 2.192 | 2.184 | 4.54 | 4.55 | 0 | 0 | 302.4 | 302.8 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 33.96 | 37.6 | 197.6 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 2.176 | 2.176 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 | 309.6 | 309.2 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 33.84 | 34.8 | 201.6 | 282.9 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 2.176 | 2.192 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 319.2 | 319.2 | 0 | 0 | 230.4 | 230.8 | 32.76 | 35.2 | 199.6 | 293.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 2.192 | 2.184 | 4.66 | 4.64 | 0 | 0 | 305.6 | 305.2 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 31.2 | 34.4 | 196 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 4.864 | 4.864 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 427.2 | 427.6 | 0 | 0 | 84 | 83.6 | 30.36 | 34 | 197.6 | 260.1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 6.416 | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.8 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.12 | 32 | 186 | 260.7 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 6.656 | 6.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.2 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.12 | 31.6 | 182.8 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 4.992 | 4.992 | 1.16 | 1.17 | 0 | 0 | 440 | 439.6 | 0 | 0 | 65.6 | 66 | 34.56 | 33.2 | 183.6 | 264.9 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 2.16 | 2.16 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 300.8 | 301.2 | 0 | 0 | 232 | 232 | 35.88 | 33.2 | 197.6 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 2.16 | 2.16 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 | 325.6 | 325.6 | 0 | 0 | 238.4 | 238.4 | 39 | 40.8 | 200.4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 2.144 | 2.152 | 4.54 | 4.55 | 0 | 0 | 328 | 328.4 | 0 | 0 | 256 | 256.4 | 37.92 | 37.6 | 220 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 2.16 | 2.16 | 4.56 | 4.55 | 0 | 0 | 336.8 | 336.8 | 0 | 0 | 246.4 | 246 | 38.4 | 36.4 | 208.8 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 2.176 | 2.176 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 326.4 | 326 | 0 | 0 | 234.4 | 234.8 | 38.16 | 39.2 | 198 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 2.192 | 2.192 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 313.6 | 314 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 38.76 | 38.8 | 189.6 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 2.208 | 2.2 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 302.4 | 302 | 0 | 0 | 226.4 | 226.8 | 37.44 | 38 | 190.8 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 2.192 | 2.192 | 4.64 | 4.63 | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 0 | 0 | 213.6 | 214 | 35.16 | 36.8 | 179.6 | 278.7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 2.208 | 2.208 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 300 | 300.4 | 0 | 0 | 208.8 | 208.4 | 34.92 | 36.8 | 174.8 | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 66.8 | 66.8 | 94.74 | 94.72 | 0 | 0 | 7943.2 | 7943.6 | 0 | 0 | 4610.4 | 4610 | 829.44 | 851.2 | 4536.8 | 6574.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 65.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 64.8 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 92.8 | 93.2 | 0 | 0 | 63.2 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 89.2 | 0 | 0 | 60.8 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 88 | 88.8 | 0 | 0 | 64.8 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 88 | 87.6 | 0 | 0 | 67.2 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 87.2 | 87.2 | 0 | 0 | 68.8 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 86.4 | 86.8 | 0 | 0 | 65.6 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 84 | 83.6 | 0 | 0 | 68 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 121.6 | 121.6 | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 144 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 19.2 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 85.6 | 86 | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 90.4 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 91.2 | 90.8 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 90.8 | 0 | 0 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 64.8 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 93.6 | 93.2 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 64.8 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.6 | 2357.6 | 0 | 0 | 1348 | 1348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч