## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН 1 ао RS | 11.592 | 10.248 | 10.224 | 11.28 | 11.976 | 11.112 | 11.088 | 12.18 | 9.708 | 10.764 | 8.136 | 6.78 | 5.868 | 9.144 | 6.468 | 9.132 | 6.672 | 9.492 | 9.036 | 7.14 | 8.088 | 6.192 | 7.548 | 7.86 | 217.728
| 10 Новокемская Т 1 ап RS | 85.6 | 86 | 85.2 | 87.6 | 86.8 | 89.2 | 110 | 121.6 | 133.6 | 130.8 | 121.2 | 114 | 114 | 110.8 | 105.6 | 112.8 | 139.6 | 145.2 | 136.8 | 131.6 | 124.8 | 116 | 106 | 94.8 | 2689.6
| 10 Новокемская Т 2 ап RS | 42 | 41.2 | 40.8 | 42 | 40.8 | 42.4 | 44.4 | 47.2 | 45.2 | 44 | 43.2 | 41.6 | 42 | 42.4 | 47.2 | 50.4 | 53.6 | 61.6 | 60 | 63.6 | 63.6 | 62.4 | 57.6 | 56.8 | 1176
| 10 Новокемская-Кьянда ао RS | 42.2 | 41.6 | 41.2 | 42 | 41.4 | 42.8 | 44.8 | 47.6 | 45.4 | 44.2 | 43.8 | 42 | 42.4 | 42.4 | 47.8 | 50.6 | 54.2 | 62.2 | 60.4 | 64.2 | 64 | 63 | 57.8 | 57.4 | 1185.4
| 10 Новокемская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао RS | 78.8 | 79.6 | 79.4 | 81.6 | 82 | 84 | 105.2 | 117 | 128 | 125.8 | 114.8 | 107.6 | 108 | 105.6 | 99.6 | 107.6 | 134.4 | 138.8 | 130.8 | 125.4 | 119.2 | 109.8 | 99.8 | 88.2 | 2551
| 10 Новокемская-Промзона ао RS | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5 | 6.4 | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.6 | 139.2
| 35 Новокемская Т 1 ао RS | 102.9 | 101.5 | 102.2 | 105 | 105 | 105.7 | 126.7 | 140.7 | 149.1 | 148.4 | 135.8 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 118.3 | 128.8 | 152.6 | 160.3 | 152.6 | 144.9 | 139.3 | 128.8 | 119 | 109.2 | 3056.9
| 35 Новокемская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао RS | 46.2 | 46.2 | 44.8 | 46.9 | 45.5 | 46.9 | 49 | 51.8 | 49 | 48.3 | 48.3 | 46.2 | 46.2 | 46.9 | 51.8 | 55.3 | 58.1 | 66.5 | 64.4 | 68.6 | 68.6 | 67.2 | 62.3 | 61.6 | 1286.6
| 35 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 415.692 | 412.548 | 410.024 | 421.98 | 418.476 | 427.112 | 495.988 | 542.88 | 565.808 | 557.264 | 521.636 | 491.68 | 490.968 | 489.544 | 482.768 | 519.832 | 604.572 | 650.292 | 620.236 | 611.64 | 593.388 | 559.392 | 516.248 | 482.46 | 12302.428
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч