## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 224967.69 | 225138.446 | 1 | 170.756 | 170.756 | 0 | 0
10 Завражье Т 1 ап RS | 3402.5296 | 3404.9304 | 3000 | 7202.4 | 7202.4 | 0 | 0
10 Завражье Т 2 ап RS | 1372.9775 | 1373.8387 | 4000 | 3444.8 | 3444.8 | 0 | 0
10 Завражье-Высокая ао RS | 2942.5042 | 2944.2523 | 1000 | 1748.1 | 1748.1 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ао RS | 6200.4304 | 6205.2421 | 1500 | 7217.55 | 7217.55 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ап RS | 42.5381 | 42.5381 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 1722.593 | 1724.2847 | 1000 | 1691.7 | 1691.7 | 0 | 0
|  |  |  | 21475.306 | 21475.306 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Завражье Т 1 ап RS | 1932.2116 | 1933.2164 | 3000 | 3014.4 | 3014.4 | 0 | 0
10 Завражье Т 2 ап RS | 999.5402 | 1000.1121 | 4000 | 2287.6 | 2287.6 | 0 | 0
10 Завражье-Высокая ао RS | 1966.6435 | 1967.739 | 1000 | 1095.5 | 1095.5 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ао RS | 3543.8009 | 3545.8102 | 1500 | 3013.95 | 3013.95 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ап RS | 21.3191 | 21.3191 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 1481.3664 | 1482.5885 | 1000 | 1222.1 | 1222.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10633.55 | 10633.55 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 7.228 | 7.24 | 6.992 | 7.164 | 7.233 | 7.137 | 7.189 | 7.088 | 6.817 | 6.817 | 6.731 | 7.132 | 7.247 | 6.909 | 6.756 | 7.023 | 7.172 | 7.25 | 7.038 | 7.282 | 7.509 | 7.403 | 7.263 | 7.136 | 170.756
10 Завражье Т 1 ап RS | 216.9 | 219.9 | 213.9 | 210 | 226.8 | 267.6 | 323.7 | 419.1 | 477.6 | 408.6 | 417.3 | 379.2 | 303.3 | 319.5 | 307.2 | 319.2 | 314.4 | 318.6 | 298.2 | 285.6 | 268.5 | 242.4 | 227.1 | 217.8 | 7202.4
10 Завражье Т 2 ап RS | 74.4 | 75.2 | 75.2 | 74.4 | 82 | 117.2 | 134 | 139.6 | 203.6 | 233.6 | 230 | 201.6 | 164.8 | 179.2 | 232.8 | 166.4 | 154 | 158 | 146 | 139.2 | 130.8 | 117.6 | 111.6 | 103.6 | 3444.8
10 Завражье-Высокая ао RS | 41.2 | 41.7 | 41.2 | 41.6 | 45 | 47.7 | 55.7 | 60.9 | 100.2 | 137.1 | 132.8 | 115.5 | 96.1 | 89.6 | 146.1 | 95.8 | 64.3 | 67.3 | 62.8 | 61.1 | 57.3 | 52.7 | 49.2 | 45.2 | 1748.1
10 Завражье-Ермаково ао RS | 217.5 | 220.2 | 214.5 | 210.3 | 227.4 | 268.05 | 324.45 | 419.7 | 478.65 | 409.65 | 418.2 | 380.1 | 303.9 | 319.95 | 307.95 | 319.8 | 315.15 | 319.2 | 298.95 | 286.05 | 269.25 | 242.7 | 227.7 | 218.25 | 7217.55
10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 33.3 | 33.3 | 33.8 | 32.5 | 37 | 69 | 78.3 | 78.9 | 102.9 | 96.2 | 96.6 | 85.6 | 68.7 | 89.1 | 86.3 | 70.4 | 89.6 | 90.8 | 83 | 78.1 | 73 | 64.8 | 62.4 | 58.1 | 1691.7
Сумма | 590.528 | 597.54 | 585.592 | 575.964 | 625.433 | 776.687 | 923.339 | 1125.288 | 1369.767 | 1291.967 | 1301.631 | 1169.132 | 944.047 | 1004.259 | 1087.106 | 978.623 | 944.622 | 961.15 | 895.988 | 857.332 | 806.359 | 727.603 | 685.263 | 650.086 | 21475.306
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Завражье Т 1 ап RS | 96 | 97.8 | 94.8 | 90.3 | 96.9 | 100.8 | 102.6 | 165 | 230.7 | 158.7 | 215.4 | 189.3 | 117 | 155.1 | 146.1 | 129.3 | 98.7 | 101.4 | 100.8 | 105.9 | 112.2 | 105.6 | 103.8 | 100.2 | 3014.4
10 Завражье Т 2 ап RS | 50.4 | 53.2 | 51.2 | 49.2 | 50.8 | 66.8 | 69.2 | 63.2 | 146.4 | 190.8 | 181.6 | 167.2 | 131.2 | 130 | 185.6 | 105.6 | 76 | 76.8 | 74.4 | 75.2 | 77.6 | 71.6 | 74 | 69.6 | 2287.6
10 Завражье-Высокая ао RS | 22.3 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 22.2 | 22.7 | 23.4 | 20.4 | 71.9 | 117.6 | 110.2 | 103.1 | 76.9 | 65.9 | 118.9 | 61.3 | 21.6 | 23.7 | 23.8 | 24.8 | 26.3 | 24.2 | 24.5 | 22.9 | 1095.5
10 Завражье-Ермаково ао RS | 96.15 | 97.8 | 94.8 | 90.3 | 96.75 | 100.8 | 102.6 | 164.7 | 231 | 158.7 | 215.4 | 189.6 | 116.7 | 155.25 | 146.1 | 129.15 | 98.85 | 101.1 | 100.65 | 105.9 | 112.2 | 105.45 | 103.95 | 100.05 | 3013.95
10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 29.2 | 30.8 | 30.1 | 28.2 | 29.2 | 45.1 | 47 | 44.1 | 76 | 74.9 | 73.1 | 65.8 | 55.9 | 65.6 | 68.6 | 45.6 | 55.7 | 54.5 | 51.9 | 51.5 | 52.8 | 48.5 | 50.5 | 47.5 | 1222.1
Сумма | 294.05 | 302.3 | 293.2 | 279.9 | 295.85 | 336.2 | 344.8 | 457.4 | 756 | 700.7 | 795.7 | 715 | 497.7 | 571.85 | 665.3 | 470.95 | 350.85 | 357.5 | 351.55 | 363.3 | 381.1 | 355.35 | 356.75 | 340.25 | 10633.55