## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Пача | [23 empty] | за 04.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 | 0 | 5.98 | 148.2 | 0 | 214.6 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 451.8 | 65.4 | 39.75 | 63.4 | 53.4
01 - 02 | 0 | 5.936 | 137 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 113 | 0 | 427.2 | 51.8 | 42.9 | 61 | 48.6
02 - 03 | 0 | 5.908 | 139.8 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 110 | 0 | 422.2 | 51.6 | 38.4 | 58.1 | 46.5
03 - 04 | 0 | 5.9 | 141.6 | 0 | 198.6 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 426 | 57.2 | 42.3 | 57.4 | 47.5
04 - 05 | 0 | 5.888 | 139.6 | 0 | 202.6 | 0 | 0 | 131.8 | 0 | 425.2 | 72.6 | 38.85 | 58.9 | 48.3
05 - 06 | 0 | 5.844 | 172 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 190.6 | 0 | 458.4 | 129.6 | 40.5 | 60.9 | 49.3
06 - 07 | 0 | 5.82 | 160.2 | 0 | 213 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 462.6 | 187.4 | 43.65 | 67.2 | 50
07 - 08 | 0 | 5.8 | 163.2 | 0 | 223.4 | 0 | 0 | 225.2 | 0 | 475.6 | 150.2 | 43.05 | 74.5 | 50.7
08 - 09 | 0 | 5.78 | 199.4 | 0 | 227.4 | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 525.4 | 170.2 | 51.75 | 79.1 | 51.6
09 - 10 | 0 | 5.808 | 182.6 | 0 | 232 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 513 | 148.4 | 46.35 | 86.8 | 56.7
10 - 11 | 0 | 5.808 | 194.6 | 0 | 250.6 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 554.2 | 119.6 | 52.65 | 95.8 | 61.6
11 - 12 | 0 | 5.852 | 184 | 0 | 246.6 | 0 | 0 | 203.2 | 0 | 537 | 112 | 46.35 | 91.1 | 65
12 - 13 | 0 | 5.836 | 194.4 | 0 | 251.8 | 0 | 0 | 179.8 | 0 | 553.8 | 92.8 | 45.75 | 86.6 | 66.8
13 - 14 | 0 | 5.792 | 195.4 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 215.8 | 0 | 561.4 | 125.2 | 43.35 | 90.4 | 67.4
14 - 15 | 0 | 5.816 | 198.4 | 0 | 272.4 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 587.6 | 106.6 | 54.9 | 82.8 | 67.4
15 - 16 | 0 | 5.8 | 221.2 | 0 | 276.2 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 614.2 | 106.2 | 55.5 | 83.9 | 66.9
16 - 17 | 0 | 5.808 | 210.8 | 0 | 282 | 0 | 0 | 191.4 | 0 | 616 | 98 | 57.45 | 93.2 | 71.2
17 - 18 | 0 | 5.888 | 200.8 | 0 | 300.4 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 619.2 | 96.4 | 54.9 | 107.1 | 68.5
18 - 19 | 0 | 5.876 | 201 | 0 | 290.6 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 598.8 | 126.4 | 45.6 | 109 | 67.3
19 - 20 | 0 | 5.92 | 188 | 0 | 286.8 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 585.6 | 121.4 | 48.9 | 113.9 | 67.3
20 - 21 | 0 | 5.896 | 200 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 222 | 0 | 593.6 | 109.4 | 47.25 | 112.5 | 66.3
21 - 22 | 0 | 5.892 | 198.2 | 0 | 274 | 0 | 0 | 211.4 | 0 | 579.6 | 109.8 | 48.15 | 101.2 | 64.4
22 - 23 | 0 | 5.904 | 183 | 0 | 261.8 | 0 | 0 | 190 | 0 | 545 | 99.8 | 42.75 | 89.9 | 62.4
23 - 00 | 0 | 5.884 | 158.6 | 0 | 263 | 0 | 0 | 169 | 0 | 522 | 87 | 45.6 | 81.7 | 59.8
Сумма | 0 | 140.636 | 4312 | 0 | 5919.4 | 0 | 0 | 4607.4 | 0 | 12655.4 | 2595 | 1116.6 | 2006.4 | 1424.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 |  |  | 42.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 74 | 0 | 117.2 | 31.4 | 17.55 | 42.3 | 32.5
01 - 02 |  |  | 40.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 112.4 | 27.4 | 17.4 | 43 | 31.7
02 - 03 |  |  | 49.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 119.4 | 28 | 16.95 | 42.2 | 30.9
03 - 04 |  |  | 56.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 125.6 | 30.8 | 16.8 | 41.3 | 31
04 - 05 |  |  | 40.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 71 | 0 | 110.2 | 30.6 | 16.8 | 40 | 30.8
05 - 06 |  |  | 56.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 82.6 | 16.35 | 40 | 30
06 - 07 |  |  | 55.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 122.6 | 103.8 | 16.5 | 40 | 29.8
07 - 08 |  |  | 63.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 130 | 0 | 128.6 | 87.6 | 16.35 | 41.9 | 29
08 - 09 |  |  | 73.8 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 140.8 | 84.6 | 19.2 | 41.3 | 29.4
09 - 10 |  |  | 65 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 132.4 | 65.6 | 16.5 | 42.5 | 29.7
10 - 11 |  |  | 69.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 138.6 | 49 | 16.65 | 45.8 | 30.5
11 - 12 |  |  | 57.4 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 128.2 | 59.2 | 16.35 | 45.8 | 31
12 - 13 |  |  | 68.8 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 138.6 | 43.8 | 16.5 | 44.5 | 31.1
13 - 14 |  |  | 74.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 142.2 | 63.8 | 16.2 | 43.2 | 30.3
14 - 15 |  |  | 70 | 0 | 17 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 139.6 | 50.4 | 16.5 | 44.8 | 30.6
15 - 16 |  |  | 72.4 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 140.4 | 38.4 | 16.05 | 44.3 | 30.1
16 - 17 |  |  | 56.8 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 126.6 | 33 | 16.65 | 44.5 | 30.6
17 - 18 |  |  | 53.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 126.8 | 36 | 17.25 | 46.8 | 31.5
18 - 19 |  |  | 56.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 128.4 | 52.2 | 16.8 | 45 | 31.5
19 - 20 |  |  | 57.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 105 | 0 | 131.4 | 57.8 | 17.25 | 46.6 | 32.2
20 - 21 |  |  | 55.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 129.8 | 44.8 | 17.4 | 44.4 | 31.5
21 - 22 |  |  | 56.4 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 127.6 | 34.6 | 16.65 | 42.8 | 30.9
22 - 23 |  |  | 56.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 73 | 0 | 128.8 | 29.2 | 16.8 | 43.3 | 31.3
23 - 00 |  |  | 40.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 113.2 | 31.8 | 16.95 | 41.4 | 31.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пача |  |  | активная энергия
за 04.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч