## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [69 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 | 1.28 | 46.4 | 2.3 | 1.35 | 470.4 | 561.6 | 59.4 | 112.8 | 112.8 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 202.8 | 7.2 | 448.95 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 4804.8 | 4804.8 | 4092 | 4092 | 0 | 13.2 | 396 | 382.8 | 1425.6 | 1438.8 | 9042 | 9035.4 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26056.8 | 26030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6 | 4379.2 | 473.2 | 554.4 | 613.2 | 3022.6 | 956.2 | 378 | 1339.2 | 3391.2 | 5299.2 | 2001.6 | 682.56 | 519.84 | 825.12 | 934.56 | 0 | 818.4 | 979.2 | 76.32 | 2134.8 | 2476.8 | 1312.8 | 1204.8
01 - 02 | 1.44 | 48.16 | 2.28 | 1.37 | 465.6 | 549.6 | 56.4 | 110.8 | 110.8 | 0 | 41.6 | 41.6 | 0 | 200.8 | 7.2 | 442.95 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 5913.6 | 5926.8 | 4646.4 | 4659.6 | 0 | 0 | 765.6 | 778.8 | 501.6 | 488.4 | 9622.8 | 9636 | 0 | 0 | 330 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27139.2 | 27139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.4 | 4278.4 | 467.6 | 546 | 627.2 | 2972.2 | 925.4 | 361.2 | 1389.6 | 3304.8 | 5292 | 1778.4 | 673.92 | 485.28 | 790.56 | 902.88 | 0 | 900 | 795.6 | 74.88 | 2113.2 | 2530.8 | 1293.6 | 1137.6
02 - 03 | 1.28 | 46.56 | 2.3 | 1.38 | 463.2 | 547.2 | 57 | 110.8 | 110.8 | 0 | 42 | 42 | 0 | 201.2 | 7.2 | 437.25 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 5570.4 | 5557.2 | 4699.2 | 4686 | 0 | 0 | 1188 | 1188 | 52.8 | 66 | 9002.4 | 8995.8 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27244.8 | 27258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.2 | 4289.6 | 466.2 | 541.8 | 616 | 2977.8 | 910 | 369.6 | 1303.2 | 3276 | 5169.6 | 1519.2 | 656.64 | 473.76 | 740.16 | 885.6 | 0 | 830.4 | 558 | 76.32 | 2116.8 | 2527.2 | 1245.6 | 1116
03 - 04 | 1.28 | 46.4 | 2.28 | 1.38 | 470.4 | 559.2 | 53.4 | 112.4 | 112.4 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 202 | 7.2 | 453.45 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 7893.6 | 7893.6 | 7128 | 7141.2 | 0 | 0 | 3168 | 3168 | 0 | 0 | 8870.4 | 8870.4 | 0 | 0 | 316.8 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29568 | 29568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.4 | 4289.6 | 471.8 | 554.4 | 627.2 | 2948.4 | 922.6 | 372.4 | 1281.6 | 3283.2 | 5140.8 | 1663.2 | 662.4 | 475.2 | 725.76 | 861.12 | 0 | 804 | 712.8 | 80.64 | 2120.4 | 2523.6 | 1228.8 | 1111.2
04 - 05 | 1.44 | 45.92 | 2.28 | 1.35 | 465.6 | 552 | 54.6 | 110 | 110 | 0 | 40.4 | 40.4 | 0 | 201.2 | 7.6 | 446.1 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 9253.2 | 9319.2 | 9319.2 | 0 | 0 | 2719.2 | 2706 | 0 | 0 | 9306 | 9306 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30808.8 | 30795.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.4 | 4323.2 | 464.8 | 546 | 613.2 | 2958.2 | 1023.4 | 392 | 1353.6 | 3283.2 | 5191.2 | 1922.4 | 649.44 | 479.52 | 763.2 | 885.6 | 0 | 873.6 | 954 | 82.08 | 2106 | 2548.8 | 1226.4 | 1128
05 - 06 | 1.28 | 45.28 | 2.26 | 1.33 | 465.6 | 566.4 | 55.2 | 109.6 | 109.6 | 0 | 40.8 | 40.8 | 0 | 200.4 | 8 | 459.75 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 12883.2 | 12870 | 10586.4 | 10573.2 | 0 | 0 | 5042.4 | 5042.4 | 0 | 0 | 11563.2 | 11556.6 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34584 | 34584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.4 | 4569.6 | 467.6 | 562.8 | 618.8 | 3183.6 | 1103.2 | 400.4 | 1742.4 | 3348 | 5306.4 | 2491.2 | 669.6 | 577.44 | 794.88 | 964.8 | 0 | 1156.8 | 1429.2 | 83.52 | 2124 | 2570.4 | 1264.8 | 1168.8
06 - 07 | 1.28 | 48 | 2.26 | 1.33 | 470.4 | 616.8 | 68.4 | 110 | 110 | 0 | 43.2 | 43.2 | 0 | 212.4 | 7.6 | 494.85 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 17239.2 | 17239.2 | 13675.2 | 13675.2 | 0 | 0 | 9292.8 | 9306 | 0 | 0 | 10454.4 | 10467.6 | 0 | 0 | 330 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38940 | 38940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301.6 | 4950.4 | 477.4 | 609 | 604.8 | 3360 | 1213.8 | 459.2 | 2224.8 | 3456 | 5623.2 | 3319.2 | 740.16 | 732.96 | 868.32 | 1186.56 | 0 | 1492.8 | 2034 | 87.84 | 2131.2 | 2671.2 | 1348.8 | 1274.4
07 - 08 | 1.28 | 48.96 | 2.24 | 1.35 | 523.2 | 643.2 | 77.4 | 115.2 | 115.2 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 209.2 | 26.8 | 504.75 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 15417.6 | 15404.4 | 12223.2 | 12223.2 | 0 | 0 | 8448 | 8448 | 0 | 0 | 8170.8 | 8170.8 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37250.4 | 37250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.6 | 5308.8 | 530.6 | 638.4 | 646.8 | 3560.2 | 1290.8 | 526.4 | 2224.8 | 3520.8 | 5896.8 | 3556.8 | 781.92 | 830.88 | 1051.2 | 1344.96 | 0 | 1394.4 | 2106 | 102.24 | 2120.4 | 2664 | 1392 | 1351.2
08 - 09 | 1.28 | 48.16 | 2.22 | 1.36 | 708 | 753.6 | 82.2 | 136.4 | 136.4 | 0 | 196 | 196 | 0 | 219.2 | 66.8 | 458.25 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 13279.2 | 13292.4 | 9477.6 | 9490.8 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 0 | 0 | 8131.2 | 8124.6 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34953.6 | 34966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 5476.8 | 714 | 743.4 | 700 | 3495.8 | 1316 | 571.2 | 2448 | 3686.4 | 6501.6 | 2793.6 | 954.72 | 931.68 | 1327.68 | 1419.84 | 0 | 1512 | 1263.6 | 93.6 | 2134.8 | 2646 | 1572 | 1500
09 - 10 | 1.44 | 47.52 | 2.18 | 1.36 | 926.4 | 741.6 | 71.4 | 338 | 338 | 0 | 271.6 | 271.6 | 0 | 165.2 | 69.2 | 380.25 | 372.8 | 0 | 0 | 0 | 11563.2 | 11563.2 | 7761.6 | 7748.4 | 0 | 0 | 4461.6 | 4448.4 | 0 | 0 | 8342.4 | 8349 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33369.6 | 33382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.4 | 5476.8 | 957.6 | 726.6 | 641.2 | 3494.4 | 1230.6 | 571.2 | 2268 | 3657.6 | 6552 | 3024 | 948.96 | 951.84 | 1260 | 1373.76 | 0 | 1320 | 1555.2 | 82.08 | 2142 | 2718 | 1624.8 | 1464
10 - 11 | 1.28 | 47.52 | 2.2 | 1.35 | 945.6 | 703.2 | 66 | 450.4 | 450.4 | 0 | 242 | 242 | 0 | 158.4 | 73.6 | 377.25 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 12064.8 | 12064.8 | 10058.4 | 10045.2 | 0 | 0 | 4540.8 | 4540.8 | 0 | 0 | 7299.6 | 7299.6 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33924 | 33897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738.4 | 5376 | 978.6 | 693 | 621.6 | 3466.4 | 1138.2 | 546 | 2152.8 | 3643.2 | 6609.6 | 2937.6 | 943.2 | 944.64 | 1332 | 1291.68 | 0 | 1207.2 | 1548 | 86.4 | 2098.8 | 2678.4 | 1653.6 | 1495.2
11 - 12 | 1.28 | 47.04 | 2.18 | 1.35 | 981.6 | 698.4 | 61.2 | 448.8 | 448.8 | 0 | 240.4 | 240.4 | 0 | 161.2 | 70.4 | 379.2 | 334.4 | 0 | 0 | 0 | 12355.2 | 12342 | 8368.8 | 8382 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 | 0 | 0 | 8804.4 | 8797.8 | 0 | 0 | 303.6 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34082.4 | 34082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.4 | 5297.6 | 1026.2 | 688.8 | 630 | 3452.4 | 1129.8 | 520.8 | 2426.4 | 3636 | 6595.2 | 3204 | 943.2 | 937.44 | 1303.2 | 1257.12 | 0 | 1485.6 | 1846.8 | 92.16 | 2116.8 | 2664 | 1682.4 | 1468.8
12 - 13 | 1.28 | 46.88 | 2.2 | 1.36 | 816 | 700.8 | 59.4 | 418.4 | 418.4 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 163.6 | 70 | 381 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 10771.2 | 10797.6 | 6890.4 | 6890.4 | 0 | 0 | 2824.8 | 2838 | 26.4 | 13.2 | 9253.2 | 9253.2 | 26.4 | 26.4 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32604 | 32617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.4 | 5163.2 | 820.4 | 693 | 610.4 | 3463.6 | 1134 | 464.8 | 2469.6 | 3578.4 | 6444 | 3765.6 | 874.08 | 951.84 | 1340.64 | 1278.72 | 0 | 1519.2 | 2394 | 80.64 | 2098.8 | 2606.4 | 1620 | 1430.4
13 - 14 | 1.28 | 46.24 | 2.2 | 1.34 | 794.4 | 784.8 | 64.8 | 252.8 | 252.8 | 0 | 330.8 | 330.8 | 0 | 178.4 | 34.8 | 370.65 | 320 | 0 | 0 | 0 | 11457.6 | 11444.4 | 8210.4 | 8210.4 | 0 | 0 | 3141.6 | 3128.4 | 0 | 0 | 8210.4 | 8203.8 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33290.4 | 33303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595.6 | 5577.6 | 800.8 | 772.8 | 627.2 | 3705.8 | 1174.6 | 506.8 | 2570.4 | 3585.6 | 6566.4 | 3823.2 | 1003.68 | 930.24 | 1327.68 | 1249.92 | 0 | 1636.8 | 2484 | 82.08 | 2095.2 | 2592 | 1639.2 | 1437.6
14 - 15 | 1.28 | 46.88 | 2.16 | 1.3 | 964.8 | 818.4 | 72.6 | 540 | 540 | 0 | 348.4 | 348.4 | 0 | 184.4 | 26.8 | 378.45 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 11906.4 | 11919.6 | 8289.6 | 8302.8 | 0 | 0 | 2428.8 | 2442 | 26.4 | 26.4 | 9226.8 | 9233.4 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33660 | 33646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847.6 | 5667.2 | 1020.6 | 806.4 | 652.4 | 3749.2 | 1181.6 | 498.4 | 2563.2 | 3672 | 6465.6 | 3952.8 | 920.16 | 885.6 | 1310.4 | 1222.56 | 0 | 1675.2 | 2635.2 | 83.52 | 2116.8 | 2613.6 | 1617.6 | 1507.2
15 - 16 | 1.28 | 47.04 | 2.16 | 1.36 | 1058.4 | 775.2 | 76.8 | 533.6 | 533.6 | 0 | 279.6 | 279.6 | 0 | 206.8 | 13.6 | 399.75 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 11008.8 | 10995.6 | 7075.2 | 7075.2 | 0 | 0 | 2191.2 | 2191.2 | 52.8 | 52.8 | 9992.4 | 9992.4 | 0 | 0 | 316.8 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32815.2 | 32828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 5633.6 | 1122.8 | 764.4 | 649.6 | 3740.8 | 1152.2 | 509.6 | 2563.2 | 3556.8 | 6307.2 | 3211.2 | 862.56 | 920.16 | 1347.84 | 1249.92 | 0 | 1644 | 1864.8 | 84.96 | 2030.4 | 2512.8 | 1581.6 | 1478.4
16 - 17 | 1.28 | 47.04 | 2.18 | 1.38 | 926.4 | 736.8 | 82.2 | 470 | 470 | 0 | 173.2 | 173.2 | 0 | 245.6 | 9.6 | 463.65 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 8659.2 | 8659.2 | 4408.8 | 4395.6 | 0 | 0 | 580.8 | 567.6 | 528 | 528 | 10375.2 | 10375.2 | 0 | 0 | 316.8 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30624 | 30624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.8 | 5768 | 968.8 | 726.6 | 660.8 | 3950.8 | 1211 | 515.2 | 2563.2 | 3614.4 | 6350.4 | 3016.8 | 928.8 | 967.68 | 1260 | 1330.56 | 0 | 1598.4 | 1566 | 103.68 | 2001.6 | 2552.4 | 1608 | 1564.8
17 - 18 | 1.28 | 48.48 | 2.18 | 1.4 | 828 | 688.8 | 76.8 | 450.4 | 450.4 | 0 | 102.8 | 102.8 | 0 | 233.6 | 7.2 | 494.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 8078.4 | 8091.6 | 3300 | 3313.2 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 712.8 | 726 | 10362 | 10362 | 0 | 0 | 330 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29990.4 | 29990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.4 | 5387.2 | 848.4 | 680.4 | 607.6 | 3603.6 | 1220.8 | 529.2 | 2599.2 | 3528 | 6264 | 4147.2 | 911.52 | 974.88 | 1188 | 1333.44 | 0 | 1620 | 2710.8 | 96.48 | 1994.4 | 2545.2 | 1615.2 | 1478.4
18 - 19 | 1.28 | 48.32 | 2.22 | 1.4 | 784.8 | 669.6 | 80.4 | 440.8 | 440.8 | 0 | 64.4 | 64.4 | 0 | 206.8 | 6.4 | 510.6 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 9662.4 | 9649.2 | 4620 | 4606.8 | 0 | 0 | 1689.6 | 1702.8 | 79.2 | 79.2 | 9939.6 | 9946.2 | 0 | 0 | 316.8 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31389.6 | 31376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620.8 | 5476.8 | 800.8 | 659.4 | 599.2 | 3703 | 1234.8 | 529.2 | 2642.4 | 3492 | 6321.6 | 3852 | 957.6 | 995.04 | 1170.72 | 1326.24 | 0 | 1648.8 | 2419.2 | 95.04 | 2048.4 | 2610 | 1581.6 | 1392
19 - 20 | 1.28 | 48.64 | 2.24 | 1.35 | 477.6 | 655.2 | 75.6 | 137.6 | 137.6 | 0 | 49.6 | 49.6 | 0 | 205.2 | 6 | 517.95 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 11748 | 11748 | 8184 | 8197.2 | 0 | 0 | 4197.6 | 4184.4 | 0 | 0 | 9292.8 | 9292.8 | 0 | 0 | 330 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33633.6 | 33633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 5264 | 485.8 | 651 | 585.2 | 3553.2 | 1202.6 | 504 | 2390.4 | 3398.4 | 6206.4 | 3549.6 | 970.56 | 961.92 | 1117.44 | 1303.2 | 0 | 1432.8 | 2142 | 96.48 | 2030.4 | 2581.2 | 1533.6 | 1322.4
20 - 21 | 1.28 | 48.32 | 2.26 | 1.34 | 427.2 | 652.8 | 82.8 | 110.4 | 110.4 | 0 | 44.4 | 44.4 | 0 | 199.2 | 6.4 | 512.55 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 10692 | 10705.2 | 8764.8 | 8764.8 | 0 | 0 | 3379.2 | 3392.4 | 0 | 0 | 8131.2 | 8124.6 | 0 | 0 | 316.8 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32551.2 | 32564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 5275.2 | 438.2 | 642.6 | 579.6 | 3561.6 | 1198.4 | 504 | 2332.8 | 3369.6 | 5976 | 3276 | 938.88 | 918.72 | 1110.24 | 1284.48 | 0 | 1408.8 | 1882.8 | 97.92 | 1954.8 | 2430 | 1495.2 | 1356
21 - 22 | 1.28 | 47.2 | 2.26 | 1.39 | 422.4 | 643.2 | 87.6 | 111.6 | 111.6 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 | 196.4 | 6 | 497.85 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 9213.6 | 9213.6 | 5253.6 | 5240.4 | 0 | 0 | 1874.4 | 1861.2 | 52.8 | 52.8 | 10414.8 | 10414.8 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30967.2 | 30954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.4 | 5017.6 | 431.2 | 638.4 | 560 | 3369.8 | 1080.8 | 481.6 | 2412 | 3384 | 5882.4 | 3470.4 | 895.68 | 835.2 | 1015.2 | 1222.56 | 0 | 1576.8 | 2142 | 96.48 | 2095.2 | 2502 | 1466.4 | 1243.2
22 - 23 | 1.44 | 46.88 | 2.26 | 1.39 | 417.6 | 602.4 | 70.8 | 110.8 | 110.8 | 0 | 44 | 44 | 0 | 192 | 6.4 | 478.65 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 10507.2 | 10494 | 6626.4 | 6626.4 | 0 | 0 | 4197.6 | 4197.6 | 0 | 0 | 9702 | 9708.6 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32392.8 | 32419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.2 | 4838.4 | 424.2 | 596.4 | 568.4 | 3298.4 | 1006.6 | 453.6 | 2210.4 | 3427.2 | 5688 | 3643.2 | 845.28 | 707.04 | 937.44 | 1121.76 | 0 | 1500 | 2419.2 | 90.72 | 2156.4 | 2530.8 | 1365.6 | 1214.4
23 - 00 | 1.28 | 46.72 | 2.28 | 1.39 | 422.4 | 576 | 60 | 112 | 112 | 0 | 43.6 | 43.6 | 0 | 194.8 | 6 | 460.8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10243.2 | 10243.2 | 8632.8 | 8632.8 | 0 | 0 | 4144.8 | 4158 | 0 | 0 | 8355.6 | 8355.6 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32181.6 | 32155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.8 | 4580.8 | 431.2 | 571.2 | 571.2 | 3116.4 | 952 | 428.4 | 2073.6 | 3384 | 5457.6 | 3196.8 | 761.76 | 597.6 | 835.2 | 1013.76 | 0 | 1473.6 | 2091.6 | 80.64 | 2185.2 | 2556 | 1303.2 | 1149.6
Сумма | 31.36 | 1134.56 | 53.58 | 32.66 | 15696 | 15796.8 | 1652.4 | 5953.6 | 5953.6 | 0 | 3058.4 | 3058.4 | 0 | 4740.8 | 558 | 10749.3 | 4500.8 | 0 | 0 | 0 | 252172.8 | 252172.8 | 182292 | 182292 | 0 | 13.2 | 81945.6 | 81945.6 | 3458.4 | 3471.6 | 221865.6 | 221872.2 | 26.4 | 26.4 | 7629.6 | 7629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774021.6 | 774008.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57758.4 | 121665.6 | 16088.8 | 15607.2 | 14831.6 | 81708.2 | 26909.4 | 11393.2 | 51544.8 | 83476.8 | 143107.2 | 73116 | 20177.28 | 18986.4 | 25742.88 | 28245.6 | 0 | 32529.6 | 42534 | 2106.72 | 50266.8 | 61851.6 | 35272.8 | 31994.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [69 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 199.2 | 141.6 | 6.6 | 114.4 | 114.4 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9477.6 | 9451.2 |  | 1782 |  | 13.2 |  | 0 |  | 2112 | 9279.6 | 9286.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 8289.6 | 8302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 1265.6 | 239.4 | 172.2 | 0 | 754.6 | 177.8 | 271.6 | 950.4 | 1526.4 | 2908.8 | 1051.2 | 614.88 | 228.96 | 357.12 | 380.16 | 0 | 708 | 712.8 | 10.08 | 1134 | 1594.8 | 336 | 374.4
01 - 02 |  |  |  |  | 201.6 | 136.8 | 6.6 | 112.4 | 112.4 | 0 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 91.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081.6 | 9094.8 |  | 1148.4 |  | 118.8 |  | 0 |  | 2415.6 | 9543.6 | 9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 7972.8 | 7972.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 1254.4 | 239.4 | 163.8 | 0 | 749 | 163.8 | 260.4 | 1044 | 1504.8 | 2901.6 | 993.6 | 601.92 | 227.52 | 336.96 | 378.72 | 0 | 801.6 | 651.6 | 10.08 | 1134 | 1623.6 | 336 | 360
02 - 03 |  |  |  |  | 201.6 | 141.6 | 6 | 114 | 114 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 92.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8184 | 8184 |  | 462 |  | 316.8 |  | 0 |  | 2204.4 | 8672.4 | 8679 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 7260 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1276.8 | 240.8 | 172.2 | 0 | 757.4 | 159.6 | 260.4 | 1072.8 | 1533.6 | 2901.6 | 856.8 | 629.28 | 227.52 | 303.84 | 378.72 | 0 | 832.8 | 511.2 | 10.08 | 1144.8 | 1638 | 326.4 | 364.8
03 - 04 |  |  |  |  | 201.6 | 141.6 | 6.6 | 115.6 | 115.6 | 0 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263.2 | 8250 |  | 699.6 |  | 92.4 |  | 0 |  | 2125.2 | 8289.6 | 8276.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 1265.6 | 242.2 | 172.2 | 0 | 750.4 | 162.4 | 266 | 1072.8 | 1519.2 | 2880 | 986.4 | 627.84 | 230.4 | 300.96 | 345.6 | 0 | 835.2 | 676.8 | 11.52 | 1137.6 | 1623.6 | 324 | 364.8
04 - 05 |  |  |  |  | 187.2 | 136.8 | 7.2 | 110.8 | 110.8 | 0 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8395.2 | 8395.2 |  | 1465.2 |  | 0 |  | 0 |  | 2547.6 | 8448 | 8454.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 7814.4 | 7814.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 1220.8 | 225.4 | 163.8 | 0 | 721 | 212.8 | 268.8 | 993.6 | 1476 | 2822.4 | 1173.6 | 573.12 | 224.64 | 305.28 | 339.84 | 0 | 758.4 | 871.2 | 10.08 | 1116 | 1612.8 | 316.8 | 345.6
05 - 06 |  |  |  |  | 177.6 | 134.4 | 6.6 | 108 | 108 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.4 | 7035.6 |  | 277.2 |  | 1003.2 |  | 0 |  | 4224 | 8698.8 | 8698.8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 6811.2 | 6811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 1254.4 | 215.6 | 163.8 | 0 | 771.4 | 250.6 | 260.4 | 1202.4 | 1454.4 | 2757.6 | 1857.6 | 537.12 | 218.88 | 292.32 | 355.68 | 0 | 974.4 | 1548 | 8.64 | 1094.4 | 1605.6 | 324 | 345.6
06 - 07 |  |  |  |  | 187.2 | 144 | 8.4 | 106.8 | 106.8 | 0 | 53.2 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 95.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5887.2 | 5887.2 |  | 0 |  | 2640 |  | 0 |  | 4910.4 | 7893.6 | 7900.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 5755.2 | 5755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 1400 | 224 | 172.2 | 0 | 842.8 | 284.2 | 294 | 1432.8 | 1519.2 | 2764.8 | 2210.4 | 515.52 | 216 | 285.12 | 380.16 | 0 | 1202.4 | 1879.2 | 10.08 | 1130.4 | 1630.8 | 326.4 | 372
07 - 08 |  |  |  |  | 201.6 | 165.6 | 19.2 | 109.6 | 109.6 | 0 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.2 | 6138 |  | 0 |  | 2151.6 |  | 0 |  | 4408.8 | 7180.8 | 7174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 6045.6 | 6045.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 1489.6 | 243.6 | 197.4 | 0 | 872.2 | 291.2 | 327.6 | 1375.2 | 1569.6 | 2800.8 | 2174.4 | 498.24 | 252 | 351.36 | 432 | 0 | 1116 | 1782 | 12.96 | 1134 | 1598.4 | 350.4 | 417.6
08 - 09 |  |  |  |  | 391.2 | 362.4 | 28.2 | 119.6 | 119.6 | 0 | 253.2 | 253.2 | 0 | 0 | 0.8 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7867.2 | 7867.2 |  | 0 |  | 1399.2 |  | 0 |  | 3313.2 | 7986 | 7992.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 7656 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 1848 | 442.4 | 390.6 | 0 | 872.2 | 308 | 414.4 | 1440 | 1670.4 | 2880 | 2246.4 | 475.2 | 299.52 | 404.64 | 450.72 | 0 | 1132.8 | 1843.2 | 11.52 | 1126.8 | 1580.4 | 415.2 | 530.4
09 - 10 |  |  |  |  | 748.8 | 446.4 | 28.2 | 319.2 | 319.2 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 2 | 63.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368.8 | 8395.2 |  | 92.4 |  | 778.8 |  | 0 |  | 2838 | 6771.6 | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 7867.2 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 2072 | 833 | 474.6 | 0 | 879.2 | 257.6 | 490 | 1339.2 | 1706.4 | 2973.6 | 2347.2 | 470.88 | 303.84 | 387.36 | 411.84 | 0 | 1022.4 | 1976.4 | 10.08 | 1126.8 | 1674 | 432 | 559.2
10 - 11 |  |  |  |  | 708 | 547.2 | 21 | 418.4 | 418.4 | 0 | 476.4 | 476.4 | 0 | 0 | 4.4 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8949.6 | 8923.2 |  | 739.2 |  | 118.8 |  | 0 |  | 2798.4 | 6758.4 | 6751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 8580 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.4 | 2128 | 795.2 | 575.4 | 0 | 848.4 | 196 | 484.4 | 1339.2 | 1663.2 | 2995.2 | 2318.4 | 463.68 | 312.48 | 421.92 | 404.64 | 0 | 1015.2 | 1958.4 | 12.96 | 1112.4 | 1666.8 | 439.2 | 540
11 - 12 |  |  |  |  | 772.8 | 576 | 16.2 | 414.4 | 414.4 | 0 | 504.4 | 504.4 | 0 | 0 | 3.2 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368.8 | 8382 |  | 158.4 |  | 778.8 |  | 0 |  | 2508 | 6098.4 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 7840.8 | 7840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 2139.2 | 866.6 | 600.6 | 0 | 868 | 193.2 | 464.8 | 1483.2 | 1656 | 2937.6 | 2354.4 | 460.8 | 299.52 | 404.64 | 401.76 | 0 | 1173.6 | 1994.4 | 10.08 | 1112.4 | 1648.8 | 422.4 | 525.6
12 - 13 |  |  |  |  | 468 | 626.4 | 11.4 | 400.4 | 400.4 | 0 | 566.8 | 566.8 | 0 | 0 | 3.6 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9002.4 | 9015.6 |  | 184.8 |  | 620.4 |  | 0 |  | 2877.6 | 8223.6 | 8223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 8342.4 | 8355.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 1948.8 | 523.6 | 659.4 | 0 | 887.6 | 225.4 | 316.4 | 1468.8 | 1584 | 2966.4 | 2354.4 | 485.28 | 299.52 | 419.04 | 394.56 | 0 | 1164 | 2012.4 | 10.08 | 1123.2 | 1630.8 | 427.2 | 448.8
13 - 14 |  |  |  |  | 588 | 552 | 15 | 195.2 | 195.2 | 0 | 485.6 | 485.6 | 0 | 0 | 4 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9754.8 |  | 1214.4 |  | 0 |  | 0 |  | 1953.6 | 7022.4 | 7015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 9504 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 2217.6 | 642.6 | 583.8 | 0 | 996.8 | 239.4 | 445.2 | 1504.8 | 1605.6 | 2887.2 | 2390.4 | 407.52 | 282.24 | 417.6 | 397.44 | 0 | 1212 | 2044.8 | 10.08 | 1098 | 1620 | 439.2 | 492
14 - 15 |  |  |  |  | 633.6 | 576 | 18 | 452.4 | 452.4 | 0 | 501.2 | 501.2 | 0 | 0 | 1.2 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9952.8 | 9952.8 |  | 1214.4 |  | 26.4 |  | 0 |  | 2626.8 | 7761.6 | 7768.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 52.8 | 0 | 0 | 9820.8 | 9820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.2 | 2340.8 | 728 | 604.8 | 0 | 1015 | 229.6 | 490 | 1447.2 | 1749.6 | 2851.2 | 2628 | 377.28 | 267.84 | 398.88 | 404.64 | 0 | 1171.2 | 2275.2 | 10.08 | 1137.6 | 1638 | 429.6 | 595.2
15 - 16 |  |  |  |  | 835.2 | 556.8 | 22.2 | 440.8 | 440.8 | 0 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 79.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9688.8 | 9675.6 |  | 567.6 |  | 290.4 |  | 0 |  | 2877.6 | 8527.2 | 8527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 9636 | 9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.6 | 2340.8 | 946.4 | 583.8 | 0 | 1038.8 | 208.6 | 495.6 | 1425.6 | 1663.2 | 2800.8 | 2685.6 | 381.6 | 269.28 | 419.04 | 419.04 | 0 | 1152 | 2304 | 10.08 | 1090.8 | 1598.4 | 405.6 | 552
16 - 17 |  |  |  |  | 604.8 | 528 | 27.6 | 414 | 414 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9794.4 |  | 382.8 |  | 356.4 |  | 0 |  | 2508 | 9266.4 | 9259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 9873.6 | 9873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 2027.2 | 693 | 558.6 | 0 | 1040.2 | 183.4 | 350 | 1454.4 | 1677.6 | 2772 | 2692.8 | 384.48 | 267.84 | 388.8 | 437.76 | 0 | 1173.6 | 2300.4 | 12.96 | 1090.8 | 1594.8 | 400.8 | 568.8
17 - 18 |  |  |  |  | 492 | 336 | 18.6 | 413.2 | 413.2 | 0 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266.4 | 9253.2 |  | 290.4 |  | 699.6 |  | 0 |  | 2719.2 | 8632.8 | 8639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 9081.6 | 9068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 1769.6 | 554.4 | 365.4 | 0 | 970.2 | 208.6 | 358.4 | 1461.6 | 1641.6 | 2800.8 | 2880 | 416.16 | 246.24 | 361.44 | 420.48 | 0 | 1214.4 | 2509.2 | 12.96 | 1105.2 | 1602 | 412.8 | 516
18 - 19 |  |  |  |  | 484.8 | 213.6 | 13.8 | 410.4 | 410.4 | 0 | 107.6 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 106.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266.4 | 9279.6 |  | 198 |  | 673.2 |  | 0 |  | 2798.4 | 8764.8 | 8771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 8896.8 | 8910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 1691.2 | 544.6 | 247.8 | 0 | 1015 | 211.4 | 350 | 1425.6 | 1677.6 | 2844 | 2779.2 | 456.48 | 217.44 | 364.32 | 429.12 | 0 | 1197.6 | 2401.2 | 11.52 | 1159.2 | 1648.8 | 376.8 | 508.8
19 - 20 |  |  |  |  | 228 | 172.8 | 13.2 | 140 | 140 | 0 | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263.2 | 8250 |  | 158.4 |  | 554.4 |  | 0 |  | 3458.4 | 8395.2 | 8395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 7629.6 | 7616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 1523.2 | 270.2 | 201.6 | 0 | 924 | 222.6 | 322 | 1396.8 | 1483.2 | 2908.8 | 2253.6 | 525.6 | 227.52 | 384.48 | 403.2 | 0 | 1161.6 | 1893.6 | 12.96 | 1044 | 1620 | 367.2 | 415.2
20 - 21 |  |  |  |  | 187.2 | 168 | 18.6 | 106 | 106 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708.8 | 7708.8 |  | 330 |  | 382.8 |  | 0 |  | 3709.2 | 8091.6 | 8078.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 7075.2 | 7075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 1489.6 | 228.2 | 201.6 | 0 | 887.6 | 218.4 | 327.6 | 1324.8 | 1166.4 | 2808 | 2152.8 | 552.96 | 224.64 | 380.16 | 407.52 | 0 | 1089.6 | 1789.2 | 11.52 | 716.4 | 1508.4 | 360 | 436.8
21 - 22 |  |  |  |  | 187.2 | 168 | 19.8 | 109.2 | 109.2 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7867.2 | 7854 |  | 52.8 |  | 1425.6 |  | 0 |  | 3656.4 | 8500.8 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 6969.6 | 6982.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1456 | 226.8 | 201.6 | 0 | 851.2 | 198.8 | 324.8 | 1440 | 1447.2 | 2872.8 | 2354.4 | 571.68 | 218.88 | 352.8 | 385.92 | 0 | 1216.8 | 2019.6 | 11.52 | 1026 | 1584 | 362.4 | 403.2
22 - 23 |  |  |  |  | 182.4 | 156 | 11.4 | 108.8 | 108.8 | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890.4 | 6903.6 |  | 0 |  | 2547.6 |  | 0 |  | 3946.8 | 8091.6 | 8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 0 | 0 | 6204 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 1433.6 | 224 | 189 | 0 | 854 | 168 | 308 | 1461.6 | 1555.2 | 2880 | 2368.8 | 551.52 | 218.88 | 348.48 | 396 | 0 | 1231.2 | 2019.6 | 11.52 | 1170 | 1627.2 | 348 | 372
23 - 00 |  |  |  |  | 187.2 | 158.4 | 11.4 | 110 | 110 | 0 | 62.8 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 7128 |  | 211.2 |  | 1029.6 |  | 0 |  | 3603.6 | 7576.8 | 7576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 6837.6 | 6824.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 1422.4 | 228.2 | 189 | 0 | 847 | 168 | 302.4 | 1368 | 1562.4 | 2844 | 2188.8 | 532.8 | 218.88 | 322.56 | 400.32 | 0 | 1132.8 | 1836 | 11.52 | 1162.8 | 1648.8 | 336 | 376.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 9256.8 | 7286.4 | 361.8 | 5463.6 | 5463.6 | 0 | 5120 | 5120 | 0 | 0 | 19.2 | 2102.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200587.2 | 200574 | 0 | 11629.2 | 0 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 73141.2 | 194475.6 | 194475.6 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 976.8 | 976.8 | 0 | 0 | 189156 | 189156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13708.8 | 40275.2 | 10617.6 | 8005.2 | 0 | 21014 | 5139.4 | 8453.2 | 31924.8 | 37612.8 | 68760 | 50299.2 | 12111.84 | 6000.48 | 8709.12 | 9555.84 | 0 | 25689.6 | 41810.4 | 264.96 | 26427.6 | 38818.8 | 9014.4 | 10785.6
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | плюс Тяговая-1,2 |  |  | итог
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q |  | Р | Q |  | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 6422.4 | 8949.6 | 8863.2 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4946.4 | 6480 | 7675.2 | 4 | 17.6828 | 8.0684 |  | 9.1872 | 8.2896 |  | 26.87 | 16.358
| Q н нн, квар | 3952.8 | 4320 | 4262.4 |  |  | Q н нн, квар | 2505.6 | 3916.8 | 4521.6 | 9 | 23.6364 | 10.7736 |  | 8.4744 | 7.986 |  | 32.1108 | 18.7596
| S н нн, кВА | 7541.3427 | 9937.6929 | 9834.8548 |  |  | S н нн, кВА | 5544.8088 | 7571.7714 | 8908.0616 | 18 | 24.58 | 11.2172 |  | 10.692 | 8.6328 |  | 35.272 | 19.85
| Р н cн, кВт | 2024.4 | 2730 | 2654.4 |  |  | Р н cн, кВт | 4289.6 | 5476.8 | 5387.2
| Q н cн, квар | 344.4 | 688.8 | 663.6 |  |  | Q н cн, квар | 1265.6 | 1848 | 1769.6
| S н сн, кВА | 2053.4865 | 2815.5542 | 2736.0929 |  |  | S н сн, кВА | 4472.4056 | 5780.1767 | 5670.3975
| S нагр, кВА | 9477.0437 | 12708.3096 | 12526.7947 |  |  | S нагр, кВА | 9976.2541 | 13273.9589 | 14498.4651
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.18853 | 0.24844 | 0.24587 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.13862 | 0.18929 | 0.2227
| К з сн | 0.051337 | 0.070389 | 0.068402 |  |  | К з сн | 0.11181 | 0.1445 | 0.14176
| К з | 0.23693 | 0.31771 | 0.31317 |  |  | К з | 0.24941 | 0.33185 | 0.36246
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 71.1399 | 79.1508 | 78.6642 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 69.4754 | 78.0189 | 82.1148
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 647.4336 | 918.2362 | 902.1406 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 635.841 | 890.8845 | 1023.6371
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч