## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 4.82 | 4.828 | 4.812 | 4.844 | 4.808 | 4.784 | 4.724 | 4.808 | 5.176 | 4.724 | 4.72 | 4.728 | 4.78 | 4.752 | 4.736 | 4.732 | 4.72 | 4.74 | 4.748 | 4.72 | 4.752 | 4.832 | 4.832 | 4.84 | 114.96
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 2.116 | 2.116 | 2.116 | 2.112 | 2.1 | 2.088 | 2.072 | 2.052 | 2.04 | 2.048 | 2.048 | 2.044 | 2.064 | 2.044 | 2.036 | 2.04 | 2.036 | 2.044 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.096 | 2.088 | 2.096 | 49.716
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 158.4 | 147.2 | 160.4 | 156.8 | 139.2 | 152.8 | 148.8 | 143.6 | 117.6 | 120 | 116.4 | 118.4 | 121.2 | 117.6 | 119.2 | 145.6 | 139.6 | 150.4 | 158.4 | 152.8 | 133.2 | 122 | 117.6 | 168.8 | 3326
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 91.2 | 88.8 | 87.2 | 89.2 | 94.4 | 94.4 | 103.2 | 138.8 | 141.6 | 138.8 | 126.4 | 115.6 | 118.4 | 112 | 116 | 125.2 | 137.6 | 144.4 | 133.6 | 127.2 | 114 | 109.2 | 98.8 | 86.8 | 2732.8
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 33.8 | 34 | 31.4 | 33.8 | 32.4 | 31 | 31.4 | 30.6 | 32.2 | 32.8 | 32 | 35 | 40.8 | 40 | 35.6 | 32 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 31.4 | 787.2
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 105.6 | 94.8 | 100.4 | 100.2 | 79.8 | 74.8 | 58.8 | 51.2 | 48.6 | 47 | 55.2 | 57.4 | 60 | 58.4 | 57.6 | 61.4 | 64.8 | 63.2 | 64.8 | 69.2 | 65.4 | 62.6 | 60.8 | 111.8 | 1673.8
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 17.8 | 18.8 | 24.2 | 22.4 | 25.2 | 41.6 | 51.8 | 53 | 30.2 | 34 | 25.2 | 23.6 | 23.4 | 23.8 | 23.2 | 44 | 27.6 | 42 | 48.6 | 37.4 | 22 | 19 | 18.6 | 19.2 | 716.6
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 33.6 | 33.2 | 34.6 | 33.2 | 33 | 35 | 37.6 | 38.4 | 37.8 | 38 | 35.2 | 36.4 | 36.8 | 34.6 | 37.6 | 39 | 46.2 | 44 | 44.2 | 45 | 44.8 | 39.8 | 37.4 | 36.4 | 911.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 61 | 58 | 57 | 59 | 59.6 | 59.6 | 70.8 | 104 | 108 | 107 | 94.2 | 83.8 | 85.6 | 78 | 83.2 | 89.2 | 95.8 | 103.2 | 97 | 94.4 | 80.2 | 75.6 | 65.2 | 54.4 | 1923.8
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 504.336 | 477.544 | 500.328 | 497.356 | 471.908 | 499.072 | 509.196 | 569.66 | 523.416 | 522.572 | 490.768 | 472.572 | 484.444 | 463.996 | 475.572 | 546.172 | 559.156 | 593.984 | 589.008 | 564.8 | 499.232 | 467.928 | 437.92 | 515.736 | 12236.676
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч