## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 5.4 | 3.525 | 114 | 5.1 | 5.6 | 59.1 | 44.4 | 4.9 | 3.8
01 - 02 | 5.43 | 3.54 | 114.9 | 5.1 | 5.4 | 59.7 | 45 | 4.9 | 3.9
02 - 03 | 5.48 | 3.5925 | 108.6 | 5.1 | 5.2 | 60.3 | 38 | 4.8 | 4
03 - 04 | 5.51 | 3.5925 | 101.7 | 6.3 | 5.5 | 59.7 | 31.3 | 6.1 | 4
04 - 05 | 5.42 | 3.54 | 106.2 | 9.9 | 5.7 | 57.5 | 37.5 | 9.6 | 4.6
05 - 06 | 5.38 | 3.51 | 143.1 | 9.6 | 5.2 | 62 | 70.8 | 9.7 | 4.1
06 - 07 | 5.31 | 3.4725 | 162.6 | 9.3 | 5.8 | 79.6 | 71.8 | 9.2 | 4.2
07 - 08 | 5.37 | 3.435 | 171.6 | 8.7 | 6 | 92.6 | 68.1 | 8.3 | 4
08 - 09 | 5.44 | 3.4275 | 141.9 | 6.9 | 5.4 | 79.8 | 52.1 | 6.8 | 3.5
09 - 10 | 5.28 | 3.3975 | 144.6 | 7.2 | 5.3 | 86.4 | 48.8 | 7.2 | 3.1
10 - 11 | 5.29 | 3.42 | 129.6 | 5.7 | 4.8 | 75.3 | 45.5 | 5.3 | 3
11 - 12 | 5.26 | 3.405 | 121.8 | 5.4 | 5.7 | 70 | 42.1 | 5.3 | 3
12 - 13 | 5.3 | 3.435 | 121.2 | 6 | 4.3 | 74.4 | 39.2 | 5.8 | 2.5
13 - 14 | 5.26 | 3.39 | 121.5 | 4.5 | 4.4 | 73.9 | 39.5 | 4.4 | 2.8
14 - 15 | 5.2 | 3.3675 | 119.7 | 6.6 | 4.5 | 72.9 | 38.9 | 6.7 | 2.5
15 - 16 | 5.26 | 3.405 | 122.4 | 6 | 4.6 | 70.8 | 43 | 5.8 | 2.9
16 - 17 | 5.21 | 3.36 | 126.9 | 7.2 | 5.5 | 80.8 | 36 | 6.9 | 3.5
17 - 18 | 5.16 | 3.3525 | 159 | 6.9 | 6.4 | 83.4 | 63.3 | 7.1 | 4.9
18 - 19 | 5.21 | 3.3675 | 164.7 | 8.4 | 6.3 | 84.8 | 68 | 8.2 | 4.3
19 - 20 | 5.27 | 3.435 | 168 | 7.8 | 6.6 | 85.1 | 71.1 | 7.7 | 4.1
20 - 21 | 5.28 | 3.4425 | 150.3 | 9.9 | 6.4 | 80.7 | 58 | 9.5 | 4.2
21 - 22 | 5.37 | 3.4875 | 147 | 8.7 | 5.9 | 85.4 | 50.1 | 8.7 | 4.3
22 - 23 | 5.38 | 3.5025 | 129.3 | 8.4 | 5.9 | 71.7 | 46.1 | 8.3 | 4.7
23 - 00 | 5.37 | 3.51 | 117.6 | 8.7 | 5.8 | 65.8 | 40.9 | 8.4 | 4.1
Сумма | 127.84 | 82.9125 | 3208.2 | 173.4 | 132.2 | 1771.7 | 1189.5 | 169.6 | 90
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 |  |  | 73.2 | 4.8 | 5.3 | 39.5 | 24.3 | 5.1 | 5.1
01 - 02 |  |  | 79.8 | 5.1 | 5.4 | 45.1 | 25.1 | 5.3 | 5.3
02 - 03 |  |  | 82.2 | 5.4 | 5.5 | 51 | 21.1 | 5.5 | 5.7
03 - 04 |  |  | 81.3 | 5.4 | 5.4 | 49.8 | 21.2 | 5.5 | 5.7
04 - 05 |  |  | 77.7 | 5.1 | 5.3 | 46.8 | 21.2 | 5.4 | 5.4
05 - 06 |  |  | 91.2 | 4.8 | 4.9 | 44.5 | 38.2 | 5 | 5
06 - 07 |  |  | 91.8 | 4.5 | 5 | 43.6 | 39.7 | 4.8 | 4.8
07 - 08 |  |  | 87.6 | 4.5 | 4.7 | 43.2 | 36.9 | 4.6 | 4.6
08 - 09 |  |  | 69.3 | 4.2 | 4.6 | 37 | 24.5 | 4.4 | 4.6
09 - 10 |  |  | 76.5 | 3.9 | 4.5 | 45.9 | 23.4 | 4.2 | 4.1
10 - 11 |  |  | 70.5 | 3.6 | 4.6 | 39.4 | 23.4 | 3.8 | 4.4
11 - 12 |  |  | 63 | 3.9 | 5 | 35.8 | 19.2 | 3.9 | 4.4
12 - 13 |  |  | 65.7 | 3.6 | 4.8 | 40.2 | 17.6 | 3.9 | 4.4
13 - 14 |  |  | 66.9 | 3.6 | 4.5 | 41.7 | 17.6 | 3.8 | 4.4
14 - 15 |  |  | 68.7 | 3.6 | 4.3 | 42.2 | 19.1 | 3.5 | 4
15 - 16 |  |  | 75 | 3.9 | 4.6 | 44.6 | 22.6 | 4 | 4.5
16 - 17 |  |  | 65.7 | 3.6 | 4.3 | 40.9 | 17.7 | 3.9 | 4.2
17 - 18 |  |  | 80.4 | 3.9 | 4.4 | 39 | 34.6 | 4.1 | 3.9
18 - 19 |  |  | 85.2 | 4.2 | 4.4 | 40.2 | 37.9 | 4.2 | 4.2
19 - 20 |  |  | 89.7 | 4.2 | 4.8 | 42.7 | 39 | 4.6 | 4.6
20 - 21 |  |  | 81.6 | 5.1 | 4.8 | 43.1 | 30.8 | 5.1 | 4.6
21 - 22 |  |  | 80.7 | 4.8 | 5.1 | 44.3 | 27.6 | 5.2 | 5.1
22 - 23 |  |  | 69.9 | 5.1 | 5.2 | 38.4 | 22.5 | 5.3 | 5.2
23 - 00 |  |  | 67.2 | 5.4 | 5.1 | 38.7 | 19.8 | 5.3 | 5.1
Сумма | 0 | 0 | 1840.8 | 106.2 | 116.5 | 1017.6 | 625 | 110.4 | 113.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч