## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 17.632 | 2.464 | 281.6 | 680 | 78 | 0 | 149.1 | 260 | 1.2 | 29.2 | 0 | 173.6 | 0 | 272.8 | 12606 | 0 | 600.6 | 0 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 0 | 13292.4 | 0 | 0 | 285.6 | 0
01 - 02 | 12.768 | 2.432 | 280 | 668.8 | 79.8 | 0 | 145.8 | 257.6 | 1.2 | 28.8 | 0 | 170.8 | 0 | 267.6 | 13140.6 | 0 | 587.4 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4 | 0 | 13820.4 | 0 | 0 | 278.6 | 0
02 - 03 | 12.192 | 2.464 | 272 | 659.2 | 78.3 | 0 | 147.9 | 256 | 1.6 | 28.8 | 0 | 163.6 | 0 | 256.8 | 13490.4 | 0 | 587.4 | 0 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4 | 0 | 14157 | 0 | 0 | 284.2 | 0
03 - 04 | 14.976 | 2.464 | 270.4 | 672 | 79.5 | 0 | 150 | 258.4 | 1.2 | 29 | 0 | 161.2 | 0 | 264.8 | 14724.6 | 0 | 594 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 15411 | 0 | 0 | 287 | 0
04 - 05 | 17.152 | 2.432 | 278.4 | 672 | 80.1 | 0 | 149.4 | 264 | 1.2 | 29 | 0 | 168 | 0 | 259.2 | 15246 | 0 | 594 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 15932.4 | 0 | 0 | 280 | 0
05 - 06 | 11.232 | 2.432 | 276.8 | 691.2 | 79.8 | 0 | 157.8 | 269.6 | 1.2 | 28.8 | 0 | 168 | 0 | 265.6 | 17331.6 | 0 | 587.4 | 0 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 18031.2 | 0 | 0 | 282.8 | 0
06 - 07 | 12.928 | 2.432 | 299.2 | 755.2 | 78.6 | 0 | 171 | 284.4 | 1.2 | 31.4 | 0 | 189.6 | 0 | 302.4 | 21463.2 | 0 | 633.6 | 0 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 22215.6 | 0 | 0 | 301 | 0
07 - 08 | 16.896 | 2.432 | 297.6 | 795.2 | 79.2 | 0 | 168.9 | 300 | 1.2 | 31.2 | 0 | 186.8 | 0 | 328 | 22459.8 | 0 | 633.6 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2 | 0 | 23265 | 0 | 0 | 303.8 | 0
08 - 09 | 19.328 | 2.528 | 288 | 822.4 | 81.6 | 0 | 187.8 | 312.8 | 2.8 | 26.4 | 0 | 176.8 | 0 | 324.4 | 22050.6 | 0 | 640.2 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 22882.2 | 0 | 0 | 309.4 | 0
09 - 10 | 11.968 | 2.496 | 280 | 795.2 | 76.5 | 0 | 187.5 | 303.6 | 1.6 | 22.4 | 0 | 180.8 | 0 | 306.4 | 20988 | 0 | 607.2 | 0 | 811.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 0 | 21793.2 | 0 | 0 | 298.2 | 0
10 - 11 | 14.24 | 2.496 | 275.2 | 782.4 | 76.5 | 0 | 187.8 | 285.2 | 1.2 | 24.4 | 0 | 174 | 0 | 310.8 | 20242.2 | 0 | 594 | 0 | 805.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 21027.6 | 0 | 0 | 285.6 | 0
11 - 12 | 18.464 | 2.528 | 283.2 | 737.6 | 79.8 | 0 | 180.6 | 278.4 | 1.2 | 25 | 0 | 178 | 0 | 281.2 | 20790 | 0 | 607.2 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 0 | 21542.4 | 0 | 0 | 287 | 0
12 - 13 | 19.552 | 2.496 | 264 | 740.8 | 76.8 | 0 | 171.3 | 273.2 | 1.2 | 23.6 | 0 | 162 | 0 | 298 | 18988.2 | 0 | 587.4 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4 | 0 | 19734 | 0 | 0 | 287 | 0
13 - 14 | 19.264 | 2.496 | 264 | 736 | 74.7 | 0 | 168.9 | 276.8 | 1.2 | 22.6 | 0 | 165.6 | 0 | 293.2 | 19569 | 0 | 594 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 20321.4 | 0 | 0 | 287 | 0
14 - 15 | 15.232 | 2.528 | 254.4 | 729.6 | 69.6 | 0 | 167.1 | 284 | 2.4 | 18 | 0 | 165.2 | 0 | 280 | 19153.2 | 0 | 580.8 | 0 | 745.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 19892.4 | 0 | 0 | 292.6 | 0
15 - 16 | 14.048 | 2.56 | 257.6 | 772.8 | 72.9 | 0 | 166.8 | 288.4 | 2 | 16.6 | 0 | 166 | 0 | 319.6 | 930.6 | 7550.4 | 587.4 | 0 | 798.6 | 0 | 19734 | 0 | 0 | 8137.8 | 0 | 13926 | 0 | 0 | 302.4 | 0
16 - 17 | 14.08 | 2.528 | 280 | 811.2 | 75.9 | 0 | 180.9 | 306.8 | 2.4 | 24.4 | 0 | 178 | 0 | 326.8 | 0 | 9629.4 | 633.6 | 0 | 831.6 | 0 | 20638.2 | 0 | 0 | 10256.4 | 0 | 11853.6 | 0 | 0 | 319.2 | 0
17 - 18 | 17.472 | 2.528 | 286.4 | 822.4 | 73.8 | 0 | 184.8 | 322.4 | 1.6 | 28.4 | 0 | 182.8 | 0 | 315.6 | 0 | 9451.2 | 646.8 | 0 | 838.2 | 0 | 20341.2 | 0 | 0 | 10104.6 | 0 | 11734.8 | 0 | 0 | 326.2 | 0
18 - 19 | 11.968 | 2.496 | 288 | 824 | 74.4 | 0 | 182.7 | 328.8 | 2.4 | 27.8 | 0 | 184.8 | 0 | 316 | 0 | 9721.8 | 653.4 | 0 | 844.8 | 0 | 20882.4 | 0 | 0 | 10368.6 | 0 | 12012 | 0 | 0 | 333.2 | 0
19 - 20 | 12.608 | 2.496 | 291.2 | 787.2 | 75.9 | 0 | 182.1 | 307.6 | 2 | 27.2 | 0 | 186 | 0 | 298.8 | 0 | 10368.6 | 653.4 | 0 | 811.8 | 0 | 22176 | 0 | 0 | 11008.8 | 0 | 12625.8 | 0 | 0 | 330.4 | 0
20 - 21 | 15.872 | 2.464 | 300.8 | 761.6 | 78 | 0 | 173.4 | 289.6 | 1.6 | 28.4 | 0 | 193.6 | 0 | 300.8 | 0 | 9939.6 | 660 | 0 | 778.8 | 0 | 21245.4 | 0 | 0 | 10606.2 | 0 | 12097.8 | 0 | 0 | 326.2 | 0
21 - 22 | 14.272 | 2.464 | 299.2 | 736 | 78.9 | 0 | 164.1 | 290.4 | 2.4 | 27 | 0 | 192.8 | 0 | 284.4 | 0 | 8995.8 | 660 | 0 | 759 | 0 | 19311.6 | 0 | 0 | 9642.6 | 0 | 11081.4 | 0 | 0 | 323.4 | 0
22 - 23 | 11.584 | 2.496 | 286.4 | 705.6 | 80.4 | 0 | 151.8 | 274 | 2.8 | 26.8 | 0 | 175.6 | 0 | 282.4 | 0 | 9220.2 | 613.8 | 0 | 726 | 0 | 19734 | 0 | 0 | 9834 | 0 | 11253 | 0 | 0 | 303.8 | 0
23 - 00 | 14.432 | 2.464 | 270.4 | 686.4 | 77.7 | 0 | 141 | 259.6 | 1.6 | 26.4 | 0 | 166.4 | 0 | 286 | 0 | 8646 | 600.6 | 0 | 699.6 | 0 | 18532.8 | 0 | 0 | 9240 | 0 | 10606.2 | 0 | 0 | 292.6 | 0
Сумма | 360.16 | 59.616 | 6724.8 | 17844.8 | 1856.7 | 0 | 4018.5 | 6831.6 | 40.4 | 631.6 | 0 | 4210 | 0 | 7041.6 | 273174 | 83523 | 14737.8 | 0 | 18328.2 | 0 | 182595.6 | 0 | 0 | 98241 | 0 | 390508.8 | 0 | 0 | 7207.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 0 | 2.24 | 67.2 | 267.2 | 26.7 | 0 | 52.8 | 131.6 | 0 | 9.2 | 0 | 37.2 | 0 | 90.4 | 0 | 4059 | 132 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 3755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
01 - 02 | 0 | 2.208 | 67.2 | 270.4 | 27 | 0 | 53.4 | 134.4 | 0 | 9.2 | 0 | 36 | 0 | 89.2 | 0 | 4191 | 125.4 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 3867.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6
02 - 03 | 0 | 2.208 | 67.2 | 270.4 | 27.3 | 0 | 53.1 | 134 | 0 | 9.6 | 0 | 35.6 | 0 | 88.4 | 0 | 4039.2 | 138.6 | 0 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 3735.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
03 - 04 | 0 | 2.24 | 68.8 | 267.2 | 27.6 | 0 | 53.4 | 131.6 | 0 | 9.6 | 0 | 36.8 | 0 | 88.8 | 0 | 3993 | 132 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 3682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4
04 - 05 | 0 | 2.208 | 64 | 264 | 26.7 | 0 | 51.3 | 132.4 | 0 | 9 | 0 | 34.4 | 0 | 86.8 | 0 | 4138.2 | 132 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8
05 - 06 | 0 | 2.176 | 62.4 | 262.4 | 26.1 | 0 | 51 | 132.4 | 0 | 8.8 | 0 | 34 | 0 | 85.6 | 0 | 5603.4 | 125.4 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 5299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
06 - 07 | 0 | 2.176 | 65.6 | 259.2 | 26.1 | 0 | 50.1 | 129.6 | 0 | 8.6 | 0 | 36 | 0 | 86.4 | 0 | 6243.6 | 125.4 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 5933.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2
07 - 08 | 0.512 | 2.176 | 62.4 | 270.4 | 25.2 | 0 | 50.7 | 134 | 0 | 8.4 | 0 | 34.8 | 0 | 93.6 | 0 | 5768.4 | 125.4 | 0 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
08 - 09 | 1.728 | 2.304 | 64 | 308.8 | 24.9 | 0 | 66 | 145.2 | 0 | 8.2 | 0 | 34 | 0 | 105.2 | 0 | 4705.8 | 118.8 | 0 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8
09 - 10 | 0 | 2.304 | 54.4 | 297.6 | 20.7 | 0 | 68.7 | 131.2 | 0 | 5 | 0.2 | 34 | 0 | 105.6 | 0 | 4263.6 | 66 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8
10 - 11 | 0 | 2.304 | 54.4 | 294.4 | 20.4 | 0 | 66.6 | 130 | 0 | 3.2 | 0 | 34 | 0 | 105.2 | 0 | 4422 | 52.8 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 4078.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4
11 - 12 | 0 | 2.336 | 56 | 291.2 | 20.1 | 0 | 65.1 | 132.4 | 0 | 3.6 | 0 | 34.4 | 0 | 101.6 | 0 | 3979.8 | 52.8 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 3643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6
12 - 13 | 0 | 2.24 | 57.6 | 262.4 | 21.6 | 0 | 56.1 | 122 | 0 | 3.8 | 0.2 | 35.6 | 0 | 92 | 0 | 3920.4 | 85.8 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 3616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6
13 - 14 | 0 | 2.24 | 54.4 | 270.4 | 20.7 | 0 | 60.6 | 122 | 0 | 3.6 | 0 | 33.6 | 0 | 94.4 | 0 | 3366 | 66 | 0 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2
14 - 15 | 0 | 2.336 | 54.4 | 284.8 | 19.5 | 0 | 61.8 | 132.4 | 0 | 3.6 | 0 | 33.6 | 0 | 98 | 0 | 3828 | 39.6 | 0 | 349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
15 - 16 | 0 | 2.368 | 52.8 | 292.8 | 20.4 | 0 | 62.7 | 134.4 | 0 | 2.6 | 0.4 | 32 | 0 | 102.8 | 1551 | 211.2 | 46.2 | 0 | 363 | 0 | 0 | 3795 | 1524.6 | 6.6 | 2125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
16 - 17 | 0 | 2.304 | 59.2 | 304 | 24 | 0 | 61.2 | 142 | 0 | 6.6 | 0 | 33.2 | 0 | 109.6 | 1867.8 | 0 | 85.8 | 0 | 376.2 | 0 | 0 | 3544.2 | 1828.2 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2
17 - 18 | 0 | 2.336 | 57.6 | 304 | 24.3 | 0 | 61.5 | 147.6 | 0 | 7 | 0 | 31.6 | 0 | 102.8 | 1907.4 | 0 | 66 | 0 | 376.2 | 0 | 0 | 3610.2 | 1861.2 | 0 | 1379.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2
18 - 19 | 0 | 2.304 | 60.8 | 312 | 25.2 | 0 | 62.1 | 155.6 | 0 | 7.4 | 0 | 32 | 0 | 101.6 | 2145 | 0 | 105.6 | 0 | 382.8 | 0 | 0 | 4072.2 | 2098.8 | 0 | 1590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4
19 - 20 | 0 | 2.24 | 62.4 | 275.2 | 25.8 | 0 | 54 | 135.6 | 0 | 8.4 | 0 | 34 | 0 | 92.4 | 2468.4 | 0 | 99 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 4659.6 | 2395.8 | 0 | 1894.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8
20 - 21 | 0 | 2.208 | 62.4 | 264 | 26.1 | 0 | 52.2 | 129.2 | 0 | 8.2 | 0 | 33.2 | 0 | 90.4 | 2626.8 | 0 | 118.8 | 0 | 330 | 0 | 0 | 5002.8 | 2567.4 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8
21 - 22 | 0 | 2.24 | 65.6 | 264 | 26.4 | 0 | 51.9 | 129.6 | 0 | 8.6 | 0 | 34.8 | 0 | 89.2 | 2666.4 | 0 | 125.4 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 5068.8 | 2593.8 | 0 | 2105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2
22 - 23 | 0 | 2.24 | 64 | 264 | 26.1 | 0 | 52.8 | 130.4 | 0 | 8.2 | 0 | 34 | 0 | 88.4 | 2673 | 0 | 125.4 | 0 | 330 | 0 | 0 | 5075.4 | 2607 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4
23 - 00 | 0 | 2.208 | 62.4 | 265.6 | 26.4 | 0 | 52.2 | 130 | 0 | 8.6 | 0 | 32.4 | 0 | 89.2 | 2646.6 | 0 | 118.8 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 5049 | 2574 | 0 | 2105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4
Сумма | 2.24 | 54.144 | 1467.2 | 6686.4 | 585.3 | 0 | 1371.3 | 3209.6 | 0 | 169 | 0.8 | 821.2 | 0 | 2277.6 | 20552.4 | 66732.6 | 2409 | 0 | 8263.2 | 0 | 0 | 39877.2 | 20050.8 | 1306.8 | 78460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.8
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 270.4 | 288 | 286.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 672 | 822.4 | 822.4 | 1.2294 | 1.4198 | 1.435 | P
| Q н нн, квар | 68.8 | 64 | 57.6 |  |  | Q н нн, квар | 267.2 | 308.8 | 304 | 0.3794 | 0.4526 | 0.4428 | Q
| S н нн, кВА | 279.0154 | 295.0254 | 292.1348 |  |  | S н нн, кВА | 723.1735 | 878.4641 | 876.7883
| Р н cн, кВт | 287 | 309.4 | 326.2 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 43.4 | 79.8 | 81.2 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 290.2629 | 319.5253 | 336.1545 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 568.5803 | 614.4633 | 628.1275 |  |  | S нагр, кВА | 723.1735 | 878.4641 | 876.7883
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.027902 | 0.029503 | 0.029213 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.072317 | 0.087846 | 0.087679
| К з сн | 0.029026 | 0.031953 | 0.033615 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.056858 | 0.061446 | 0.062813 |  |  | К з | 0.072317 | 0.087846 | 0.087679
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.8006 | 20.8343 | 20.8451 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.1194 | 21.2951 | 21.2931
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 95.7966 | 96.4104 | 96.5746 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 82.6344 | 86.7408 | 86.6922
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч