## ГВО по Нов.обл
Приложение 5
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 16.06. 2021 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО по РДУ
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 416.76 | 0-5 | 17.631 | 23.287 | 30.165 | 30.165 | 30.165 | 30.165 | 30.165 | 30.165 | 30.165 | 30.165 | 35.34%
|  | 0-20 | 17.631 | 23.287 | 30.165 | 50.072 | 51.262 | 51.262 | 51.262 | 51.262 | 51.262 | 51.262 | 60.05%
|  | Итого: | 17.631 | 23.287 | 30.165 | 50.072 | 51.262 | 51.262 | 67.537 | 70.4592 | 82.9782 | 85.3682 | 20.48%
в т.ч.Новгородский узел | 294.38 | 0-5 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 31.02%
|  | 0-20 | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 37.638 | 37.638 | 37.638 | 37.638 | 37.638 | 37.638 | 37.638 | 66.22%
|  | Итого: | 17.631 | 17.631 | 17.631 | 37.638 | 37.638 | 37.638 | 53.913 | 56.8352 | 56.8352 | 56.8352 | 19.31%
2 | 414.07 | 0-5 | 17.306 | 23.844 | 30.682 | 30.682 | 30.682 | 30.682 | 30.682 | 30.682 | 30.682 | 30.682 | 35.71%
|  | 0-20 | 17.306 | 23.844 | 30.682 | 50.914 | 51.904 | 51.904 | 51.904 | 51.904 | 51.904 | 51.904 | 60.42%
|  | Итого: | 17.306 | 23.844 | 30.682 | 50.914 | 51.904 | 51.904 | 68.249 | 71.133 | 83.496 | 85.911 | 20.75%
в т.ч.Новгородский узел | 289.66 | 0-5 | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 30.49%
|  | 0-20 | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 37.538 | 37.538 | 37.538 | 37.538 | 37.538 | 37.538 | 37.538 | 66.13%
|  | Итого: | 17.306 | 17.306 | 17.306 | 37.538 | 37.538 | 37.538 | 53.883 | 56.767 | 56.767 | 56.767 | 19.6%
3 | 414.57 | 0-5 | 17.38 | 23.102 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 35.39%
|  | 0-20 | 17.38 | 23.102 | 29.89 | 49.761 | 50.761 | 50.761 | 50.761 | 50.761 | 50.761 | 50.761 | 60.1%
|  | Итого: | 17.38 | 23.102 | 29.89 | 49.761 | 50.761 | 50.761 | 67.148 | 70.006 | 82.021 | 84.459 | 20.37%
в т.ч.Новгородский узел | 293.33 | 0-5 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 30.76%
|  | 0-20 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 37.251 | 37.251 | 37.251 | 37.251 | 37.251 | 37.251 | 37.251 | 65.94%
|  | Итого: | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 37.251 | 37.251 | 37.251 | 53.638 | 56.496 | 56.496 | 56.496 | 19.26%
4 | 394.48 | 0-5 | 16.752 | 22.826 | 29.091 | 29.091 | 29.091 | 29.091 | 29.091 | 29.091 | 29.091 | 29.091 | 35.31%
|  | 0-20 | 16.752 | 22.826 | 29.091 | 48.788 | 49.888 | 49.888 | 49.888 | 49.888 | 49.888 | 49.888 | 60.56%
|  | Итого: | 16.752 | 22.826 | 29.091 | 48.788 | 49.888 | 49.888 | 66.195 | 69.027 | 79.941 | 82.381 | 20.88%
в т.ч.Новгородский узел | 282.45 | 0-5 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 30.14%
|  | 0-20 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 36.449 | 36.449 | 36.449 | 36.449 | 36.449 | 36.449 | 36.449 | 65.57%
|  | Итого: | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 36.449 | 36.449 | 36.449 | 52.756 | 55.588 | 55.588 | 55.588 | 19.68%
5 | 386.26 | 0-5 | 16.679 | 23.128 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 35.35%
|  | 0-20 | 16.679 | 23.128 | 29.086 | 48.418 | 49.518 | 49.518 | 49.518 | 49.518 | 49.518 | 49.518 | 60.18%
|  | Итого: | 16.679 | 23.128 | 29.086 | 48.418 | 49.518 | 49.518 | 65.454 | 68.052 | 79.672 | 82.284 | 21.3%
в т.ч.Новгородский узел | 286.71 | 0-5 | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 30.58%
|  | 0-20 | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 36.011 | 36.011 | 36.011 | 36.011 | 36.011 | 36.011 | 36.011 | 66.02%
|  | Итого: | 16.679 | 16.679 | 16.679 | 36.011 | 36.011 | 36.011 | 51.947 | 54.545 | 54.545 | 54.545 | 19.02%
6 | 412.75 | 0-5 | 17.247 | 24.078 | 30.255 | 30.255 | 30.255 | 30.255 | 30.255 | 30.255 | 30.255 | 30.255 | 35.35%
|  | 0-20 | 17.247 | 24.078 | 30.255 | 50.409 | 51.709 | 51.709 | 51.709 | 51.709 | 51.709 | 51.709 | 60.42%
|  | Итого: | 17.247 | 24.078 | 30.255 | 50.409 | 51.709 | 51.709 | 68.125 | 71.242 | 83.262 | 85.584 | 20.74%
в т.ч.Новгородский узел | 291.4 | 0-5 | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 30.29%
|  | 0-20 | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 37.401 | 37.401 | 37.401 | 37.401 | 37.401 | 37.401 | 37.401 | 65.69%
|  | Итого: | 17.247 | 17.247 | 17.247 | 37.401 | 37.401 | 37.401 | 53.817 | 56.934 | 56.934 | 56.934 | 19.54%
7 | 425 | 0-5 | 18.914 | 25.371 | 30.448 | 30.448 | 30.448 | 30.448 | 30.448 | 30.448 | 30.448 | 30.448 | 35.45%
|  | 0-20 | 18.914 | 25.371 | 30.448 | 50.389 | 51.689 | 51.689 | 51.689 | 51.689 | 51.689 | 51.689 | 60.18%
|  | Итого: | 18.914 | 25.371 | 30.448 | 50.389 | 51.689 | 51.689 | 68.451 | 71.708 | 84.328 | 85.884 | 20.21%
в т.ч.Новгородский узел | 296.93 | 0-5 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 32.13%
|  | 0-20 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 38.855 | 38.855 | 38.855 | 38.855 | 38.855 | 38.855 | 38.855 | 66%
|  | Итого: | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 38.855 | 38.855 | 38.855 | 55.617 | 58.874 | 58.874 | 58.874 | 19.83%
8 | 469.6 | 0-5 | 21.052 | 27.931 | 33.078 | 33.078 | 33.078 | 33.078 | 33.078 | 33.078 | 33.078 | 33.078 | 35.04%
|  | 0-20 | 21.052 | 27.931 | 33.078 | 55.291 | 56.641 | 56.641 | 56.641 | 56.641 | 56.641 | 56.641 | 60%
|  | Итого: | 21.052 | 27.931 | 33.078 | 55.291 | 56.641 | 56.641 | 74.318 | 78.125 | 92.559 | 94.396 | 20.1%
в т.ч.Новгородский узел | 324.4 | 0-5 | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 32.51%
|  | 0-20 | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 66.82%
|  | Итого: | 21.052 | 21.052 | 21.052 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 60.942 | 64.749 | 64.749 | 64.749 | 19.96%
9 | 463.24 | 0-5 | 20.536 | 28.554 | 33.911 | 33.911 | 33.911 | 33.911 | 33.911 | 33.911 | 33.911 | 33.911 | 35.96%
|  | 0-20 | 20.536 | 28.554 | 33.911 | 55.558 | 56.908 | 56.908 | 56.908 | 56.908 | 56.908 | 56.908 | 60.35%
|  | Итого: | 20.536 | 28.554 | 33.911 | 55.558 | 56.908 | 56.908 | 75.592 | 79.399 | 91.949 | 94.293 | 20.36%
в т.ч.Новгородский узел | 332.04 | 0-5 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 31.94%
|  | 0-20 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 42.183 | 42.183 | 42.183 | 42.183 | 42.183 | 42.183 | 42.183 | 65.62%
|  | Итого: | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 42.183 | 42.183 | 42.183 | 60.48 | 64.287 | 64.287 | 64.287 | 19.36%
10 | 489.95 | 0-5 | 21.284 | 29.221 | 35.337 | 35.337 | 35.337 | 35.337 | 35.337 | 35.337 | 35.337 | 35.337 | 35.78%
|  | 0-20 | 21.284 | 29.221 | 35.337 | 57.89 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 60.02%
|  | Итого: | 21.284 | 29.221 | 35.337 | 57.89 | 59.27 | 59.27 | 77.063 | 81.134 | 96.194 | 98.758 | 20.16%
в т.ч.Новгородский узел | 339.22 | 0-5 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 32.4%
|  | 0-20 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 43.837 | 43.837 | 43.837 | 43.837 | 43.837 | 43.837 | 43.837 | 66.72%
|  | Итого: | 21.284 | 21.284 | 21.284 | 43.837 | 43.837 | 43.837 | 61.63 | 65.701 | 65.701 | 65.701 | 19.37%
11 | 465.57 | 0-5 | 19.82 | 27.32 | 33.583 | 33.583 | 33.583 | 33.583 | 33.583 | 33.583 | 33.583 | 33.583 | 35.72%
|  | 0-20 | 19.82 | 27.32 | 33.583 | 55.204 | 56.604 | 56.604 | 56.604 | 56.604 | 56.604 | 56.604 | 60.2%
|  | Итого: | 19.82 | 27.32 | 33.583 | 55.204 | 56.604 | 56.604 | 74.761 | 78.799 | 91.461 | 94.022 | 20.2%
в т.ч.Новгородский узел | 335.2 | 0-5 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 31.15%
|  | 0-20 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 41.441 | 41.441 | 41.441 | 41.441 | 41.441 | 41.441 | 41.441 | 65.12%
|  | Итого: | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 41.441 | 41.441 | 41.441 | 59.598 | 63.636 | 63.636 | 63.636 | 18.98%
12 | 476.2 | 0-5 | 20.444 | 28.62 | 34.258 | 34.258 | 34.258 | 34.258 | 34.258 | 34.258 | 34.258 | 34.258 | 35.85%
|  | 0-20 | 20.444 | 28.62 | 34.258 | 56.12 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 60.09%
|  | Итого: | 20.444 | 28.62 | 34.258 | 56.12 | 57.42 | 57.42 | 75.2 | 79.241 | 93.047 | 95.557 | 20.07%
в т.ч.Новгородский узел | 334.2 | 0-5 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 31.88%
|  | 0-20 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 42.306 | 42.306 | 42.306 | 42.306 | 42.306 | 42.306 | 42.306 | 65.97%
|  | Итого: | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 42.306 | 42.306 | 42.306 | 60.086 | 64.127 | 64.127 | 64.127 | 19.19%
13 | 470.39 | 0-5 | 19.906 | 28.626 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 35.56%
|  | 0-20 | 19.906 | 28.626 | 33.53 | 55.309 | 56.609 | 56.609 | 56.609 | 56.609 | 56.609 | 56.609 | 60.03%
|  | Итого: | 19.906 | 28.626 | 33.53 | 55.309 | 56.609 | 56.609 | 75.159 | 79.198 | 91.798 | 94.298 | 20.05%
в т.ч.Новгородский узел | 342.71 | 0-5 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 30.97%
|  | 0-20 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 41.685 | 41.685 | 41.685 | 41.685 | 41.685 | 41.685 | 41.685 | 64.86%
|  | Итого: | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 41.685 | 41.685 | 41.685 | 60.235 | 64.274 | 64.274 | 64.274 | 18.75%
14 | 472.98 | 0-5 | 20.512 | 28.751 | 33.933 | 33.933 | 33.933 | 33.933 | 33.933 | 33.933 | 33.933 | 33.933 | 35.66%
|  | 0-20 | 20.512 | 28.751 | 33.933 | 55.956 | 57.356 | 57.356 | 57.356 | 57.356 | 57.356 | 57.356 | 60.28%
|  | Итого: | 20.512 | 28.751 | 33.933 | 55.956 | 57.356 | 57.356 | 75.754 | 79.869 | 92.579 | 95.155 | 20.12%
в т.ч.Новгородский узел | 338.46 | 0-5 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 31.53%
|  | 0-20 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 42.535 | 42.535 | 42.535 | 42.535 | 42.535 | 42.535 | 42.535 | 65.39%
|  | Итого: | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 42.535 | 42.535 | 42.535 | 60.933 | 65.048 | 65.048 | 65.048 | 19.22%
15 | 464.96 | 0-5 | 20.226 | 28.207 | 33.522 | 33.522 | 33.522 | 33.522 | 33.522 | 33.522 | 33.522 | 33.522 | 35.73%
|  | 0-20 | 20.226 | 28.207 | 33.522 | 55.003 | 56.353 | 56.353 | 56.353 | 56.353 | 56.353 | 56.353 | 60.07%
|  | Итого: | 20.226 | 28.207 | 33.522 | 55.003 | 56.353 | 56.353 | 74.398 | 78.411 | 91.441 | 93.813 | 20.18%
в т.ч.Новгородский узел | 333.81 | 0-5 | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 31.72%
|  | 0-20 | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 41.707 | 41.707 | 41.707 | 41.707 | 41.707 | 41.707 | 41.707 | 65.41%
|  | Итого: | 20.226 | 20.226 | 20.226 | 41.707 | 41.707 | 41.707 | 59.752 | 63.765 | 63.765 | 63.765 | 19.1%
16 | 478.67 | 0-5 | 20.464 | 28.606 | 34.575 | 34.575 | 34.575 | 34.575 | 34.575 | 34.575 | 34.575 | 34.575 | 35.71%
|  | 0-20 | 20.464 | 28.606 | 34.575 | 56.806 | 58.156 | 58.156 | 58.156 | 58.156 | 58.156 | 58.156 | 60.07%
|  | Итого: | 20.464 | 28.606 | 34.575 | 56.806 | 58.156 | 58.156 | 76.713 | 80.639 | 94.362 | 96.811 | 20.22%
в т.ч.Новгородский узел | 329.62 | 0-5 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 31.4%
|  | 0-20 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 42.695 | 42.695 | 42.695 | 42.695 | 42.695 | 42.695 | 42.695 | 65.51%
|  | Итого: | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 42.695 | 42.695 | 42.695 | 61.252 | 65.178 | 65.178 | 65.178 | 19.77%
17 | 463.7 | 0-5 | 20.913 | 28.308 | 33.525 | 33.525 | 33.525 | 33.525 | 33.525 | 33.525 | 33.525 | 33.525 | 35.72%
|  | 0-20 | 20.913 | 28.308 | 33.525 | 55.26 | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 60.16%
|  | Итого: | 20.913 | 28.308 | 33.525 | 55.26 | 56.46 | 56.46 | 74.989 | 78.718 | 91.428 | 93.851 | 20.24%
в т.ч.Новгородский узел | 325.74 | 0-5 | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 32.22%
|  | 0-20 | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 42.648 | 42.648 | 42.648 | 42.648 | 42.648 | 42.648 | 42.648 | 65.71%
|  | Итого: | 20.913 | 20.913 | 20.913 | 42.648 | 42.648 | 42.648 | 61.177 | 64.906 | 64.906 | 64.906 | 19.93%
18 | 461.59 | 0-5 | 20.629 | 27.971 | 33.172 | 33.172 | 33.172 | 33.172 | 33.172 | 33.172 | 33.172 | 33.172 | 35.78%
|  | 0-20 | 20.629 | 27.971 | 33.172 | 55.113 | 56.313 | 56.313 | 56.313 | 56.313 | 56.313 | 56.313 | 60.75%
|  | Итого: | 20.629 | 27.971 | 33.172 | 55.113 | 56.313 | 56.313 | 74.235 | 77.883 | 90.303 | 92.701 | 20.08%
в т.ч.Новгородский узел | 324.5 | 0-5 | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 32.16%
|  | 0-20 | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 66.37%
|  | Итого: | 20.629 | 20.629 | 20.629 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 60.492 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | 19.77%
19 | 465.94 | 0-5 | 18.977 | 26.317 | 32.882 | 32.882 | 32.882 | 32.882 | 32.882 | 32.882 | 32.882 | 32.882 | 35.29%
|  | 0-20 | 18.977 | 26.317 | 32.882 | 55.12 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 60.61%
|  | Итого: | 18.977 | 26.317 | 32.882 | 55.12 | 56.47 | 56.47 | 75.11 | 78.976 | 90.596 | 93.168 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 331.29 | 0-5 | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 29.78%
|  | 0-20 | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 41.215 | 41.215 | 41.215 | 41.215 | 41.215 | 41.215 | 41.215 | 64.68%
|  | Итого: | 18.977 | 18.977 | 18.977 | 41.215 | 41.215 | 41.215 | 59.855 | 63.721 | 63.721 | 63.721 | 19.23%
20 | 459.51 | 0-5 | 19.678 | 27.331 | 33.768 | 33.768 | 33.768 | 33.768 | 33.768 | 33.768 | 33.768 | 33.768 | 35.88%
|  | 0-20 | 19.678 | 27.331 | 33.768 | 55.844 | 56.944 | 56.944 | 56.944 | 56.944 | 56.944 | 56.944 | 60.5%
|  | Итого: | 19.678 | 27.331 | 33.768 | 55.844 | 56.944 | 56.944 | 75.278 | 79.015 | 91.569 | 94.122 | 20.48%
в т.ч.Новгородский узел | 322.52 | 0-5 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 30.83%
|  | 0-20 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 41.754 | 41.754 | 41.754 | 41.754 | 41.754 | 41.754 | 41.754 | 65.42%
|  | Итого: | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 41.754 | 41.754 | 41.754 | 60.088 | 63.825 | 63.825 | 63.825 | 19.79%
21 | 458.94 | 0-5 | 19.602 | 26.172 | 32.931 | 32.931 | 32.931 | 32.931 | 32.931 | 32.931 | 32.931 | 32.931 | 35.52%
|  | 0-20 | 19.602 | 26.172 | 32.931 | 54.626 | 55.626 | 55.626 | 55.626 | 55.626 | 55.626 | 55.626 | 60%
|  | Итого: | 19.602 | 26.172 | 32.931 | 54.626 | 55.626 | 55.626 | 74.14 | 77.668 | 90.118 | 92.716 | 20.2%
в т.ч.Новгородский узел | 324.24 | 0-5 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 30.87%
|  | 0-20 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 41.274 | 41.274 | 41.274 | 41.274 | 41.274 | 41.274 | 41.274 | 65.08%
|  | Итого: | 19.687 | 19.687 | 19.687 | 41.382 | 41.382 | 41.382 | 59.896 | 63.424 | 63.424 | 63.424 | 19.56%
22 | 447.21 | 0-5 | 19.61 | 25.74 | 31.909 | 31.909 | 31.909 | 31.909 | 31.909 | 31.909 | 31.909 | 31.909 | 35.39%
|  | 0-20 | 19.61 | 25.74 | 31.909 | 52.774 | 54.124 | 54.124 | 54.124 | 54.124 | 54.124 | 54.124 | 60.03%
|  | Итого: | 19.61 | 25.74 | 31.909 | 52.774 | 54.124 | 54.124 | 71.924 | 75.456 | 88.036 | 90.168 | 20.16%
в т.ч.Новгородский узел | 321.58 | 0-5 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 31.73%
|  | 0-20 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 40.475 | 40.475 | 40.475 | 40.475 | 40.475 | 40.475 | 40.475 | 65.49%
|  | Итого: | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 40.475 | 40.475 | 40.475 | 58.275 | 61.807 | 61.807 | 61.807 | 19.22%
23 | 454.82 | 0-5 | 19.519 | 26.127 | 32.362 | 32.362 | 32.362 | 32.362 | 32.362 | 32.362 | 32.362 | 32.362 | 35.55%
|  | 0-20 | 19.519 | 26.127 | 32.362 | 53.624 | 54.624 | 54.624 | 54.624 | 54.624 | 54.624 | 54.624 | 60.01%
|  | Итого: | 19.519 | 26.127 | 32.362 | 53.624 | 54.624 | 54.624 | 72.265 | 75.579 | 89.159 | 91.028 | 20.01%
в т.ч.Новгородский узел | 320.97 | 0-5 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 31.62%
|  | 0-20 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 40.781 | 40.781 | 40.781 | 40.781 | 40.781 | 40.781 | 40.781 | 66.06%
|  | Итого: | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 40.781 | 40.781 | 40.781 | 58.422 | 61.736 | 61.736 | 61.736 | 19.23%
24 | 432.78 | 0-5 | 19.227 | 25.011 | 30.607 | 30.607 | 30.607 | 30.607 | 30.607 | 30.607 | 30.607 | 30.607 | 35.07%
|  | 0-20 | 19.227 | 25.011 | 30.607 | 51.992 | 52.892 | 52.892 | 52.892 | 52.892 | 52.892 | 52.892 | 60.61%
|  | Итого: | 19.227 | 25.011 | 30.607 | 51.992 | 52.892 | 52.892 | 68.755 | 71.899 | 85.633 | 87.265 | 20.16%
в т.ч.Новгородский узел | 309.19 | 0-5 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 32.25%
|  | 0-20 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 68.12%
|  | Итого: | 19.227 | 19.227 | 19.227 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 56.475 | 59.619 | 59.619 | 59.619 | 19.28%
|  |  | Начальник службы режимов: | [6 empty] | Колесова Н.Е