## Бланки ВЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
ПО Валдайские электрические сети Валдайский сектор
|  | Дата: | 16 июня 2021 г.
ПС 110 кВ Бояры
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 0.43 | 0.54 | 0.5
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 30 | 5.76 | 7.2 | 6.7
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряжение | 1с-2с | 110кВ | 113.3 | 113.3 | 113.3
| 1с | 10кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 1.3 | 1.63 | 1.52 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-4 | А | 6 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0 | 0
Л-5 | А | 6 (10) | 0.9 | 1.12 | 1.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-6 | А | 10 | 2.88 | 3.6 | 3.35 | 0.04 | 0.06 | 0.05
ВСЕГО по ПС: |  |  | 5.23 | 6.54 | 6.09 | 0.07 | 0.11 | 0.09
БАЛАНС (А) |  |  | -0.09 | -0.11 | -0.11
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 23.1 | 69.29 | 11.55
| РМВт | 2 | 4 | 12 | 2
| QМВАр | 2 | 2.69 | 2.91 | 5.35
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | 1.1 | 1.04 | 1.04
| РМВт | 2 | 0.19 | 0.18 | 0.18
| QМВАр | 5 | 1.21 | 1.17 | 1.17
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | -7.33 | -24.25 | 6.87
| РМВт | 2 | -1.27 | -4.2 | 1.19
| QМВАр | 2 | 2.36 | 2.41 | -0.66
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 12.94 | 8.2 | 25.23
| РМВт | 2 | 2.24 | 1.42 | 4.37
| QМВАр | 2 | 4.04 | 3.18 | 5.03
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 8.2 | 10.46 | 10.51
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 3.38 | 4.25 | 4.25
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 19.62 | 20.05 | 20.07
Т-1 10кВ | I А | 300 | 82.37 | 151.4 | 107.7
| РМВт | 0.5 | 1.3 | 2.37 | 1.7
| QМВАр | 0.5 | 0.36 | 0.62 | 0.38
35кВ | I А | 120 | 8.2 | 10.46 | 10.51
| РМВт | 1 | 0.43 | 0.54 | 0.55
| QМВАр | 1 | 0 | 0 | 0
110кВ | I А | 60 | 8.76 | 17.3 | 13.76
положение анцапф | Т-1 |  | 1.72 | 2.93 | 2.24
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 300 | 213.08 | 302.05 | 268.62
| РМВт | 1 | 3.35 | 4.76 | 4.23
| QМВАр | 1 | 1.15 | 1.32 | 1.07
35кВ | I А | 120 | 23 | 24.3 | 24.32
| РМВт | 1 | 1.19 | 1.26 | 1.26
| QМВАр | 1 | 0 | 0 | 0
110кВ | I А | 40 | 22 | 36.37 | 31.2
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с |  | 114.4 | 114.4 | 114.4
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 33.6 | 33.6 | 33.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 9.85 | 15.31 | 11.45 | 0.16 | 0.24 | 0.18
Л-2 | А | 40 | 19.84 | 24.8 | 23.06 | 0.31 | 0.39 | 0.36
Л-5 | А | 20 | 13.71 | 17.14 | 15.94 | 0.22 | 0.27 | 0.25
Л-6 | А | 20 | 1.31 | 4.64 | 1.53 | 0.02 | 0.07 | 0.02
Л-7 | А | 60 | 20.64 | 25.8 | 23.99 | 0.32 | 0.41 | 0.38
Л-9 | А | 20 | 9.09 | 14.36 | 10.56 | 0.14 | 0.23 | 0.17
Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-11 | А | 80 | 10.37 | 16.96 | 12.05 | 0.16 | 0.27 | 0.19
Л-12 | А | 40 (60) | 3.89 | 6.86 | 4.52 | 0.06 | 0.11 | 0.07
Л-13 | А | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-14 | А | 20 | 0.74 | 3.92 | 0.86 | 0.01 | 0.06 | 0.01
Л-17 | А | 20 | 6.27 | 10.84 | 7.29 | 0.1 | 0.17 | 0.11
Л-24 | А | 15 | 2.46 | 5.08 | 2.86 | 0.04 | 0.08 | 0.05
Всего: |  |  | 98.17 | 145.71 | 114.11 | 1.54 | 2.3 | 1.79
Т-2 10 | [5 empty] | Мощность Р,МВт
Л-3 | А | 40 (60) | 15.84 | 24.8 | 18.41 | 0.25 | 0.39 | 0.29
Л-4 | А | 40 | 27.39 | 34.24 | 31.84 | 0.43 | 0.54 | 0.5
Л-8 | А | 40 | 11.34 | 17.18 | 13.19 | 0.18 | 0.27 | 0.21
Л-15 | А | 60 | 32.1 | 46.38 | 44.2 | 0.51 | 0.73 | 0.7
Л-16 | А | 120 | 9.6 | 18.35 | 11.16 | 0.15 | 0.29 | 0.18
Л-18 | А | 60 | 40 | 57.96 | 53.9 | 0.63 | 0.91 | 0.85
Л-19 | А | 60 | 6.38 | 13.48 | 7.45 | 0.1 | 0.21 | 0.12
Л-20 | А | 60 | 41 | 58.92 | 54 | 0.65 | 0.93 | 0.85
Л-21 | А | 40 | 3.48 | 8.46 | 5.47 | 0.05 | 0.13 | 0.09
Л-22 | А | 20 | 4.38 | 11.48 | 5.1 | 0.07 | 0.18 | 0.08
Л-23 | А | 80 | 6.98 | 13.57 | 8.25 | 0.11 | 0.21 | 0.13
Всего: |  |  | 198.49 | 304.82 | 252.97 | 3.13 | 4.79 | 4
ВСЕГО по ПС | А |  | 296.66 | 450.53 | 367.08 | 4.67 | 7.09 | 5.79
БАЛАНС 10кВ | МВт ( A ) |  | -0.02 | 0.05 | 0.15
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | -0.16 | 0.11 | -0.05
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Велилы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-2 10кВ | I A | 40 | 4 | 5 | 4.65
ВЛ 110 кВ Велильская-1 | I A | 0 | 13.3 | 16.62 | 15.46
ВЛ 110 кВ Велильская-2 | I A | 0 | 13.3 | 16.62 | 15.46
Положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ |  |  | 115.5 | 115.5 | 115.5
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
Т-2 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 20 | 1.49 | 1.86 | 1.73 | 0.024 | 0.03 | 0.027
Л-4 | А | 20 | 2.11 | 2.64 | 2.46 | 0.034 | 0.042 | 0.039
Л-6 | А | 6 | 0.43 | 0.53 | 0.5 | 0.007 | 0.008 | 0.008
ВСЕГО по ПС | А |  | 4.03 | 5.03 | 4.69 | 0.07 | 0.08 | 0.07
БАЛАНС (А) |  |  | -0.03 | -0.03 | -0.04
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Газовая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская -3 | I А | 120 | 35.46 | 54.34 | 29.17
| РМВт | 5 | 6.2 | 9.5 | 5.1
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 35.22 | 61.21 | 31.47
| РМВт | 5 | 6.1 | 10.6 | 5.45
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -22.88 | -64.29 | -11.44
| РМВт | 5 | -4 | -11.24 | -2
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
Т-1 110кВ | I А |  | 0.96 | 1.2 | 1.12
1 ввод 10кВ | I А | 600 | 261.3 | 283.02 | 270
2 ввод 10кВ | I А | 600 | 260 | 276.3 | 260
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110кВ | I А |  | 32.38 | 40.48 | 37.65
3 ввод 10кВ | I А | 600 | 0 | 0 | 0
4 ввод 10кВ | I А | 600 | 20.47 | 30.46 | 24.3
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.5 | 115.5 | 115.5
| 2с | 25 | 114.4 | 114.4 | 114.4
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 3с | 0 | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 4с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС (А) |  |  | 0.39 | -0.37 | 0.69
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Демянск
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | -31.3 | 3.45 | -6.4
ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 40.93 | 10.41 | 18.92
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 2.85 | 3.56 | 3.31
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 2.08 | 2.6 | 2.42
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 4.64 | 5.8 | 5.39
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 3.74 | 4.68 | 3.3
Т-1 10кВ | IА | 300 | 21.2 | 41.3 | 33.17
35кВ | IА | 60 | 8.88 | 11.1 | 10.32
110кВ | IА | 40 | 1.9 | 4.2 | 3.91
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | IА | 300 | 39.43 | 55.4 | 51.1
35кВ | IА | 60 | 3.94 | 4.92 | 4.58
110кВ | IА | 40 | 3.6 | 4.04 | 3.76
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с | 2.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5
напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 2с | 10 | 35.3 | 35.3 | 35.3
напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с | 25 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | IА | 30 | 13.51 | 27.22 | 19.28 | 0.21 | 0.42 | 0.3
Л-6 | IА | 10 | 3.85 | 6.18 | 5.82 | 0.06 | 0.1 | 0.09
Л-7 | IА | 20 (4) | 1.78 | 3.18 | 3.24 | 0.03 | 0.05 | 0.05
Л-8 | IА | 40 (10) | 1.17 | 3.66 | 3.68 | 0.02 | 0.06 | 0.06
Л-9 | IА | 20 (4) | 0.9 | 1.13 | 1.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Т-2 10 | [5 empty] | 0.3 | 0.6 | 0.47
Л-1 | IА | 40 (20) | 6.77 | 8.46 | 7.87 | 0.1 | 0.13 | 0.12
Л-2 | IА | 30 (10) | 3.75 | 6.69 | 5.36 | 0.06 | 0.1 | 0.08
Л-3 | IА | 40 (20) | 5.7 | 8.12 | 7.22 | 0.09 | 0.12 | 0.11
Л-4 | IА | 40 | 18.39 | 26.37 | 25.15 | 0.28 | 0.4 | 0.38
Л-10 | IА | 6 (2) | 2.14 | 1.17 | 1.16 | 0.03 | 0.02 | 0.02
Л-11 | IА | 40 (10) | 3.2 | 4.8 | 4.72 | 0.05 | 0.07 | 0.07
ВСЕГО по ПС | А |  | 61.16 | 96.98 | 84.55 | 0.61 | 0.84 | 0.78
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.53 | -0.28 | -0.28 | 0.91 | 1.44 | 1.25
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0.07 | 0.08 | 0.53
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Елисеево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 2.61 | 3.32 | 3.1
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 5.47 | 6.84 | 6.36
ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 2.3 | 2.88 | 2.68
Т-1 10кВ | I А | 200 | 1.44 | 1.8 | 1.67
35кВ | I А | 60 | 10.61 | 13.26 | 12.33
110кВ | I А | 40 | 1.25 | 1.56 | 1.45
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 200 | 1.12 | 1.4 | 1.3
35кВ | I А | 60 | 5.09 | 6.36 | 5.91
110кВ | I А | 40 | 0.67 | 0.84 | 0.78
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 30 | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с | 30 | 115.5 | 115.5 | 115.5
напряж. 35кВ | 1с | 8 | 35.7 | 35.7 | 35.7
| 2с | 8 | 36.05 | 36.05 | 36.05
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 1.78 | 2.23 | 2.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03
Всего: |  |  | 1.78 | 2.23 | 2.07
Т-2 10 |  |  | 1.78 | 2.23 | 2.07
Л-5 | А | 20 | 0.784 | 0.97 | 0.9 | 0.01 | 0.02 | 0.01
Всего: |  |  | 0.78 | 0.97 | 0.9
Всего по ПС: |  |  | 2.56 | 3.2 | 2.97 | 0.04 | 0.06 | 0.04
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Заря
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А | 60 | 10.66 | 13.32 | 12.39
Т-1 10кВ | I А | 60 | 5.4 | 6.8 | 6.3 | 0.08 | 0.11 | 0.1
110кВ | I А | 30 | 0.72 | 0.9 | 0.84 | 0.12 | 0.15 | 0.14
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ |  |  | 113.3 | 113.3 | 113.3
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 1.6 | 2 | 1.86 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-2 | А | 10 | 3.76 | 4.7 | 4.37 | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего по ПС: | А |  | 5.36 | 6.7 | 6.23 | 0.08 | 0.1 | 0.1
БАЛАНС | А |  | 0.04 | 0.1 | 0.07
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 24.12 | 36.38 | 28.92
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -36.17 | -29.7 | -53.71
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 25.93 | 15.04 | 45.98
ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 2.24 | 3.21 | 3.04
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 0.38 | 0.48 | 0.45
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 10.26 | 12.27 | 14.71
Т-1 10кВ | I А | 200 | 36.6 | 61.91 | 61.24
35кВ | I А | 60 | 1.98 | 3.15 | 3.01
110кВ | I А | 40 | 3.86 | 6.32 | 6.16
БАЛАНС Т-1 |  |  | -0.04 | -0.22 | -0.27
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 200 | 85.98 | 129.62 | 108.7
35кВ | I А | 60 | 10.31 | 12.26 | 14.72
110кВ | I А | 40 | 10.52 | 15.4 | 14.09
БАЛАНС Т-2 |  |  | -0.3 | 0.09 | -0.1
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с |  | 115.5 | 115.5 | 115.5
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 110кВ | А |  | -1.04 | -0.39 | 0.38 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 30 | 26.39 | 47.57 | 47.06 | 0.41 | 0.74 | 0.73
Л-2 | А | 15 | 6.66 | 8.21 | 7.96 | 0.1 | 0.13 | 0.12
Л-4 | А | 15 (6) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0
Л-13 | А | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-12 | А | 30 | 4.59 | 5.66 | 6.36 | 0.07 | 0.09 | 0.1
Всего: |  |  | 37.66 | 61.47 | 61.41 | 0.58 | 0.96 | 0.95
Т-2 10
Л-6 | А |  | 4.83 | 7.84 | 6.4 | 0.08 | 0.12 | 0.1
Л-7 | А | 30 | 5.2 | 7.45 | 5.41 | 0.08 | 0.12 | 0.08
Л-8 | А | 30 | 6.68 | 9.7 | 7.78 | 0.1 | 0.15 | 0.12
Л-9 | А | 30 | 6.57 | 10.64 | 8.47 | 0.1 | 0.17 | 0.13
Л-10 | А | 20 | 7.66 | 11.44 | 9.15 | 0.12 | 0.18 | 0.14
Л-11 | А | 60 | 34.6 | 53.66 | 48.34 | 0.54 | 0.84 | 0.75
Л-14 | А | 15 | 18.73 | 29.1 | 22.38 | 0.29 | 0.45 | 0.35
Всего: |  |  | 84.27 | 129.83 | 107.93
Всего по ПС: |  |  | 121.93 | 191.3 | 169.34
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.65 | 0.23 | 0.6
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лычково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | 10.44 | 13.12 | -9.93
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | -8.54 | -10.68 | 12.03
ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А |  | 21.41 | 26.76 | 24.24
35кВ | I А |  | 0.34 | 0.42 | 0.39
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с |  | 114.4 | 114.4 | 114.4
напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | 20 | 4.83 | 6.04 | 5.62 | 0.08 | 0.1 | 0.09
Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | 20 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 5.06 | 6.34 | 5.89 | 0.08 | 0.1 | 0.09
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 0.48 | 0.6 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | А | 20 | 4.19 | 5.24 | 4.87 | 0.06 | 0.08 | 0.08
Л-7 | А | 20 | 0.43 | 0.54 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-8 | А | 20 | 0.35 | 0.41 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0
Л-9 | А | 30 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 | 0
Л-10 | А | 30 | 9.48 | 11.85 | 10.64 | 0.15 | 0.18 | 0.16
Л-11 | А | 20 | 1.31 | 1.64 | 1.53 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего: | А |  | 16.35 | 20.42 | 18.36 | 0.26 | 0.32 | 0.28
Всего по ПС: | А |  | 21.41 | 26.76 | 24.25 | 0.34 | 0.42 | 0.37
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | -0.01
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.01 | 0.05 | -0.06
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любница
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А |  | 7.97 | 9.96 | 9.26
Т-1 10кВ | I А | 30 | 13.57 | 16.96 | 15.77
Т-2 10кВ | I А | 80 | 22.54 | 28.18 | 26.21
положение анцапф | Т-1 | 6 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 | 19 | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 113.3 | 113.3 | 113.3
| 2с | 25 | 114.4 | 114.4 | 114.4
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9
| 2с | 2.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.48 | 0.6 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 15 | 0.89 | 1.11 | 1.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-3 | А | 10 | 4.24 | 5.3 | 4.93 | 0.06 | 0.08 | 0.07
Л-5 | А | 10 | 4.67 | 5.84 | 5.43 | 0.07 | 0.09 | 0.08
Л-8 | А | 10 | 3.29 | 4.11 | 3.82 | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 13.57 | 16.96 | 15.77 | 0.2 | 0.26 | 0.24
Т-2 10
Л-4 | А | 10 | 1.36 | 1.7 | 1.58 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-6 | А | 10 | 12.96 | 16.2 | 15.07 | 0.19 | 0.24 | 0.22
Л-7 | А | 30 | 8.22 | 10.28 | 9.56 | 0.12 | 0.15 | 0.14
Всего: |  |  | 22.54 | 28.18 | 26.21 | 0.33 | 0.42 | 0.38
Всего по ПС: |  |  | 36.11 | 45.14 | 41.98 | 0.53 | 0.68 | 0.62
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Марево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А | 120 | 22.94 | 28.68 | 26.67
ВЛ 110 Велильская-2 | I А | 0 | 22.94 | 28.68 | 26.67
ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 80 | 25.41 | 31.76 | 29.54
35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
110кВ | I А | 40 | 2.56 | 3.2 | 2.98
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.25 | 0.31 | 0.29
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 80 | 17.54 | 21.92 | 20.39
35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
110кВ | I А | 40 | 1.79 | 2.24 | 2.08
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0.24 | 0.3 | 0.28
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 113 | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с | 116 | 115.5 | 115.5 | 115.5
напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 37.1 | 37.1 | 37.1
| 2с | 36.5 | 36.75 | 36.75 | 36.75
напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.48 | -0.77 | -0.58 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | А | 10 | 4.75 | 6.75 | 5.49 | 0.07 | 0.11 | 0.09
Л-5 | А | 10 | 2.51 | 3.51 | 3.4 | 0.04 | 0.06 | 0.05
Л-6 | А | 30 | 10.7 | 13.17 | 12.46 | 0.17 | 0.21 | 0.2
Л-7 | А | 10 | 0.9 | 0.9 | 0.84 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-8 | А | 20 | 4.78 | 5.78 | 5.68 | 0.08 | 0.09 | 0.09
Л-9 | А | 10 | 1.62 | 1.62 | 1.51 | 0.03 | 0.03 | 0.02
Всего: |  |  | 25.26 | 31.73 | 29.38 | 0.4 | 0.51 | 0.46
Т-2 10
Л-1 | А | 30 | 2.88 | 3.6 | 3.35 | 0.04 | 0.06 | 0.05
Л-2 | А | 10 | 0.34 | 0.43 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 30 | 14.95 | 18.69 | 17.38 | 0.23 | 0.29 | 0.27
Всего: |  |  | 18.17 | 22.72 | 21.13 | 0.28 | 0.36 | 0.33
Всего по ПС: |  |  | 43.43 | 54.45 | 50.51 | 0.68 | 0.87 | 0.79
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 26.98 | 33.78 | 31.38
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -25.54 | -31.92 | -29.69
Т-1 110кВ | I А | 60 | 2.3 | 2.88 | 2.68
10кВ | I А | 120 | 8.21 | 10.26 | 9.54
Т-2 110кВ | I А | 60 | 2.78 | 3.48 | 3.24
10кВ | I А | 120 | 8.2 | 10.28 | 9.56
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с |  | 113.3 | 113.3 | 113.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.93 | 1.16 | 1.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-2 | А | 20 | 2.94 | 3.68 | 3.42 | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-3 | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 4.34 | 5.42 | 5.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08
Всего: |  |  | 8.21 | 10.26 | 9.54 | 0.13 | 0.16 | 0.15
Т-2 10
Л-5 | А | 20 | 5.9 | 7.38 | 6.86 | 0.09 | 0.12 | 0.11
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 20 | 2.32 | 2.9 | 2.7 | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 8.22 | 10.28 | 9.56 | 0.13 | 0.17 | 0.15
Всего по ПС: |  |  | 16.43 | 20.54 | 19.1 | 0.26 | 0.33 | 0.3
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.02 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.04 | 0.01 | -0.03
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ручьи
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -23.04 | -28.8 | -26.78
ВЛ 110 кВ Л.Бор-Ручьи | I А | 120 | 23.94 | 28.68 | 26.67
Т-2 10кВ | I А | 40 | 9.92 | 12.32 | 11.45
Т-2 110кВ | I А | 40 | 0.82 | 1.02 | 0.95
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ |  |  | 113.3 | 113.3 | 113.3
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
Т-2 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 20 | 4.62 | 5.78 | 5.38 | 0.07 | 0.09 | 0.08
Л-10 | А | 20 | 2.34 | 2.92 | 2.72 | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-11 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-12 | А | 20 | 2.9 | 3.62 | 3.37 | 0.05 | 0.06 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 9.86 | 12.32 | 11.47 | 0.16 | 0.2 | 0.17
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.06 | 0 | -0.02
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | -1.24 | -1.15
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Усть-Волма
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 20 | 9.55 | 11.92 | 11.08
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 4.96 | 6.2 | 5.77 | 0.07 | 0.09 | 0.09
Л-3 | А | 10 | 2.92 | 3.65 | 3.39 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-4 | А | 8 | 1.65 | 2.06 | 1.92 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 9.53 | 11.91 | 11.08 | 0.13 | 0.17 | 0.17
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.02 | 0.01 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Яжелбицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 3.14 | 4.68 | 3.49
ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 5.6 | 6.28 | 6.65
Т-1 10кВ | I А | 40 | 11.42 | 14.28 | 13.28
35кВ | I А | 20 | 8 | 10 | 9.3
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 19.14 | 23.92 | 22.24
35кВ | I А | 20 | 15.94 | 19.92 | 18.53
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 33.6 | 33.6 | 33.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9
| 2с |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 10.24 | 12.8 | 11.9 | 0.15 | 0.19 | 0.18
Л-2 | А | 20 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 1.02 | 1.28 | 1.19 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 11.42 | 14.28 | 13.28 | 0.17 | 0.21 | 0.2
Т-2 10
Л-5 | А | 30 | 6.82 | 8.52 | 7.92 | 0.1 | 0.12 | 0.12
Л-7 | А | 30 | 9.6 | 12 | 11.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16
Л-8 | А | 20 | 2.72 | 3.4 | 3.16 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего: |  |  | 19.14 | 23.92 | 22.24 | 0.28 | 0.34 | 0.33
Всего по ПС: |  |  | 30.56 | 38.2 | 35.52 | 0.45 | 0.55 | 0.53
БАЛАНС 35кВ | А |  | -0.02 | 0 | -0.05
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Нелюшка
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 16.66 | 20.83 | 19.37
35кВ | I А | 10 | 7.44 | 9.3 | 8.65
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ |  |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 8 | 0.43 | 0.54 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 6 | 4.23 | 5.29 | 4.92 | 0.06 | 0.08 | 0.07
Л-3 | А | 15 | 12 | 15 | 13.95 | 0.18 | 0.22 | 0.21
Всего по ПС: | А |  | 16.66 | 20.83 | 19.37 | 0.25 | 0.31 | 0.29
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | откл | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 160 | 24.37 | 30.46 | 28.33
35кВ | I А | 40 | 8.19 | 10.24 | 9.52
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 160 | 7.03 | 8.8 | 8.19
35кВ | I А | 40 | 5.82 | 7.28 | 6.77
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | А | 20 | 2.02 | 2.52 | 2.35 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-5 | А | 20 | 3.37 | 4.22 | 3.92 | 0.05 | 0.07 | 0.06
Л-6 | А | 60 | 10.15 | 12.69 | 11.8 | 0.16 | 0.2 | 0.18
Л-7 | А | 60 | 8.83 | 11.03 | 10.26 | 0.14 | 0.17 | 0.16
Всего: |  |  | 24.37 | 30.46 | 28.33 | 0.38 | 0.48 | 0.44
Т-2 10
Л-1 | А | 20 | 1.15 | 1.44 | 1.34 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 | А | 20 | 1.15 | 1.44 | 1.34 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | А | 60 | 2.52 | 3.16 | 2.94 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-8 | А | 60 | 1.66 | 2.07 | 1.93 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-9 | А | 20 | 0.55 | 0.69 | 0.64 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 7.03 | 8.8 | 8.19 | 0.12 | 0.13 | 0.13
Всего по ПС: |  |  | 31.4 | 39.26 | 36.52 | 0.5 | 0.61 | 0.57
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ящерово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 9.5 | 11.88 | 11.04
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -4.5 | -5.64 | -5.23
СВ-35 | I А | 30 | 4.8 | 5.15 | 4.94
Т-1 10кВ | I А | 30 | 13.2 | 16.5 | 15.34
35кВ | I А | 20 | 3.74 | 4.68 | 4.35
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 30 | 3.6 | 4.5 | 4.18
35кВ | I А | 20 | 1.07 | 1.34 | 1.24
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 12.32 | 15.4 | 14.32 | 0.19 | 0.24 | 0.22
Л-2 | А | 20 | 0.64 | 0.8 | 0.74 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 12.96 | 16.2 | 15.06 | 0.2 | 0.25 | 0.23
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 2.08 | 2.6 | 2.42 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-4 | А | 20 | 1.76 | 2.2 | 2.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 3.84 | 4.8 | 4.47 | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего по ПС: |  |  | 16.8 | 21 | 19.53 | 0.26 | 0.32 | 0.3
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 3.46 | 4.32 | 4.02
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | 0.64 | 0.8 | 0.74
Т-1 6кВ | I А | 120 | 30.72 | 38.4 | 35.71
35кВ | I А | 30 | 6.02 | 7.53 | 7
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Т-3 10кВ | I А | 20 | 10.13 | 12.66 | 11.77
положение анцапф | Т-3 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС 35кВ | А |  | -1.32 | -1.66 | -1.54 | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-7 | А | 20 | 3.44 | 4.3 | 4 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Т-2 6
Л-1 | А | 40 | 4.32 | 5.4 | 5.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-4 | А | 20 | 12.13 | 15.16 | 14.1 | 0.12 | 0.14 | 0.13
Всего по ПС 6 кВ |  |  | 19.89 | 24.86 | 23.12 | 0.16 | 0.19 | 0.18
Т-3 10
Л-1 | А | 10 | 3.42 | 4.28 | 3.98 | 0.05 | 0.07 | 0.06
Л-2 | А | 10 | 7.45 | 9.31 | 8.66 | 0.12 | 0.15 | 0.14
Всего: |  |  | 10.87 | 13.59 | 12.64 | 0.17 | 0.22 | 0.2
Всего по ПС 10 кВ: |  |  | 10.87 | 13.59 | 12.64 | 0.19 | 0.23 | 0.22
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зайцево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 3.38 | 4.15 | 3.96
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | 0.91 | 1.14 | 1.06
Т-1 10кВ | I А | 40 | 15.58 | 19.47 | 18.11
35кВ | I А | 20 | 1.98 | 2.48 | 2.31
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ |  |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
напряж. 10кВ |  |  | 10 | 10 | 10 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 8 | 7.26 | 9.08 | 8.44 | 0.11 | 0.14 | 0.13
Л-2 | А | 6 | 2.29 | 2.86 | 2.66 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-3 | А | 15 | 1.29 | 1.61 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 |  | 4 | 4.74 | 5.92 | 5.51 | 0.07 | 0.09 | 0.08
Всего по ПС: | А |  | 15.58 | 19.47 | 18.11 | 0.23 | 0.29 | 0.27
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0.01 | -0.06 | 0.04
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Красная
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 15.45 | 19.34 | 17.94
ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -14.4 | -18 | -16.74
Т-1 10кВ | I А |  | 3.42 | 4.28 | 3.98
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
КЛ-Есипово | А |  | 3.4 | 4.28 | 3.97
Л-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 3.4 | 4.28 | 3.97 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0.03 | 0.07 | 0.02
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.02 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Поля
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -13.08 | -16.22 | -15.21
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 13.92 | 17.4 | 16.18
Т-1 35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 35кВ | I А | 20 | 1.07 | 1.34 | 1.25
Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.01 | 3.76 | 3.5
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 9.8 | 9.8 | 9.8
БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0.13 | -0.01 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 15 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 2.96 | 3.72 | 3.45 | 0.04 | 0.06 | 0.05
Всего: |  |  | 2.96 | 3.72 | 3.45 | 0.04 | 0.06 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 2.98 | 3.75 | 3.48 | 0.04 | 0.06 | 0.05
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.03 | 0.01 | 0.02
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Синяя
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 0.62 | 0.78 | 0.73
Т-2 6кВ | I А | 120 | 2.32 | 2.9 | 2.85
35кВ | I А | 30 | 0.65 | 0.81 | 0.75
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-1 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.7 | 6.7 | 6.7
| 2с |  | 6.7 | 6.7 | 6.7
БАЛАНС | А |  | 0.18 | 0.22 | 0.18 | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 30 | 2.06 | 2.58 | 2.4 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Черный Ручей
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | 20 | 2.34 | 2.92 | 2.72
Т-1 10кВ | I А | 40 | 1.99 | 2.49 | 2.32
35кВ | I А | 20 | 2.18 | 2.72 | 2.53
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 2.2 | 2.75 | 2.56
35кВ | I А | 20 | 0.22 | 0.28 | 0.26
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | А | 10 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 20 | 1.76 | 2.2 | 2.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 1.99 | 2.49 | 2.32 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Т-2 10
Л-1 | А | 10 | 0.62 | 0.78 | 0.73 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 10 | 0.58 | 0.72 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 10 | 1 | 1.25 | 1.16 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 2.2 | 2.75 | 2.56 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Всего по ПС: |  |  | 4.19 | 5.24 | 4.88 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ямник
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | 30 | 0.89 | 1.11 | 1.03
Т-1 10кВ | I А | 40 | 18.48 | 23.1 | 21.48
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.65 | 4.56 | 4.24
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | А | 30 | 11.28 | 14.1 | 13.11 | 0.18 | 0.22 | 0.2
Л-6 | А | 15 | 7.2 | 9 | 8.37 | 0.11 | 0.14 | 0.13
Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 18.48 | 23.1 | 21.48 | 0.29 | 0.36 | 0.33
Т-2 10
Л-2 | А | 20 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 0.64 | 0.8 | 0.74 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | А | 20 | 2.96 | 3.7 | 3.44 | 0.05 | 0.06 | 0.05
Всего: |  |  | 3.65 | 4.56 | 4.24 | 0.06 | 0.07 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 22.13 | 27.66 | 25.72 | 0.35 | 0.43 | 0.39
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Дворец
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -6.27 | -7.84 | -7.29
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 12.03 | 15.05 | 13.92
Т-1 6кВ | I А | 40 | 16.64 | 20.8 | 19.34
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 6кВ | I А | 40 | 5.73 | 7.16 | 6.66
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Т-3 10кВ | I А | 30 | 5.06 | 6.33 | 5.89
35кВ | I А | 20 | 2.18 | 2.72 | 2.53
положение анцапф | Т-3 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 32.2 | 32.2 | 32.2
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
напряж. 6кВ | 1с |  | 6 | 6 | 6
| 2с |  | 6 | 6 | 6 | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 40 | 16.64 | 20.8 | 19.34 | 0.15 | 0.19 | 0.18
Т-2 6
Л-4 | А | 40 | 7.84 | 9.8 | 9.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08
Т-3 10 | [5 empty] | 0.22 | 0.28 | 0.26
Л-1 | А | 10 | 4.69 | 5.86 | 5.45 | 0.07 | 0.09 | 0.08
Л-2 | А | 15 | 0.89 | 1.11 | 1.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 30.06 | 37.57 | 34.93 | 0.08 | 0.11 | 0.1
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0.01 | -0.06
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Есипово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 17.39 | 21.73 | 20.21
35кВ | I А | 20 | 7.12 | 8.9 | 8.28
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 6 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 10 | 11.98 | 14.97 | 13.92 | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 10 | 0.67 | 0.84 | 0.78 | 0 | 0 | 0
Л-5 | А | 10 | 3.13 | 3.91 | 3.64 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 16.03 | 20.03 | 18.63 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
Л-1 | А | 15 | 1.36 | 1.7 | 1.58 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего: |  |  | 1.36 | 1.7 | 1.58 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 17.39 | 21.73 | 20.21 | 0.02 | 0.03 | 0.02
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зеленая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 40 | 1.58 | 1.8 | 1.96
СВ-35 | I А |  | 1.44 | 1.8 | 1.67
Т-1 10кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 5.69 | 7.2 | 6.71
35кВ | I А | 20 | 1.54 | 1.92 | 1.79
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 33.6 | 35.6 | 33.6
| 2с |  | 33.6 | 33.6 | 33.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 9.3 | 9.3 | 9.3
| 2с |  | 9.3 | 9.3 | 9.3 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | резерв ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 2.99 | 3.74 | 3.47 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего: |  |  | 2.99 | 3.74 | 3.47 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 2.72 | 3.4 | 3.16 | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 2.72 | 3.4 | 3.16 | 0.04 | 0.05 | 0.04
Всего по ПС: |  |  | 5.71 | 7.14 | 6.63 | 0.08 | 0.1 | 0.09
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0.01 | -0.08 | 0.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.02 | 0.06 | 0.08
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Молвотицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А |  | 2.08 | 2.6 | 2.42
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 3.76 | 4.69 | 4.36
Т-1 10кВ | I А | 20 | 5.17 | 6.46 | 6
35кВ | I А | 20 | 0.98 | 1.22 | 1.13
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 30 | 8.11 | 10.13 | 9.42
35кВ | I А | 20 | 1.97 | 2.46 | 2.29
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9
| 2с |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 15 | 4.48 | 5.6 | 5.2 | 0.07 | 0.08 | 0.08
Л-2 | А | 10 | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 10 | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 5.17 | 6.46 | 6 | 0.08 | 0.1 | 0.1
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 4.34 | 5.42 | 5.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07
Л-5 | А | 20 | 2.77 | 3.46 | 3.22 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-6 | А | 10 | 1 | 1.25 | 1.16 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 8.11 | 10.13 | 9.42 | 0.11 | 0.15 | 0.14
Всего по ПС: |  |  | 13.28 | 16.59 | 15.42 | 0.19 | 0.25 | 0.24
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Полново
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 12.19 | 15.24 | 14.17
35кВ | I А | 20 | 7.06 | 8.82 | 8.2
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 6.59 | 8.24 | 7.66
35кВ | I А | 20 | 3.73 | 4.66 | 4.33
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 2с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 0.58 | 0.73 | 0.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 20 | 6.66 | 8.32 | 7.74 | 0.1 | 0.13 | 0.12
Л-4 | А | 10 | 5.01 | 6.26 | 5.82 | 0.08 | 0.1 | 0.09
Всего: |  |  | 12.25 | 15.31 | 14.24 | 0.19 | 0.24 | 0.22
Т-2 10
Л-6 | А | 20 | 6.85 | 8.56 | 7.96 | 0.11 | 0.14 | 0.13
Л-7 | А | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 6.87 | 8.58 | 7.98 | 0.11 | 0.14 | 0.13
Всего по ПС: |  |  | 19.12 | 23.89 | 22.22 | 0.3 | 0.38 | 0.35
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.34 | -0.41 | -0.39
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Почеп
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 12.58 | 15.98 | 14.83
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -2.18 | -2.73 | -2.54
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 8.9 | 11.12 | 10.34
35кВ | I А | 20 | 1.31 | 1.64 | 1.53
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 27.55 | 34.44 | 32.03
35кВ | I А | 20 | 4.74 | 5.92 | 5.51
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9
| 2с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 2.66 | 3.33 | 3.1 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-6 | А | 15 | 1.82 | 2.28 | 2.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | А | 40 | 4.39 | 5.24 | 4.94 | 0.07 | 0.08 | 0.07
Всего: |  |  | 8.87 | 10.85 | 10.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15
Т-2 10
Л-2 | А | 10 | 8.46 | 10.57 | 9.83 | 0.13 | 0.16 | 0.15
Л-3 | А | 20 | 3.06 | 3.82 | 3.55 | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-4 | А | 20 | 14.05 | 17.56 | 16.33 | 0.21 | 0.26 | 0.24
Л-5 | А | 20 | 2.41 | 2.76 | 2.64 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 27.98 | 34.71 | 32.35 | 0.43 | 0.52 | 0.48
Всего по ПС: |  |  | 36.85 | 45.56 | 42.51 | 0.57 | 0.68 | 0.63
БАЛАНС 35кВ | А |  | -0.12 | 0.1 | 0.06
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.4 | 0 | -0.14
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Невская
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 0.55 | 0.68 | 0.65
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.9 | 1.11 | 1.05
Т-1 10кВ | I А |  | 1.83 | 2.26 | 2.14
35кВ | I А |  | 0.64 | 0.79 | 0.75
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А |  | 3.16 | 3.9 | 3.7
35кВ | I А |  | 0.9 | 1.11 | 1.05
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новое Рахино
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 47.62 | 59.52 | 55.35
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | 48.1 | 60.12 | 55.91
СВ-110 | I А |  | 48.1 | 60.12 | 55.91
Т-1 10кВ | I А | 80 | 123.65 | 154.56 | 143.74
110кВ | I А | 40 | 10.88 | 13.6 | 12.65
БАЛАНС Т-1 |  |  | -0.36 | -0.45 | -0.42
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 80 | 84.35 | 105.44 | 98.06
110кВ | I А | 40 | 7.97 | 9.96 | 9.26
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0.38 | 0.47 | 0.43
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 111.1 | 111.1 | 111.1
| 2с |  | 112.2 | 112.2 | 112.2
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 40 | 18.5 | 23.12 | 21.5 | 0.28 | 0.35 | 0.33
Л-3 | А | 40 | 23.78 | 29.72 | 27.64 | 0.36 | 0.45 | 0.42
Л-7 | А | 40 | 59.23 | 74.04 | 68.86 | 0.91 | 1.13 | 1.05
Л-5 | А | 40 | 10.37 | 12.96 | 12.05 | 0.16 | 0.2 | 0.18
Л-9 | А | 40 | 3.94 | 4.92 | 4.58 | 0.06 | 0.08 | 0.07
Всего: |  |  | 115.82 | 144.76 | 134.63 | 1.77 | 2.21 | 2.05
Т-2 10
Л-2 | А | 40 | 20.19 | 25.24 | 23.47 | 0.31 | 0.39 | 0.36
Л-4 | А | 40 | 20.58 | 25.72 | 23.92 | 0.32 | 0.4 | 0.37
Л-6 | А | 40 | 42.37 | 52.96 | 49.25 | 0.65 | 0.82 | 0.76
Л-8 | А | 40 | 4.61 | 5.76 | 5.36 | 0.07 | 0.09 | 0.08
Всего: |  |  | 87.75 | 109.68 | 102 | 1.35 | 1.7 | 1.57
Всего по ПС: |  |  | 203.57 | 254.44 | 236.63 | 3.12 | 3.91 | 3.62
БАЛАНС 10кВ | А |  | 4.43 | 5.56 | 5.17
БАЛАНС 110кВ | А |  | 77.21 | 96.51 | 89.75
Дежурный (фамилия)
РП Миронеги
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-5 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Горное
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-4 РП Миронеги | I А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Ярково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП 10 кВ Выползово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-17 ПС Выползово к ТП | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-22 ТП Выползово от ТП | I А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП 10 кВ Юпитер
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 июня 2021 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-11 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-16 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 июня 2021 г.
ПО Валдайские электрические сети Валдайский сектор
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.11 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.73 | 2.91 | 2.25
|  | Q, Мвар | 0.96 | 1.61 | 1.25
| Т-2 | Р, МВт | 4.54 | 6.02 | 5.49
|  | Q, Мвар | 2.52 | 3.34 | 3.04
| Л.Газовая | Р, МВт | 0 | 12 | 2
|  | Q, Мвар | 2.69 | 2.91 | 5.35
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | 0.19 | 0.18 | 0.18
|  | Q, Мвар | 1.21 | 1.17 | 1.17
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | -1.27 | -4.2 | 1.19
|  | Q, Мвар | 2.36 | 2.41 | -0.66
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 2.24 | 1.42 | 4.37
|  | Q, Мвар | 4.04 | 3.18 | 5.03
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.08 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.33 | 0.42 | 0.38
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.23 | 0.21
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 8.05 | 8.64 | 8.18
|  | Q, Мвар | 4.46 | 4.79 | 4.53
| Т-2 | Р, МВт | 0.32 | 0.47 | 0.38
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.26 | 0.21
| Л.Газовая-Варгусово | Р, МВт | 6.2 | 9.5 | 5.1
| Л.Новая | Р, МВт | 6.1 | 10.6 | 5.5
| Л.Газовая | Р, МВт | -4 | -11.2 | -2
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.23 | 1.06
|  | Q, Мвар | 0.44 | 0.68 | 0.59
| Т-2 | Р, МВт | 0.81 | 1.11 | 1.03
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.61 | 0.57
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.75 | 0.69
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.42 | 0.38
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.37 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.2 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.11 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.68 | 1.13 | 1.11
|  | Q, Мвар | 0.38 | 0.63 | 0.61
| Т-2 | Р, МВт | 1.89 | 2.68 | 2.48
|  | Q, Мвар | 1.05 | 1.48 | 1.37
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 4.18 | 6.3 | 5.01
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -6.32 | -5.19 | -9.39
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 4.53 | 2.63 | 8.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 нет тр-ра | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.35 | 0.44 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.24 | 0.22
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | 1.81 | 2.27 | -1.72
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | -1.48 | -1.85 | 2.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.25 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.33 | 0.42 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.23 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.47
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.28 | 0.26
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.34 | 0.31
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.19 | 0.17
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.16 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Т-2 | Р, МВт | 0.13 | 0.16 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.19 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -3.95 | -4.94 | -4.59
|  | Q, Мвар | -2.19 | -2.74 | -2.54
| Л.Бор-Ручьи | Р, МВт | 4.11 | 4.92 | 4.57
|  | Q, Мвар | 2.28 | 2.73 | 2.53
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.89 | 2.36 | 2.2
|  | Q, Мвар | 1.05 | 1.31 | 1.22
| Т-2 | Р, МВт | 1.29 | 1.61 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.71 | 0.89 | 0.83
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 8.25 | 10.31 | 9.59
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 8.09 | 10.11 | 9.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 111 | 111
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| ИТОГО: | Р, МВт | 25.09 | 32.04 | 29.27
0
-29.27

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость | [12 empty] | Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в период проведения контрольных замеров
[10 empty] | дата: | 16 июня 2021 г.
10-00 часов
ПО Валдайские электрические сети Валдайский сектор
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 17.3 | 10.46 | 151.4 | 114.4 | 34.3 | 10.4 | 3.34 | 13.36
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 36.37 | 24.3 | 302.05 | 114.4 | 33.6 | 10.2 | 6.74 | 26.96
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0.42 | 26.76 |  | 35.7 | 10.2 | 0.5 | 5
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.56 | 13.26 | 1.8 | 114.4 | 35.7 | 10.5 | 0.85 | 8.5
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 0.84 | 6.36 | 1.4 | 115.5 | 36.05 | 10.6 | 0.42 | 4.2
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.2 | 0 | 31.76 | 114.4 | 37.1 | 10.4 | 0.57 | 9.05
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.24 | 0 | 21.92 | 115.5 | 36.75 | 10.2 | 0.39 | 6.19
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 16.96 |  |  | 9.9 | 0.29 | 11.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 28.18 |  |  | 9.8 | 0.48 | 19.2
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.2 |  |  | 10.3 | 0.13 | 5.2
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 559.32 |  |  | 10.1 | 9.77 | 39.08
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1099,8 1099,8 |  |  | 30.46 |  |  | 10.1 | 0.53 | 1.33
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 4.2 | 11.1 | 41.3 | 114.4 | 35.3 | 10.2 | 1.41 | 14.1
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 4.04 | 4.92 | 55.4 | 115.5 | 35.3 | 10.1 | 1.27 | 12.7
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 5 |  |  | 10.5 | 0.09 | 1.43
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 6.46 |  |  | 9.9 | 0.11 | 11
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.13 |  |  | 9.8 | 0.17 | 10.63
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.28 |  |  | 10.4 | 0.08 | 3.2
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 21.73 |  |  | 10.1 | 0.38 | 38
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 3.76 |  |  | 9.8 | 0.06 | 6
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 23.1 |  |  | 10.3 | 0.41 | 16.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.56 |  |  | 10.2 | 0.08 | 3.2
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 14.28 |  |  | 9.9 | 0.24 | 9.6
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 23.92 |  |  | 9.6 | 0.4 | 16
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.12 |  |  | 9.9 | 0.19 | 7.6
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 34.44 |  |  | 9.9 | 0.59 | 23.6
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.7 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 2.9 |  |  | 6.7 | 0.03 | 0.75
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 0 |  |  | 9.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 7.2 |  |  | 9.3 | 0.12 | 12
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 30.46 |  |  | 10.2 | 0.54 | 13.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 8.8 |  |  | 10.2 | 0.16 | 4
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 16.5 |  |  | 10.2 | 0.29 | 18.13
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 4.5 |  |  | 10.4 | 0.08 | 5
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 20.8 |  |  | 6 | 0.22 | 22
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 7.16 |  |  | 6 | 0.07 | 4.38
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 6.33 |  |  | 10.1 | 0.11 | 6.11
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 20.83 |  |  | 9.8 | 0.35 | 35
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 38.4 |  |  | 6.3 | 0.42 | 10.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-3 | 1 |  |  | 16.55 |  |  | 12.66 |  |  | 10.5 | 0.23 | 23
55
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.49 |  |  | 10.3 | 0.04 | 2.5
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.75 |  |  | 10.3 | 0.05 | 3.13
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 15.24 |  |  | 10.4 | 0.27 | 16.88
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 8.24 |  |  | 10.5 | 0.15 | 9.38
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.8 |  |  | 10.3 | 0.12 | 4.8
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 10.26 |  |  | 10.2 | 0.18 | 1.8
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 10.28 |  |  | 10.3 | 0.18 | 1.8
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 6.32 | 3.15 | 61.91 | 114.4 | 35 | 10.3 | 1.29 | 12.9
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 15.4 | 12.26 | 129.62 | 115.5 | 35.3 | 10.3 | 3.06 | 30.6
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12.32 |  |  | 10.3 | 0.22 | 3.49
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 19.47 |  |  | 10 | 0.34 | 13.6
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 11.92 |  |  | 9.8 | 0.2 | 20
32 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.26 |  |  | 10.5 | 0.04 | 2.5
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.9 |  |  | 10.5 | 0.07 | 4.38
33 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 13.6 |  | 154.56 | 111.1 |  | 10.1 | 2.7 | 27
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 9.96 |  | 105.44 | 112.2 |  | 10.2 | 1.86 | 18.6