## Бланки СЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа, выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 июня 2021 г
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
ПС 110 кВ Русса
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | 49.2 | 57.3 | 57.3
| РМВт |  | 6.5 | 8.4 | 8.4
| QМВар |  | 0.7 | 0.82 | 0.82
ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | -27.6 | -20.4 | -20.4
| РМВт |  | -2.8 | -2 | -2
| QМВар |  | -0.39 | -0.29 | -0.29
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | -3.4 | -4.1 | -4.1
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | -6.4 | -8.1 | -8.1
Т-1 10кВ | I A |  | 101.4 | 168 | 168
35кВ | I A |  | 9.8 | 12.2 | 12.2
110кВ | I A |  | 12.2 | 19 | 19
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.15 | -0.22 | -0.22
Т-2 10кВ | I A |  | 165.4 | 273.8 | 273.8
35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
110кВ | I A |  | 15 | 25.2 | 25.2
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.23 | -0.02 | -0.02 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 12.8 | 25.2 | 25.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4
Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 28 | 55.6 | 55.6 | 0.45 | 0.88 | 0.88
Л-5 | I A |  | 4.2 | 6 | 6 | 0.07 | 0.1 | 0.1
Л-6 | I A |  | 13.8 | 15 | 15 | 0.22 | 0.24 | 0.24
Л-7 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 64 | 140.8 | 140.8 | 1.02 | 2.24 | 2.24
Л-10 | I A |  | 9.6 | 13.8 | 13.8 | 0.15 | 0.22 | 0.22
Л-11 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-13 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-14 | I A |  | 18 | 29.4 | 29.4 | 0.29 | 0.47 | 0.47
Л-15 | I A |  | 31.2 | 38.6 | 38.6 | 0.5 | 0.61 | 0.61
Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A |  | 12.3 | 20.4 | 20.4 | 0.2 | 0.32 | 0.32
Л-20 | I A |  | 12 | 30.4 | 30.4 | 0.19 | 0.48 | 0.48
Л-21 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-22 | I A |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-23 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-24 горсеть | I A |  | 48 | 60 | 60 | 0.76 | 0.95 | 0.95
Л-25 | I A |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-29 | I A |  | 6 | 2 | 2 | 0.1 | 0.03 | 0.03
Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего |  |  | 266.8 | 444.9 | 444.9 | 4.26 | 7.06 | 7.06
напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 114 | 114
| 2с |  | 114 | 114 | 114
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 110 кВ | МВт |  | -0.02 | 0.02 | 0.02
БАЛАНС 110 кВ | А |  | 0.04 | -0.05 | -0.05
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | -0.05 | -0.05
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Медниково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I A |  | 41.6 | 36 | 40.6
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I A |  | 32.7 | 66.6 | 49.7
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A | НД | 0
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0 | 2.5 | 3.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05
Л-4 | I A |  | 2.6 | 1 | 1.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 0.9 | 31 | 36.1 | 0.57 | 0.49 | 0.57
Л-7 | I A |  | 35.7 | 31.1 | 17.3 | 0 | 0.49 | 0.27
Л-8 | I A |  | 0 | 4 | 3.4 | 0.08 | 0.06 | 0.05
Л-9 | I A |  | 5 | 15.2 | 14.5 | 0.24 | 0.24 | 0.23
Л-10 | I A |  | 15 | 14.4 | 11.7 | 0.2 | 0.23 | 0.18
Л-11 | I A |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-12 | I A |  | 0 | 3.4 | 3.1 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-14 | I A |  | 2.5 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
Всего: |  |  | 74.3 | 102.6 | 90.3 | 1.22 | 1.62 | 1.42
напряж. 110кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
выведена | 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Залучье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 19.2 | 21.6 | 39.6
Т-1 10кВ | I A |  | 11.2 | 14.6 | 12
положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
Т-2 10кВ | I A |  | 13.2 | 13 | 15
положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-2 | I A |  | 3.8 | 4 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 0.06 | 0.05 | 0.06
Л-6 | I A |  | 8.4 | 11.6 | 9 | 0.13 | 0.18 | 0.14
Л-7 | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-8 | I A |  | 1.8 | 2 | 3.4 | 0.03 | 0.03 | 0.05
Всего: |  |  | 24.4 | 27.6 | 27 | 0.38 | 0.43 | 0.42
напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 114 | 114
| 2с |  | 14 | 14 | 14
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Солобско
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 18.7 | 33 | 18.7
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
Т-2 10кВ | I A |  | 16.1 | 17.1 | 18.5
положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 0.06 | 0.05 | 0.06
Л-2 | I A |  | 10 | 24 | 9.2 | 0.15 | 0.37 | 0.14
Л-3 | I A |  | 15 | 16 | 17 | 0.23 | 0.25 | 0.26
Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-6 | I A |  | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 34.8 | 50.1 | 37.2 | 0.54 | 0.77 | 0.56
напряж. 110кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 6.6 | 13 | 9
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
Т-2 10кВ | I A |  | 6.7 | 16.4 | 8.6
положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 4 | 9 | 6 | 0.06 | 0.14 | 0.09
Л-3 | I A |  | 3.3 | 10 | 4 | 0.05 | 0.15 | 0.06
Л-4 | I A |  | 2.6 | 4 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.05
Л-5 | I A |  | 2 | 4.2 | 3 | 0.03 | 0.06 | 0.05
Л-7 | I A |  | 1.2 | 2 | 1.6 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-17 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 13.3 | 29.4 | 17.6 | 0.2 | 0.44 | 0.27
напряж. 110кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Теремово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | -3.1 | -4.2 | -3.6
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | -0.1 | -0.1 | -0.1
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 4.7 | 6.2 | 5.7
Т-1 10кВ | I A |  | 3.2 | 2.8 | 2.8
35кВ | I A | нет возм. | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
Т-2 10кВ | I A |  | 2.4 | 3.2 | 3.2
35кВ | I A | нет возм.
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
Л-2 | I A |  | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 0.03 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.02
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01
Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-8 | I A |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 4.8 | 6.4 | 3.2 | 0.08 | 0.12 | 0.09
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0.06
Дежурный
ПС 35 кВ Астрилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 3.1 | 4.1 | 3.5
Т-1 10кВ | I A |  | 8.4 | 8.8 | 10.1
положение анцапф | Т-1 | нет РПН | 1.5 | 1.7 | 1.6
Т-2 10кВ | I A
положение анцапф | Т-2 | нет РПН |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ |  |  | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 6.8 | 8.5 | 7.6 | 0.11 | 0.13 | 0.12
Л-2 | I A |  | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 8.4 | 10.3 | 9.3 | 0.13 | 0.16 | 0.15
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | -0.02 | 0.01
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.03 | 0.06 | 0.04
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Березка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 11.2 | 13.2 | 15.6
положение анцапф | Т-1 | нет РПН | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A | откл
положение анцапф | Т-2 | нет РПН |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ |  |  | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A | откл | 1 | 1 | 2.8 | 0.01 | 0.01 | 0.04
Л-6 | I A |  | 5.4 | 6.8 | 7 | 0.08 | 0.1 | 0.1
Л-16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 7.4 | 8.8 | 10.8 | 0.1 | 0.12 | 0.15
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 9.8 | 9.8 | 9.8
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Новосельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 5.6 | 6.8 | 6
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 3 | 4.1 | 3.4 | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-3 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 5.4 | 6.6 | 5.9 | 0.09 | 0.1 | 0.09
напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парфино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110кВ | I A |  | 9.91 | 10.79 | 11.73
6кВ | I A |  | 173.6 | 174 | 194
10кВ | I A |  | 9.25 | 15.12 | 14.1
положение анцапф | Т-1 |  | 11 | 12 | 13
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110кВ | I A |  | 8.76 | 15.4 | 13.31
6кВ | I A |  | 122.94 | 186.2 | 171
10кВ | I A |  | 26.42 | 58.89 | 45.2
положение анцапф | Т-2 |  | 11 | 13 | 13
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 | [5 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5/6 | I A |  | 10.96 | 15.8 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.19
Л-7/6 | I A |  | 154.43 | 157.7 | 168 | 1.45 | 1.48 | 1.58
Всего 6 кВ: |  |  | 165.39 | 173.5 | 188 | 1.55 | 1.63 | 1.77
ВЛ-10 кВ
Л-3/10 | I A |  | 2.54 | 2.82 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.06
Л-4/10 | I A |  | 3.15 | 5.98 | 4 | 0.05 | 0.09 | 0.06
Л-5/10 | I A |  | 1.14 | 2.07 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-8/10 | I A |  | 3.75 | 4.24 | 4 | 0.06 | 0.07 | 0.06
Всего 10 кВ: |  |  | 10.58 | 15.11 | 14 | 0.17 | 0.23 | 0.21
Т-2
ВЛ-6 кВ
Л-1/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3/6 | I A |  | 72.76 | 100.39 | 82 | 0.68 | 0.94 | 0.77
Л-4/6 | I A |  | 26.82 | 42.47 | 49 | 0.25 | 0.4 | 0.46
Л-6/6 | I A |  | 28.52 | 42.54 | 45 | 0.27 | 0.4 | 0.42
Всего 6 кВ: |  |  | 128.1 | 185.4 | 176 | 1.2 | 1.74 | 1.65
ВЛ-10 кВ
Л-1/10 | I A |  | 12.15 | 29.72 | 17 | 0.19 | 0.47 | 0.27
Л-2/10 | I A |  | 11.55 | 24.08 | 22 | 0.18 | 0.38 | 0.35
Л-6/10 | I A |  | 1.65 | 2.87 | 2 | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-7/10 | I A |  | 2.43 | 3.68 | 4 | 0.04 | 0.06 | 0.06
Всего 10 кВ: |  |  | 27.78 | 60.35 | 45 | 0.44 | 0.96 | 0.71
напряж. 110кВ | 1с |  | 118.3 | 114.6 | 115 | 0.61 | 1.19 | 0.92
| 2с |  | 118.6 | 114.9 | 115 | 2.75 | 3.37 | 3.42
напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
напряж. 6кВ |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
БАЛАНС 6 кВ | МВт |  | 0.03 | 0.01 | 0.01
БАЛАНС 10 кВ | МВт |  | -0.04 | -0.02 | 0
ПС 110 кВ Пола
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 8.0 | 11.0 | 15.0
Т-1 110кВ | I A |  | 1.71 | 1.57 | 1.8
35кВ | I A |  | 1.2 | 1.3 | 1.2
10кВ | I A |  | 15 | 13 | 16
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110кВ | I A |  | 1.59 | 2.08 | 1.68
35кВ | I A |  | 2.1 | 2.8 | 2.1
10кВ | I A |  | 10.5 | 13.5 | 11.5
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3 | 5 | 4 | 0.05 | 0.08 | 0.06
Л-2 | I A |  | 5 | 5 | 5 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Л-3 | I A |  | 6 | 5 | 6 | 0.09 | 0.08 | 0.09
Л-4 | I A |  | 2 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.03
Л-5 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 | I A |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-8 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-9 | I A |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-10 | I A |  | 3 | 3 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-11 | I A |  | 1 | 1 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 0.42 | 0.44 | 0.44
напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
| 2с |  | 112 | 112 | 112
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Лажины
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 2 | 2.7 | 2
Т-1 10кВ | I A |  | 6.7 | 8.8 | 6.9
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0.07 | 0.06
Л-2 | I A |  | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0
Л-4 | I A |  | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 0 | 0.04 | 0.03
Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 0.01
Всего: |  |  | 6.7 | 8.8 | 6.9 | 0.05 | 0.14 | 0.1
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 РПН положение - , Т-2 РПН положение - |  |  |  | Дежурный
ПС 35 кВ Новая Деревня
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 3.6 | 4 | 3.6
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 резерв. 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | Мощность Р,МВт
Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Л-7 нормально откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего: |  |  | 3.6 | 4 | 3.6 | 0.05 | 0.06 | 0.05
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 15.2 | 14.6 | 16.2
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | -2.8 | 2.4 | 2.6
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 35кВ | I A |  | 17.6 | 19.2 | 21
10кВ | I A |  | 33 | 43.2 | 47.2
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 35кВ | I A |  | 8.4 | 10 | 11.2
10кВ | I A |  | 12 | 15.8 | 18.1
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 5 | 5 | 7.5 | 0.05 | 0.08 | 0.12
Л-2 | I A |  | 3 | 3.5 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.06
Л-3 | I A |  | 3 | 2.8 | 3 | 0.09 | 0.04 | 0.05
Л-4 | I A |  | 6 | 8.8 | 10.6 | 0.16 | 0.14 | 0.17
Л-5 | I A |  | 10 | 11 | 10.6 | 0.02 | 0.17 | 0.17
Л-6 | I A |  | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.01
Л-7 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 4 | 6.2 | 6.8 | 0.02 | 0.1 | 0.11
Л-9 | I A |  | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0.01 | 0.03
Л-10 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.01
Л-11 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0
Л-12 | I A |  | 10 | 22 | 20 | 0.16 | 0.34 | 0.31
Всего: |  |  | 43.9 | 60.9 | 65.3 | 0.77 | 0.94 | 1.04
напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
| 2с |  | 37 | 37 | 37
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0.02 | -0.03 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.01 | 0 | 0.03
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Славитино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 6.6 | 7.2 | 7 | 0.1 | 0.11 | 0.11
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I A |  | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.01
Л-5 | I A |  | 1 | 1 | 1.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 0.11 | 0.12
напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Поддорье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | -2.6 | -3.8 | -3.5
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | -0.9 | -1.2 | -1.2
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 7.8 | 13.2 | 13
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 12.2 | 26.7 | 26.2
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 35кВ | I A
10кВ | I A |  | 3.2 | 5.8 | 3.4
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 1 | 2.6 | 1 | 0.02 | 0.04 | 0.03
Л-2 | I A |  | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 0.02 | 0.26 | 0.25
Л-3 | I A |  | 6.4 | 16.4 | 15.6 | 0.1 | 0.02 | 0.01
Л-4 | I A |  | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.01 | 0.08 | 0.1
Л-5 | I A |  | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 0.06 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-7 | I A |  | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.01 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 15.4 | 28.9 | 28.6 | 0.24 | 0.44 | 0.44
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | -0.02 | 0 | -0.01
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | -0.02 | -0.02 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Белебелка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 резерв 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1
Т-2 10кВ | I A |  | 11.3 | 12.8 | 11.8
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03
Л-2 | I A |  | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.03 | 0.04 | 0.03
Л-3 | I A |  | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0.07 | 0.08 | 0.08
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.03 | 0.04 | 0.03
Л-8 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 11.3 | 12.8 | 11.8 | 0.16 | 0.2 | 0.17
напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Селеево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 3.4 | 4 | 4
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 2.4 | 3 | 3 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 0.05 | 0.06 | 0.06
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Холм
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 25.2 | 6.6 | 1.8
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных |  | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A | нет данных |  | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 9 | 14.8 | 13.6
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 0.9 | 0.95 | 0.95
Т-1 10кВ | I A |  | 14.2 | 24.9 | 23.1
35кВ | I A |  | 9 | 14.8 | 13.6
110кВ | I A |  | 4 | 6.7 | 6.2
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 5 | 5 | 5
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.04 | 0.01 | -0.02
Т-2 10кВ | I A |  | 14.1 | 23.3 | 23.6
35кВ | I A |  | 0.9 | 0.95 | 0.95
110кВ | I A |  | 1.5 | 2.3 | 2.4
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | -0.02 | 0.03 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-5 | I A |  | 11.9 | 18.8 | 20.9 | 0.19 | 0.29 | 0.33
Л-6 | I A |  | 2.3 | 6.1 | 2.2 | 0.04 | 0.1 | 0.03
Л-7 | I A |  | 9.8 | 16.5 | 16.4 | 0.15 | 0.26 | 0.26
Л-8 | I A |  | 1.6 | 3.6 | 3.7 | 0.03 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 28.3 | 48.2 | 46.7 | 0.45 | 0.76 | 0.73
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 118 | 117
| 2с |  | 119 | 118 | 117
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Дунаево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 9 | 18 | 18
Т-1 10кВ | I A |  | 2 | 2.7 | 2.2
положение анцапф | Т-1 |  | 12 | 12 | 12
Т-2 10кВ | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.2
положение анцапф | Т-2 |  | 12 | 12 | 12 | Мощность Р,МВт
ВЛ 110 кВ Холмская-1 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.01 | 0
Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.03 | 0.05 | 0.03
напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 117 | 118
| 2с |  | 116 | 115 | 116 | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Тухомичи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I A |  | 1.6 | 2 | 2.3
положение анцапф | Т-1 |  | 14 | 14 | 14
Т-2 10кВ | I A |  | 4.2 | 4.8 | 4.4
положение анцапф | Т-2 |  | 14 | 14 | 14
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | I A |  | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02
Всего: |  |  | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 0.09 | 0.11 | 0.11
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
| 2с |  | 116 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Морхово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 июня 2021 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 0.9 | 0.95 | 0.95
Т-1 35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 3 | 3.3 | 3.4
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 резерв. 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ |  |  |  | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-2 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 0.04 | 0.04 | 0.05
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 Мощность СЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 июня 2021 г
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.11 | 3.28 | 3.28
|  | Q, Мвар | 1.17 | 1.82 | 1.82
| Т-2 | Р, МВт | 2.59 | 4.35 | 4.35
|  | Q, Мвар | 1.43 | 2.41 | 2.41
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | 6.5 | 8.4 | 8.4
| Л.Старорусская | Р, МВт | -2.8 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.66 | 0.57 | 0.64
|  | Q, Мвар | 0.37 | 0.32 | 0.35
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18 | 0.23 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.13 | 0.11
| Т-2 | Р, МВт | 0.21 | 0.2 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.11 | 0.13
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 14 | 14 | 14
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.51 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.28 | 0.16
| Т-2 | Р, МВт | 0.25 | 0.26 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.14 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.11 | 0.08
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.25 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.14 | 0.07
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.77 | 1.87 | 2.04
|  | Q, Мвар | 0.98 | 1.04 | 1.13
| Т-2 | Р, МВт | 1.57 | 2.68 | 2.32
|  | Q, Мвар | 0.87 | 1.48 | 1.29
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 115 | 115
|  | 2 с | 119 | 115 | 115
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.27 | 0.31
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.15 | 0.17
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.35 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.19 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.72 | 1.2 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.66 | 0.61
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.41 | 0.43
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.23 | 0.24
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 118 | 117
|  | 2 с | 119 | 118 | 117
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.01 | 0.01 | 0
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 1.6 | 3.2 | 3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 117 | 118
|  | 2 с | 116 | 115 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.07 | 0.08 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО: | Р, МВт | 11.52 | 16.79 | 16.17

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 16 июня 2021 г
10-00 ч.
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 19 | 12.2 | 168 | 114 | 35 | 10.5 | 3.75 | 15
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 25.2 | 0 | 273.8 | 114 | 35 | 10.5 | 4.97 | 19.88
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 36 |  |  | 10.4 | 0.65 | 4.06
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 66.6 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 33 |  |  | 10.2 | 0.58 | 23.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 17.1 |  |  | 10.2 | 0.3 | 12
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 13 |  |  | 10.2 | 0.23 | 9.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 16.4 |  |  | 10.2 | 0.29 | 11.6
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 14.6 |  |  | 10.4 | 0.26 | 4.13
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 13 |  |  | 10.4 | 0.23 | 3.65
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 10.79 |  | 174 | 114.6 |  | 6.2 | 2.14 | 13.38
[6 empty] | 1467 |  |  | 15.12 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 15.4 |  | 186.2 | 114.9 |  | 6.2 | 3.06 | 19.13
[6 empty] | 1467 |  |  | 58.89 |  |  | 10.4
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1.57 | 1.3 | 13 | 112 | 35 | 10 | 0.3 | 4.76
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.08 | 2.8 | 13.5 | 112 | 35 | 10 | 0.4 | 6.35
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.7 | 14.8 | 24.9 | 118 | 36 | 10.3 | 1.37 | 13.7
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 2.3 | 0.95 | 23.3 | 118 | 36 | 10.3 | 0.47 | 4.7
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 2.7 |  |  | 10.4 | 0.05 | 2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 0.6 |  |  | 10.3 | 0.01 | 0.4
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0.04 | 1.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 4.8 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 43.2 |  | 37 | 10.3 | 0.77 | 19.25
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 15.8 |  | 37 | 10.3 | 0.28 | 7
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 7.2 |  |  | 10.3 | 0.13 | 7.22
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 8.8 |  |  | 10.4 | 0.16 | 16
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 2.8 |  |  | 10.4 | 0.05 | 3.13
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13.2 |  |  | 9.8 | 0.22 | 13.75
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 6.8 |  |  | 10.2 | 0.12 | 4.8
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 26.7 |  |  | 10.5 | 0.49 | 19.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 2 |  |  | 10.5 | 0.04 | 1.6
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 12.8 |  |  | 10.3 | 0.23 | 14.38
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 4 |  |  | 10.2 | 0.07 | 7
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 3.3 |  |  | 10.4 | 0.06 | 2.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 10.2 | 0.07 | 4.38
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 8.8 |  |  | 10.3 | 0.16 | 6.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
22.04