Заместителю главного инженера по ОТиСУ-начальнику департамента ПАО «МРСК Северо-Запада»

А.В. Иванову

О предоставлении результатов

контрольных замеров

16.06.2021г.

Уважаемый Андрей  Владимирович!

Направляю Вам на электронный адрес ведущего специалиста Департамента оперативно-технологического и ситуационного управления Строгановой С.П. .: makukha@mrsksevzap.ru следующую информацию:

Обработанные результаты контрольных замеров за летний режимный день 16.06.2021 г.

Пояснительную записку, согласно требований п.8.6 Стандарта организации «Порядок организации и проведения контрольных, внеочередных и дополнительных замеров параметров электрических режимов работы объектов электросетевого комплекса», утвержденного Распоряжением ОАО «Россети»№ 335р.

Обработанные результаты контрольных замеров, проведенных 16.06.2021 г.  в электрических сетях Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», предоставлены в объеме, соответствующему выданному заданию филиала АО «СО ЕЭС» НРДУ:

1. Активная и реактивная мощность (P, Q) ЛЭП 110кВ, силовых трансформаторов по каждой подстанции 110 кВ с указанием направления мощности «+» - к шинам, «-» - от шин, уровень напряжения на СШ 110кВ (приложение 1).

2. Данные о работе устройств компенсации реактивной мощности БСК и УКРМ (приложение 2).

3. Ведомость максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ (на 10-00 часов) (приложение 3).

4. Сводные таблицы АЧР (в том числе САЧР) и ЧАПВ с указанием объемов мощности на каждой уставке по частоте и времени, а также совмещения АЧР-1 и АЧР-2 в соответствии с формой Приложения № 9 приказа Минэнерго России от 06.06.2013 № 290.

5. Сведения о нагрузке потребителей электрической энергии (мощности), включенных в график временного отключения потребления на 2020/2021 гг.  на территории Новгородской области по Новгородскому филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" по данным КЗ 16.06.2021г. в соответствии с формой Приложения № 8 приказа Минэнерго России от 06.06.2013 № 290.

6. Сведения о нагрузке потребителей электрической энергии (мощности), включенных в график временного отключения потребления на 2020/2021 гг.  Новгородского энергоузла на территории Новгородской области по Новгородскому филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" по данным КЗ 16.06.2021г. в соответствии с формой Приложения № 8 приказа Минэнерго России от 06.06.2013 № 290.

7. Сводная таблица объемов нагрузки потребителей, включенных в графики временного отключения потребления за каждый час суток (приложение 5).

8. Реестр потребителей, подключенных к устройствам ПА (САОН, АОСН) с указанием объема нагрузки ОН (кроме устройств АЧР) с указанием их потребления за 04-00, 10-00, 21-00 ч. дня контрольных  замеров 16.06.2021г. (приложение 6).

9. Сводная таблица по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН (приложение 7).

В соответствии с выданным заданием Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ, данные по п.п. 1,2,4,8,9 предоставлены за каждый из характерных часов суток: за 04-00, 10-00, 21-00 по московскому времени.

С уважением,

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала						  С.В. Карпов

Полина Е.А.  984-366