## Лист1
Приложение 5
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 июня 2021 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7 | 13.9 | 10.1
|  | Q, Мвар | 4.7 | 9.3 | 6.7
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.9 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.4
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -6.9 | -0.1 | -4.4
|  | Q, Мвар | -16.8 | -22.6 | -14.1
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -7.4 | -0.7 | -4.7
|  | Q, Мвар | -17.1 | -23 | -14.3
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -3.6 | -7.5 | -5.3
|  | Q, Мвар | -2 | -4.6 | -3.1
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -4.3 | -7.7 | -7.3
|  | Q, Мвар | -2.5 | -5 | -4.6
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -2.6 | -7.8 | -4.4
|  | Q, Мвар | -1.5 | -5 | -2.6
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -9.3 | -10.8 | -13.9
|  | Q, Мвар | 5 | -0.5 | 3.5
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -10.6 | -11.7 | -15.5
|  | Q, Мвар | 4 | -2.1 | 1.6
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -5.6 | -3.7 | -6.7
|  | Q, Мвар | 3.3 | -1.2 | 4.1
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -7 | -8.5 | -9
|  | Q, Мвар | 2.9 | -2 | 2.3
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -1.7 | -2.1 | -1.6
|  | Q, Мвар | -0.7 | -1 | -0.8
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -3.6 | -7.8 | -6.4
|  | Q, Мвар | -1.4 | -4.4 | -3.4
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -4.2 | -7.6 | -6.7
|  | Q, Мвар | 2.2 | -0.1 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.3 | 115.57 | 114.89 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.3 | 115.57 | 114.89 | 2ТН-110
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.045 | 1.953 | 1.856
|  | Q, Мвар | 0.5225 | 0.9765 | 0.928
| Т-2 | Р, МВт | 0.855 | 1.147 | 1.044
|  | Q, Мвар | 0.4275 | 0.5735 | 0.522
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -3.6 | -2.3 | -4.3
|  | Q, Мвар | 2.4 | -0.4 | 2.8
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 5.6 | 5.4 | 7.2
|  | Q, Мвар | -1.1 | 2.4 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.11 | 114.41 | 114.39 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.11 | 114.41 | 114.39 | 2ТН-110
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.549 | 0.693 | 0.792
|  | Q, Мвар | 0.2745 | 0.3465 | 0.396
| Т-2 | Р, МВт | 0.351 | 0.407 | 0.408
|  | Q, Мвар | 0.1755 | 0.2035 | 0.204
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 5.6 | 3.6 | 6.6
|  | Q, Мвар | -2.2 | 2.3 | -3
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -4.7 | -2.5 | -5.4
|  | Q, Мвар | 2.8 | -1.6 | 3.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 115.15 | 114.88 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.27 | 115.15 | 114.88 | 2ТН-110
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.75 | 1.127 | 1.152
|  | Q, Мвар | 0.375 | 0.5635 | 0.576
| Т-2 | Р, МВт | 0.75 | 1.173 | 1.248
|  | Q, Мвар | 0.375 | 0.5865 | 0.624
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -3.6 | -7 | -5.8
|  | Q, Мвар | 0 | -1.3 | -1.5
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 5.1 | 9.4 | 8.2
|  | Q, Мвар | 1 | 2.7 | 3.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.86 | 113.82 | 113.61 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.86 | 113.82 | 113.61 | 2ТН-110
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.6 | 7.4 | 5.2
|  | Q, Мвар | 2.5 | 5 | 3.5
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 4 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.7 | 2.2
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | 3.6 | 7.4 | 5.2
|  | Q, Мвар | 2.4 | 5 | 3.5
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | 1.7 | 4 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1 | 2.7 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.2 | 115.36 | 114.74 | расчётное
|  | 2 с | 116.24 | 115.4 | 114.75
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.752 | 1.61 | 1.504
|  | Q, Мвар | 0.376 | 0.805 | 0.752
| Т-2 | Р, МВт | 0.848 | 1.89 | 1.696
|  | Q, Мвар | 0.424 | 0.945 | 0.848
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 3.6 | 7 | 5.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.9 | 2.1
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -2.1 | -3.5 | -2.6
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.4 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.68 | 113.4 | 113.23 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.68 | 113.4 | 113.23 | 2ТН-110
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 2 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.3 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 1.5 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 0.6
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.7 | 1.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.3 | 0.6
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.1 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.1 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.3 | 115.54 | 114.88 | расчётное
|  | 2 с | 116.29 | 115.56 | 114.88
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.2
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.14 | 114.43 | 114.19 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.14 | 114.43 | 114.19 | 2ТН-110
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.728 | 0.765 | 0.765
|  | Q, Мвар | 0.364 | 0.3825 | 0.3825
| Т-2 | Р, МВт | 0.672 | 0.935 | 0.935
|  | Q, Мвар | 0.336 | 0.4675 | 0.4675
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 3.6 | 2.3 | 4.3
|  | Q, Мвар | -1.4 | 1.4 | -1.8
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -1.3 | 0.9 | -0.8
|  | Q, Мвар | 1.3 | -0.8 | 2.6
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1 | -1.5 | -1.8
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.5 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.08 | 114.18 | 114.36 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.08 | 114.18 | 114.36 | 2ТН-110
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 3.2 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.2 | 1.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 3.3 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.7 | 2.2 | 1.1
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.9 | 3.2 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.2 | 1.8
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.2 | 3.3 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2.2 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 115.51 | 114.83 | расчётное
|  | 2 с | 116.28 | 115.51 | 114.85
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.16 | 0.48 | 0.268
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.24 | 0.134
| Т-2 | Р, МВт | 0.04 | 0.12 | 0.132
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.06 | 0.066
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 3.1 | 5.9 | 5.3
|  | Q, Мвар | -1.2 | 0.7 | 0.2
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -2.9 | -5.4 | -4.9
|  | Q, Мвар | 1.3 | -0.4 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 114.92 | 114.41 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.27 | 114.92 | 114.41 | 2ТН-110
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.445 | 1.29 | 1.068
|  | Q, Мвар | 0.2225 | 0.645 | 0.534
| Т-2 | Р, МВт | 0.055 | 0.21 | 0.132
|  | Q, Мвар | 0.0275 | 0.105 | 0.066
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 2.9 | 5.4 | 4.9
|  | Q, Мвар | -0.2 | 1.4 | 1
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -2.4 | -3.9 | -3.6
|  | Q, Мвар | 0.6 | -0.4 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.17 | 114.48 | 114.03 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.17 | 114.48 | 114.03 | 2ТН-110
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.35 | 0.3
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 6 | 6.1 | 7.9
|  | Q, Мвар | -1.6 | 2.2 | -1.3
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -5.6 | -5.4 | -7.2
|  | Q, Мвар | 1.9 | -1.7 | 1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.22 | 114.81 | 114.59 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.22 | 114.81 | 114.59 | 2ТН-110
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.7
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 0.9 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 0.9
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -3.4 | -6.5 | -5.5
|  | Q, Мвар | 2.3 | 0.2 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.26 | 115.49 | 114.82 | расчётное
|  | 2 с | 116.28 | 115.41 | 114.76
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 2.3 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.5 | 1.1
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 1 | 2.3 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.5 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.22 | 115.39 | 114.76 | расчётное
|  | 2 с | 116.22 | 115.36 | 114.72
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.882 | 1.344 | 1.26
|  | Q, Мвар | 0.441 | 0.672 | 0.63
| Т-2 | Р, МВт | 1.218 | 1.856 | 1.74
|  | Q, Мвар | 0.609 | 0.928 | 0.87
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 2.4 | 3.9 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.1 | 1.9
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -0.3 | -0.7 | -0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.88 | 113.83 | 113.45 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.88 | 113.83 | 113.45 | 2ТН-110
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.2 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.2 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.9
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.28 | 115.26 | 114.67 | расчётное
|  | 2 с | 116.24 | 115.21 | 114.61
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 3.5 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.3 | 1.7
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 5.5 | -2.5 | 2
|  | Q, Мвар | 16 | 21.1 | 12.8
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -2.6 | -2.9 | -3.2
|  | Q, Мвар | -2.1 | -3.3 | -2.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.96 | 113.76 | 113.54 | расчётное
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.1
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.29 | 115.23 | 114.77 | расчётное
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.144 | 0.24 | 0.194
|  | Q, Мвар | 0.072 | 0.12 | 0.097
| Т-2 | Р, МВт | 0.056 | 0.26 | 0.006
|  | Q, Мвар | 0.028 | 0.13 | 0.003
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 3.4 | 6.4 | 5.5
|  | Q, Мвар | -1.7 | 0.3 | -0.3
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -3.1 | -6 | -5.3
|  | Q, Мвар | 1.8 | -0.1 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.3 | 115.19 | 114.61 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.3 | 115.19 | 114.61 | 2ТН-110
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.121 | 2.45 | 2.232
|  | Q, Мвар | 0.5605 | 1.225 | 1.116
| Т-2 | Р, МВт | 0.779 | 1.05 | 1.368
|  | Q, Мвар | 0.3895 | 0.525 | 0.684
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 7 | 12.8 | 11.8
|  | Q, Мвар | 1.6 | 4.4 | 4.8
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -5.2 | -9.4 | -8.2
|  | Q, Мвар | -0.3 | -2.1 | -2.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.14 | 114.42 | 114.19 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.14 | 114.42 | 114.19 | 2ТН-110
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.6 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.1 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.2
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.6 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.1 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.26 | 115 | 114.48 | расчётное
|  | 2 с | 116.28 | 115.04 | 114.55
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 2.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1 | 1.7 | 1.5
| Т-2 | Р, МВт | 2.2 | 3.5 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.4 | 1.7
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 1.4 | 2.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1 | 1.7 | 1.5
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 2.1 | 3.5 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.4 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.92 | 115.11 | 114.57 | расчётное
|  | 2 с | 115.91 | 115.1 | 114.57
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4 | 8.7 | 8
|  | Q, Мвар | 2.7 | 5.7 | 5.4
| Т-2 | Р, МВт | 4.6 | 7.9 | 8
|  | Q, Мвар | 3 | 5.2 | 5.2
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 5.5 | -2.5 | 2
|  | Q, Мвар | -16.2 | 21.2 | 4.4
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 5.2 | -2.9 | 1.9
|  | Q, Мвар | 16 | 20.9 | 12.9
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -4.7 | -6.4 | -5.8
|  | Q, Мвар | 3.5 | 4.7 | 4.4
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 0.3 | 12.3 | 8
|  | Q, Мвар | -11.4 | -13.5 | -6.3
| Л.Южн-3 | Р, МВт | 2.3 | 16.1 | 10
|  | Q, Мвар | -12.7 | -13 | -5.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.51 | 114.64 | 114.26 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.51 | 114.64 | 114.26 | 2ТН-110
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.3
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -1.1 | 1.3 | -0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | -1.7 | 1.6
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 1.3 | -0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | -0.1 | 2 | -1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114.1 | 114.53 | расчётное
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 3.4 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1 | 2.3 | 2.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 2.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.6 | 1
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.5 | 3.4 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1 | 2.3 | 2.1
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.9 | 2.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.6 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 115.51 | 114.83 | расчётное
|  | 2 с | 116.28 | 115.51 | 114.85
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1.1
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.95 | 113.89 | 114 | расчётное
|  | 2 с | 115.95 | 113.89 | 114
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.86 | 113.61 | 113.4 | расчётное
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.3 | -0.5 | -0.4
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.2 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.3 | 113.8 | 113.78 | 1ТН-110
|  | 2с | 116.3 | 113.8 | 113.78 | 2ТН-110
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.28 | 114.84 | 114.42 | расчётное
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.29 | 113.78 | 113.76 | расчётное
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.1 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 2.2 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.5 | 0.7
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.1 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 1
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.5 | 2.2 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.5 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.26 | 115.49 | 114.8 | расчётное
|  | 2 с | 116.27 | 115.46 | 114.83
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 2.2 | 1.6
|  | Q, Мвар | 1 | 1.5 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 2.7 | 3.3 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.2 | 2.2
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 2 | 2 | 2.3
|  | Q, Мвар | 3 | 3.9 | 3.2
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 2.1 | 3.5 | 2.6
|  | Q, Мвар | -0.2 | -0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.67 | 113.38 | 113.21 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.67 | 113.38 | 113.21 | 2ТН-110
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.4 | 0.5
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.4 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.28 | 115.54 | 114.86 | расчётное
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.156 | 0.399 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.078 | 0.1995 | 0.165
| Т-2 | Р, МВт | 0.144 | 0.301 | 0.27
|  | Q, Мвар | 0.072 | 0.1505 | 0.135
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.4
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.87 | 113.8 | 113.42 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.87 | 113.8 | 113.42 | 2ТН-110
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.441 | 4.844 | 5.13
|  | Q, Мвар | 1.7205 | 2.422 | 2.565
| Т-2 | Р, МВт | 7.659 | 12.456 | 11.97
|  | Q, Мвар | 3.8295 | 6.228 | 5.985
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 5.3 | 8.3 | 8.2
|  | Q, Мвар | 1.4 | 3.1 | 3.1
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 5.7 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.6 | 3.6
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 3.6 | 4.7 | 5.1
|  | Q, Мвар | 2.1 | 4 | 4
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -2.3 | -3.2 | -3.4
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0 | 0
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1.1 | -1.3 | -1.7
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.3 | 0.2
| Л.Сос-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.87 | 111.62 | 112.13 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.87 | 111.62 | 112.13 | 2ТН-110
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6 | 5.1 | 4.6
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.4 | 3.1
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 2 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.3 | 1.1
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 2.6 | 5.1 | 4.6
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.4 | 3.1
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1 | 2 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.3 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.14 | 112.38 | 112.75 | расчётное
|  | 2 с | 115.16 | 112.42 | 112.79
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 2.2 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.5 | 1.6
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 1.6 | 1.9
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.1 | 1.2
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 3.7 | 5.4 | 5.4
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3 | 2.9
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 3.9 | 5.6 | 5.5
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3 | 3
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -2.6 | -5.1 | -4.6
|  | Q, Мвар | -1.6 | -3.3 | -3
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1 | -2 | -1.7
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.3 | -1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.17 | 112.44 | 112.81 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.17 | 112.44 | 112.81 | 2ТН-110
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3 | 4.6 | 4.3
|  | Q, Мвар | 1.6 | 3 | 2.9
| Т-2 | Р, МВт | 2.8 | 5.7 | 5
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.8 | 3.2
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2.8 | 5.7 | 5
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.8 | 3.2
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 2.3 | 4.6 | 4.3
|  | Q, Мвар | 1.6 | 3 | 2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.95 | 111.78 | 112.29 | расчётное
|  | 2 с | 114.94 | 111.75 | 112.27
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.3 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.6
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 5.9 | -1.3 | 3.4
|  | Q, Мвар | 2.6 | -2.4 | 0.3
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -6.6 | -12.2 | -10.9
|  | Q, Мвар | -2.9 | -7.5 | -6.5
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -6.4 | -11.9 | -10.5
|  | Q, Мвар | -2.6 | -6.9 | -5.8
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -8.7 | -15.8 | -14.3
|  | Q, Мвар | -2.6 | -7.2 | -6.2
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -8.6 | -15.6 | -14.2
|  | Q, Мвар | -2.6 | -7.1 | -6.1
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -5.2 | -8.5 | -8.4
|  | Q, Мвар | -0.8 | -3 | -3
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -0.5 | -7.2 | -2.7
|  | Q, Мвар | 0 | -1.9 | -3.3
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -3.9 | -5.7 | -5.6
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.9 | -1.8
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -3.9 | -5.6 | -5.6
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.8 | -1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.64 | 113.25 | 113.59 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.65 | 113.25 | 113.59 | 2ТН-110
41 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.506 | 0.209
|  | Q, Мвар | 0 | 0.253 | 0.1045
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 1.694 | 0.891
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.847 | 0.4455
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 4.8 | 3.5 | 5.9
|  | Q, Мвар | -0.6 | 1.2 | -1.5
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -1.4 | 3.4 | -0.7
|  | Q, Мвар | 2 | 2.5 | 4.1
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -2.3 | -4.6 | -4
|  | Q, Мвар | -0.6 | -2.2 | -1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.39 | 111.38 | 112.09 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.39 | 111.38 | 112.09 | 3ТН-110
42 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 1
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.16 | 112.25 | 112.61 | 1ТН-110
43 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.574 | 0.78 | 0.76
|  | Q, Мвар | 0.287 | 0.39 | 0.38
| Т-2 | Р, МВт | 0.826 | 1.22 | 1.24
|  | Q, Мвар | 0.413 | 0.61 | 0.62
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 2 | 2.8 | 2.9
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.8 | 0.8
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -0.6 | -0.9 | -0.9
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.76 | 111.36 | 111.86 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.76 | 111.36 | 111.86 | 2ТН-110
44 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.8 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.2 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.6 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.1 | 0.7
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.6 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.1 | 0.7
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.8 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.2 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.93 | 111.73 | 112.25 | расчётное
|  | 2 с | 114.92 | 111.72 | 112.23
45 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -2.3 | -1.9 | -2.9
|  | Q, Мвар | 1.8 | 0.2 | 2.3
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 2.5 | 2.1 | 3
|  | Q, Мвар | -1.8 | -0.2 | -2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.68 | 111.98 | 112.33 | расчётное
46 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.04 | 2.2 | 2.116
|  | Q, Мвар | 0.52 | 1.1 | 1.058
| Т-2 | Р, МВт | 1.56 | 2.8 | 2.484
|  | Q, Мвар | 0.78 | 1.4 | 1.242
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 5.2 | 6.7 | 7.8
|  | Q, Мвар | -0.5 | 1.5 | 0.8
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -4.9 | -3.5 | -5.9
|  | Q, Мвар | 2.4 | 0.5 | 3.2
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 2.3 | 1.9 | 2.9
|  | Q, Мвар | -1.2 | 0.4 | -1.8
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1 | 0.9 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.65 | 111.86 | 112.31 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.65 | 111.86 | 112.31 | 2ТН-110
47 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.65 | 2.64 | 2.72
|  | Q, Мвар | 0.825 | 1.32 | 1.36
| Т-2 | Р, МВт | 0.55 | 0.66 | 0.68
|  | Q, Мвар | 0.275 | 0.33 | 0.34
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.2 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 1
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.1 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.3 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.72 | 111.38 | 111.82
|  | 2 с | 114.72 | 111.38 | 111.82 | 2ТН-110
48 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -1 | -1.2 | -1.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | -0.2 | -0.4
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1.1 | 1.3 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.4 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.81 | 111.52 | 112 | расчётное
49 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.052 | 0.115 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.026 | 0.0575 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.148 | 0.385 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.074 | 0.1925 | 0.15
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 6.4 | -0.4 | 4.2
|  | Q, Мвар | 1.6 | -3 | -0.5
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -6.2 | 0.9 | -3.8
|  | Q, Мвар | -1.4 | 3.4 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.44 | 112.73 | 113.87 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.44 | 112.73 | 113.87 | 2ТН-110
50 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.4 | 0.4
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.78 | 111.34 | 111.84 | 1ТН-110
51 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 4.8 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1.4 | 3.2 | 2.1
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -4 | -6.4 | -6.7
|  | Q, Мвар | -2.1 | -4.3 | -4.3
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | 6.1 | 11.2 | 9.9
|  | Q, Мвар | 3.5 | 7.4 | 6.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.06 | 111.97 | 112.49 | расчётное
52 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.22 | 112.31 | 112.78 | расчётное
|  | 2 с | 115.19 | 112.24 | 112.71
53 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.952 | 1.77 | 1.829
|  | Q, Мвар | 0.476 | 0.885 | 0.9145
| Т-2 | Р, МВт | 0.748 | 1.23 | 1.271
|  | Q, Мвар | 0.374 | 0.615 | 0.6355
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 4.1 | 5.1 | 6.2
|  | Q, Мвар | -1.4 | 1.2 | -0.8
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -2.5 | -2.1 | -3
|  | Q, Мвар | 2.6 | 0.9 | 2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.68 | 112.08 | 112.34 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.68 | 112.08 | 112.34 | 2ТН-110
54 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -5.9 | 1.3 | -3.4
|  | Q, Мвар | -1.9 | 3 | 0.4
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 6.2 | -0.9 | 3.8
|  | Q, Мвар | 2 | -2.8 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.08 | 112.98 | 113.74 | расчётное
|  | 2 с | 116.08 | 112.98 | 113.74
55 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.4 | 2.8 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.4 | 1.2
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 1.4 | -3.4 | 0.7
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1.2 | -2.9
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 0 | 6.2 | 1.7
|  | Q, Мвар | 1.6 | 3 | 4.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.46 | 111.93 | 112.54 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.46 | 111.93 | 112.54 | 2ТН-110
56 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.185 | 0.46 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.0925 | 0.23 | 0.23
| Т-2 | Р, МВт | 0.315 | 0.54 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.1575 | 0.27 | 0.27
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 0.5 | 7.2 | 2.7
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.8 | 4.2
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 0 | -6.2 | -1.7
|  | Q, Мвар | -0.6 | -2.2 | -3.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.57 | 112.59 | 113.06 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.57 | 112.59 | 113.06 | 2ТН-110
57 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 2.162 | 1.84
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.081 | 0.92
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 2.438 | 2.16
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.219 | 1.08
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 2.2 | 4.6 | 4
|  | Q, Мвар | 1.5 | 3 | 2.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.17 | 110.86 | 111.64 | расчётное
|  | 2 с | 115.17 | 110.86 | 111.64
58 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -5.2 | -6.7 | -7.8
|  | Q, Мвар | 0.9 | -1.2 | -0.5
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 5.4 | 6.9 | 8.1
|  | Q, Мвар | -0.7 | 1.5 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.74 | 112.06 | 112.51 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.74 | 112.06 | 112.51 | 2ТН-110
59 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.25 | 112.5 | 112.87 | расчётное
60 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.83 | 111.55 | 112.03 | расчётное
|  | 2 с | 114.89 | 111.63 | 112.14
61 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.3 | 8.3 | 7.5
|  | Q, Мвар | 2.8 | 5.5 | 5
| Т-2 | Р, МВт | 2.4 | 4.9 | 4.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 6.3 | 11.4 | 10.2
|  | Q, Мвар | 3.8 | 7.9 | 7
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 4 | 6.4 | 6.7
|  | Q, Мвар | 2.2 | 4.4 | 4.4
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -3.6 | -4.7 | -5.1
|  | Q, Мвар | -1.7 | -3.6 | -3.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 111.85 | 112.37 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115 | 111.86 | 112.37 | 2ТН-110
62 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 2.3 | 3.2 | 3.4
|  | Q, Мвар | -0.4 | 0.4 | 0.4
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -2 | -2.8 | -2.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | -0.1 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 114.83 | 111.53 | 112.03 | расчётное
63 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.936 | 1.61 | 1.665
|  | Q, Мвар | 0.468 | 0.805 | 0.8325
| Т-2 | Р, МВт | 1.664 | 2.99 | 2.835
|  | Q, Мвар | 0.832 | 1.495 | 1.4175
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -1.3 | -2.1 | -1.8
|  | Q, Мвар | 0.1 | -0.5 | -0.3
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 3.9 | 6.7 | 6.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.5 | 3.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.9 | 111.71 | 112.1 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.9 | 111.71 | 112.1 | 2ТН-110
64 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.69 | 111.9 | 112.35 | расчётное
65 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.29 | 112.63 | 112.99 | расчётное
66 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.4
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 5.2 | 8.5 | 8.4
|  | Q, Мвар | 1.3 | 3.5 | 3.5
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -4.7 | -8.1 | -7.9
|  | Q, Мвар | -1 | -3.2 | -3.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.4 | 112.75 | 113.1 | 1ТН-110
|  | 2с | 115.4 | 112.75 | 113.1 | 2ТН-110
ПО Восточные электрические сети
67 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 2.773 | 2.479
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.3865 | 1.2395
| Т-2 | Р, МВт | 2.6 | 3.127 | 4.221
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.5635 | 2.1105
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -5.4 | -1.5 | -6.1
|  | Q, Мвар | 4.3 | -0.9 | 6.1
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 7.6 | 8.1 | 11.1
|  | Q, Мвар | -3.6 | 1.4 | -2.9
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 8.2 | 8 | 11.5
|  | Q, Мвар | -2.7 | 2.4 | -1.7
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -6.4 | -8.7 | -9.8
|  | Q, Мвар | 4.6 | 1.1 | 2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.22 | 114.14 | 114.02 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.22 | 114.14 | 114.02 | 2ТН-110
68 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.188 | 1.026
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.594 | 0.513
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 2.112 | 1.674
|  | Q, Мвар | 0.45 | 1.056 | 0.837
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 7.1 | 10.4 | 11
|  | Q, Мвар | -1.2 | 2.3 | 1.5
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -5.6 | -7.1 | -8.2
|  | Q, Мвар | 2.2 | -0.1 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.99 | 112.82 | 113.27 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.99 | 112.82 | 113.27 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 1.7 | 1.7
|  | Q, Мвар | 1 | 1.1 | 1.1
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 1.1 | -1.3 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.6 | 2.5 | -0.8
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 0.3 | 2.9 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | -1.4 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.96 | 113.98 | 114.6 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.96 | 113.98 | 114.6 | 2ТН-110
70 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 3.7 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.4 | 2.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.3 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1 | 0.9
| Л.Луд-2 | Р, МВт | -0.3 | -2.9 | -1.2
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.9 | -0.4
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 3.8 | 1.2 | 4
|  | Q, Мвар | -0.3 | 3.8 | -1.7
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 1.5 | 10.5 | 5.1
|  | Q, Мвар | 1.1 | -2.1 | 6.1
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -2.4 | -3.8 | -3.4
|  | Q, Мвар | -0.3 | -1.2 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.91 | 113.82 | 114.86 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.91 | 113.82 | 114.86 | 2ТН-110
71 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.7 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.6
| Л.Св-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.7 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.6
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 0.7 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.67 | 113.35 | 114.48 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114 | 113 | 113 | 2ТН-110
72 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.869 | 1.54 | 1.106
|  | Q, Мвар | 0.4345 | 0.77 | 0.553
| Т-2 | Р, МВт | 0.231 | 0.46 | 0.294
|  | Q, Мвар | 0.1155 | 0.23 | 0.147
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -1.7 | -11 | -5.6
|  | Q, Мвар | 0.1 | 2.9 | -5.2
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 2.8 | 13 | 7
|  | Q, Мвар | 0.7 | -1.7 | 6.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.11 | 114.34 | 116.07 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.11 | 114.34 | 116.07 | 2ТН-110
73 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -6.7 | -14 | -14.4
|  | Q, Мвар | 5.8 | 1.3 | 0.8
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 6.9 | 14.4 | 14.8
|  | Q, Мвар | -5.7 | -1 | -1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.61 | 113.63 | 115.51 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.61 | 113.63 | 115.51 | 2ТН-110
74 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.405 | 0.896 | 0.686
|  | Q, Мвар | 0.2025 | 0.448 | 0.343
| Т-2 | Р, МВт | 0.495 | 0.704 | 0.714
|  | Q, Мвар | 0.2475 | 0.352 | 0.357
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 4.7 | -5.5 | -2.3
|  | Q, Мвар | 4.6 | -1.5 | 0.3
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 2.8 | 7.1 | 8.2
|  | Q, Мвар | -3.4 | -1.3 | -0.8
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -6.6 | 0 | -4.5
|  | Q, Мвар | -0.7 | 3.9 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.04 | 112.27 | 114.07 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.04 | 112.27 | 114.07 | 2ТН-110
75 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.25
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 114.81 | 114.41 | расчётное
76 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.48 | 0.816 | 0.817
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.408 | 0.4085
| Т-2 | Р, МВт | 0.72 | 1.584 | 1.083
|  | Q, Мвар | 0.36 | 0.792 | 0.5415
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2.4 | -3.8 | -3.5
|  | Q, Мвар | 1.2 | 0.1 | 0.4
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -2.8 | -7.2 | -8.3
|  | Q, Мвар | 4.3 | 1.9 | 1.5
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 6.3 | 13.5 | 13.8
|  | Q, Мвар | -4.7 | -0.4 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.83 | 112.51 | 114.41 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.83 | 112.51 | 114.41 | 2ТН-110
77 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.576 | 0.81 | 0.931
|  | Q, Мвар | 0.288 | 0.405 | 0.4655
| Т-2 | Р, МВт | 0.624 | 0.99 | 0.969
|  | Q, Мвар | 0.312 | 0.495 | 0.4845
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 5.7 | 7.6 | 8.7
|  | Q, Мвар | -1.9 | 1.3 | -0.7
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -4.6 | -5.8 | -6.9
|  | Q, Мвар | 2.6 | -0.1 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.05 | 113.14 | 113.22 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.05 | 113.14 | 113.22 | 2ТН-110
78 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.136 | 0.316 | 0.284
|  | Q, Мвар | 0.068 | 0.158 | 0.142
| Т-2 | Р, МВт | 0.064 | 0.084 | 0.116
|  | Q, Мвар | 0.032 | 0.042 | 0.058
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 2.7 | 10.3 | 6.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | -0.8 | 5.3
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 5.4 | 1.5 | 6.1
|  | Q, Мвар | -3.3 | 2 | -5.1
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -7.1 | -10.5 | -11.1
|  | Q, Мвар | 2.4 | -1.3 | -0.4
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -0.8 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.4 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.29 | 113.88 | 114.26 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.29 | 113.88 | 114.26 | 2ТН-110
79 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.25
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 4.7 | 2.5 | 5.4
|  | Q, Мвар | -1.8 | 2.6 | -2.9
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -4.4 | -2.1 | -4.9
|  | Q, Мвар | 2 | -2.2 | 3.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.22 | 114.75 | 114.91 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.22 | 114.75 | 114.91 | 2ТН-110
80 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.025 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0 | 0.0125 | 0.015
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.075 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0 | 0.0375 | 0.035
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -2.8 | -7.1 | -8.2
|  | Q, Мвар | 3.9 | 1.7 | 1.3
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 2.8 | 7.2 | 8.3
|  | Q, Мвар | -3.9 | -1.6 | -1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.93 | 112.42 | 114.28 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.93 | 112.42 | 114.28 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.77 | 112.14 | 114.11 | расчётное
81 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -4.8 | 5.5 | 2.3
|  | Q, Мвар | -3.4 | 2.6 | 0.8
| Л.Хм-1 | Р, МВт | 5 | -5.2 | -2
|  | Q, Мвар | 3.5 | -2.5 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.17 | 111.25 | 113.74 | 1ТН-110
82 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.3
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.29 | 113.83 | 114.21 | расчётное
83 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.275 | 0.301 | 0.324
|  | Q, Мвар | 0.1375 | 0.1505 | 0.162
| Т-2 | Р, МВт | 0.225 | 0.399 | 0.276
|  | Q, Мвар | 0.1125 | 0.1995 | 0.138
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 0.8 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | -0.1 | 0.3 | 0.2
| Л.Крк-2 | Р, МВт | -0.2 | -0.2 | -0.4
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.29 | 113.84 | 114.23 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.29 | 113.84 | 114.23 | 2ТН-110
84 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.7 | 0.6
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.7 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.16 | 114.46 | 116.27 | расчётное
85 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.6
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.17 | 114.5 | 116.34 | 1ТН-110
86 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -2.8 | -10.5 | -6.6
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2 | -4
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 3 | 10.8 | 6.9
|  | Q, Мвар | -1.1 | -1.9 | 4.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.37 | 114.27 | 115.33 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.37 | 114.27 | 115.33 | 2ТН-110
87 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.6 | -0.9 | -0.8
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1 | 1
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 6.4 | 8.7 | 9.8
|  | Q, Мвар | -3.9 | -0.4 | -2.3
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -5.7 | -7.6 | -8.8
|  | Q, Мвар | 2.8 | -0.4 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.26 | 113.83 | 113.8 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.26 | 113.83 | 113.8 | 2ТН-110
88 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.126 | 0.24 | 0.224
|  | Q, Мвар | 0.063 | 0.12 | 0.112
| Т-2 | Р, МВт | 0.074 | 0.16 | 0.176
|  | Q, Мвар | 0.037 | 0.08 | 0.088
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -6.4 | 0.4 | -4.2
|  | Q, Мвар | -1 | 3.6 | 1.1
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 6.6 | 0 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.2 | -3.4 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.77 | 112.48 | 113.98 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.77 | 112.48 | 113.98
89 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.087 | 0.112 | 0.155
|  | Q, Мвар | 0.0435 | 0.056 | 0.0775
| Т-2 | Р, МВт | 0.213 | 0.288 | 0.345
|  | Q, Мвар | 0.1065 | 0.144 | 0.1725
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -6.3 | -13.5 | -13.8
|  | Q, Мвар | 5.4 | 1 | 1.2
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 6.7 | 13.9 | 14.3
|  | Q, Мвар | -5.2 | -0.7 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.73 | 113.08 | 114.97 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.73 | 113.08 | 114.97 | 2ТН-110
90 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | нагрузка <4А на 6кВ (меньше 0,035 МВт)
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.22 | 114.56 | 116.44 | расчётное
91 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.902 | 1.47 | 1.568
|  | Q, Мвар | 0.451 | 0.735 | 0.784
| Т-2 | Р, МВт | 1.298 | 2.03 | 1.632
|  | Q, Мвар | 0.649 | 1.015 | 0.816
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2.4 | 3.8 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.2 | 1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.3 | -0.3
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.1 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.7 | 112.1 | 114.07 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.7 | 112.1 | 114.07 | 2ТН-110
92 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 4.4 | 5.5 | 6.6
|  | Q, Мвар | -2 | 0.6 | -1.4
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -4.1 | -5.1 | -6.2
|  | Q, Мвар | 2.3 | -0.3 | 1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.89 | 112.68 | 112.83 | расчётное
93 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.15
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | -0.7 | -0.5 | -0.5
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.3 | -0.7 | -0.6
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.28 | 113.82 | 113.79 | расчётное
|  | 2 с | 116.28 | 113.82 | 113.79
94 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.05
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.26 | 114.46 | 114.21 | расчётное
|  | 2 с | 116.3 | 114.53 | 114.27
95 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 1.7 | 11 | 5.6
|  | Q, Мвар | 0.7 | -2.3 | 5.9
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -1.5 | -10.6 | -5.1
|  | Q, Мвар | -0.6 | 2.5 | -5.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114.02 | 115.34 | расчётное
|  | 2 с | 116 | 114.02 | 115.34
96 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.068 | 0.066 | 0.072
|  | Q, Мвар | 0.034 | 0.033 | 0.036
| Т-2 | Р, МВт | 0.132 | 0.134 | 0.128
|  | Q, Мвар | 0.066 | 0.067 | 0.064
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -4.4 | -5.5 | -6.6
|  | Q, Мвар | 2.4 | -0.2 | 1.7
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 4.5 | 5.8 | 6.8
|  | Q, Мвар | -2.3 | 0.3 | -1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.98 | 112.93 | 113.04 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.98 | 112.93 | 113.04 | 2ТН-110
97 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.036 | 0.036
|  | Q, Мвар | 0.015 | 0.018 | 0.018
| Т-2 | Р, МВт | 0.57 | 0.864 | 0.864
|  | Q, Мвар | 0.285 | 0.432 | 0.432
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -3.8 | -1.2 | -4
|  | Q, Мвар | 1 | -3 | 2.5
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 4.4 | 2 | 4.8
|  | Q, Мвар | -0.6 | 3.6 | -1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.04 | 114.16 | 114.88 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.04 | 114.16 | 114.88 | 2ТН-110
98 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.215 | 0.301 | 0.301
|  | Q, Мвар | 0.1075 | 0.1505 | 0.1505
| Т-2 | Р, МВт | 0.285 | 0.399 | 0.399
|  | Q, Мвар | 0.1425 | 0.1995 | 0.1995
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 2.4 | 3.8 | 3.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.5 | 1.1
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -1.8 | -3.1 | -2.6
|  | Q, Мвар | -0.1 | -1 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.86 | 113.72 | 114.78 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.86 | 113.72 | 114.78 | 2ТН-110
99 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.23 | 114.23 | 114.07 | расчётное
|  | 2 с | 116.25 | 114.25 | 114.1
100 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 2.8 | 10.5 | 6.5
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1.4 | 4.6
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -2.7 | -10.4 | -6.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.6 | -4.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.36 | 114.11 | 114.87 | расчётное
101 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.013 | 0.011 | 0.012
|  | Q, Мвар | 0.0065 | 0.0055 | 0.006
| Т-2 | Р, МВт | 0.087 | 0.089 | 0.088
|  | Q, Мвар | 0.0435 | 0.0445 | 0.044
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 5.6 | 7.1 | 8.2
|  | Q, Мвар | -1.6 | 0.7 | 0.1
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -5.5 | -7 | -8.1
|  | Q, Мвар | 1.6 | -0.7 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.91 | 112.54 | 112.98 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.91 | 112.54 | 112.98 | 2ТН-110
102 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.138 | 0.136 | 0.276
|  | Q, Мвар | 0.069 | 0.068 | 0.138
| Т-2 | Р, МВт | 0.062 | 0.064 | 0.124
|  | Q, Мвар | 0.031 | 0.032 | 0.062
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 7.2 | 14.7 | 15.3
|  | Q, Мвар | -6.4 | -1.5 | -1.7
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -6.9 | -14.5 | -14.9
|  | Q, Мвар | 6.6 | 1.7 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.41 | 114.3 | 116.17 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.41 | 114.3 | 116.17 | 2ТН-110
103 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.032 | 1.411 | 1.106
|  | Q, Мвар | 0.516 | 0.7055 | 0.553
| Т-2 | Р, МВт | 0.168 | 0.289 | 0.294
|  | Q, Мвар | 0.084 | 0.1445 | 0.147
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 1.8 | 3.1 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.9 | 1.6
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -0.7 | -1.5 | -1.2
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.8 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.69 | 113.39 | 114.51
|  | 2 с | 115.69 | 113.39 | 114.51 | 2ТН-110