## Таблица
График временного отключения электрической мощности Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ по Псковской области по данным очередного контрольного замера 16.06.2021
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 181.33 | 0-5 | 2.6 | 7.28 | 11.69 | 13.8 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 35.3%
|  | 0-20 | 2.6 | 7.33 | 12.26 | 15.04 | 17.32 | 18.64 | 20.63 | 23.64 | 27.51 | 28.12 | 65.3%
|  | Итого: | 2.6 | 7.34 | 12.41 | 16.41 | 20.22 | 24.03 | 28.4 | 35.05 | 40.34 | 43.04 | 23.7%
в т.ч. Южный узел | 85.46 | 0-5 | 1.94 | 4.43 | 7.25 | 9.48 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 66.5%
|  | 0-20 | 1.94 | 4.44 | 7.28 | 9.58 | 10.18 | 10.62 | 10.8 | 10.82 | 10.82 | 10.85 | 71.6%
|  | Итого: | 1.94 | 4.45 | 7.3 | 9.63 | 10.55 | 11.71 | 12.35 | 13.86 | 14.25 | 15.15 | 17.7% | 35.2%
2 | 170.13 | 0-5 | 2.45 | 6.77 | 10.79 | 12.73 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 35.6%
|  | 0-20 | 2.45 | 6.82 | 11.31 | 13.84 | 15.99 | 17.23 | 19.03 | 22.08 | 24.99 | 25.48 | 64.6%
|  | Итого: | 2.45 | 6.82 | 11.44 | 15.07 | 18.65 | 22.34 | 26.48 | 32.89 | 37.1 | 39.47 | 23.2%
в т.ч. Южный узел | 81.88 | 0-5 | 1.78 | 4.07 | 6.63 | 8.67 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 65.8%
|  | 0-20 | 1.78 | 4.08 | 6.66 | 8.77 | 9.32 | 9.75 | 9.94 | 9.96 | 9.96 | 9.99 | 71.3%
|  | Итого: | 1.78 | 4.08 | 6.67 | 8.82 | 9.67 | 10.8 | 11.43 | 12.82 | 13.19 | 14.02 | 17.1% | 35.5%
3 | 167.23 | 0-5 | 2.41 | 6.48 | 10.35 | 12.13 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 35.2%
|  | 0-20 | 2.41 | 6.53 | 10.86 | 13.23 | 15.33 | 16.56 | 18.13 | 20.97 | 23.93 | 24.3 | 63.7%
|  | Итого: | 2.41 | 6.53 | 11.04 | 14.45 | 17.98 | 21.72 | 25.65 | 31.7 | 35.98 | 38.14 | 22.8%
в т.ч. Южный узел | 75.84 | 0-5 | 1.73 | 3.89 | 6.4 | 8.27 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 66.3%
|  | 0-20 | 1.73 | 3.9 | 6.43 | 8.36 | 8.87 | 9.3 | 9.46 | 9.48 | 9.48 | 9.5 | 71.7%
|  | Итого: | 1.73 | 3.91 | 6.44 | 8.41 | 9.21 | 10.24 | 10.8 | 12.13 | 12.5 | 13.25 | 17.5% | 34.7%
4 | 159.41 | 0-5 | 2.35 | 6.14 | 9.85 | 11.58 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 35.8%
|  | 0-20 | 2.35 | 6.23 | 10.41 | 12.72 | 14.89 | 16.11 | 17.57 | 19.96 | 22.82 | 23.19 | 64.4%
|  | Итого: | 2.35 | 6.23 | 10.51 | 13.82 | 17.3 | 20.94 | 24.67 | 29.96 | 34.02 | 36 | 22.6%
в т.ч. Южный узел | 73.9 | 0-5 | 1.67 | 3.72 | 6.01 | 7.82 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 66%
|  | 0-20 | 1.67 | 3.77 | 6.07 | 7.94 | 8.43 | 8.85 | 9 | 9.02 | 9.02 | 9.04 | 71.9%
|  | Итого: | 1.67 | 3.77 | 6.09 | 7.99 | 8.76 | 9.74 | 10.32 | 11.5 | 11.85 | 12.58 | 17% | 34.9%
5 | 161.88 | 0-5 | 2.23 | 6.01 | 9.55 | 11.74 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 35%
|  | 0-20 | 2.23 | 6.09 | 10.11 | 12.93 | 14.87 | 16.14 | 17.75 | 20.07 | 23.1 | 23.57 | 63.3%
|  | Итого: | 2.23 | 6.1 | 10.22 | 14.07 | 17.43 | 21.28 | 25.46 | 30.82 | 35.12 | 37.24 | 23%
в т.ч. Южный узел | 72.41 | 0-5 | 1.56 | 3.55 | 5.73 | 8 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 65.7%
|  | 0-20 | 1.56 | 3.6 | 5.79 | 8.18 | 8.65 | 9.12 | 9.26 | 9.28 | 9.28 | 9.3 | 72.1%
|  | Итого: | 1.56 | 3.61 | 5.81 | 8.23 | 8.98 | 9.99 | 10.62 | 11.86 | 12.22 | 12.89 | 17.8% | 34.6%
6 | 174.13 | 0-5 | 2.51 | 6.53 | 10.27 | 12.7 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 35.1%
|  | 0-20 | 2.51 | 6.64 | 10.89 | 14.04 | 16.16 | 17.56 | 18.98 | 21.27 | 24.51 | 25.06 | 63.1%
|  | Итого: | 2.51 | 6.65 | 11.01 | 15.23 | 19.02 | 23.02 | 27.21 | 32.68 | 37.35 | 39.7 | 22.8%
в т.ч. Южный узел | 78.87 | 0-5 | 1.87 | 3.9 | 6.31 | 8.83 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 66.7%
|  | 0-20 | 1.87 | 3.97 | 6.39 | 9.05 | 9.53 | 10.04 | 10.18 | 10.2 | 10.2 | 10.22 | 73.1%
|  | Итого: | 1.87 | 3.97 | 6.4 | 9.09 | 9.96 | 11 | 11.61 | 12.89 | 13.28 | 13.98 | 17.7% | 35.2%
7 | 196.97 | 0-5 | 2.88 | 7.57 | 11.76 | 14.34 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 35.9%
|  | 0-20 | 2.88 | 7.67 | 12.38 | 15.68 | 18.38 | 19.79 | 21.17 | 23.86 | 26.35 | 26.89 | 60.1%
|  | Итого: | 2.88 | 7.67 | 12.52 | 17.08 | 22.19 | 26.78 | 31.27 | 37.7 | 41.85 | 44.77 | 22.7%
в т.ч. Южный узел | 88.02 | 0-5 | 2.07 | 4.4 | 7.02 | 9.73 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 65.7%
|  | 0-20 | 2.07 | 4.47 | 7.1 | 9.93 | 10.49 | 11.01 | 11.16 | 11.18 | 11.18 | 11.2 | 71.6%
|  | Итого: | 2.07 | 4.47 | 7.12 | 9.98 | 11 | 12.09 | 12.8 | 14.32 | 14.81 | 15.64 | 17.8% | 34.9%
8 | 226.31 | 0-5 | 3.11 | 7.87 | 12.85 | 15.53 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 35.4%
|  | 0-20 | 3.11 | 7.99 | 13.54 | 17.02 | 20.78 | 22.47 | 24.17 | 27.32 | 30.47 | 31.08 | 60.5%
|  | Итого: | 3.11 | 8 | 13.73 | 18.63 | 25.02 | 29.87 | 35.37 | 43.2 | 48.13 | 51.39 | 22.7%
в т.ч. Южный узел | 99.1 | 0-5 | 2.48 | 5.01 | 8.19 | 11.04 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 65.6%
|  | 0-20 | 2.48 | 5.06 | 8.26 | 11.21 | 11.84 | 12.39 | 12.61 | 12.63 | 12.64 | 12.67 | 71.3%
|  | Итого: | 2.48 | 5.06 | 8.28 | 11.27 | 12.37 | 13.5 | 14.56 | 16.2 | 16.79 | 17.78 | 17.9% | 34.6%
9 | 253.89 | 0-5 | 4.28 | 9.66 | 15.5 | 18.26 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 35.6%
|  | 0-20 | 4.28 | 9.85 | 16.28 | 19.94 | 24.35 | 26.49 | 28.41 | 31.57 | 35.8 | 36.43 | 60.4%
|  | Итого: | 4.28 | 9.86 | 16.48 | 21.85 | 29.26 | 34.87 | 41.22 | 50.51 | 56.76 | 60.33 | 23.8%
в т.ч. Южный узел | 113.9 | 0-5 | 3 | 5.75 | 9.06 | 11.94 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 63.2%
|  | 0-20 | 3 | 5.8 | 9.13 | 12.14 | 12.82 | 13.62 | 13.88 | 13.9 | 14.11 | 14.15 | 71%
|  | Итого: | 3 | 5.81 | 9.15 | 12.24 | 13.42 | 15 | 16.11 | 18.01 | 18.87 | 19.94 | 17.5% | 33.1%
10 | 271.84 | 0-5 | 5.06 | 10.96 | 17.07 | 19.9 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 36.2%
|  | 0-20 | 5.06 | 11.22 | 17.9 | 21.74 | 26.22 | 28.47 | 30.35 | 33.68 | 37.91 | 38.53 | 60.4%
|  | Итого: | 5.06 | 11.23 | 18.1 | 23.76 | 31.45 | 37.31 | 43.55 | 53.75 | 60.15 | 63.84 | 23.5%
в т.ч. Южный узел | 119.64 | 0-5 | 3.37 | 6.29 | 9.94 | 12.89 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 63.9%
|  | 0-20 | 3.37 | 6.35 | 10.02 | 13.14 | 13.94 | 14.87 | 15.1 | 15.14 | 15.35 | 15.39 | 71.9%
|  | Итого: | 3.37 | 6.36 | 10.04 | 13.24 | 14.56 | 16.35 | 17.43 | 19.4 | 20.33 | 21.41 | 17.9% | 33.5%
11 | 263.28 | 0-5 | 4.92 | 10.65 | 16.5 | 19.49 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 36.1%
|  | 0-20 | 4.92 | 10.86 | 17.26 | 21.36 | 25.57 | 27.84 | 29.58 | 32.58 | 36.59 | 37.35 | 60.2%
|  | Итого: | 4.92 | 10.87 | 17.45 | 23.33 | 30.8 | 36.47 | 42.41 | 52.07 | 58.2 | 62.02 | 23.6%
в т.ч. Южный узел | 120.6 | 0-5 | 3.47 | 6.46 | 10.05 | 13.23 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 66.1%
|  | 0-20 | 3.47 | 6.53 | 10.15 | 13.48 | 14.25 | 15.23 | 15.5 | 15.53 | 15.77 | 15.81 | 74.6%
|  | Итого: | 3.47 | 6.53 | 10.16 | 13.57 | 14.8 | 16.52 | 17.54 | 19.31 | 20.2 | 21.18 | 17.6% | 34.2%
12 | 260.28 | 0-5 | 5.1 | 10.43 | 16.53 | 19.66 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 36.2%
|  | 0-20 | 5.1 | 10.61 | 17.29 | 21.55 | 25.43 | 27.57 | 29.34 | 32.49 | 36.61 | 37.24 | 60.3%
|  | Итого: | 5.1 | 10.62 | 17.48 | 23.53 | 30.54 | 36.26 | 42.13 | 51.84 | 58.08 | 61.76 | 23.7%
в т.ч. Южный узел | 118.39 | 0-5 | 3.84 | 6.67 | 10.33 | 13.65 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 67.1%
|  | 0-20 | 3.84 | 6.72 | 10.4 | 13.86 | 14.72 | 15.56 | 15.77 | 15.8 | 16.12 | 16.16 | 74.7%
|  | Итого: | 3.84 | 6.73 | 10.42 | 13.95 | 15.27 | 16.9 | 17.73 | 19.61 | 20.6 | 21.62 | 18.3% | 35%
13 | 258.37 | 0-5 | 4.87 | 10.19 | 16.21 | 19.28 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 36%
|  | 0-20 | 4.87 | 10.42 | 17.02 | 21.22 | 25.34 | 27.41 | 29.25 | 32.6 | 36.8 | 37.18 | 60.3%
|  | Итого: | 4.87 | 10.43 | 17.21 | 23.17 | 30.6 | 36.26 | 42.39 | 51.75 | 58.12 | 61.68 | 23.9%
в т.ч. Южный узел | 118.72 | 0-5 | 3.58 | 6.41 | 10.17 | 13.39 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 65.9%
|  | 0-20 | 3.58 | 6.46 | 10.25 | 13.59 | 14.41 | 15.08 | 15.33 | 15.36 | 15.48 | 15.51 | 71.9%
|  | Итого: | 3.58 | 6.46 | 10.27 | 13.69 | 15.01 | 16.54 | 17.68 | 19.57 | 20.4 | 21.56 | 18.2% | 35%
14 | 264.77 | 0-5 | 5.06 | 10.84 | 16.92 | 19.95 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 36.7%
|  | 0-20 | 5.06 | 11.07 | 17.74 | 21.9 | 26.57 | 28.83 | 30.6 | 33.75 | 37.45 | 37.9 | 60.3%
|  | Итого: | 5.06 | 11.08 | 17.93 | 23.84 | 31.85 | 37.69 | 43.65 | 53.46 | 59.31 | 62.82 | 23.7%
в т.ч. Южный узел | 118.02 | 0-5 | 3.98 | 6.81 | 10.33 | 13.54 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 66.2%
|  | 0-20 | 3.98 | 6.87 | 10.41 | 13.76 | 14.68 | 15.6 | 15.85 | 15.89 | 16.13 | 16.17 | 74%
|  | Итого: | 3.98 | 6.87 | 10.43 | 13.85 | 15.2 | 16.99 | 18.02 | 19.89 | 20.79 | 21.84 | 18.5% | 34.8%
15 | 261.76 | 0-5 | 4.98 | 10.65 | 17.09 | 19.85 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 36.7%
|  | 0-20 | 4.98 | 10.88 | 17.9 | 21.8 | 26.09 | 28.39 | 30.26 | 33.46 | 37.05 | 37.63 | 60.3%
|  | Итого: | 4.98 | 10.89 | 18.09 | 23.67 | 31.24 | 36.86 | 42.83 | 52.88 | 58.65 | 62.38 | 23.8%
в т.ч. Южный узел | 115.94 | 0-5 | 3.61 | 6.49 | 10.24 | 13.2 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 64.3%
|  | 0-20 | 3.61 | 6.55 | 10.32 | 13.42 | 14.36 | 15.29 | 15.58 | 15.61 | 15.85 | 15.89 | 72.3%
|  | Итого: | 3.61 | 6.55 | 10.34 | 13.51 | 14.89 | 16.79 | 17.9 | 19.93 | 20.87 | 21.98 | 19% | 35.2%
16 | 248.39 | 0-5 | 4.88 | 10.67 | 16.45 | 19.08 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 36.4%
|  | 0-20 | 4.88 | 10.88 | 17.22 | 20.97 | 24.61 | 26.72 | 28.68 | 32.11 | 35.11 | 35.7 | 60.3%
|  | Итого: | 4.88 | 10.89 | 17.41 | 22.79 | 29.43 | 34.76 | 40.45 | 50.44 | 55.56 | 59.19 | 23.8%
в т.ч. Южный узел | 114.08 | 0-5 | 3.58 | 6.62 | 10.08 | 12.91 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 64.6%
|  | 0-20 | 3.58 | 6.69 | 10.18 | 13.18 | 14.07 | 14.95 | 15.27 | 15.32 | 15.55 | 15.6 | 73.1%
|  | Итого: | 3.58 | 6.7 | 10.2 | 13.27 | 14.59 | 16.4 | 17.4 | 19.36 | 20.28 | 21.35 | 18.7% | 36.1%
17 | 251.41 | 0-5 | 4.34 | 9.96 | 15.47 | 17.9 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 36.3%
|  | 0-20 | 4.34 | 10.13 | 16.2 | 19.71 | 23.09 | 24.92 | 26.51 | 29.42 | 32.94 | 33.54 | 60.2%
|  | Итого: | 4.34 | 10.14 | 16.36 | 21.58 | 27.51 | 32.52 | 37.6 | 46.56 | 52.16 | 55.7 | 22.2%
в т.ч. Южный узел | 110.62 | 0-5 | 3.14 | 6.2 | 9.67 | 12.26 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 65%
|  | 0-20 | 3.14 | 6.25 | 9.75 | 12.47 | 13.3 | 14.08 | 14.32 | 14.36 | 14.59 | 14.63 | 72.6%
|  | Итого: | 3.14 | 6.26 | 9.77 | 12.55 | 13.83 | 15.52 | 16.35 | 18.22 | 19.13 | 20.15 | 18.2% | 36.2%
18 | 246.51 | 0-5 | 3.59 | 8.6 | 13.76 | 16.05 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 35.3%
|  | 0-20 | 3.59 | 8.73 | 14.42 | 17.71 | 20.74 | 22.38 | 24.04 | 26.84 | 30.26 | 30.89 | 60%
|  | Итого: | 3.59 | 8.74 | 14.57 | 19.54 | 24.99 | 29.73 | 34.73 | 42.55 | 48.03 | 51.48 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 104.47 | 0-5 | 2.26 | 4.98 | 8.15 | 10.56 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 63.3%
|  | 0-20 | 2.26 | 5 | 8.2 | 10.69 | 11.45 | 12.15 | 12.39 | 12.42 | 12.54 | 12.58 | 70.4%
|  | Итого: | 2.26 | 5.01 | 8.22 | 10.74 | 11.97 | 13.51 | 14.31 | 16.07 | 16.84 | 17.86 | 17.1% | 34.7%
19 | 241.52 | 0-5 | 3.46 | 8.5 | 13.68 | 16.01 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 35.4%
|  | 0-20 | 3.46 | 8.62 | 14.32 | 17.66 | 20.61 | 22.26 | 23.74 | 26.51 | 30.52 | 31.06 | 60.7%
|  | Итого: | 3.46 | 8.62 | 14.48 | 19.54 | 24.9 | 29.61 | 34.14 | 41.7 | 47.76 | 51.2 | 21.2%
в т.ч. Южный узел | 104.38 | 0-5 | 2.28 | 5.06 | 8.35 | 10.8 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 63.3%
|  | 0-20 | 2.28 | 5.08 | 8.38 | 10.92 | 11.69 | 12.4 | 12.63 | 12.66 | 12.78 | 12.82 | 70.2%
|  | Итого: | 2.28 | 5.08 | 8.4 | 10.97 | 12.22 | 13.75 | 14.55 | 16.41 | 17.14 | 18.27 | 17.5% | 35.7%
20 | 240.02 | 0-5 | 3.65 | 8.88 | 14.03 | 16.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 37.1%
|  | 0-20 | 3.65 | 8.97 | 14.63 | 18.1 | 21.09 | 22.62 | 24.21 | 26.79 | 29.93 | 30.41 | 60.7%
|  | Итого: | 3.65 | 8.98 | 14.79 | 20 | 25.36 | 29.96 | 34.41 | 41.54 | 46.72 | 50.1 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 98.22 | 0-5 | 2.47 | 5.39 | 8.73 | 11.36 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 65.3%
|  | 0-20 | 2.47 | 5.4 | 8.76 | 11.47 | 12.32 | 12.91 | 13.08 | 13.11 | 13.21 | 13.25 | 70.8%
|  | Итого: | 2.47 | 5.41 | 8.78 | 11.52 | 12.87 | 14.23 | 14.94 | 16.84 | 17.59 | 18.71 | 19% | 37.3%
21 | 245.39 | 0-5 | 3.31 | 8.64 | 13.69 | 16.02 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 36.6%
|  | 0-20 | 3.31 | 8.69 | 14.26 | 17.53 | 20.38 | 21.85 | 23.45 | 26.47 | 29.61 | 30.2 | 61.2%
|  | Итого: | 3.31 | 8.69 | 14.41 | 19.34 | 24.39 | 28.9 | 33.3 | 40.7 | 45.88 | 49.32 | 20.1%
в т.ч. Южный узел | 101.89 | 0-5 | 2.26 | 5.05 | 8.16 | 10.62 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 64.3%
|  | 0-20 | 2.26 | 5.06 | 8.19 | 10.72 | 11.48 | 12.02 | 12.21 | 12.24 | 12.35 | 12.39 | 70%
|  | Итого: | 2.26 | 5.07 | 8.2 | 10.77 | 12.02 | 13.32 | 14.03 | 15.91 | 16.65 | 17.69 | 17.4% | 35.9%
22 | 240.15 | 0-5 | 3.04 | 8.22 | 13.21 | 15.73 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 35.9%
|  | 0-20 | 3.04 | 8.26 | 13.78 | 17.07 | 19.82 | 21.37 | 23.29 | 26.44 | 29.66 | 30.26 | 61.5%
|  | Итого: | 3.04 | 8.27 | 13.94 | 18.93 | 23.83 | 28.42 | 33.02 | 40.55 | 45.72 | 49.17 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 100.12 | 0-5 | 2 | 4.89 | 7.98 | 10.64 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 63.5%
|  | 0-20 | 2 | 4.9 | 8.02 | 10.76 | 11.49 | 12.11 | 12.34 | 12.38 | 12.51 | 12.55 | 70.2%
|  | Итого: | 2 | 4.91 | 8.03 | 10.81 | 12.03 | 13.46 | 14.21 | 16.11 | 16.81 | 17.89 | 17.9% | 36.4%
23 | 238.39 | 0-5 | 3.05 | 8.54 | 13.69 | 16.38 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 36%
|  | 0-20 | 3.05 | 8.58 | 14.25 | 17.64 | 20.38 | 21.76 | 23.69 | 26.68 | 29.94 | 30.33 | 60.1%
|  | Итого: | 3.05 | 8.59 | 14.42 | 19.65 | 24.71 | 29.34 | 34.1 | 41.7 | 46.99 | 50.46 | 21.2%
в т.ч. Южный узел | 94.55 | 0-5 | 2.46 | 5.36 | 8.81 | 11.69 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 65.1%
|  | 0-20 | 2.46 | 5.36 | 8.83 | 11.78 | 12.48 | 12.95 | 13.14 | 13.17 | 13.27 | 13.31 | 70.1%
|  | Итого: | 2.46 | 5.37 | 8.85 | 11.84 | 13.08 | 14.47 | 15.22 | 17.21 | 17.89 | 18.99 | 20.1% | 37.6%
24 | 204.46 | 0-5 | 2.92 | 8.21 | 13.13 | 15.53 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 35.7%
|  | 0-20 | 2.92 | 8.25 | 13.69 | 16.77 | 19.26 | 20.59 | 22.64 | 25.66 | 29.06 | 29.65 | 61.5%
|  | Итого: | 2.92 | 8.26 | 13.87 | 18.57 | 23.15 | 27.66 | 32.33 | 39.62 | 44.95 | 48.22 | 23.6%
в т.ч. Южный узел | 86.64 | 0-5 | 2.41 | 5.32 | 8.54 | 11.09 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 66.3%
|  | 0-20 | 2.41 | 5.33 | 8.57 | 11.19 | 11.83 | 12.28 | 12.48 | 12.5 | 12.51 | 12.54 | 70.8%
|  | Итого: | 2.41 | 5.34 | 8.59 | 11.25 | 12.38 | 13.67 | 14.38 | 16.2 | 16.72 | 17.7 | 20.4% | 36.7%