## Прил. Потери
Приложение 7
Сводные данные по потерям 16.06.2021
| 04.00 | 10.00 | 21.00
Потребление Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | 159 | 272 | 245
(с потерями в сети ФСК), МВт
Суммарные потери Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", МВт | 16.8 | 28.7 | 25.8
Потери по классам напряжения, МВт:
110кВ | 6.2 | 10.5 | 9.5
35кВ | 0.9 | 1.5 | 1.4
10кВ-6кВ | 6.5 | 11 | 9.9
0,4кВ | 3.3 | 5.6 | 5