## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 25.9 | 0 | 53.4 | 0 | 20.2 | 0 | 90.6 | 0 | 56.8 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2
01 - 02 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 25.5 | 0 | 51 | 0 | 18.6 | 0 | 82.8 | 0 | 52.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.775
02 - 03 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 21.9 | 0 | 48.6 | 0 | 19.4 | 0 | 78.4 | 0 | 51.4 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8
03 - 04 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 232 | 18.7 | 0 | 46.8 | 0 | 20.2 | 0 | 75 | 0 | 50.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.35
04 - 05 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 21.4 | 0 | 62.6 | 0 | 20.4 | 0 | 75 | 0 | 51.4 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.35
05 - 06 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 24.2 | 0 | 71.8 | 0 | 23 | 0 | 75.6 | 0 | 50.6 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.625
06 - 07 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 317.6 | 28.9 | 0 | 73.6 | 0 | 27.6 | 0 | 96.4 | 0 | 62.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.45
07 - 08 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 390.4 | 33.8 | 0 | 79.2 | 0 | 54.8 | 0 | 101.8 | 0 | 80.6 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.375
08 - 09 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 467.6 | 38.1 | 0 | 91 | 0 | 66.8 | 0 | 152.6 | 0 | 84.8 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.55
09 - 10 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 498.8 | 37.6 | 0 | 98.4 | 0 | 70.4 | 0 | 176 | 0 | 80.8 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.05
10 - 11 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 469.6 | 35.8 | 0 | 75.4 | 0 | 67.6 | 0 | 172.6 | 0 | 81 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.125
11 - 12 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 472 | 35.7 | 0 | 76.2 | 0 | 60.6 | 0 | 175.4 | 0 | 79.4 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.275
12 - 13 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 32.3 | 0 | 76.2 | 0 | 40.6 | 0 | 129.4 | 0 | 82.6 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5
13 - 14 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 455.2 | 31.2 | 0 | 83.6 | 0 | 72.8 | 0 | 147.4 | 0 | 79.8 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.475
14 - 15 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 482.8 | 32.7 | 0 | 73.4 | 0 | 73.6 | 0 | 180.8 | 0 | 81.4 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3
15 - 16 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 34.5 | 0 | 85.8 | 0 | 68.8 | 0 | 175 | 0 | 79.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.1
16 - 17 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 474.8 | 34.9 | 0 | 85 | 0 | 72.8 | 0 | 163.2 | 0 | 81.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9
17 - 18 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 438.8 | 37.7 | 0 | 76.8 | 0 | 66.6 | 0 | 128.8 | 0 | 88.2 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.725
18 - 19 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 42.6 | 0 | 82.2 | 0 | 42.4 | 0 | 136 | 0 | 105.2 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.275
19 - 20 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 477.2 | 43.8 | 0 | 99.2 | 0 | 47 | 0 | 136 | 0 | 105.2 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.05
20 - 21 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 465.2 | 40 | 0 | 92.8 | 0 | 43.6 | 0 | 141.2 | 0 | 101.8 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.975
21 - 22 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 466 | 42.6 | 0 | 96.4 | 0 | 40.8 | 0 | 134.2 | 0 | 108.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.975
22 - 23 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 410 | 42.1 | 0 | 90.6 | 0 | 33 | 0 | 118.8 | 0 | 90 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.325
23 - 00 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 28.4 | 0 | 71.6 | 0 | 24 | 0 | 95.4 | 0 | 70.4 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.65
Сумма | 0 | 7.056 | 0 | 0 | 0 | 9458.8 | 790.3 | 0 | 1841.6 | 0 | 1095.6 | 0 | 3038.4 | 0 | 1856.8 | 0 | 810.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9611.175

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч