## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [28 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао | 0,4 Золотава ТСН 1 ао RS | 0,4 Золотава ТСН 2 ао | 0,4 Золотава ТСН 2 ао RS | 10 Золотава Т 1 ао RS | 10 Золотава Т 1 ап | 10 Золотава Т 1 ап RS | 10 Золотава Т 2 ао | 10 Золотава Т 2 ао RS | 10 Золотава Т 2 ап | 10 Золотава Т 2 ап RS | 10 Золотава-Балыково ао | 10 Золотава-Балыково ао RS | 10 Золотава-Балыково ап | 10 Золотава-Балыково ап RS | 10 Золотава-Золотава ао | 10 Золотава-Золотава ао RS | 10 Золотава-Комплекс ао | 10 Золотава-Комплекс ао RS | 10 Золотава-Коровинская ао | 10 Золотава-Коровинская ао RS | 10 Золотава-Семениха ао | 10 Золотава-Семениха ао RS | 10 Золотава-Семениха ап | 10 Золотава-Семениха ап RS | 10 Золотава-Сумино ао | 10 Золотава-Сумино ао RS | 10 Золотава-Усть-река ао | 10 Золотава-Усть-река ао RS
00 - 01 | 0 |  | 0.33 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 39.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 5.6 | 5.7 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.1
01 - 02 | 0 |  | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 9.2 | 9.1 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 4.8 | 4.7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
02 - 03 | 0 |  | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 13 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.1
03 - 04 | 0 |  | 1.07 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.3 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 13.8 | 13.9 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.1
04 - 05 | 0 |  | 0.32 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 34.5 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1
05 - 06 | 0 |  | 0.31 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 42.9 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8 | 10.9 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 19.8 | 19.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.1
06 - 07 | 0 |  | 0.32 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57.3 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 5.8 | 5.7 | 28.2 | 28.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
07 - 08 | 0 |  | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 77.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 0 | 16 | 15.9 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 45 | 44.9 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.1
08 - 09 | 0 |  | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 68.1 | 6 | 5.9 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7 | 0 | 0 | 9.4 | 9.5 | 34 | 33.9 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.1
09 - 10 | 0 |  | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 68.7 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 7.4 | 7.3 | 33.6 | 33.8 | 0 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 0.1
10 - 11 | 0 |  | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 7.4 | 7.5 | 0 | 0 | 21.4 | 21.3 | 0 | 0 | 11 | 11.1 | 38.2 | 38.1 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0
11 - 12 | 0 |  | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 75.9 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 39 | 39.1 | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.1
12 - 13 | 0 |  | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 65.1 | 9.8 | 9.7 | 0 | 0 | 11.2 | 11.1 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 33 | 32.8 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 0.1
13 - 14 | 0 |  | 0.36 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 67.8 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9 | 0 | 0 | 7.8 | 7.7 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.1
14 - 15 | 0 |  | 0.41 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 61.8 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 29.2 | 29.4 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 0
15 - 16 | 0 |  | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 62.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2 | 16.1 | 0 | 0 | 6.8 | 6.9 | 29.4 | 29.2 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1
16 - 17 | 0 |  | 0.44 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 26.8 | 27 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.1
17 - 18 | 0 |  | 0.32 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 62.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 16.2 | 16.1 | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 26 | 25.9 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.1
18 - 19 | 0 |  | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 69.9 | 11 | 10.9 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 9.2 | 9.3 | 30.2 | 30.3 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 0.1
19 - 20 | 0 |  | 0.31 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 74.7 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 31.2 | 31 | 0 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0
20 - 21 | 0 |  | 0.38 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 68.4 | 10.8 | 10.9 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7 | 0 | 0 | 10.6 | 10.7 | 29.6 | 29.7 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.1
21 - 22 | 0 |  | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 75.9 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 14.6 | 14.5 | 0 | 0 | 10.6 | 10.4 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.1
22 - 23 | 0 |  | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57.3 | 10.6 | 10.5 | 0 | 0 | 11.4 | 11.5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.1
23 - 00 | 0 |  | 0.31 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 49.2 | 9.2 | 9.3 | 0 | 0 | 9.2 | 9.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.2 | 1429.2 | 199.4 | 199.4 | 0 | 0 | 327.8 | 327.8 | 0 | 0 | 178.4 | 178.4 | 658.6 | 658.6 | 0 | 0 | 46.6 | 46.6 | 1.8 | 1.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч