## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 0.392 | 0 | 142.4 | 33.1 | 0 | 14.6 | 0 | 47.5 | 0 | 46.9 | 0
01 - 02 | 0.386 | 0 | 115.2 | 18.4 | 0 | 8.2 | 0 | 45.3 | 0 | 43.3 | 0
02 - 03 | 0.384 | 0 | 112 | 11.3 | 0 | 13.6 | 0 | 44.7 | 0 | 42.3 | 0
03 - 04 | 0.386 | 0 | 113.2 | 12.3 | 0 | 12.4 | 0 | 44.5 | 0 | 43.9 | 0
04 - 05 | 0.388 | 0 | 123.6 | 11.3 | 0 | 11.6 | 0 | 55 | 0 | 45.6 | 0
05 - 06 | 0.39 | 0 | 191.2 | 49.9 | 0 | 19.6 | 0 | 70.5 | 0 | 51 | 0
06 - 07 | 0.388 | 0 | 213.2 | 44.8 | 0 | 21.8 | 0 | 85.1 | 0 | 61.3 | 0
07 - 08 | 0.556 | 0 | 217.2 | 37.3 | 0 | 20 | 0 | 80.6 | 0 | 78.9 | 0
08 - 09 | 0.524 | 0 | 237.2 | 41.7 | 0 | 21 | 0 | 81.8 | 0 | 92.9 | 0
09 - 10 | 0.522 | 0 | 238.4 | 50.7 | 0 | 22.2 | 0 | 71.2 | 0 | 93.6 | 0
10 - 11 | 0.47 | 0 | 191.6 | 32.5 | 0 | 19.8 | 0 | 59.6 | 0 | 79.5 | 0
11 - 12 | 0.476 | 0 | 184.8 | 25.4 | 0 | 17.2 | 0 | 66.3 | 0 | 75.7 | 0
12 - 13 | 0.482 | 0 | 238.4 | 51.1 | 0 | 25.6 | 0 | 81 | 0 | 80.4 | 0
13 - 14 | 0.514 | 0 | 224.4 | 50.7 | 0 | 20.2 | 0 | 73.7 | 0 | 79.7 | 0
14 - 15 | 0.586 | 0 | 207.6 | 42.9 | 0 | 18.4 | 0 | 75.3 | 0 | 70.5 | 0
15 - 16 | 0.472 | 0 | 225.6 | 64 | 0 | 18 | 0 | 73.9 | 0 | 69.6 | 0
16 - 17 | 0.494 | 0 | 200 | 26 | 0 | 18.4 | 0 | 78 | 0 | 77.2 | 0
17 - 18 | 0.52 | 0 | 188.4 | 16.1 | 0 | 14.2 | 0 | 74.8 | 0 | 83 | 0
18 - 19 | 0.616 | 0 | 183.2 | 14.1 | 0 | 12.6 | 0 | 74.9 | 0 | 81.2 | 0
19 - 20 | 0.576 | 0 | 203.6 | 16.9 | 0 | 18.2 | 0 | 84.4 | 0 | 83.8 | 0
20 - 21 | 0.494 | 0 | 262 | 49.1 | 0 | 27 | 0 | 99.8 | 0 | 85.7 | 0
21 - 22 | 0.386 | 0 | 244 | 52.7 | 0 | 25 | 0 | 86.2 | 0 | 80 | 0
22 - 23 | 0.386 | 0 | 204.4 | 46.6 | 0 | 19 | 0 | 69.1 | 0 | 69.5 | 0
23 - 00 | 0.388 | 0 | 184.8 | 54.1 | 0 | 15.4 | 0 | 56.2 | 0 | 58.8 | 0
Сумма | 11.176 | 0 | 4646.4 | 853 | 0 | 434 | 0 | 1679.4 | 0 | 1674.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч