## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 | 6.18 | 0.48 | 156.8 | 1332 | 897.6 | 588 | 161.6 | 4.6 | 39.4 | 526.8 | 244 | 108 | 11.6 | 109.6 | 36.6 | 19.6 | 319.2 | 39.2 | 211.2 | 51.6 | 0 | 5.6 | 190.4 | 0 | 594 | 0 | 3036 | 1654.8 | 0 | 0 | 0 | 1541.4 | 0 | 117.6 | 0
01 - 02 | 6.06 | 0.48 | 142.4 | 1182 | 820.8 | 528 | 147.2 | 4.2 | 38.6 | 469.8 | 202.4 | 99.2 | 10.8 | 93.6 | 31.4 | 18 | 304.8 | 36.8 | 187.2 | 44.8 | 0 | 4.8 | 153.6 | 0 | 554.4 | 0 | 3379.2 | 2116.8 | 0 | 0 | 0 | 2011.8 | 1.05 | 109.2 | 0
02 - 03 | 5.94 | 0.48 | 136 | 1062 | 760 | 492 | 139.2 | 3.8 | 35.8 | 419.4 | 181.6 | 92.8 | 10.4 | 88.8 | 28.6 | 16 | 298.8 | 34.4 | 168 | 43.6 | 0 | 5.6 | 116 | 0 | 501.6 | 0 | 3300 | 2192.4 | 0 | 0 | 0 | 2087.4 | 0 | 109.2 | 0
03 - 04 | 6.12 | 0.48 | 137.6 | 1068 | 766.4 | 486 | 140.8 | 3.8 | 37.8 | 411 | 188 | 93.6 | 10.4 | 84 | 28.2 | 16.8 | 314.4 | 36 | 167.2 | 42 | 0 | 5.6 | 111.2 | 0 | 501.6 | 0 | 3300 | 2192.4 | 0 | 0 | 0 | 2087.4 | 1.05 | 109.2 | 0
04 - 05 | 6.12 | 0.48 | 136 | 1098 | 782.4 | 504 | 140.8 | 4.2 | 35.2 | 414 | 194.4 | 95.2 | 10.4 | 85.6 | 31.8 | 16.4 | 321.6 | 36 | 185.6 | 42.4 | 0 | 5.6 | 119.2 | 0 | 528 | 0 | 3352.8 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2083.2 | 0 | 113.4 | 0
05 - 06 | 6.42 | 0.4 | 155.2 | 1146 | 800 | 552 | 156.8 | 3.6 | 39.4 | 432.6 | 220 | 93.6 | 4 | 99.2 | 37.4 | 20 | 316.8 | 41.6 | 202.4 | 47.6 | 0 | 4.8 | 126.4 | 0 | 567.6 | 0 | 3537.6 | 2326.8 | 0 | 0 | 0 | 2192.4 | 1.05 | 134.4 | 0
06 - 07 | 6.54 | 0.48 | 200 | 1422 | 937.6 | 756 | 203.2 | 7.4 | 45 | 541.2 | 291.2 | 130.4 | 17.6 | 146.4 | 48.4 | 24.4 | 328.8 | 57.6 | 272 | 68 | 0 | 5.6 | 187.2 | 0 | 765.6 | 0 | 3643.2 | 2158.8 | 0 | 0 | 0 | 1999.2 | 0 | 172.2 | 0
07 - 08 | 6.84 | 0.48 | 248 | 1722 | 1147.2 | 978 | 251.2 | 11.4 | 57 | 634.8 | 329.6 | 168.8 | 19.2 | 182.4 | 67.4 | 28 | 417.6 | 72 | 373.6 | 86.4 | 0 | 5.6 | 237.6 | 0 | 990 | 0 | 3669.6 | 1898.4 | 0 | 0 | 0 | 1684.2 | 1.05 | 214.2 | 0
08 - 09 | 7.62 | 0.48 | 332.8 | 2424 | 1619.2 | 1428 | 339.2 | 11 | 126.8 | 1005.6 | 547.2 | 290.4 | 40.8 | 186.4 | 85 | 32 | 494.4 | 80.8 | 611.2 | 89.6 | 0 | 5.6 | 237.6 | 0 | 1452 | 0 | 4752 | 2242.8 | 0 | 0 | 0 | 2011.8 | 0 | 243.6 | 0
09 - 10 | 7.68 | 0.48 | 358.4 | 2472 | 1593.6 | 1560 | 363.2 | 10.8 | 135.2 | 1055.4 | 589.6 | 374.4 | 60.4 | 174.4 | 84.2 | 36 | 417.6 | 89.6 | 641.6 | 92.8 | 0 | 6.4 | 248.8 | 0 | 1570.8 | 0 | 4725.6 | 2200.8 | 0 | 0 | 0 | 1982.4 | 1.05 | 222.6 | 0
10 - 11 | 7.56 | 0.48 | 310.4 | 2400 | 1555.2 | 1494 | 313.6 | 12.6 | 94.4 | 968.4 | 558.4 | 362.4 | 52.8 | 162.4 | 77.6 | 34.8 | 474 | 83.2 | 654.4 | 92.4 | 0 | 5.6 | 256 | 0 | 1504.8 | 0 | 4276.8 | 1797.6 | 0 | 0 | 0 | 1600.2 | 0 | 205.8 | 0
11 - 12 | 7.62 | 0.48 | 345.6 | 2358 | 1548.8 | 1524 | 350.4 | 15.4 | 127.8 | 977.4 | 496 | 372 | 83.6 | 162.4 | 83.8 | 32 | 448.8 | 86.4 | 634.4 | 96 | 0 | 5.6 | 248 | 0 | 1544.4 | 0 | 4197.6 | 1789.2 | 0 | 0 | 0 | 1587.6 | 1.05 | 205.8 | 0
12 - 13 | 7.56 | 0.48 | 292.8 | 1704 | 1075.2 | 1236 | 294.4 | 11.8 | 64.2 | 697.2 | 365.6 | 201.6 | 16.8 | 176.8 | 67 | 29.2 | 286.8 | 97.6 | 558.4 | 95.2 | 0 | 6.4 | 252 | 0 | 1240.8 | 0 | 3088.8 | 1335.6 | 0 | 0 | 0 | 1129.8 | 0 | 205.8 | 0
13 - 14 | 7.32 | 0.56 | 324.8 | 2502 | 1723.2 | 1434 | 329.6 | 8.6 | 125.6 | 1117.8 | 541.6 | 328 | 27.2 | 147.2 | 79.8 | 28.8 | 489.6 | 72.8 | 626.4 | 92 | 0 | 5.6 | 236 | 0 | 1452 | 0 | 4461.6 | 1881.6 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 205.8 | 0
14 - 15 | 7.08 | 0.56 | 344 | 2436 | 1668.8 | 1404 | 347.2 | 10.6 | 134.8 | 1078.8 | 473.6 | 300.8 | 64.4 | 157.6 | 67.8 | 26.8 | 484.8 | 87.2 | 598.4 | 90.4 | 0 | 5.6 | 247.2 | 0 | 1425.6 | 0 | 4488 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 1.05 | 189 | 0
15 - 16 | 6.9 | 0.48 | 304 | 2208 | 1496 | 1284 | 308.8 | 11.2 | 96.8 | 934.8 | 476.8 | 253.6 | 21.2 | 164.8 | 81.8 | 24.8 | 447.6 | 85.6 | 555.2 | 91.2 | 0 | 6.4 | 233.6 | 0 | 1293.6 | 0 | 4171.2 | 1906.8 | 0 | 0 | 0 | 1726.2 | 0 | 189 | 0
16 - 17 | 7.02 | 0.48 | 348.8 | 2190 | 1472 | 1380 | 355.2 | 10.2 | 120.6 | 1009.2 | 435.2 | 260 | 58.4 | 174.4 | 71.6 | 27.6 | 358.8 | 103.2 | 588 | 94 | 0 | 5.6 | 244.8 | 0 | 1399.2 | 0 | 4171.2 | 1915.2 | 0 | 0 | 0 | 1713.6 | 1.05 | 201.6 | 0
17 - 18 | 7.38 | 0.48 | 329.6 | 1908 | 1339.2 | 1152 | 334.4 | 6.8 | 79.8 | 867.6 | 308 | 147.2 | 21.2 | 176 | 65.6 | 32 | 380.4 | 107.2 | 496 | 105.6 | 0 | 6.4 | 250.4 | 0 | 1174.8 | 0 | 3933.6 | 1957.2 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 0 | 218.4 | 0
18 - 19 | 7.2 | 0.48 | 292.8 | 1914 | 1332.8 | 1116 | 294.4 | 5.6 | 51.4 | 916.2 | 301.6 | 136.8 | 19.2 | 200 | 66.6 | 40.4 | 326.4 | 85.6 | 476.8 | 109.6 | 0 | 5.6 | 276 | 0 | 1122 | 0 | 3590.4 | 1612.8 | 0 | 0 | 0 | 1394.4 | 1.05 | 226.8 | 0
19 - 20 | 7.08 | 0.48 | 288 | 1800 | 1244.8 | 1086 | 289.6 | 8.8 | 52.8 | 853.8 | 280.8 | 148 | 10 | 201.6 | 66 | 41.6 | 300 | 82.4 | 444.8 | 104.8 | 0 | 5.6 | 276 | 0 | 1095.6 | 0 | 3273.6 | 1411.2 | 0 | 0 | 0 | 1184.4 | 0 | 231 | 0
20 - 21 | 6.96 | 0.48 | 273.6 | 1758 | 1174.4 | 966 | 276.8 | 7.6 | 49.6 | 707.4 | 305.6 | 141.6 | 0 | 210.4 | 61.8 | 34.4 | 382.8 | 82.4 | 334.4 | 102.4 | 0 | 6.4 | 287.2 | 0 | 990 | 0 | 3458.4 | 1654.8 | 0 | 0 | 0 | 1423.8 | 1.05 | 231 | 0
21 - 22 | 6.78 | 0.48 | 257.6 | 1782 | 1161.6 | 924 | 257.6 | 8 | 46.8 | 689.4 | 339.2 | 117.6 | 0 | 224 | 67.8 | 36.4 | 381.6 | 75.2 | 320 | 91.6 | 0 | 5.6 | 295.2 | 0 | 937.2 | 0 | 3643.2 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 0 | 214.2 | 0
22 - 23 | 6.42 | 0.48 | 214.4 | 1626 | 1067.2 | 828 | 217.6 | 7.8 | 39.8 | 610.2 | 296.8 | 104.8 | 0 | 209.6 | 59.4 | 29.6 | 375.6 | 59.2 | 291.2 | 79.6 | 0 | 6.4 | 269.6 | 0 | 831.6 | 0 | 3616.8 | 1915.2 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 1.05 | 168 | 0
23 - 00 | 6.06 | 0.48 | 174.4 | 1530 | 1017.6 | 672 | 176 | 6.6 | 34 | 562.2 | 289.6 | 91.2 | 0 | 164 | 47.8 | 23.2 | 388.8 | 44.8 | 240 | 66 | 0 | 5.6 | 231.2 | 0 | 686.4 | 0 | 3326.4 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 1633.8 | 0 | 134.4 | 0
Сумма | 164.46 | 11.6 | 6104 | 43044 | 29001.6 | 24372 | 6188.8 | 196.4 | 1708.6 | 17901 | 8456.8 | 4512 | 570.4 | 3781.6 | 1443.4 | 668.8 | 9060 | 1676.8 | 9838.4 | 1919.6 | 0 | 137.6 | 5331.2 | 0 | 24723.6 | 0 | 90393.6 | 45897.6 | 0 | 0 | 0 | 41655.6 | 11.55 | 4372.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч