## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 0.176 | 0 | 83 | 14.32 | 5.7 | 0 | 0 | 63.9 | 0
01 - 02 | 0.176 | 0 | 72.6 | 11.84 | 5.4 | 0 | 0 | 56.4 | 0
02 - 03 | 0.176 | 0 | 74.8 | 10.64 | 5.4 | 0 | 0 | 59.55 | 0
03 - 04 | 0.176 | 0 | 88.4 | 10.08 | 4.95 | 0 | 0 | 74.4 | 0
04 - 05 | 0.176 | 0 | 101.6 | 10.48 | 5.1 | 0 | 0 | 86.85 | 0
05 - 06 | 0.174 | 0 | 137 | 11.28 | 6.15 | 0 | 0 | 120.3 | 0
06 - 07 | 0.174 | 0 | 188.6 | 13.2 | 8.85 | 0 | 0 | 167.25 | 0
07 - 08 | 0.174 | 0 | 206 | 16.4 | 7.95 | 0 | 0 | 182.1 | 0
08 - 09 | 0.188 | 0 | 187.6 | 17.04 | 9 | 0 | 0 | 161.7 | 0
09 - 10 | 0.212 | 0 | 180.4 | 12.88 | 6.9 | 0 | 0 | 160.8 | 0
10 - 11 | 0.174 | 0 | 181.8 | 18.16 | 7.35 | 0 | 0 | 156 | 0
11 - 12 | 0.172 | 0 | 156.6 | 20.72 | 8.7 | 0 | 0 | 127.5 | 0
12 - 13 | 0.174 | 0 | 158.2 | 22.16 | 8.85 | 0 | 0 | 127.65 | 0
13 - 14 | 0.172 | 0 | 171.4 | 17.2 | 8.4 | 0 | 0 | 146.1 | 0
14 - 15 | 0.174 | 0 | 153.6 | 14.48 | 8.4 | 0 | 0 | 130.8 | 0
15 - 16 | 0.174 | 0 | 141 | 15.28 | 8.1 | 0 | 0 | 118.05 | 0
16 - 17 | 0.174 | 0 | 156.8 | 16.8 | 8.1 | 0 | 0 | 132.15 | 0
17 - 18 | 0.172 | 0 | 158.4 | 19.2 | 7.35 | 0 | 0 | 132.3 | 0
18 - 19 | 0.174 | 0 | 151.4 | 21.84 | 7.8 | 0 | 0 | 122.25 | 0
19 - 20 | 0.174 | 0 | 140 | 21.68 | 10.2 | 0 | 0 | 108.45 | 0
20 - 21 | 0.176 | 0 | 139.6 | 23.04 | 8.4 | 0 | 0 | 108.45 | 0
21 - 22 | 0.174 | 0 | 131 | 18.48 | 8.4 | 0 | 0 | 104.85 | 0
22 - 23 | 0.174 | 0 | 111.6 | 16.08 | 6.6 | 0 | 0 | 89.25 | 0
23 - 00 | 0.174 | 0 | 95.4 | 12.64 | 6 | 0 | 0 | 77.55 | 0
Сумма | 4.234 | 0 | 3366.8 | 385.92 | 178.05 | 0 | 0 | 2814.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч