## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 | 0.752 |  | 0 | 22.2 | 14.8 | 23 | 17.4 | 0 | 0 | 40.5 | 5 | 0
01 - 02 | 0.648 |  | 0 | 20.7 | 14.2 | 22.3 | 18.4 | 0 | 0 | 40.8 | 4.8 | 0
02 - 03 | 0.648 |  | 0 | 17.1 | 11.5 | 22.4 | 17.4 | 0 | 0 | 40.2 | 4 | 0
03 - 04 | 0.536 |  | 0 | 15.6 | 10.2 | 21.6 | 16.2 | 0 | 0 | 37.8 | 3.8 | 0
04 - 05 | 0.664 |  | 0 | 15.6 | 10.6 | 21.8 | 15.2 | 0 | 0 | 37.2 | 3.4 | 0
05 - 06 | 0.832 |  | 0 | 16.2 | 11 | 22.2 | 16.4 | 0 | 0 | 39 | 3.4 | 0
06 - 07 | 1.216 |  | 0 | 20.4 | 14.1 | 33.8 | 14.6 | 0 | 0 | 48.6 | 4.6 | 0
07 - 08 | 0.672 |  | 0 | 41.1 | 27.6 | 40.4 | 20.2 | 0 | 0 | 60.9 | 10.6 | 0
08 - 09 | 0.904 |  | 0 | 62.4 | 41.7 | 44.8 | 60 | 0 | 0 | 105.3 | 16.4 | 0
09 - 10 | 1.008 |  | 0 | 69.6 | 42.1 | 43 | 86.4 | 0 | 0 | 129.9 | 23.6 | 0
10 - 11 | 0.72 |  | 0 | 65.4 | 39 | 44.2 | 53.2 | 0 | 0 | 97.8 | 22.6 | 0
11 - 12 | 1.168 |  | 0 | 66.6 | 41 | 50 | 72.4 | 0 | 0 | 123 | 21.8 | 0
12 - 13 | 0.976 |  | 0 | 60.3 | 38 | 41 | 38.4 | 0 | 0 | 79.8 | 18.4 | 0
13 - 14 | 1.576 |  | 0 | 64.8 | 41.1 | 42.8 | 72 | 0 | 0 | 115.2 | 19.8 | 0
14 - 15 | 1.2 |  | 0 | 67.2 | 39.9 | 43.3 | 74 | 0 | 0 | 117.9 | 23.6 | 0
15 - 16 | 1.48 |  | 0 | 68.7 | 45 | 41.9 | 58.6 | 0 | 0 | 101.1 | 20 | 0
16 - 17 | 1.672 |  | 0 | 64.2 | 43.5 | 40 | 73.6 | 0 | 0 | 114 | 17 | 0
17 - 18 | 1.328 |  | 0 | 39.3 | 24.8 | 27 | 66.2 | 0 | 0 | 93.6 | 12.4 | 0
18 - 19 | 1.224 |  | 0 | 27.3 | 16.2 | 23.2 | 41.2 | 0 | 0 | 64.8 | 9.4 | 0
19 - 20 | 1.352 |  | 0 | 24.9 | 15.2 | 23.3 | 31.8 | 0 | 0 | 55.2 | 7.8 | 0
20 - 21 | 1.456 |  | 0 | 24.3 | 16.2 | 23 | 26.6 | 0 | 0 | 50.1 | 6.6 | 0
21 - 22 | 1.888 |  | 0 | 21.3 | 15.6 | 22.7 | 24.8 | 0 | 0 | 47.4 | 4.2 | 0
22 - 23 | 2.04 |  | 0 | 22.5 | 17 | 23.1 | 25.6 | 0 | 0 | 48.9 | 3.6 | 0
23 - 00 | 1.272 |  | 0 | 23.4 | 17 | 22.8 | 25.8 | 0 | 0 | 48.9 | 4.6 | 0
Сумма | 27.232 | 0 | 0 | 941.1 | 607.3 | 763.6 | 966.4 | 0 | 0 | 1737.9 | 271.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч