## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутино ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.48 | 41.4 | 38.5 | 27.4 | 28.98 | 60.45
01 - 02 | 0.004 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 174.8 | 0.48 | 36.3 | 34.6 | 24.6 | 26.22 | 53.25
02 - 03 | 0.002 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0.48 | 34 | 30.5 | 23.3 | 25.86 | 49.65
03 - 04 | 0.004 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 0.42 | 39.9 | 29.9 | 22.6 | 25.26 | 51.15
04 - 05 | 0.004 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 0.54 | 53 | 30.3 | 25.1 | 26.7 | 51
05 - 06 | 0.004 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 0.42 | 82.8 | 36.3 | 25.7 | 30.42 | 60.3
06 - 07 | 0.002 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.48 | 85.5 | 49.9 | 33.5 | 44.64 | 86.1
07 - 08 | 0.004 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0.96 | 75.5 | 54.7 | 35.4 | 52.86 | 110.55
08 - 09 | 0.004 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 352.2 | 1.44 | 82.2 | 62 | 33.6 | 57.72 | 115.35
09 - 10 | 0.004 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 0.66 | 74.1 | 65.1 | 35.5 | 55.14 | 111.3
10 - 11 | 0.002 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0.54 | 76 | 62.4 | 36.1 | 51.36 | 108.15
11 - 12 | 0.004 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 354.6 | 0.54 | 85.1 | 65.4 | 41 | 54.54 | 108.45
12 - 13 | 0.004 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0.54 | 90.7 | 68.9 | 44.3 | 47.04 | 101.7
13 - 14 | 0.002 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 363.4 | 0.84 | 110.6 | 64 | 42 | 44.58 | 101.85
14 - 15 | 0.004 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 0.84 | 74 | 58.7 | 33.8 | 43.5 | 99
15 - 16 | 0.004 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0.78 | 68.6 | 62.3 | 35.3 | 50.88 | 108.45
16 - 17 | 0.002 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0.6 | 70 | 61.4 | 40.2 | 49.98 | 111.6
17 - 18 | 0.004 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 341.2 | 0.42 | 67 | 63.5 | 40.6 | 54.6 | 115.35
18 - 19 | 0.004 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0.42 | 63.9 | 69.3 | 40.7 | 47.34 | 109.95
19 - 20 | 0.002 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 330.2 | 0.48 | 62.5 | 66.8 | 37.8 | 47.52 | 115.65
20 - 21 | 0.004 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 354.6 | 0.48 | 93.1 | 61.4 | 37.6 | 47.58 | 114.45
21 - 22 | 0.004 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.42 | 105 | 55.7 | 36.7 | 43.14 | 98.1
22 - 23 | 0.004 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0.42 | 58.1 | 48.6 | 31.8 | 37.32 | 87.9
23 - 00 | 0.002 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 0.48 | 44.3 | 40.8 | 28.7 | 29.76 | 71.25
Сумма | 0.082 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 6999.2 | 14.16 | 1673.6 | 1281 | 813.3 | 1022.94 | 2200.95

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч