## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 184318.752 | 184331.018 | 1 | 12.266 | 12.266 | 0 | 0
6 Борки Т 1 ап RS | 19644.6811 | 19649.4795 | 7200 | 34548.48 | 34547.76 | 0.72 | 0
6 Борки Т 2 ап RS | 5123.014 | 5126.454 | 7200 | 24768 | 24764.4 | 3.6 | 0.01
6 Борки-Город 5 ао RS | 10302.4654 | 10304.6385 | 4800 | 10430.88 | 10430.88 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао RS | 10418.0607 | 10421.7655 | 4800 | 17783.04 | 17783.04 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао RS | 11338.0836 | 11341.5707 | 4800 | 16738.08 | 16738.08 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 6292.8034 | 6295.7829 | 3600 | 10726.2 | 10726.2 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао RS | 1300.0627 | 1300.0627 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 3208.1048 | 3208.1048 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 4805.7096 | 4807.2332 | 2400 | 3656.64 | 3656.64 | 0 | 0
|  |  |  | 118663.586 | 118659.266 | 4.32
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 10158.616 | 10159.898 | 1 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0
6 Борки Т 1 ап RS | 9482.4386 | 9484.8203 | 7200 | 17148.24 | 17148.24 | 0 | 0
6 Борки Т 2 ап RS | 2683.44 | 2685.3 | 7200 | 13392 | 13393.44 | -1.44 | -0.01
6 Борки-Город 5 ао RS | 6260.4493 | 6261.9018 | 4800 | 6972 | 6972 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао RS | 4352.1248 | 4353.9252 | 4800 | 8641.92 | 8641.92 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао RS | 5849.1572 | 5850.9662 | 4800 | 8683.2 | 8683.2 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 2989.4812 | 2990.8739 | 3600 | 5013.72 | 5014.08 | -0.36 | -0.01
6 Борки-ПЭС ао RS | 614.3996 | 614.3996 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 1577.0034 | 1577.0034 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 1914.3478 | 1914.9287 | 2400 | 1394.16 | 1394.16 | 0 | 0
|  |  |  | 61246.522 | 61248.322 | -1.8

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 0.52 | 0.566 | 0.56 | 0.442 | 0.568 | 0.59 | 0.438 | 0.568 | 0.572 | 0.444 | 0.576 | 0.57 | 0.434 | 0.634 | 0.424 | 0.556 | 0.504 | 0.502 | 0.42 | 0.556 | 0.418 | 0.558 | 0.422 | 0.424 | 12.266
6 Борки Т 1 ап RS | 1002.24 | 882.72 | 800.64 | 765.36 | 768.24 | 918.72 | 1237.68 | 1473.84 | 1739.52 | 1835.28 | 1863.36 | 1793.52 | 1763.28 | 1852.56 | 1686.96 | 1720.08 | 1767.6 | 1710 | 1694.88 | 1642.32 | 1545.12 | 1503.36 | 1368 | 1212.48 | 34547.76
6 Борки Т 2 ап RS | 715.68 | 668.16 | 595.44 | 581.04 | 647.28 | 740.16 | 829.44 | 979.92 | 1362.24 | 1258.56 | 1305.36 | 1368.72 | 1295.28 | 1416.24 | 1378.08 | 1329.12 | 1324.08 | 1193.04 | 1084.32 | 1059.84 | 975.6 | 927.36 | 895.68 | 833.76 | 24764.4
6 Борки-Город 5 ао RS | 292.8 | 262.56 | 228 | 222.24 | 278.4 | 293.76 | 308.16 | 378.72 | 653.28 | 520.8 | 537.12 | 608.16 | 507.84 | 678.72 | 604.32 | 596.64 | 604.32 | 480.48 | 391.2 | 413.76 | 413.28 | 384.96 | 402.24 | 369.12 | 10430.88
6 Борки-Город 6 ао RS | 598.56 | 529.92 | 486.72 | 459.36 | 444 | 522.24 | 609.12 | 685.92 | 804.96 | 917.28 | 934.08 | 876.96 | 849.12 | 900.96 | 833.28 | 853.92 | 857.28 | 834.24 | 849.6 | 856.32 | 840 | 821.28 | 748.8 | 669.12 | 17783.04
6 Борки-Город 8 ао RS | 403.2 | 351.36 | 312.96 | 305.76 | 323.04 | 396 | 627.36 | 787.2 | 933.12 | 916.8 | 928.32 | 914.88 | 913.44 | 950.88 | 852 | 864.96 | 908.64 | 874.56 | 843.36 | 784.8 | 704.16 | 680.64 | 618.24 | 542.4 | 16738.08
6 Борки-Город 9 ао RS | 354.24 | 334.44 | 292.68 | 294.12 | 302.76 | 371.52 | 437.04 | 468.36 | 528.48 | 514.44 | 512.28 | 511.92 | 532.44 | 469.08 | 515.88 | 506.52 | 499.68 | 512.28 | 520.2 | 516.6 | 470.88 | 452.16 | 415.8 | 392.4 | 10726.2
6 Борки-ПЭС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 69.6 | 72.72 | 75.12 | 66.72 | 67.92 | 76.08 | 86.16 | 134.64 | 183.6 | 225.84 | 257.76 | 251.52 | 257.28 | 271.92 | 261.12 | 228.96 | 222.24 | 202.08 | 175.44 | 131.04 | 93.6 | 91.92 | 79.2 | 74.16 | 3656.64
Сумма | 3436.84 | 3102.446 | 2792.12 | 2695.042 | 2832.208 | 3319.07 | 4135.398 | 4909.168 | 6205.772 | 6189.444 | 6338.856 | 6326.25 | 6119.114 | 6540.994 | 6132.064 | 6100.756 | 6184.344 | 5807.182 | 5559.42 | 5405.236 | 5043.058 | 4862.238 | 4528.382 | 4093.864 | 118659.266
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 0.06 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.062 | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 0.058 | 0.054 | 0.052 | 0.05 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.048 | 0.048 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.048 | 0.05 | 1.282
6 Борки Т 1 ап RS | 608.4 | 546.48 | 507.6 | 484.56 | 511.92 | 577.44 | 686.88 | 739.44 | 813.6 | 976.32 | 893.52 | 803.52 | 817.92 | 871.92 | 790.56 | 783.36 | 822.24 | 775.44 | 784.8 | 764.64 | 695.52 | 668.88 | 632.16 | 591.12 | 17148.24
6 Борки Т 2 ап RS | 398.88 | 380.88 | 371.52 | 362.16 | 471.6 | 519.84 | 422.64 | 440.64 | 859.68 | 631.44 | 650.16 | 730.08 | 633.6 | 864 | 812.88 | 737.28 | 712.08 | 528.48 | 485.28 | 560.16 | 501.84 | 383.76 | 478.08 | 456.48 | 13393.44
6 Борки-Город 5 ао RS | 163.2 | 156 | 150.72 | 149.28 | 254.88 | 272.16 | 179.52 | 179.04 | 537.12 | 329.76 | 350.88 | 434.4 | 315.84 | 556.32 | 484.32 | 444 | 413.76 | 244.8 | 197.76 | 269.28 | 252.48 | 149.76 | 250.08 | 236.64 | 6972
6 Борки-Город 6 ао RS | 347.52 | 326.4 | 288.48 | 269.76 | 283.68 | 310.56 | 315.36 | 328.8 | 370.08 | 551.04 | 474.72 | 367.68 | 383.52 | 417.6 | 384.48 | 376.32 | 381.12 | 362.88 | 360 | 366.24 | 357.12 | 349.44 | 338.88 | 330.24 | 8641.92
6 Борки-Город 8 ао RS | 268.8 | 227.52 | 226.56 | 222.72 | 236.16 | 275.04 | 379.68 | 418.56 | 450.72 | 432.96 | 425.28 | 443.04 | 440.64 | 461.28 | 412.8 | 414.24 | 448.8 | 420 | 431.04 | 406.08 | 346.08 | 327.36 | 300.48 | 267.36 | 8683.2
6 Борки-Город 9 ао RS | 192.24 | 188.28 | 174.96 | 174.96 | 176.76 | 209.88 | 198.36 | 205.92 | 255.96 | 235.44 | 221.76 | 224.28 | 231.48 | 216.72 | 241.2 | 222.84 | 225.72 | 219.24 | 222.84 | 226.08 | 195.48 | 191.52 | 182.88 | 179.28 | 5014.08
6 Борки-ПЭС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 42.96 | 36.24 | 45.6 | 37.68 | 38.64 | 36.72 | 43.2 | 54.24 | 64.08 | 64.56 | 77.76 | 71.76 | 85.44 | 91.2 | 87.12 | 70.8 | 73.2 | 65.52 | 65.52 | 63.6 | 52.32 | 42.24 | 44.64 | 39.12 | 1394.16
Сумма | 2022.06 | 1861.858 | 1765.496 | 1701.176 | 1973.696 | 2201.702 | 2225.698 | 2366.694 | 3351.294 | 3221.578 | 3094.134 | 3074.812 | 2908.49 | 3479.094 | 3213.412 | 3048.892 | 3076.972 | 2616.408 | 2547.288 | 2656.13 | 2400.89 | 2113.01 | 2227.248 | 2100.29 | 61248.322