## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 14905.002 | 14905.586 | 80 | 46.72 | 46.72 | 0 | 0
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 13527.247 | 13528.373 | 80 | 90.08 | 90.08 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 252.3581 | 253.9708 | 132000 | 212876.4 | 212876.4 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 183.1587 | 183.1874 | 132000 | 3788.4 | 3788.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 16.86 | 16.86 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 8493.9823 | 8499.1778 | 132000 | 685806 | 685806 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 16233.5421 | 16233.5435 | 132000 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 7253.2697 | 7255.4243 | 132000 | 284407.2 | 284407.2 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 6106.449 | 6112.775 | 66000 | 417516 | 417529.2 | -13.2 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 5.043 | 5.043 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 6099.886 | 6106.159 | 66000 | 414018 | 414004.8 | 13.2 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 6.042 | 6.042 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 821.062 | 821.062 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 929.6733 | 930.2408 | 21000 | 11917.5 | 11917.5 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 908.243 | 909.1 | 21000 | 17997 | 17988.6 | 8.4 | 0.05
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 3559.055 | 3561.408 | 18000 | 42354 | 42348.6 | 5.4 | 0.01
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 4485.284 | 4488.357 | 18000 | 55314 | 55314 | 0 | 0
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 884.606 | 885.267 | 4800 | 3172.8 | 3168.96 | 3.84 | 0.12
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 894.382 | 894.673 | 4800 | 1396.8 | 1394.88 | 1.92 | 0.14
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 500.569 | 500.837 | 4800 | 1286.4 | 1286.88 | -0.48 | -0.04
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 1971.1534 | 1971.4214 | 4800 | 1286.4 | 1286.4 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 8021.7447 | 8024.2677 | 7200 | 18165.6 | 18165.6 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 5085.134 | 5088.806 | 7200 | 26438.4 | 26436.24 | 2.16 | 0.01
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 4622.198 | 4625.76 | 4800 | 17097.6 | 17093.76 | 3.84 | 0.02
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 10904.911 | 10909.0949 | 3600 | 15062.04 | 15062.04 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 291.141 | 291.285 | 4800 | 691.2 | 693.12 | -1.92 | -0.28
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 1646.334 | 1647.422 | 4800 | 5222.4 | 5220 | 2.4 | 0.05
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0.238 | 0.238 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 45.979 | 45.994 | 4800 | 72 | 68.64 | 3.36 | 4.67
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 1603.0507 | 1603.7667 | 4800 | 3436.8 | 3436.8 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 798.227 | 798.414 | 4800 | 897.6 | 899.04 | -1.44 | -0.16
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 1254.911 | 1255.088 | 4800 | 849.6 | 851.04 | -1.44 | -0.17
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 299.342 | 299.667 | 4800 | 1560 | 1560.96 | -0.96 | -0.06
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 224.523 | 224.744 | 4800 | 1060.8 | 1059.36 | 1.44 | 0.14
|  |  |  | 2244012.54 | 2243986.02 | 26.52
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 2246.638 | 2247.341 | 80 | 56.24 | 56.24 | 0 | 0
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 3150.121 | 3150.96 | 80 | 67.12 | 67.08 | 0.04 | 0.06
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 114.3287 | 114.3298 | 132000 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 53.8695 | 54.3287 | 132000 | 60614.4 | 60614.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 1405.0717 | 1406.5649 | 132000 | 197102.4 | 197102.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 648.6723 | 648.6755 | 132000 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 8712.9663 | 8713.555 | 132000 | 77708.4 | 77708.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 580.0312 | 580.1165 | 132000 | 11259.6 | 11259.6 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 164.348 | 164.348 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 1881.912 | 1884.547 | 66000 | 173910 | 173916.6 | -6.6 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 166.726 | 166.726 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 1918.585 | 1921.283 | 66000 | 178068 | 178041.6 | 26.4 | 0.01
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 327.584 | 327.584 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 262.161 | 262.3511 | 21000 | 3992.1 | 3992.1 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 467.985 | 468.376 | 21000 | 8211 | 8204.7 | 6.3 | 0.08
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 1682.617 | 1683.769 | 18000 | 20736 | 20734.2 | 1.8 | 0.01
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 1905.397 | 1906.798 | 18000 | 25218 | 25219.8 | -1.8 | -0.01
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 549.949 | 550.499 | 4800 | 2640 | 2637.12 | 2.88 | 0.11
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 404.203 | 404.336 | 4800 | 638.4 | 640.32 | -1.92 | -0.3
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 339.319 | 339.6 | 4800 | 1348.8 | 1351.2 | -2.4 | -0.18
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 1260.4586 | 1260.665 | 4800 | 990.72 | 990.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 4266.7843 | 4267.8289 | 7200 | 7521.12 | 7521.12 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 1751.429 | 1752.698 | 7200 | 9136.8 | 9131.76 | 5.04 | 0.06
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 1641.247 | 1642.495 | 4800 | 5990.4 | 5989.92 | 0.48 | 0.01
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 4967.7501 | 4969.6966 | 3600 | 7007.4 | 7007.4 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 224.333 | 224.559 | 4800 | 1084.8 | 1088.16 | -3.36 | -0.31
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 822.847 | 823.541 | 4800 | 3331.2 | 3328.32 | 2.88 | 0.09
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0.056 | 0.056 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 83.145 | 83.188 | 4800 | 206.4 | 206.88 | -0.48 | -0.23
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 623.5364 | 623.7963 | 4800 | 1247.52 | 1247.52 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 914.335 | 914.646 | 4800 | 1492.8 | 1492.8 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 845.001 | 845.336 | 4800 | 1608 | 1609.44 | -1.44 | -0.09
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 278.572 | 278.929 | 4800 | 1713.6 | 1715.04 | -1.44 | -0.08
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 113.92 | 114.035 | 4800 | 552 | 551.52 | 0.48 | 0.09
|  |  |  | 804020.82 | 803993.96 | 26.86

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 1.8 | 1.8 | 1.76 | 1.84 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.72 | 3.92 | 2.32 | 1.76 | 1.8 | 1.76 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | 46.72
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 3.12 | 3.24 | 3.12 | 3.6 | 3.36 | 3.52 | 3.36 | 3.84 | 4.2 | 3.76 | 3.68 | 4 | 5.36 | 4.32 | 4.48 | 4.08 | 3.92 | 3.72 | 3.64 | 3.72 | 4 | 3.52 | 3.48 | 3.04 | 90.08
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 52.8 | 4171.2 | 17358 | 16724.4 | 16222.8 | 15800.4 | 16249.2 | 16922.4 | 16856.4 | 17239.2 | 17146.8 | 17516.4 | 19324.8 | 21265.2 | 212876.4
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 422.4 | 462 | 501.6 | 541.2 | 528 | 448.8 | 369.6 | 277.2 | 145.2 | 26.4 | 39.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.4
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 24116.4 | 26149.2 | 28261.2 | 29224.8 | 28102.8 | 24446.4 | 20592 | 19694.4 | 19034.4 | 17226 | 16632 | 21423.6 | 34122 | 32709.6 | 31680 | 30808.8 | 31772.4 | 33343.2 | 33105.6 | 34042.8 | 33844.8 | 34808.4 | 38412 | 42253.2 | 685806
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 184.8
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 25806 | 27970.8 | 30201.6 | 31204.8 | 30030 | 26122.8 | 21991.2 | 21014.4 | 20169.6 | 18216 | 17608.8 | 14071.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284407.2
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 22737 | 24961.2 | 27284.4 | 28307.4 | 27079.8 | 23172.6 | 18803.4 | 17529.6 | 16117.2 | 13985.4 | 13437.6 | 14064.6 | 13629 | 12850.2 | 12322.2 | 12018.6 | 12586.2 | 13728 | 13721.4 | 14242.8 | 14223 | 14863.2 | 16876.2 | 18988.2 | 417529.2
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 22822.8 | 25099.8 | 27449.4 | 28505.4 | 27310.8 | 23331 | 18823.2 | 17490 | 16143.6 | 13899.6 | 13338.6 | 13965.6 | 13292.4 | 12546.6 | 12064.8 | 11715 | 12262.8 | 13351.8 | 13305.6 | 13840.2 | 13820.4 | 14454 | 16506.6 | 18664.8 | 414004.8
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 392.7 | 346.5 | 283.5 | 285.6 | 287.7 | 317.1 | 441 | 512.4 | 535.5 | 539.7 | 504 | 543.9 | 573.3 | 539.7 | 531.3 | 527.1 | 554.4 | 600.6 | 630 | 644.7 | 653.1 | 642.6 | 558.6 | 472.5 | 11917.5
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 625.8 | 564.9 | 504 | 459.9 | 430.5 | 493.5 | 655.2 | 774.9 | 865.2 | 871.5 | 858.9 | 869.4 | 821.1 | 852.6 | 867.3 | 875.7 | 852.6 | 837.9 | 953.4 | 930.3 | 909.3 | 785.4 | 707.7 | 621.6 | 17988.6
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 1105.2 | 1017 | 923.4 | 905.4 | 990 | 1143 | 1477.8 | 1733.4 | 2406.6 | 2601 | 2581.2 | 2543.4 | 2340 | 2460.6 | 2473.2 | 2304 | 2228.4 | 1902.6 | 1711.8 | 1690.2 | 1602 | 1544.4 | 1395 | 1269 | 42348.6
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 1546.2 | 1447.2 | 1359 | 1321.2 | 1369.8 | 1483.2 | 1863 | 2192.4 | 2898 | 3339 | 3312 | 3225.6 | 3007.8 | 3178.8 | 3132 | 3060 | 2943 | 2502 | 2372.4 | 2206.8 | 2147.4 | 1985.4 | 1798.2 | 1623.6 | 55314
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 80.16 | 69.6 | 60.48 | 58.08 | 62.4 | 84.48 | 127.2 | 144 | 226.56 | 244.32 | 197.76 | 211.2 | 160.32 | 172.8 | 156 | 153.6 | 143.04 | 137.28 | 130.08 | 132 | 115.2 | 119.52 | 94.08 | 88.8 | 3168.96
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 56.64 | 48 | 36.96 | 38.4 | 37.44 | 43.2 | 53.28 | 66.72 | 64.32 | 61.92 | 56.64 | 63.36 | 59.04 | 54.72 | 57.12 | 58.56 | 59.52 | 68.64 | 68.16 | 76.32 | 71.04 | 67.68 | 66.72 | 60.48 | 1394.88
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 36.96 | 35.52 | 35.52 | 34.56 | 37.44 | 47.52 | 56.64 | 56.16 | 80.16 | 71.52 | 65.76 | 68.16 | 49.92 | 69.6 | 51.36 | 51.84 | 61.92 | 51.36 | 57.12 | 60 | 53.76 | 54.72 | 52.32 | 47.04 | 1286.88
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 53.76 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 53.76 | 53.28 | 53.76 | 53.76 | 53.28 | 53.76 | 53.76 | 54.24 | 53.76 | 53.28 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.28 | 53.76 | 53.76 | 53.28 | 53.76 | 53.28 | 53.76 | 1286.4
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 409.68 | 376.56 | 335.52 | 326.88 | 391.68 | 478.8 | 624.24 | 758.16 | 1146.24 | 1244.88 | 1260.72 | 1196.64 | 1098 | 1144.8 | 1163.52 | 1054.8 | 959.76 | 784.8 | 637.92 | 634.32 | 581.76 | 558.72 | 515.52 | 481.68 | 18165.6
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 643.68 | 594.72 | 544.32 | 505.44 | 544.32 | 621.36 | 870.48 | 1108.08 | 1431.36 | 1615.68 | 1701.36 | 1661.04 | 1545.12 | 1615.68 | 1526.4 | 1510.56 | 1468.08 | 1303.2 | 1177.2 | 1046.16 | 1015.92 | 905.04 | 786.96 | 694.08 | 26436.24
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 505.92 | 462.72 | 423.84 | 416.16 | 425.28 | 460.32 | 596.16 | 678.72 | 817.92 | 866.88 | 878.88 | 882.24 | 887.04 | 908.64 | 924.96 | 876 | 857.28 | 815.52 | 818.88 | 796.32 | 787.2 | 748.8 | 670.56 | 587.52 | 17093.76
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 413.28 | 397.44 | 386.28 | 379.8 | 385.92 | 390.24 | 447.12 | 487.08 | 779.4 | 1033.2 | 957.96 | 898.2 | 852.12 | 921.96 | 954.72 | 936 | 831.24 | 588.96 | 588.6 | 548.28 | 531.72 | 483.48 | 449.64 | 419.4 | 15062.04
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 13.44 | 12.96 | 13.44 | 13.44 | 14.88 | 13.92 | 14.4 | 16.32 | 28.8 | 61.92 | 74.4 | 49.92 | 48.96 | 37.44 | 36.48 | 52.32 | 75.36 | 33.12 | 14.4 | 13.92 | 12.96 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 693.12
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 168 | 144.48 | 129.12 | 129.12 | 126.24 | 144 | 198.24 | 223.68 | 262.08 | 287.04 | 262.56 | 253.44 | 236.64 | 252 | 261.12 | 225.12 | 260.64 | 245.28 | 250.56 | 249.6 | 243.84 | 254.4 | 228.48 | 184.32 | 5220
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 2.4 | 4.32 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.88 | 2.4 | 4.32 | 2.4 | 2.88 | 2.4 | 2.4 | 2.88 | 4.32 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.4 | 2.4 | 4.32 | 2.4 | 2.88 | 2.4 | 2.4 | 68.64
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 142.56 | 142.08 | 142.08 | 142.56 | 142.08 | 142.08 | 141.12 | 140.64 | 142.56 | 144.96 | 149.76 | 147.84 | 144.48 | 145.44 | 149.28 | 150.24 | 147.36 | 142.56 | 139.2 | 138.72 | 138.24 | 139.2 | 140.64 | 141.12 | 3436.8
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 25.44 | 24.48 | 23.52 | 23.52 | 26.4 | 26.88 | 25.44 | 36.48 | 53.76 | 55.2 | 48.96 | 80.64 | 42.24 | 60.48 | 78.72 | 55.68 | 70.56 | 39.36 | 18.24 | 16.32 | 14.88 | 16.8 | 18.24 | 16.8 | 899.04
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 25.44 | 25.44 | 24.48 | 24.48 | 28.8 | 39.84 | 40.8 | 42.24 | 61.44 | 49.92 | 42.24 | 49.92 | 33.6 | 48 | 46.56 | 41.76 | 45.12 | 25.92 | 25.44 | 24.96 | 24.48 | 27.36 | 25.44 | 27.36 | 851.04
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 39.36 | 38.88 | 38.88 | 45.6 | 48 | 45.6 | 53.76 | 68.64 | 98.4 | 92.16 | 86.88 | 96 | 79.2 | 85.92 | 80.16 | 81.12 | 75.84 | 72.48 | 65.76 | 67.2 | 63.84 | 53.28 | 43.2 | 40.8 | 1560.96
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 32.64 | 30.24 | 29.76 | 29.28 | 29.76 | 31.2 | 32.64 | 42.72 | 56.64 | 61.44 | 60 | 59.52 | 55.2 | 67.68 | 66.24 | 61.44 | 64.8 | 42.24 | 37.44 | 36 | 36 | 33.6 | 32.16 | 30.72 | 1059.36
Сумма | 102228.78 | 110484.36 | 119052.86 | 122984.14 | 118491.36 | 103589.36 | 88359.28 | 85152.1 | 83626.62 | 76684.24 | 74271.02 | 80685.46 | 90513.4 | 87526.7 | 84922.88 | 82507.52 | 84645.08 | 87613.58 | 86760.4 | 88753.92 | 88112.28 | 90151 | 98803.86 | 108065.82 | 2243986.02
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 2.2 | 2 | 1.52 | 1.2 | 1.44 | 2.16 | 2.4 | 2 | 2.16 | 2.32 | 2.44 | 2.4 | 3.68 | 5.24 | 3.04 | 2.32 | 2.44 | 2.12 | 2.24 | 2.4 | 2.28 | 2.28 | 2 | 1.96 | 56.24
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 2.76 | 2.8 | 2.68 | 2.64 | 2.76 | 2.88 | 2.84 | 2.76 | 2.84 | 2.56 | 3.16 | 3.08 | 2.88 | 2.72 | 2.8 | 2.8 | 2.92 | 2.68 | 2.72 | 2.8 | 2.72 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 67.08
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 13.2 | 26.4 | 0 | 0 | 13.2 | 39.6 | 52.8 | 26.4 | 26.4 | 765.6 | 4897.2 | 2032.8 | 1676.4 | 2204.4 | 2943.6 | 4659.6 | 4725.6 | 5847.6 | 6151.2 | 6916.8 | 8197.2 | 9398.4 | 60614.4
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 10150.8 | 11140.8 | 11431.2 | 11418 | 11008.8 | 9622.8 | 7167.6 | 5623.2 | 1227.6 | 356.4 | 805.2 | 2310 | 9372 | 3854.4 | 3075.6 | 4131.6 | 5530.8 | 8870.4 | 9068.4 | 11312.4 | 11932.8 | 13371.6 | 15985.2 | 18334.8 | 197102.4
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 158.4 | 132 | 39.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 9979.2 | 10956 | 11180.4 | 11154 | 10784.4 | 9411.6 | 6956.4 | 5346 | 818.4 | 79.2 | 462 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77708.4
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 448.8 | 316.8 | 277.2 | 831.6 | 805.2 | 805.2 | 831.6 | 818.4 | 844.8 | 858 | 858 | 844.8 | 844.8 | 844.8 | 844.8 | 11259.6
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 11563.2 | 12540 | 12784.2 | 12757.8 | 12394.8 | 11028.6 | 8540.4 | 7062 | 3062.4 | 2197.8 | 2646.6 | 3517.8 | 6230.4 | 3623.4 | 3247.2 | 3676.2 | 4389 | 5689.2 | 5702.4 | 6890.4 | 7147.8 | 7807.8 | 9127.8 | 10289.4 | 173916.6
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 11880 | 12863.4 | 13127.4 | 13101 | 12698.4 | 11292.6 | 8817.6 | 7319.4 | 3141.6 | 2389.2 | 2798.4 | 3616.8 | 6336 | 3663 | 3286.8 | 3742.2 | 4474.8 | 5814.6 | 5854.2 | 6996 | 7253.4 | 7953 | 9226.8 | 10395 | 178041.6
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 149.1 | 142.8 | 128.1 | 123.9 | 121.8 | 134.4 | 147 | 159.6 | 178.5 | 182.7 | 178.5 | 189 | 189 | 178.5 | 180.6 | 178.5 | 189 | 180.6 | 184.8 | 193.2 | 182.7 | 176.4 | 163.8 | 159.6 | 3992.1
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 268.8 | 243.6 | 233.1 | 220.5 | 224.7 | 243.6 | 262.5 | 294 | 407.4 | 443.1 | 438.9 | 457.8 | 384.3 | 445.2 | 462 | 462 | 462 | 346.5 | 340.2 | 342.3 | 333.9 | 321.3 | 300.3 | 266.7 | 8204.7
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 646.2 | 621 | 597.6 | 577.8 | 603 | 657 | 673.2 | 777.6 | 1155.6 | 1236.6 | 1231.2 | 1247.4 | 1060.2 | 1148.4 | 1216.8 | 1139.4 | 1139.4 | 813.6 | 729 | 750.6 | 707.4 | 689.4 | 667.8 | 648 | 20734.2
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 876.6 | 847.8 | 820.8 | 801 | 842.4 | 858.6 | 887.4 | 927 | 1242 | 1393.2 | 1375.2 | 1341 | 1200.6 | 1319.4 | 1306.8 | 1252.8 | 1243.8 | 1017 | 982.8 | 1020.6 | 981 | 925.2 | 903.6 | 853.2 | 25219.8
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 99.84 | 90.72 | 83.04 | 82.56 | 85.92 | 99.84 | 96.48 | 103.2 | 168.48 | 161.28 | 145.44 | 156.48 | 111.36 | 137.28 | 124.8 | 122.88 | 112.8 | 89.76 | 90.24 | 97.44 | 92.16 | 94.08 | 92.64 | 98.4 | 2637.12
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 33.6 | 31.2 | 23.04 | 21.12 | 21.12 | 23.52 | 23.04 | 24.96 | 25.92 | 27.84 | 28.32 | 28.32 | 27.84 | 26.4 | 26.4 | 25.92 | 28.32 | 25.44 | 24.96 | 25.92 | 24.96 | 25.44 | 33.6 | 33.12 | 640.32
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 45.6 | 49.44 | 44.16 | 39.36 | 41.28 | 48.48 | 47.04 | 51.36 | 91.2 | 77.76 | 63.36 | 74.4 | 50.88 | 65.28 | 60 | 58.08 | 63.84 | 43.68 | 54.24 | 60.48 | 55.2 | 57.12 | 53.76 | 55.2 | 1351.2
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 41.76 | 40.8 | 40.32 | 40.32 | 41.28 | 41.76 | 41.76 | 40.8 | 41.28 | 41.76 | 42.24 | 42.24 | 41.76 | 40.32 | 41.76 | 41.28 | 42.72 | 40.32 | 40.8 | 41.76 | 40.8 | 41.28 | 40.8 | 40.8 | 990.72
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 192.96 | 188.64 | 183.6 | 180.72 | 188.64 | 203.04 | 218.16 | 279.36 | 451.44 | 500.4 | 514.8 | 496.8 | 428.4 | 478.08 | 498.24 | 468 | 428.4 | 293.76 | 242.64 | 236.88 | 220.32 | 215.28 | 214.56 | 198 | 7521.12
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 312.48 | 299.52 | 296.64 | 275.76 | 295.2 | 306 | 313.2 | 341.28 | 429.12 | 470.88 | 495.36 | 481.68 | 447.84 | 459.36 | 454.32 | 455.04 | 452.88 | 400.32 | 375.84 | 382.32 | 380.16 | 352.8 | 339.84 | 313.92 | 9131.76
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 213.6 | 199.68 | 197.28 | 188.16 | 192.96 | 205.44 | 217.44 | 229.44 | 285.6 | 294.24 | 294.24 | 290.88 | 300.96 | 284.16 | 314.88 | 292.8 | 271.2 | 241.92 | 260.16 | 271.68 | 259.68 | 241.92 | 222.72 | 218.88 | 5989.92
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 221.4 | 218.16 | 209.88 | 211.68 | 225 | 218.16 | 230.4 | 229.32 | 352.8 | 442.44 | 427.68 | 396.36 | 371.52 | 419.4 | 409.32 | 386.28 | 353.88 | 248.76 | 246.24 | 266.4 | 247.32 | 234 | 227.88 | 213.12 | 7007.4
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 26.4 | 25.44 | 24.96 | 24.48 | 24.96 | 26.88 | 25.92 | 24.96 | 40.8 | 85.92 | 100.32 | 75.84 | 72.48 | 59.52 | 62.4 | 75.36 | 112.8 | 54.24 | 24 | 24.48 | 24 | 24.48 | 24 | 23.52 | 1088.16
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 124.8 | 120.48 | 112.8 | 113.28 | 110.4 | 120 | 125.28 | 124.8 | 168 | 192 | 179.04 | 167.04 | 136.8 | 162.72 | 174.24 | 141.6 | 172.8 | 136.32 | 132 | 137.28 | 125.76 | 121.44 | 118.56 | 110.88 | 3328.32
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 8.64 | 9.6 | 8.16 | 7.68 | 8.16 | 8.64 | 8.16 | 10.08 | 8.16 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 9.12 | 9.6 | 8.16 | 8.64 | 9.12 | 7.68 | 8.64 | 10.08 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 206.88
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 54.72 | 54.72 | 54.24 | 53.28 | 54.72 | 55.68 | 54.24 | 51.84 | 50.88 | 50.4 | 51.36 | 50.4 | 49.92 | 50.4 | 51.84 | 51.84 | 51.36 | 50.4 | 49.92 | 50.4 | 49.92 | 50.88 | 51.84 | 52.32 | 1247.52
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 42.72 | 42.24 | 40.8 | 38.88 | 44.16 | 47.52 | 42.72 | 60 | 88.8 | 85.92 | 80.64 | 122.4 | 66.24 | 88.8 | 124.32 | 90.24 | 120.96 | 65.76 | 33.12 | 32.64 | 32.16 | 34.56 | 36.48 | 30.72 | 1492.8
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 58.56 | 57.12 | 56.64 | 55.68 | 57.12 | 60 | 59.52 | 59.04 | 88.8 | 86.88 | 79.68 | 88.32 | 65.28 | 83.04 | 85.44 | 79.2 | 84.48 | 57.6 | 57.6 | 59.52 | 57.12 | 58.08 | 57.6 | 57.12 | 1609.44
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 47.52 | 47.04 | 46.08 | 51.36 | 57.6 | 54.24 | 61.44 | 73.92 | 103.2 | 103.2 | 91.2 | 107.52 | 78.24 | 95.52 | 82.56 | 90.24 | 75.36 | 72.96 | 70.56 | 73.92 | 70.08 | 60.96 | 51.36 | 48.96 | 1715.04
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 21.12 | 20.16 | 19.2 | 19.2 | 20.16 | 20.64 | 20.64 | 21.6 | 24.96 | 27.84 | 27.84 | 26.88 | 24.48 | 27.36 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 21.6 | 22.08 | 21.6 | 20.64 | 20.64 | 19.68 | 19.68 | 551.52
Сумма | 47090.98 | 50881.56 | 51761.04 | 51587.76 | 50164.38 | 44807.28 | 35069.18 | 29279.12 | 13948.34 | 11587.28 | 13060.16 | 16975.88 | 32790.98 | 19565.5 | 17862.56 | 20039.06 | 23604.92 | 30091.62 | 30183.4 | 36009.1 | 37248.44 | 40652.46 | 47015.54 | 52717.42 | 803993.96