## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Вострое | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Вострое ТСН ап RS | 14141.5512 | 14142.3208 | 20 | 15.392 | 15.392 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 3.2377 | 3.2377 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 82.4543 | 82.4543 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 707.7873 | 708.4845 | 4000 | 2788.8 | 2788.8 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ао RS | 4847.7998 | 4848.6797 | 1500 | 1319.85 | 1319.85 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0.03 | 0.03 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 1938.1071 | 1938.4638 | 2000 | 713.4 | 713.4 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ап RS | 3.2413 | 3.2413 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 3394.8631 | 3395.4955 | 1000 | 632.4 | 632.4 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ао RS | 294.7403 | 294.8018 | 2000 | 123 | 123 | 0 | 0
|  |  |  | 5592.842 | 5592.842 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Вострое ТСН ап RS | 26.5012 | 26.5012 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 0.8281 | 0.8281 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 53.4725 | 53.4725 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0.0108 | 0.0108 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 427.8334 | 428.4592 | 4000 | 2503.2 | 2503.2 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ао RS | 3461.0444 | 3461.9222 | 1500 | 1316.7 | 1316.7 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0.207 | 0.207 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 1066.1712 | 1066.483 | 2000 | 623.6 | 623.6 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0.1827 | 0.1827 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 1890.5727 | 1891.2075 | 1000 | 634.8 | 634.8 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ао RS | 41.9715 | 41.9715 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5078.3 | 5078.3 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вострое ТСН ап RS | 0.656 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.656 | 0.656 | 0.648 | 0.624 | 0.632 | 0.632 | 0.632 | 0.64 | 0.632 | 0.632 | 0.64 | 0.648 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.632 | 15.392
10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 77.6 | 75.6 | 74.4 | 73.6 | 80 | 91.6 | 115.2 | 126 | 156.4 | 185.2 | 179.6 | 142 | 124.4 | 104 | 143.2 | 128.8 | 123.2 | 126.4 | 122.8 | 121.6 | 119.2 | 110.4 | 102.4 | 85.2 | 2788.8
10 Вострое-Бобровское ао RS | 37.8 | 35.7 | 36.3 | 34.95 | 40.5 | 45.6 | 57 | 58.05 | 79.8 | 101.55 | 91.05 | 67.35 | 57.9 | 45.3 | 55.5 | 52.65 | 53.25 | 56.7 | 56.1 | 58.65 | 54 | 52.2 | 50.1 | 41.85 | 1319.85
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 19.2 | 19.6 | 18.2 | 19.4 | 18.8 | 23.6 | 31 | 36.4 | 36.8 | 40.2 | 41 | 31 | 31.6 | 21.4 | 38.6 | 30.8 | 34 | 38 | 36.2 | 33.8 | 35 | 30.2 | 27.2 | 21.4 | 713.4
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 15.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 15.6 | 17.5 | 22.1 | 26.6 | 34.3 | 38.6 | 42 | 38.7 | 29.6 | 31.5 | 43.8 | 40.1 | 30.7 | 27 | 25.2 | 24.1 | 24.8 | 23 | 19.8 | 17 | 632.4
10 Вострое-Стрелка ао RS | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 123
Сумма | 156.156 | 151.448 | 149.448 | 148.098 | 160.548 | 183.956 | 231.156 | 252.698 | 313.124 | 371.382 | 359.482 | 284.882 | 249.54 | 208.032 | 286.932 | 258.19 | 246.998 | 253.94 | 246.14 | 243.99 | 238.64 | 221.64 | 205.34 | 171.082 | 5592.842
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вострое ТСН ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 97.2 | 90.4 | 87.6 | 85.6 | 89.2 | 96 | 98 | 95.2 | 140.4 | 173.6 | 156 | 114.4 | 100.8 | 84 | 128.8 | 114.4 | 105.6 | 92.4 | 94.8 | 99.6 | 93.2 | 91.2 | 90 | 84.8 | 2503.2
10 Вострое-Бобровское ао RS | 52.65 | 47.25 | 46.65 | 44.7 | 46.8 | 50.1 | 50.4 | 49.65 | 87.3 | 112.35 | 88.2 | 54.6 | 49.2 | 40.8 | 46.8 | 49.35 | 51.45 | 50.25 | 50.7 | 53.85 | 49.5 | 48.6 | 49.2 | 46.35 | 1316.7
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 24 | 24.2 | 22.6 | 23.2 | 23 | 24.8 | 26 | 24.8 | 28.6 | 32.8 | 35.8 | 29 | 26.6 | 19.2 | 38.4 | 27 | 23.8 | 24.2 | 25.2 | 25.6 | 25.2 | 24.4 | 23.2 | 22 | 623.6
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 23.6 | 22.2 | 21.4 | 20.7 | 22.6 | 24.2 | 24.7 | 24 | 27.3 | 31.3 | 34.8 | 33.6 | 28.1 | 26.4 | 46.2 | 40.6 | 33.6 | 21.1 | 22 | 23.3 | 21.7 | 21.2 | 20.5 | 19.7 | 634.8
10 Вострое-Стрелка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 197.45 | 184.05 | 178.25 | 174.2 | 181.6 | 195.1 | 199.1 | 193.65 | 283.6 | 350.05 | 314.8 | 231.6 | 204.7 | 170.4 | 260.2 | 231.35 | 214.45 | 187.95 | 192.7 | 202.35 | 189.6 | 185.4 | 182.9 | 172.85 | 5078.3