## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Дымково | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 1720.401 | 1720.981 | 120 | 69.6 | 69.54 | 0.06 | 0.09
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 1901.121 | 1901.272 | 120 | 18.12 | 18.06 | 0.06 | 0.33
10 Дымково Т 1 ап RS | 155.369 | 155.618 | 20000 | 4980 | 4978 | 2 | 0.04
10 Дымково Т 2 ап RS | 414.217 | 414.642 | 20000 | 8500 | 8494 | 6 | 0.07
10 Дымково-АЗС ао RS | 420.2108 | 420.6527 | 4000 | 1767.6 | 1767.6 | 0 | 0
10 Дымково-Добрынино ао RS | 2847.067 | 2851.236 | 2000 | 8338 | 8337.8 | 0.2 | 0
10 Дымково-Каликино ао RS | 575.857 | 577.445 | 2000 | 3176 | 3176 | 0 | 0
10 Дымково-Мастерские ао RS | 1067.186 | 1067.267 | 2000 | 162 | 163.2 | -1.2 | -0.74
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0.23 | 0.23 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 153.54 | 153.54 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 24.013 | 24.013 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 29.378 | 29.378 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 143.4132 | 143.4132 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 17480.0386 | 17485.8296 | 66000 | 382206 | 382206 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 122.6869 | 122.6869 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 18087.7113 | 18093.5827 | 66000 | 387512.4 | 387519 | -6.6 | 0
110 Дымково-К.Городок ао RS | 16053.0452 | 16058.9348 | 66000 | 388713.6 | 388713.6 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап RS | 858.7755 | 858.7755 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао RS | 13302.2422 | 13305.9568 | 66000 | 245163.6 | 245157 | 6.6 | 0
110 Дымково-Полдарса ап RS | 293.1737 | 293.1737 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 149.131 | 149.131 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 0.284 | 0.288 | 66000 | 264 | 250.8 | 13.2 | 5
35 Дымково Т 1 ап RS | 10010.1249 | 10013.7223 | 21000 | 75545.4 | 75543.3 | 2.1 | 0
35 Дымково Т 2 ап RS | 6556.95 | 6559.2109 | 21000 | 47478.9 | 47478.9 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 1721.008 | 1723.279 | 21000 | 47691 | 47688.9 | 2.1 | 0
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0.002 | 0.002 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 2924.761 | 2926.665 | 10500 | 19992 | 19990.95 | 1.05 | 0.01
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0.004 | 0.004 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 2556.106 | 2558.825 | 21000 | 57099 | 57094.8 | 4.2 | 0.01
35 Дымково-Новатор ап RS | 0.582 | 0.582 | 21000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1678677.22 | 1678647.45 | 29.77
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 690.362 | 690.938 | 120 | 69.12 | 69.12 | 0 | 0
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 166.196 | 166.252 | 120 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0
10 Дымково Т 1 ап RS | 57.518 | 57.584 | 20000 | 1320 | 1322 | -2 | -0.15
10 Дымково Т 2 ап RS | 173.855 | 174.09 | 20000 | 4700 | 4706 | -6 | -0.13
10 Дымково-АЗС ао RS | 197.881 | 198.1504 | 4000 | 1077.6 | 1077.6 | 0 | 0
10 Дымково-Добрынино ао RS | 1241.951 | 1244.282 | 2000 | 4662 | 4661.8 | 0.2 | 0
10 Дымково-Каликино ао RS | 204.131 | 204.341 | 2000 | 420 | 419.6 | 0.4 | 0.1
10 Дымково-Мастерские ао RS | 522.926 | 523.036 | 2000 | 220 | 218.4 | 1.6 | 0.73
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0.064 | 0.064 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 63.414 | 63.414 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 16.289 | 16.289 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 14.272 | 14.272 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 5436.5171 | 5439.2129 | 66000 | 177922.8 | 177922.8 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 1005.4276 | 1005.4276 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 5340.1552 | 5342.7873 | 66000 | 173718.6 | 173725.2 | -6.6 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 1118.7026 | 1118.7026 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ао RS | 1340.5541 | 1340.5541 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап RS | 7475.3693 | 7478.9275 | 66000 | 234841.2 | 234841.2 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао RS | 252.4836 | 252.4836 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап RS | 6411.5025 | 6414.3366 | 66000 | 187050.6 | 187050.6 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 0.052 | 0.052 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 540.896 | 541.552 | 66000 | 43296 | 43296 | 0 | 0
35 Дымково Т 1 ап RS | 9098.7182 | 9101.8203 | 21000 | 65144.1 | 65144.1 | 0 | 0
35 Дымково Т 2 ап RS | 4931.3938 | 4932.8736 | 21000 | 31075.8 | 31075.8 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 914.293 | 915.78 | 21000 | 31227 | 31216.5 | 10.5 | 0.03
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 5.348 | 5.348 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 1615.86 | 1617.245 | 10500 | 14542.5 | 14544.6 | -2.1 | -0.01
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0.023 | 0.023 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 2633.693 | 2636.009 | 21000 | 48636 | 48633.9 | 2.1 | 0
35 Дымково-Новатор ап RS | 0.019 | 0.019 | 21000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1019930.04 | 1019931.94 | -1.9

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 2.46 | 2.58 | 4.8 | 2.16 | 2.16 | 2.22 | 3.18 | 2.28 | 2.94 | 3.06 | 4.26 | 2.7 | 2.94 | 2.94 | 5.22 | 2.7 | 2.64 | 2.28 | 3.48 | 2.16 | 2.58 | 2.88 | 2.4 | 2.52 | 69.54
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 18.06
10 Дымково Т 1 ап RS | 192 | 184 | 182 | 168 | 236 | 260 | 258 | 252 | 248 | 238 | 270 | 252 | 160 | 178 | 188 | 234 | 240 | 200 | 198 | 200 | 202 | 198 | 120 | 120 | 4978
10 Дымково Т 2 ап RS | 196 | 192 | 192 | 196 | 224 | 390 | 542 | 580 | 612 | 602 | 608 | 602 | 530 | 446 | 356 | 294 | 258 | 248 | 254 | 252 | 248 | 246 | 232 | 194 | 8494
10 Дымково-АЗС ао RS | 57.6 | 52 | 46 | 46.4 | 44.4 | 44.8 | 47.2 | 67.6 | 108 | 115.6 | 103.2 | 116.8 | 76 | 104 | 89.6 | 90.4 | 101.2 | 67.6 | 63.2 | 64.4 | 64.8 | 67.6 | 68 | 61.2 | 1767.6
10 Дымково-Добрынино ао RS | 189.2 | 186.8 | 186.2 | 190.6 | 219.2 | 383.6 | 534.4 | 575.8 | 607.6 | 596 | 603.2 | 596.4 | 524.2 | 437.8 | 348.4 | 287.8 | 250.6 | 240 | 245.2 | 245.8 | 239 | 238.6 | 223.4 | 188 | 8337.8
10 Дымково-Каликино ао RS | 132.6 | 131.8 | 130.4 | 122 | 191.8 | 215 | 209.8 | 184.8 | 138.6 | 121.4 | 165 | 134.4 | 81.6 | 71 | 94.6 | 141.6 | 137.8 | 132.4 | 133.2 | 135.4 | 134.6 | 129.2 | 50.4 | 56.6 | 3176
10 Дымково-Мастерские ао RS | 5.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5.4 | 8.2 | 6 | 6.2 | 6 | 6.2 | 7.2 | 7 | 9.2 | 7.8 | 6.8 | 7 | 7.8 | 9.2 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 9 | 5.8 | 163.2
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 21707.4 | 24017.4 | 26367 | 27390 | 26182.2 | 22202.4 | 17549.4 | 16031.4 | 14269.2 | 12064.8 | 11503.8 | 12216.6 | 11893.2 | 10969.2 | 10593 | 10282.8 | 10810.8 | 12031.8 | 12038.4 | 12639 | 12711.6 | 13404.6 | 15536.4 | 17793.6 | 382206
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 22050.6 | 24334.2 | 26703.6 | 27726.6 | 26492.4 | 22499.4 | 17932.2 | 16447.2 | 14599.2 | 12467.4 | 11893.2 | 12487.2 | 11998.8 | 11048.4 | 10599.6 | 10322.4 | 10890 | 12150.6 | 12203.4 | 12797.4 | 12863.4 | 13549.8 | 15635.4 | 17826.6 | 387519
110 Дымково-К.Городок ао RS | 24591.6 | 27898.2 | 32782.2 | 35541 | 34181.4 | 27066.6 | 19423.8 | 17054.4 | 13609.2 | 10249.8 | 8593.2 | 9622.8 | 11220 | 9088.2 | 8170.8 | 7662.6 | 8698.8 | 10084.8 | 9273 | 10131 | 10296 | 10830.6 | 14223 | 18420.6 | 388713.6
110 Дымково-К.Городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао RS | 14685 | 16229.4 | 15958.8 | 15331.8 | 14163.6 | 12698.4 | 10678.8 | 9880.2 | 8190.6 | 7286.4 | 7728.6 | 7959.6 | 6771.6 | 6468 | 6309.6 | 6474.6 | 6606.6 | 7972.8 | 9048.6 | 9867 | 9926.4 | 10725 | 11833.8 | 12361.8 | 245157
110 Дымково-Полдарса ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 19.8 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 0 | 250.8
35 Дымково Т 1 ап RS | 2914.8 | 2753.1 | 2906.4 | 2832.9 | 2824.5 | 3160.5 | 3276 | 3177.3 | 4382.7 | 3462.9 | 3614.1 | 3633 | 2866.5 | 3204.6 | 3609.9 | 3597.3 | 3494.4 | 3234 | 3103.8 | 2807.7 | 2767.8 | 2811.9 | 2625 | 2482.2 | 75543.3
35 Дымково Т 2 ап RS | 1134 | 1041.6 | 976.5 | 951.3 | 989.1 | 1094.1 | 1310.4 | 1541.4 | 1900.5 | 2786.7 | 2671.2 | 2725.8 | 2398.2 | 2698.5 | 2631.3 | 2421.3 | 2480.1 | 2496.9 | 2431.8 | 2223.9 | 2177.7 | 2196.6 | 2152.5 | 2047.5 | 47478.9
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 1138.2 | 1050 | 980.7 | 955.5 | 995.4 | 1100.4 | 1316.7 | 1547.7 | 1911 | 2795.1 | 2683.8 | 2736.3 | 2406.6 | 2709 | 2643.9 | 2431.8 | 2490.6 | 2505.3 | 2444.4 | 2234.4 | 2188.2 | 2205 | 2160.9 | 2058 | 47688.9
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 580.65 | 557.55 | 552.3 | 546 | 539.7 | 593.25 | 737.1 | 859.95 | 1195.95 | 1021.65 | 1125.6 | 1099.35 | 803.25 | 1135.05 | 1087.8 | 1106.7 | 1163.4 | 942.9 | 810.6 | 731.85 | 777 | 800.1 | 646.8 | 576.45 | 19990.95
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 2373 | 2234.4 | 2391.9 | 2320.5 | 2320.5 | 2606.1 | 2589.3 | 2381.4 | 3282.3 | 2517.9 | 2580.9 | 2627.1 | 2123.1 | 2167.2 | 2608.2 | 2583 | 2431.8 | 2368.8 | 2356.2 | 2133.6 | 2055.9 | 2076.9 | 2020.2 | 1944.6 | 57094.8
35 Дымково-Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 91958.29 | 100870.81 | 110366.18 | 114333.08 | 109618.34 | 94336.15 | 76437.06 | 70603.35 | 65077.91 | 56348.69 | 54168.18 | 56833.23 | 53876.91 | 50751.07 | 49357.64 | 47947.12 | 50077.72 | 54699.9 | 54637 | 56479.59 | 56677.3 | 59498.56 | 67553.12 | 76140.25 | 1678647.45
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.82 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 3 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.88 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 69.12
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 6.72
10 Дымково Т 1 ап RS | 42 | 40 | 38 | 40 | 42 | 46 | 42 | 46 | 86 | 82 | 72 | 88 | 46 | 88 | 70 | 72 | 76 | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 40 | 1322
10 Дымково Т 2 ап RS | 90 | 90 | 98 | 96 | 104 | 240 | 370 | 406 | 418 | 402 | 436 | 426 | 322 | 266 | 172 | 132 | 98 | 76 | 78 | 82 | 76 | 78 | 78 | 72 | 4706
10 Дымково-АЗС ао RS | 34 | 33.6 | 32.8 | 33.2 | 34 | 34.4 | 29.6 | 36.4 | 64.4 | 69.2 | 55.2 | 74 | 38.8 | 71.6 | 55.6 | 55.2 | 67.2 | 36.8 | 37.2 | 39.6 | 36.8 | 36.8 | 37.6 | 33.6 | 1077.6
10 Дымково-Добрынино ао RS | 85.8 | 85.8 | 94.2 | 92.8 | 100.6 | 238 | 372 | 406.4 | 421 | 403.8 | 437 | 426 | 322.4 | 267 | 168 | 129.6 | 95.4 | 73.6 | 75 | 78.6 | 72.8 | 72.8 | 74.6 | 68.6 | 4661.8
10 Дымково-Каликино ао RS | 14.4 | 14 | 13.6 | 13 | 18 | 21.4 | 21.4 | 19.2 | 28.8 | 23 | 24.8 | 22.2 | 14.2 | 21.8 | 21.4 | 23.8 | 19.4 | 11.2 | 12.2 | 15.6 | 13 | 13 | 10.2 | 10 | 419.6
10 Дымково-Мастерские ао RS | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9 | 9 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9 | 8.8 | 218.4
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 11490.6 | 12381.6 | 12579.6 | 12526.8 | 12190.2 | 10923 | 8619.6 | 7227 | 3392.4 | 2739 | 3102 | 3861 | 6573.6 | 4065.6 | 3610.2 | 4032.6 | 4771.8 | 5966.4 | 6006 | 7141.2 | 7332.6 | 7939.8 | 9187.2 | 10263 | 177922.8
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 11345.4 | 12262.8 | 12474 | 12427.8 | 12150.6 | 10876.8 | 8428.2 | 6989.4 | 3366 | 2448.6 | 2877.6 | 3748.8 | 6336 | 3979.8 | 3564 | 3920.4 | 4606.8 | 5695.8 | 5689.2 | 6877.2 | 7075.2 | 7623 | 8936.4 | 10025.4 | 173725.2
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап RS | 15008.4 | 16275.6 | 16731 | 16902.6 | 16889.4 | 15450.6 | 11998.8 | 9774.6 | 5794.8 | 4131.6 | 3940.2 | 5141.4 | 7986 | 4573.8 | 4217.4 | 4547.4 | 5577 | 7392 | 7246.8 | 8863.8 | 9649.2 | 10355.4 | 12309 | 14084.4 | 234841.2
110 Дымково-Полдарса ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап RS | 9523.8 | 9913.2 | 9860.4 | 9484.2 | 8956.2 | 8382 | 7378.8 | 6758.4 | 5544 | 5491.2 | 6672.6 | 7233.6 | 7913.4 | 7576.8 | 7339.2 | 7398.6 | 7761.6 | 7563.6 | 7669.2 | 7834.2 | 7207.2 | 7524 | 7854 | 8210.4 | 187050.6
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 1874.4 | 1861.2 | 1848 | 1834.8 | 1861.2 | 1887.6 | 1881 | 1848 | 1742.4 | 1729.2 | 1742.4 | 1735.8 | 1795.2 | 1716 | 1722.6 | 1755.6 | 1775.4 | 1801.8 | 1815 | 1828.2 | 1815 | 1815 | 1808.4 | 1801.8 | 43296
35 Дымково Т 1 ап RS | 2289 | 2160.9 | 2181.9 | 2127.3 | 2146.2 | 2450.7 | 2568.3 | 2341.5 | 3966.9 | 3231.9 | 3498.6 | 3498.6 | 2412.9 | 3093.3 | 3483.9 | 3412.5 | 3372.6 | 2872.8 | 2868.6 | 2517.9 | 2394 | 2244.9 | 2013.9 | 1995 | 65144.1
35 Дымково Т 2 ап RS | 808.5 | 791.7 | 749.7 | 724.5 | 758.1 | 808.5 | 814.8 | 936.6 | 1241.1 | 1818.6 | 1719.9 | 1816.5 | 1495.2 | 1789.2 | 1766.1 | 1533 | 1625.4 | 1575 | 1539.3 | 1413.3 | 1331.4 | 1346.1 | 1341.9 | 1331.4 | 31075.8
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 810.6 | 795.9 | 751.8 | 726.6 | 760.2 | 810.6 | 816.9 | 940.8 | 1245.3 | 1827 | 1730.4 | 1822.8 | 1503.6 | 1797.6 | 1772.4 | 1543.5 | 1631.7 | 1583.4 | 1547.7 | 1419.6 | 1339.8 | 1350.3 | 1350.3 | 1337.7 | 31216.5
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 346.5 | 332.85 | 327.6 | 325.5 | 334.95 | 349.65 | 485.1 | 602.7 | 974.4 | 716.1 | 895.65 | 886.2 | 550.2 | 957.6 | 824.25 | 896.7 | 989.1 | 712.95 | 610.05 | 508.2 | 592.2 | 603.75 | 384.3 | 338.1 | 14544.6
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 1873.2 | 1764 | 1791.3 | 1736.7 | 1747.2 | 2030.7 | 2005.5 | 1654.8 | 2891.7 | 2421.3 | 2503.2 | 2515.8 | 1780.8 | 2037 | 2562 | 2419.2 | 2284.8 | 2070.6 | 2175.6 | 1934.1 | 1722 | 1562.4 | 1558.2 | 1591.8 | 48633.9
35 Дымково-Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 55649.18 | 58815.67 | 59584.22 | 59103.86 | 58105.29 | 54562.79 | 45844.58 | 39999.78 | 31189.1 | 27546.68 | 29720.07 | 33309.28 | 39102.48 | 32313.1 | 31361.51 | 31883.9 | 34763.98 | 37487.61 | 37425.83 | 40612.14 | 40713.64 | 42621.77 | 47000.24 | 51215.24 | 1019931.94