## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 130845.884 | 130864.828 | 1 | 18.944 | 18.944 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 538.583 | 539.635 | 6000 | 6312 | 6309 | 3 | 0.05
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 1076.43 | 1076.43 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 841.115 | 841.729 | 2000 | 1228 | 1227.6 | 0.4 | 0.03
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 1536.454 | 1537.376 | 3000 | 2766 | 2765.7 | 0.3 | 0.01
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 2845.271 | 2847.195 | 1000 | 1924 | 1924.6 | -0.6 | -0.03
10 Зеленцово-РТС ао RS | 533.34 | 533.714 | 1000 | 374 | 374.7 | -0.7 | -0.19
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 2404.213 | 2404.5368 | 66000 | 21370.8 | 21370.8 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 2218.7612 | 2218.7612 | 66000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 33993.744 | 33991.344 | 2.4
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 354.47 | 355.213 | 6000 | 4458 | 4456.8 | 1.2 | 0.03
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 612.607 | 612.607 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 524.617 | 525.051 | 2000 | 868 | 867.4 | 0.6 | 0.07
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 786.773 | 787.317 | 3000 | 1632 | 1631.4 | 0.6 | 0.04
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 2222.41 | 2224.255 | 1000 | 1845 | 1845 | 0 | 0
10 Зеленцово-РТС ао RS | 175.283 | 175.409 | 1000 | 126 | 126.1 | -0.1 | -0.08
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 586.8947 | 586.8948 | 66000 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 3608.1139 | 3608.3971 | 66000 | 18691.2 | 18691.2 | 0 | 0
|  |  |  | 27626.8 | 27624.5 | 2.3

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 0.964 | 0.958 | 0.928 | 0.902 | 0.822 | 0.682 | 0.68 | 0.726 | 0.686 | 0.686 | 0.682 | 0.684 | 0.682 | 0.684 | 0.684 | 0.688 | 0.688 | 0.684 | 0.684 | 0.872 | 0.97 | 0.972 | 0.97 | 0.966 | 18.944
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 159 | 145.8 | 142.2 | 144 | 162 | 210.6 | 282 | 335.4 | 373.2 | 351 | 332.4 | 327 | 284.4 | 292.8 | 288.6 | 318 | 315.6 | 308.4 | 322.8 | 315.6 | 277.8 | 248.4 | 205.2 | 166.8 | 6309
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 29.4 | 29 | 27.8 | 29.4 | 32.4 | 45.4 | 56.2 | 66 | 64 | 57.4 | 62.2 | 60.8 | 55 | 50.8 | 51.6 | 58.8 | 67.4 | 68.8 | 66.6 | 58.6 | 59.2 | 52.8 | 43.6 | 34.4 | 1227.6
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 70.5 | 66.3 | 63.6 | 63.6 | 69.9 | 90.6 | 123.9 | 168.6 | 169.5 | 168.3 | 151.8 | 141.6 | 129.9 | 119.1 | 119.7 | 141.9 | 132.6 | 122.4 | 143.1 | 140.7 | 116.1 | 106.5 | 80.1 | 65.4 | 2765.7
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 47.2 | 39.3 | 39.6 | 39.9 | 47.9 | 59.3 | 82.4 | 81.6 | 121 | 106.4 | 100.8 | 107.5 | 83.2 | 107.7 | 100.4 | 100.9 | 96.2 | 95.6 | 93.8 | 94.8 | 83.6 | 73.8 | 67 | 54.7 | 1924.6
10 Зеленцово-РТС ао RS | 11.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 15.4 | 18.3 | 18.7 | 17.6 | 18.2 | 17.2 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 16.4 | 15.3 | 18.5 | 20.7 | 18.6 | 20.7 | 18.1 | 14.5 | 13.8 | 12 | 374.7
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 547.8 | 508.2 | 488.4 | 468.6 | 528 | 666.6 | 825 | 917.4 | 1293.6 | 1346.4 | 1300.2 | 1280.4 | 930.6 | 1306.8 | 1201.2 | 1201.2 | 1128.6 | 917.4 | 897.6 | 838.2 | 805.2 | 739.2 | 660 | 574.2 | 21370.8
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 866.264 | 800.358 | 773.228 | 757.102 | 851.922 | 1088.582 | 1388.48 | 1588.426 | 2039.586 | 2048.386 | 1965.282 | 1934.184 | 1499.082 | 1892.584 | 1778.584 | 1836.788 | 1759.588 | 1533.984 | 1543.184 | 1469.472 | 1360.97 | 1236.172 | 1070.67 | 908.466 | 33991.344
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 176.4 | 159.6 | 139.8 | 130.2 | 136.8 | 165.6 | 187.8 | 190.2 | 204 | 195.6 | 201.6 | 202.2 | 182.4 | 199.2 | 199.2 | 205.2 | 192 | 202.2 | 204.6 | 217.2 | 202.2 | 193.2 | 192.6 | 177 | 4456.8
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 36.2 | 33.8 | 29.2 | 27.4 | 28.4 | 34.6 | 38.8 | 37.4 | 35 | 33.6 | 37 | 37 | 37.8 | 33.2 | 34 | 35.6 | 36.6 | 40 | 41.8 | 42.8 | 42.4 | 40 | 38.6 | 36.2 | 867.4
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 65.4 | 61.8 | 53.4 | 51.6 | 52.5 | 63 | 72 | 78 | 66.6 | 66.9 | 68.4 | 67.5 | 69.6 | 63.6 | 66.3 | 73.2 | 68.1 | 75.6 | 79.5 | 82.5 | 76.8 | 74.1 | 70.2 | 64.8 | 1631.4
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 70.4 | 59.6 | 53.3 | 48.7 | 52.7 | 63.1 | 71 | 70.1 | 97.8 | 90.7 | 91.1 | 93 | 71 | 98.5 | 93.8 | 93.1 | 82.9 | 80.7 | 77.7 | 85.4 | 77.9 | 73.3 | 78.2 | 71 | 1845
10 Зеленцово-РТС ао RS | 5 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6 | 4.8 | 126.1
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 1003.2 | 1036.2 | 1075.8 | 1062.6 | 1036.2 | 1003.2 | 937.2 | 924 | 415.8 | 283.8 | 336.6 | 382.8 | 844.8 | 290.4 | 349.8 | 429 | 561 | 897.6 | 917.4 | 963.6 | 943.8 | 996.6 | 996.6 | 1003.2 | 18691.2
Сумма | 1356.6 | 1355.5 | 1355.4 | 1323.7 | 1310.2 | 1334.9 | 1312.9 | 1305.5 | 824.5 | 676 | 740.4 | 794.2 | 1210.7 | 689.8 | 748.3 | 840.5 | 945.5 | 1302.4 | 1327.4 | 1398.1 | 1349.5 | 1383.3 | 1382.2 | 1357 | 27624.5