## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 2493.1696 | 2493.9436 | 40 | 30.96 | 30.96 | 0 | 0
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 16320.67 | 16322.0836 | 40 | 56.544 | 56.544 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 14770.1308 | 14772.5545 | 12000 | 29084.4 | 29085.6 | -1.2 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 6415.1698 | 6417.3679 | 20000 | 43962 | 43962 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 4204.398 | 4206.1232 | 3000 | 5175.6 | 5175.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 8336.682 | 8339.9239 | 6000 | 19451.4 | 19451.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 5488.1618 | 5491.3161 | 6000 | 18925.8 | 18925.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 4540.9842 | 4541.4227 | 6000 | 2631 | 2631 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 905.0147 | 905.5606 | 3000 | 1637.7 | 1637.7 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 1186.8765 | 1187.2987 | 3000 | 1266.6 | 1266.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 1216.6963 | 1217.2805 | 3000 | 1752.6 | 1752.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 1924.6376 | 1925.6312 | 3000 | 2980.8 | 2980.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 3816.1186 | 3817.6715 | 3000 | 4658.7 | 4658.7 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 1656.9105 | 1657.3967 | 3000 | 1458.6 | 1458.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 734.1812 | 734.2192 | 3000 | 114 | 114 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 12.139 | 12.139 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 8100.1681 | 8102.0417 | 3000 | 5620.8 | 5620.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 9501.7111 | 9504.1993 | 3000 | 7464.6 | 7464.6 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 4844.7356 | 4847.0245 | 22000 | 50355.8 | 50355.8 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 35474.7508 | 35476.8842 | 22000 | 46934.8 | 46934.8 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 16443.8425 | 16443.8425 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 12074.1059 | 12079.4718 | 66000 | 354149.4 | 354149.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 10610.5385 | 10614.4432 | 66000 | 257710.2 | 257716.8 | -6.6 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 2030.6821 | 2030.6841 | 66000 | 132 | 132 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 8695.7838 | 8696.7988 | 21000 | 21315 | 21315 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 996.6732 | 996.7731 | 21000 | 2097.9 | 2097.9 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 7739.568 | 7744.0932 | 3500 | 15838.2 | 15838.2 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 727.6517 | 727.8234 | 3500 | 600.95 | 600.95 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 1034.077 | 1034.6973 | 3500 | 2171.05 | 2171.05 | 0 | 0
|  |  |  | 897577.404 | 897585.204 | -7.8
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 3109.69 | 3111.0124 | 40 | 52.896 | 52.896 | 0 | 0
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 2632.8896 | 2632.8928 | 40 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 3967.9366 | 3969.6697 | 12000 | 20797.2 | 20797.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 2805.4948 | 2806.8819 | 20000 | 27742 | 27742 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 3008.0153 | 3009.7986 | 3000 | 5349.9 | 5349.9 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 3450.4357 | 3452.3492 | 6000 | 11481 | 11481 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 1217.7214 | 1218.7462 | 6000 | 6148.8 | 6148.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 1106.8143 | 1106.9659 | 6000 | 909.6 | 909.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 1079.2852 | 1079.9933 | 3000 | 2124.3 | 2124.3 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 1016.6977 | 1017.1537 | 3000 | 1368 | 1368 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 822.3902 | 822.8522 | 3000 | 1386 | 1386 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 1383.9396 | 1384.9356 | 3000 | 2988 | 2988 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 2947.5899 | 2949.1004 | 3000 | 4531.5 | 4531.5 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 648.1178 | 648.3932 | 3000 | 826.2 | 826.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 38.2872 | 38.2905 | 3000 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 4.7128 | 4.7128 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 4299.2526 | 4301.4084 | 3000 | 6467.4 | 6467.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 5185.8998 | 5187.8428 | 3000 | 5829 | 5829 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 2510.6572 | 2512.2085 | 22000 | 34128.6 | 34128.6 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 6484.1798 | 6485.7765 | 22000 | 35127.4 | 35127.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 15424.037 | 15426.9746 | 66000 | 193881.6 | 193881.6 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 1924.5843 | 1924.5904 | 66000 | 402.6 | 402.6 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 2851.176 | 2851.176 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 6462.2446 | 6466.2064 | 66000 | 261478.8 | 261485.4 | -6.6 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1572.6592 | 1573.134 | 21000 | 9970.8 | 9970.8 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 193.3432 | 193.3434 | 21000 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 1529.74 | 1531.281 | 3500 | 5393.5 | 5393.5 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 4.6006 | 4.6006 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 0.3184 | 0.3189 | 3500 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
|  |  |  | 638401.074 | 638407.674 | -6.6

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 1.28 | 1.296 | 1.28 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.28 | 1.28 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.296 | 1.28 | 1.296 | 1.296 | 1.28 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 30.96
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 2.016 | 1.984 | 1.904 | 1.968 | 1.936 | 2.08 | 2 | 2.224 | 2.144 | 2.208 | 2.176 | 2.432 | 2.752 | 2.608 | 2.544 | 2.816 | 2.608 | 2.88 | 2.56 | 2.496 | 2.512 | 2.56 | 2.576 | 2.56 | 56.544
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 745.2 | 656.4 | 621.6 | 626.4 | 688.8 | 812.4 | 1062 | 1386 | 1706.4 | 1813.2 | 1410 | 1368 | 1461.6 | 1578 | 1639.2 | 1506 | 1572 | 1482 | 1437.6 | 1335.6 | 1225.2 | 1170 | 997.2 | 784.8 | 29085.6
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1190 | 1000 | 972 | 968 | 1058 | 1224 | 1646 | 1956 | 2578 | 2572 | 2398 | 2570 | 2082 | 2736 | 2576 | 2338 | 2250 | 2154 | 1900 | 1762 | 1710 | 1596 | 1464 | 1262 | 43962
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 108.9 | 95.7 | 94.8 | 96 | 98.7 | 128.7 | 167.4 | 186.9 | 380.7 | 434.4 | 303.9 | 421.2 | 211.5 | 309.3 | 402.3 | 286.2 | 309.6 | 210.3 | 190.2 | 180 | 163.2 | 149.4 | 136.5 | 109.8 | 5175.6
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 527.4 | 452.4 | 425.4 | 429.6 | 481.8 | 551.4 | 720 | 993.6 | 1081.8 | 1124.4 | 868.8 | 683.4 | 1049.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1000.8 | 1027.2 | 1032 | 1029 | 970.8 | 868.2 | 838.2 | 696 | 551.4 | 19451.4
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 534.6 | 437.4 | 440.4 | 423.6 | 465 | 562.8 | 778.2 | 882.6 | 1041.6 | 1045.2 | 1014 | 1005.6 | 994.8 | 970.8 | 955.8 | 948 | 924 | 921.6 | 884.4 | 838.2 | 810.6 | 751.2 | 694.2 | 601.2 | 18925.8
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 81 | 62.4 | 59.4 | 57 | 95.4 | 102.6 | 113.4 | 129 | 136.8 | 129 | 137.4 | 142.2 | 142.8 | 128.4 | 112.8 | 110.4 | 115.2 | 119.4 | 131.4 | 120.6 | 111 | 102.6 | 103.2 | 87.6 | 2631
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 35.1 | 36.3 | 35.4 | 36.3 | 41.1 | 45.3 | 64.2 | 73.8 | 102 | 107.7 | 100.8 | 119.1 | 65.4 | 99.9 | 81.3 | 83.4 | 94.2 | 89.1 | 74.4 | 54.3 | 58.2 | 53.1 | 47.4 | 39.9 | 1637.7
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 30.6 | 29.4 | 27.6 | 27 | 30.6 | 37.8 | 46.2 | 57.6 | 75 | 78.6 | 67.8 | 64.2 | 58.8 | 72.3 | 67.8 | 68.1 | 67.8 | 63 | 61.2 | 53.7 | 55.5 | 52.2 | 43.2 | 30.6 | 1266.6
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 45 | 41.7 | 39 | 39.9 | 44.4 | 51.6 | 67.2 | 88.8 | 114.9 | 102.6 | 97.8 | 102.3 | 75.9 | 108 | 91.5 | 89.7 | 74.1 | 76.2 | 80.1 | 75.3 | 71.7 | 68.1 | 59.7 | 47.1 | 1752.6
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 107.7 | 88.5 | 74.4 | 72.9 | 73.8 | 63.9 | 83.1 | 84.6 | 207.9 | 213 | 200.7 | 232.8 | 100.2 | 228.6 | 162 | 221.4 | 109.5 | 103.5 | 97.2 | 88.5 | 98.7 | 80.4 | 95.7 | 91.8 | 2980.8
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 105.9 | 103.2 | 85.5 | 85.8 | 93.3 | 108.3 | 145.5 | 157.2 | 251.4 | 254.7 | 198.9 | 235.8 | 179.7 | 381 | 387.9 | 273.3 | 351 | 325.2 | 187.5 | 162 | 160.2 | 156.6 | 138.6 | 130.2 | 4658.7
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 35.7 | 33.9 | 31.8 | 32.4 | 33.3 | 45.9 | 61.8 | 72 | 62.4 | 64.2 | 65.1 | 74.1 | 73.5 | 68.7 | 59.4 | 64.5 | 70.2 | 85.2 | 82.2 | 75.6 | 77.4 | 75.6 | 69 | 44.7 | 1458.6
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 6.6 | 6.9 | 6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 6 | 7.8 | 114
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 151.5 | 110.7 | 133.5 | 141.6 | 137.4 | 161.4 | 179.1 | 248.1 | 340.2 | 393.3 | 304.8 | 372.3 | 227.7 | 400.8 | 398.7 | 276 | 208.8 | 229.5 | 237.9 | 230.4 | 196.5 | 205.2 | 186.9 | 148.5 | 5620.8
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 162.6 | 156.3 | 141.3 | 145.2 | 150 | 173.7 | 285.3 | 370.5 | 490.2 | 439.5 | 444.9 | 486.3 | 365.4 | 522.6 | 470.1 | 423.3 | 470.4 | 382.2 | 286.2 | 251.1 | 265.8 | 234.9 | 190.5 | 156.3 | 7464.6
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1238.6 | 1130.8 | 1084.6 | 1084.6 | 1216.6 | 1460.8 | 1920.6 | 2367.2 | 3095.4 | 3196.6 | 2708.2 | 2569.6 | 2409 | 2840.2 | 2811.6 | 2541 | 2589.4 | 2468.4 | 2428.8 | 2235.2 | 2046 | 1922.8 | 1643.4 | 1346.4 | 50355.8
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1273.8 | 1086.8 | 1056 | 1056 | 1168.2 | 1353 | 1799.6 | 2094.4 | 2703.8 | 2701.6 | 2523.4 | 2706 | 2208.8 | 2860 | 2695 | 2459.6 | 2391.4 | 2325.4 | 2068 | 1907.4 | 1839.2 | 1718.2 | 1579.6 | 1359.6 | 46934.8
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 22532.4 | 25245 | 29238 | 31369.8 | 30320.4 | 24519 | 17991.6 | 15800.4 | 12546.6 | 9457.8 | 7814.4 | 8837.4 | 10461 | 8368.8 | 7477.8 | 7048.8 | 8032.2 | 9372 | 8606.4 | 9378.6 | 9556.8 | 10045.2 | 13153.8 | 16975.2 | 354149.4
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 20070.6 | 23086.8 | 27159 | 29304 | 27990.6 | 21753.6 | 14302.2 | 11378.4 | 6771.6 | 3570.6 | 2640 | 3590.4 | 5860.8 | 2686.2 | 2032.8 | 2092.2 | 3062.4 | 4600.2 | 4125 | 5253.6 | 5689.2 | 6421.8 | 9966 | 14308.8 | 257716.8
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 13.2 | 0 | 0 | 52.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 489.3 | 472.5 | 455.7 | 453.6 | 525 | 646.8 | 858.9 | 980.7 | 1398.6 | 1394.4 | 1308.3 | 1209.6 | 949.2 | 1272.6 | 1180.2 | 1039.5 | 1022.7 | 984.9 | 995.4 | 900.9 | 821.1 | 749.7 | 644.7 | 560.7 | 21315
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 50.4 | 50.4 | 48.3 | 50.4 | 77.7 | 96.6 | 117.6 | 102.9 | 90.3 | 92.4 | 92.4 | 96.6 | 90.3 | 84 | 86.1 | 81.9 | 109.2 | 134.4 | 132.3 | 109.2 | 88.2 | 84 | 73.5 | 58.8 | 2097.9
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 360.15 | 346.5 | 339.15 | 335.65 | 390.25 | 492.45 | 661.15 | 742.7 | 1027.95 | 1002.4 | 941.5 | 913.15 | 674.8 | 953.75 | 867.3 | 826.35 | 795.9 | 726.6 | 737.8 | 664.3 | 591.5 | 544.6 | 481.95 | 420.35 | 15838.2
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 8.4 | 7 | 7 | 8.75 | 21.35 | 30.1 | 41.65 | 32.2 | 23.45 | 30.45 | 28 | 27.3 | 22.05 | 21.35 | 22.75 | 21.7 | 38.15 | 51.8 | 51.8 | 35.7 | 24.15 | 19.95 | 15.4 | 10.5 | 600.95
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 23.8 | 22.75 | 21.35 | 24.15 | 28.35 | 33.95 | 43.05 | 60.2 | 211.4 | 243.25 | 215.25 | 145.95 | 117.25 | 177.45 | 182 | 73.85 | 71.75 | 92.4 | 90.3 | 78.05 | 80.15 | 65.45 | 38.85 | 30.1 | 2171.05
Сумма | 49918.546 | 54763.03 | 62600.384 | 66874.314 | 65235.982 | 54462.176 | 43162.346 | 40254.104 | 36447.224 | 30469.904 | 25932.522 | 27995.028 | 29891.648 | 27901.638 | 25846.574 | 23909.296 | 25766.704 | 28038.56 | 25922.256 | 26768.142 | 26615.592 | 27112.056 | 32529.172 | 39168.006 | 897585.204
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 2.128 | 2.16 | 2.16 | 2.208 | 2.192 | 2.24 | 2.272 | 2.16 | 2.144 | 2.288 | 2.208 | 2.272 | 2.176 | 2.16 | 2.192 | 2.192 | 2.224 | 2.24 | 2.24 | 2.208 | 2.208 | 2.224 | 2.208 | 2.192 | 52.896
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.128
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 614.4 | 595.2 | 568.8 | 566.4 | 613.2 | 652.8 | 688.8 | 859.2 | 1212 | 1392 | 1044 | 1069.2 | 931.2 | 1180.8 | 1294.8 | 1086 | 1064.4 | 873.6 | 877.2 | 814.8 | 735.6 | 760.8 | 704.4 | 597.6 | 20797.2
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 966 | 828 | 812 | 822 | 854 | 864 | 928 | 1006 | 1520 | 1674 | 1478 | 1626 | 1014 | 1740 | 1692 | 1512 | 1494 | 1252 | 1062 | 958 | 932 | 904 | 926 | 878 | 27742
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 134.7 | 132.6 | 127.5 | 129.6 | 133.5 | 147.9 | 151.5 | 148.8 | 380.7 | 477.6 | 323.7 | 474.3 | 211.5 | 315 | 445.2 | 305.7 | 293.7 | 182.7 | 155.1 | 145.2 | 137.7 | 131.4 | 133.2 | 131.1 | 5349.9
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 346.2 | 327.6 | 309.6 | 304.2 | 343.2 | 361.8 | 388.2 | 570.6 | 640.8 | 688.2 | 516 | 361.2 | 567 | 646.8 | 656.4 | 595.2 | 577.2 | 513.6 | 560.4 | 522 | 450 | 481.8 | 427.8 | 325.2 | 11481
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 264 | 211.8 | 200.4 | 195.6 | 218.4 | 226.8 | 241.8 | 234 | 264.6 | 309.6 | 296.4 | 280.2 | 244.2 | 258 | 276.6 | 276 | 303 | 280.8 | 270 | 262.8 | 252 | 249.6 | 267.6 | 264.6 | 6148.8
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 44.4 | 33 | 31.2 | 32.4 | 35.4 | 39 | 39.6 | 30.6 | 24 | 28.2 | 21 | 43.8 | 32.4 | 34.8 | 40.8 | 33 | 43.8 | 42 | 52.8 | 46.2 | 40.8 | 44.4 | 51 | 45 | 909.6
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 65.4 | 67.5 | 65.7 | 68.1 | 71.1 | 72.6 | 75.9 | 75.9 | 114.3 | 129 | 114.9 | 139.2 | 76.5 | 126.6 | 111 | 100.8 | 108 | 100.5 | 82.5 | 72.9 | 72.9 | 72.3 | 71.4 | 69.3 | 2124.3
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 45.9 | 46.2 | 45.6 | 45.6 | 45.9 | 49.5 | 51.3 | 49.5 | 65.4 | 80.7 | 71.1 | 73.8 | 56.7 | 77.1 | 66 | 64.5 | 62.1 | 56.4 | 56.7 | 53.1 | 52.8 | 54 | 51 | 47.1 | 1368
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 42.3 | 42.3 | 39.6 | 41.1 | 44.1 | 44.1 | 49.5 | 65.4 | 85.5 | 80.1 | 72.6 | 79.8 | 52.2 | 74.1 | 72.3 | 72 | 60.3 | 56.1 | 58.8 | 52.8 | 56.4 | 51.3 | 50.4 | 42.9 | 1386
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 108.3 | 92.4 | 82.2 | 81 | 84.9 | 71.4 | 80.1 | 79.2 | 207.3 | 233.4 | 211.8 | 229.8 | 93.6 | 221.1 | 147 | 219.3 | 108.9 | 98.7 | 96 | 85.2 | 93.9 | 77.4 | 95.4 | 89.7 | 2988
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 128.7 | 125.1 | 110.7 | 112.8 | 117.6 | 120.6 | 124.8 | 119.1 | 219.3 | 258 | 191.4 | 230.7 | 146.7 | 362.4 | 388.8 | 277.2 | 367.2 | 286.2 | 160.5 | 139.8 | 138.3 | 141.6 | 135 | 129 | 4531.5
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 28.5 | 29.1 | 28.2 | 29.7 | 30 | 32.7 | 35.7 | 32.4 | 33.3 | 39.3 | 37.8 | 39.6 | 36.6 | 33.9 | 36.3 | 37.8 | 39.3 | 37.5 | 37.8 | 36.6 | 36 | 36 | 31.8 | 30.3 | 826.2
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.7 | 9.9
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 238.5 | 188.4 | 219.9 | 229.8 | 214.2 | 221.7 | 207.9 | 255.9 | 373.2 | 451.5 | 339.6 | 408 | 222.6 | 412.5 | 428.1 | 312.6 | 239.4 | 220.8 | 226.8 | 223.2 | 205.2 | 219.9 | 213 | 194.7 | 6467.4
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 153.9 | 152.1 | 142.2 | 143.4 | 154.5 | 155.7 | 204.6 | 244.8 | 373.2 | 344.1 | 368.7 | 384.3 | 243.3 | 408.6 | 368.1 | 350.4 | 397.5 | 291.9 | 217.8 | 166.8 | 166.5 | 136.8 | 132 | 127.8 | 5829
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 855.8 | 844.8 | 811.8 | 829.4 | 908.6 | 1009.8 | 1097.8 | 1337.6 | 2228.6 | 2468.4 | 1984.4 | 1920.6 | 1465.2 | 2158.2 | 2250.6 | 1856.8 | 1749 | 1392.6 | 1392.6 | 1287 | 1159.4 | 1155 | 1053.8 | 910.8 | 34128.6
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1190.2 | 1038.4 | 1012 | 1027.4 | 1091.2 | 1115.4 | 1225.4 | 1306.8 | 1905.2 | 2094.4 | 1856.8 | 2026.2 | 1302.4 | 2151.6 | 2094.4 | 1876.6 | 1881 | 1621.4 | 1401.4 | 1249.6 | 1210 | 1168.2 | 1177 | 1104.4 | 35127.4
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 14196.6 | 16229.4 | 17813.4 | 18744 | 18315 | 15147 | 10183.8 | 7715.4 | 3656.4 | 1755.6 | 1504.8 | 2673 | 5299.8 | 2085.6 | 1735.8 | 1815 | 2877.6 | 4573.8 | 4336.2 | 6025.8 | 6890.4 | 7675.8 | 10111.2 | 12520.2 | 193881.6
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 138.6 | 39.6 | 0 | 6.6 | 132 | 33 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.6
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 16249.2 | 18130.2 | 19641.6 | 20618.4 | 20328 | 17272.2 | 12480.6 | 10348.8 | 7728.6 | 6124.8 | 5062.2 | 6461.4 | 8019 | 6256.8 | 5841 | 5365.8 | 6395.4 | 7510.8 | 7062 | 8520.6 | 9220.2 | 9979.2 | 12328.8 | 14539.8 | 261485.4
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 184.8 | 195.3 | 199.5 | 214.2 | 235.2 | 279.3 | 300.3 | 325.5 | 762.3 | 802.2 | 732.9 | 657.3 | 378 | 749.7 | 724.5 | 581.7 | 497.7 | 361.2 | 361.2 | 333.9 | 306.6 | 283.5 | 258.3 | 245.7 | 9970.8
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 75.6 | 90.3 | 83.65 | 115.85 | 144.2 | 167.3 | 150.85 | 168 | 413.35 | 424.9 | 390.25 | 372.05 | 187.95 | 427.7 | 408.45 | 370.3 | 313.6 | 180.25 | 169.05 | 166.25 | 141.4 | 137.9 | 148.4 | 145.95 | 5393.5
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
Сумма | 35937.628 | 39403.96 | 42349.51 | 44353.158 | 43984.392 | 38053.84 | 28708.722 | 24975.676 | 22212.66 | 19904.838 | 16759.524 | 19592.688 | 20583.026 | 19730.076 | 19212.692 | 17143.924 | 18884.024 | 19935.09 | 18639.09 | 21164.758 | 22300.308 | 23763.14 | 28370.908 | 32444.042 | 638407.674