## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 18067.2928 | 18069.3112 | 60 | 121.104 | 121.104 | 0 | 0
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 6937.4716 | 6939.2276 | 60 | 105.36 | 105.36 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 78.5357 | 78.5357 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 4504.7296 | 4508.6649 | 30000 | 118059 | 118059 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 50.0004 | 50.0004 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 5096.1064 | 5097.9584 | 30000 | 55560 | 55560 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 278.7912 | 278.825 | 4000 | 135.2 | 135.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 120.0315 | 120.0613 | 4000 | 119.2 | 119.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 2471.358 | 2475.8431 | 6000 | 26910.6 | 26910.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 3654.6405 | 3654.6405 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 2452.1569 | 2455.7656 | 6000 | 21652.2 | 21652.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 2409.2512 | 2409.2512 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 6.5509 | 6.5509 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 6.7236 | 6.7236 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 915.1923 | 915.3511 | 6000 | 952.8 | 952.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 0.3252 | 0.3252 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 206.4308 | 206.4539 | 4000 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 0.3211 | 0.3211 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 181.5435 | 181.5471 | 6000 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 0.0922 | 0.0922 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 12524.5664 | 12535.9182 | 8000 | 90814.4 | 90814.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 346.7409 | 346.7409 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 13259.1382 | 13263.2393 | 8000 | 32808.8 | 32808.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 591.0387 | 591.0387 | 8000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 6876.8686 | 6879.2933 | 66000 | 160030.2 | 160030.2 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 936.923 | 936.923 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 3.1562 | 3.1562 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 4013.3023 | 4015.5097 | 66000 | 145688.4 | 145688.4 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 5.5624 | 5.5624 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 3248.9716 | 3250.0653 | 66000 | 72184.2 | 72184.2 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 326.2849 | 326.2849 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 9500.5301 | 9504.0463 | 66000 | 232069.2 | 232069.2 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 4204.3445 | 4205.0106 | 66000 | 43962.6 | 43962.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 2259.1264 | 2259.575 | 66000 | 29607.6 | 29607.6 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 29.741 | 29.741 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 8.0657 | 8.0657 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0.0392 | 0.0392 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 2393.765 | 2394.3988 | 42000 | 26619.6 | 26619.6 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0.1183 | 0.1183 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 1404.144 | 1404.5213 | 42000 | 15846.6 | 15846.6 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 0.0023 | 0.0023 | 21000 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 5449.7773 | 5451.0403 | 21000 | 26523
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 0.0115 | 0.0115 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS | 2751.4163 | 2752.1712 | 21000 | 15852.9 | 15852.9 | 0 | 0
|  |  |  | 1115736.964 | 1089213.964 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 3243.2608 | 3244.204 | 60 | 56.592 | 56.592 | 0 | 0
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 5376.5604 | 5378.4096 | 60 | 110.952 | 110.952 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 18.8459 | 18.8459 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 427.4522 | 427.8273 | 30000 | 11253 | 11253 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 4.1871 | 4.1871 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 445.0965 | 445.2918 | 30000 | 5859 | 5859 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 105.8521 | 105.8864 | 4000 | 137.2 | 137.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 130.6004 | 130.6456 | 4000 | 180.8 | 180.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 1190.9412 | 1192.2062 | 6000 | 7590 | 7590 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 178.1465 | 178.1465 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 998.7441 | 999.6781 | 6000 | 5604 | 5604 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 207.728 | 207.728 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 0.1812 | 0.1812 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 0.45 | 0.45 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 578.3346 | 578.4572 | 6000 | 735.6 | 735.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 0.2548 | 0.2548 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 0.6939 | 0.6939 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 216.7522 | 216.8183 | 4000 | 264.4 | 264.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 0.5483 | 0.5483 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 91.5286 | 91.6155 | 6000 | 521.4 | 521.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 714.961 | 715.6586 | 8000 | 5580.8 | 5580.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 18.4844 | 18.4871 | 8000 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 531.0227 | 531.2241 | 8000 | 1611.2 | 1611.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 39.0739 | 39.1259 | 8000 | 416 | 416 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 859.6215 | 859.6215 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 2914.047 | 2915.808 | 66000 | 116226 | 116226 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0.6314 | 0.6314 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 1376.3891 | 1376.9894 | 66000 | 39619.8 | 39619.8 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0.2002 | 0.2002 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 774.0503 | 774.3169 | 66000 | 17595.6 | 17595.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 2438.1569 | 2439.6573 | 66000 | 99026.4 | 99026.4 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 1129.6425 | 1129.6425 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 427.1174 | 427.1174 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 3829.4784 | 3831.8312 | 66000 | 155284.8 | 155284.8 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 15.5215 | 15.5215 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 4.3548 | 4.3548 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 9.0723 | 9.0723 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 1081.1471 | 1081.596 | 42000 | 18853.8 | 18853.8 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0.3212 | 0.3212 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 728.2218 | 728.46 | 42000 | 10004.4 | 10004.4 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 0.1207 | 0.1207 | 21000 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 2781.1931 | 2782.0919 | 21000 | 18874.8
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 0.2588 | 0.2588 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS | 1423.2654 | 1423.7415 | 21000 | 9998.1 | 9998.1 | 0 | 0
|  |  |  | 525426.244 | 506551.444 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 4.944 | 4.824 | 4.92 | 4.896 | 4.944 | 4.8 | 4.968 | 4.872 | 4.824 | 4.896 | 4.944 | 4.944 | 4.944 | 4.92 | 5.064 | 4.92 | 5.232 | 4.968 | 4.92 | 5.112 | 4.944 | 5.376 | 5.928 | 6 | 121.104
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 4.416 | 4.368 | 4.488 | 4.464 | 4.488 | 4.464 | 4.392 | 4.416 | 4.344 | 4.32 | 4.368 | 4.368 | 4.32 | 4.416 | 4.416 | 4.32 | 4.344 | 4.392 | 4.344 | 4.296 | 4.344 | 4.392 | 4.368 | 4.512 | 105.36
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 4890 | 4908 | 4830 | 4818 | 4857 | 4845 | 4857 | 4899 | 5025 | 5061 | 5061 | 5046 | 4971 | 4950 | 4926 | 4932 | 4965 | 4938 | 4938 | 4932 | 4908 | 4854 | 4863 | 4785 | 118059
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 2286 | 2220 | 2160 | 2151 | 2169 | 2184 | 2202 | 2274 | 2400 | 2487 | 2484 | 2523 | 2427 | 2319 | 2331 | 2427 | 2400 | 2421 | 2364 | 2352 | 2313 | 2280 | 2229 | 2157 | 55560
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 135.2
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 119.2
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 1105.8 | 1111.8 | 1036.2 | 1021.2 | 1056.6 | 1047.6 | 1054.8 | 1103.4 | 1216.2 | 1233.6 | 1230.6 | 1244.4 | 1168.2 | 1141.2 | 1118.4 | 1125 | 1153.8 | 1129.8 | 1138.2 | 1149.6 | 1127.4 | 1079.4 | 1092 | 1025.4 | 26910.6
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 886.8 | 816.6 | 762 | 756 | 769.8 | 783.6 | 793.8 | 863.4 | 984 | 1060.8 | 1061.4 | 1101 | 1002 | 895.8 | 906 | 1001.4 | 973.8 | 987.6 | 936 | 936 | 903 | 877.2 | 826.2 | 768 | 21652.2
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 26.4 | 22.8 | 23.4 | 21.6 | 22.8 | 25.2 | 33 | 38.4 | 41.4 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 49.8 | 48 | 49.2 | 48 | 51 | 51 | 48 | 45 | 40.8 | 42 | 33 | 952.8
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 5.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 92.4
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 21.6
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 3772 | 3782.4 | 3781.6 | 3780.8 | 3786.4 | 3785.6 | 3787.2 | 3783.2 | 3794.4 | 3812.8 | 3816 | 3789.6 | 3788 | 3793.6 | 3792.8 | 3792.8 | 3799.2 | 3793.6 | 3784.8 | 3768.8 | 3766.4 | 3760.8 | 3756.8 | 3744.8 | 90814.4
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 1365.6 | 1372 | 1367.2 | 1366.4 | 1368.8 | 1368.8 | 1367.2 | 1367.2 | 1368.8 | 1370.4 | 1372 | 1371.2 | 1372.8 | 1372 | 1372.8 | 1372.8 | 1374.4 | 1372.8 | 1368.8 | 1360.8 | 1359.2 | 1353.6 | 1352.8 | 1350.4 | 32808.8
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 11160.6 | 12751.2 | 12579.6 | 12025.2 | 10876.8 | 9398.4 | 7306.2 | 6342.6 | 4488 | 3511.2 | 3966.6 | 4171.2 | 3135 | 2983.2 | 2811.6 | 2890.8 | 3009.6 | 4323 | 5379 | 6171 | 6303 | 7128 | 8309.4 | 9009 | 160030.2
110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 5715.6 | 5695.8 | 5616.6 | 5596.8 | 5662.8 | 5742 | 5933.4 | 6197.4 | 6415.2 | 6547.2 | 6527.4 | 6441.6 | 6223.8 | 6296.4 | 6263.4 | 6250.2 | 6250.2 | 6184.2 | 6190.8 | 6177.6 | 6111.6 | 6025.8 | 5920.2 | 5702.4 | 145688.4
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 2844.6 | 2712.6 | 2640 | 2613.6 | 2673 | 2732.4 | 2871 | 3022.8 | 3194.4 | 3267 | 3247.2 | 3280.2 | 3168 | 3042.6 | 3049.2 | 3148.2 | 3154.8 | 3181.2 | 3174.6 | 3174.6 | 3128.4 | 3075.6 | 2983.2 | 2805 | 72184.2
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 13998.6 | 15457.2 | 15206.4 | 14632.2 | 13543.2 | 12124.2 | 10164 | 9358.8 | 7682.4 | 6765 | 7207.2 | 7451.4 | 6296.4 | 6025.8 | 5860.8 | 6025.8 | 6164.4 | 7497.6 | 8547 | 9345.6 | 9424.8 | 10197 | 11286 | 11807.4 | 232069.2
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 5451.6 | 7055.4 | 6956.4 | 6428.4 | 5207.4 | 3656.4 | 1379.4 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 204.6 | 316.8 | 1108.8 | 2389.2 | 3300 | 43962.6
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 264 | 1927.2 | 3036 | 2554.2 | 2277 | 3082.2 | 3313.2 | 3445.2 | 3352.8 | 3240.6 | 1861.2 | 904.2 | 204.6 | 132 | 6.6 | 0 | 0 | 29607.6
35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 781.2 | 747.6 | 743.4 | 743.4 | 768.6 | 856.8 | 1033.2 | 1255.8 | 1344 | 1444.8 | 1419.6 | 1356.6 | 1205.4 | 1306.2 | 1297.8 | 1276.8 | 1234.8 | 1201.2 | 1218 | 1201.2 | 1159.2 | 1129.8 | 1012.2 | 882 | 26619.6
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 525 | 466.2 | 445.2 | 436.8 | 470.4 | 520.8 | 638.4 | 709.8 | 764.4 | 747.6 | 726.6 | 726.6 | 705.6 | 693 | 684.6 | 680.4 | 722.4 | 726.6 | 777 | 793.8 | 777 | 764.4 | 726.6 | 617.4 | 15846.6
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | [24 empty] | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | [24 empty] | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS | 525 | 466.2 | 447.3 | 432.6 | 472.5 | 520.8 | 638.4 | 709.8 | 766.5 | 745.5 | 728.7 | 726.6 | 705.6 | 693 | 684.6 | 682.5 | 722.4 | 726.6 | 777 | 793.8 | 781.2 | 762.3 | 726.6 | 617.4 | 15852.9
Сумма | 55360.76 | 59612.192 | 58620.508 | 56850.56 | 53730.732 | 49616.864 | 44091.16 | 42623.888 | 41437.068 | 41162.516 | 41471.612 | 41575.312 | 39321.664 | 38895.736 | 38613.48 | 39028.54 | 39237.976 | 40422.36 | 41673.864 | 42639.608 | 42581.488 | 44471.068 | 47542.896 | 48632.112 | 1089213.964
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 2.064 | 2.256 | 2.352 | 2.328 | 2.376 | 2.52 | 2.304 | 2.328 | 2.376 | 2.472 | 2.376 | 2.4 | 2.4 | 2.352 | 2.4 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.424 | 2.472 | 2.4 | 2.376 | 2.28 | 1.992 | 56.592
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 4.536 | 4.368 | 4.608 | 4.56 | 4.656 | 4.68 | 4.464 | 4.608 | 4.584 | 4.632 | 4.68 | 4.68 | 4.584 | 4.68 | 4.728 | 4.632 | 4.632 | 4.704 | 4.68 | 4.632 | 4.632 | 4.632 | 4.608 | 4.752 | 110.952
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 294 | 273 | 288 | 351 | 360 | 309 | 387 | 486 | 591 | 612 | 612 | 624 | 633 | 522 | 495 | 504 | 540 | 522 | 573 | 534 | 528 | 525 | 414 | 276 | 11253
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 147 | 159 | 135 | 156 | 165 | 138 | 174 | 222 | 261 | 297 | 318 | 369 | 318 | 282 | 309 | 339 | 318 | 321 | 309 | 264 | 261 | 264 | 204 | 129 | 5859
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 6 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6 | 6 | 6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6 | 137.2
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 8 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 8 | 180.8
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 259.2 | 226.2 | 255.6 | 243 | 267.6 | 264 | 253.2 | 309 | 393 | 435 | 427.8 | 448.8 | 412.2 | 317.4 | 312.6 | 317.4 | 355.8 | 340.8 | 346.2 | 357.6 | 333.6 | 291.6 | 231 | 191.4 | 7590
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 169.2 | 184.8 | 180 | 180.6 | 196.2 | 204 | 199.8 | 214.8 | 232.8 | 283.8 | 288.6 | 323.4 | 274.2 | 232.2 | 268.2 | 288.6 | 286.2 | 289.8 | 260.4 | 248.4 | 241.8 | 212.4 | 196.8 | 147 | 5604
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 27.6 | 25.8 | 28.8 | 27.6 | 29.4 | 29.4 | 27.6 | 30 | 31.8 | 33.6 | 32.4 | 32.4 | 30 | 32.4 | 33.6 | 31.2 | 31.2 | 34.2 | 33.6 | 34.8 | 31.8 | 29.4 | 27.6 | 29.4 | 735.6
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 14.4 | 14 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14 | 14 | 264.4
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 21.6 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 21.6 | 521.4
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 150.4 | 146.4 | 120 | 192.8 | 189.6 | 144.8 | 225.6 | 239.2 | 249.6 | 235.2 | 244 | 236.8 | 288.8 | 265.6 | 250.4 | 252.8 | 262.4 | 265.6 | 304.8 | 264 | 276.8 | 314.4 | 273.6 | 187.2 | 5580.8
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 5.6 | 1.6 | 9.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 19.2 | 16 | 3.2 | 33.6 | 25.6 | 4.8 | 40 | 66.4 | 76 | 59.2 | 71.2 | 77.6 | 103.2 | 96 | 89.6 | 89.6 | 84 | 96 | 119.2 | 85.6 | 96 | 122.4 | 106.4 | 30.4 | 1611.2
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 47.2 | 52 | 80.8 | 31.2 | 48.8 | 99.2 | 16.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 25.6 | 416
110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 6732 | 7359 | 7286.4 | 6857.4 | 6111.6 | 5247 | 4065.6 | 3557.4 | 2600.4 | 2587.2 | 3781.8 | 4422 | 4771.8 | 4547.4 | 4369.2 | 4362.6 | 4692.6 | 4481.4 | 4646.4 | 4798.2 | 4171.2 | 4554 | 4936.8 | 5286.6 | 116226
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 1267.2 | 1201.2 | 1247.4 | 1293.6 | 1333.2 | 1287 | 1379.4 | 1663.2 | 1960.2 | 2145 | 2098.8 | 2072.4 | 1841.4 | 1927.2 | 1907.4 | 1874.4 | 1841.4 | 1722.6 | 1755.6 | 1735.8 | 1656.6 | 1643.4 | 1465.2 | 1300.2 | 39619.8
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 574.2 | 534.6 | 528 | 567.6 | 580.8 | 561 | 600.6 | 712.8 | 811.8 | 851.4 | 864.6 | 930.6 | 825 | 792 | 851.4 | 858 | 864.6 | 858 | 844.8 | 798.6 | 778.8 | 759 | 666.6 | 580.8 | 17595.6
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 6171 | 6831 | 6771.6 | 6303 | 5550.6 | 4692.6 | 3478.2 | 2857.8 | 1821.6 | 1768.8 | 2930.4 | 3511.2 | 3966.6 | 3762 | 3537.6 | 3524.4 | 3847.8 | 3643.2 | 3821.4 | 4012.8 | 3412.2 | 3808.2 | 4276.8 | 4725.6 | 99026.4
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 7972.8 | 8540.4 | 8500.8 | 8137.8 | 7418.4 | 6507.6 | 5418.6 | 5194.2 | 4527.6 | 4705.8 | 5860.8 | 6481.2 | 6593.4 | 6454.8 | 6263.4 | 6217.2 | 6514.2 | 6177.6 | 6382.2 | 6507.6 | 5801.4 | 6171 | 6369 | 6567 | 155284.8
35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 604.8 | 567 | 609 | 604.8 | 630 | 630 | 609 | 768.6 | 924 | 1079.4 | 1029 | 995.4 | 793.8 | 978.6 | 991.2 | 961.8 | 886.2 | 793.8 | 781.2 | 798 | 730.8 | 730.8 | 680.4 | 676.2 | 18853.8
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 378 | 348.6 | 369.6 | 361.2 | 373.8 | 390.6 | 378 | 415.8 | 457.8 | 449.4 | 449.4 | 457.8 | 407.4 | 428.4 | 453.6 | 420 | 449.4 | 441 | 453.6 | 445.2 | 436.8 | 420 | 403.2 | 415.8 | 10004.4
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | [24 empty] | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | [24 empty] | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS | 378 | 346.5 | 369.6 | 361.2 | 373.8 | 390.6 | 380.1 | 415.8 | 453.6 | 449.4 | 451.5 | 457.8 | 407.4 | 428.4 | 451.5 | 422.1 | 447.3 | 443.1 | 451.5 | 443.1 | 438.9 | 417.9 | 403.2 | 415.8 | 9998.1
Сумма | 25252.4 | 26866.924 | 26839.56 | 25758.088 | 23711.032 | 20962.4 | 17688.268 | 17212.736 | 15449.16 | 16053.704 | 19505.356 | 21484.88 | 21708.384 | 21108.632 | 20627.828 | 20505.38 | 21476.78 | 20488.852 | 21140.404 | 21385.804 | 19251.932 | 20320.108 | 20712.488 | 21040.344 | 506551.444