## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 2759.757 | 2759.812 | 10 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 4459.8632 | 4461.466 | 120 | 192.336 | 192.336 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 428.2844 | 428.3444 | 120 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0
10 Никольск Т 1 ап RS | 2767.352 | 2769.206 | 12000 | 22248 | 22250.4 | -2.4 | -0.01
10 Никольск Т 2 ап RS | 4174.328 | 4176.982 | 12000 | 31848 | 31856.4 | -8.4 | -0.03
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 2903.7567 | 2905.9616 | 6000 | 13229.4 | 13229.4 | 0 | 0
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 3708.074 | 3710.923 | 4000 | 11396 | 11394.4 | 1.6 | 0.01
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 2375.46 | 2376.61 | 3000 | 3450 | 3451.8 | -1.8 | -0.05
10 Никольск-Дор ао RS | 1538.883 | 1539.855 | 3000 | 2916 | 2915.7 | 0.3 | 0.01
10 Никольск-Ирданово ао RS | 3425.844 | 3426.991 | 3000 | 3441 | 3441 | 0 | 0
10 Никольск-Каменный ао RS | 1367.244 | 1368.051 | 3000 | 2421 | 2420.1 | 0.9 | 0.04
10 Никольск-Кожаево ао RS | 1450.449 | 1451.01 | 3000 | 1683 | 1684.2 | -1.2 | -0.07
10 Никольск-Осиново ао RS | 127.999 | 128.041 | 3000 | 126 | 126.6 | -0.6 | -0.48
10 Никольск-Пермас ао RS | 2112.236 | 2113.339 | 3000 | 3309 | 3308.7 | 0.3 | 0.01
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 507.792 | 507.8 | 3000 | 24 | 23.1 | 0.9 | 3.75
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 1355.176 | 1355.368 | 1000 | 192 | 191.9 | 0.1 | 0.05
10 Никольск-СХТ ао RS | 4624.459 | 4627.478 | 4000 | 12076 | 12077.6 | -1.6 | -0.01
110 Никольск-Калинино ао RS | 663.362 | 663.387 | 88000 | 2200 | 2217.6 | -17.6 | -0.8
110 Никольск-Калинино ап RS | 2572.847 | 2575.182 | 88000 | 205480 | 205418.4 | 61.6 | 0.03
110 Никольск-Павино ао RS | 3143.4769 | 3145.7407 | 66000 | 149410.8 | 149410.8 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 4520.6335 | 4521.1548 | 66000 | 34405.8 | 34405.8 | 0 | 0
35 Никольск-Демино ао RS | 1270.577 | 1271.413 | 7000 | 5852 | 5849.2 | 2.8 | 0.05
35 Никольск-Завражье ао RS | 1244.466 | 1245.347 | 7000 | 6167 | 6168.4 | -1.4 | -0.02
35 Никольск-Ивантец ао RS | 285.515 | 285.735 | 7000 | 1540 | 1539.3 | 0.7 | 0.05
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 1961.522 | 1962.994 | 14000 | 20608 | 20606.6 | 1.4 | 0.01
|  |  |  | 534223.086 | 534187.486 | 35.6
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 98.994 | 99.006 | 10 | 0.12 | 0.115 | 0.005 | 4.17
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 1407.2592 | 1407.8832 | 120 | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 449.5972 | 449.7484 | 120 | 18.144 | 18.144 | 0 | 0
10 Никольск Т 1 ап RS | 1102.057 | 1102.942 | 12000 | 10620 | 10627.2 | -7.2 | -0.07
10 Никольск Т 2 ап RS | 2016.652 | 2018.102 | 12000 | 17400 | 17407.2 | -7.2 | -0.04
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 997.945 | 998.7581 | 6000 | 4878.6 | 4878.6 | 0 | 0
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 1250.293 | 1251.293 | 4000 | 4000 | 3999.2 | 0.8 | 0.02
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 1213.602 | 1214.276 | 3000 | 2022 | 2020.8 | 1.2 | 0.06
10 Никольск-Дор ао RS | 854.676 | 855.424 | 3000 | 2244 | 2244.3 | -0.3 | -0.01
10 Никольск-Ирданово ао RS | 1528.853 | 1529.431 | 3000 | 1734 | 1732.5 | 1.5 | 0.09
10 Никольск-Каменный ао RS | 659.456 | 660.004 | 3000 | 1644 | 1643.1 | 0.9 | 0.05
10 Никольск-Кожаево ао RS | 699.713 | 700.042 | 3000 | 987 | 988.8 | -1.8 | -0.18
10 Никольск-Осиново ао RS | 108.546 | 108.593 | 3000 | 141 | 139.8 | 1.2 | 0.85
10 Никольск-Пермас ао RS | 1160.035 | 1160.839 | 3000 | 2412 | 2410.2 | 1.8 | 0.07
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 31.257 | 31.267 | 3000 | 30 | 31.2 | -1.2 | -4
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 233.918 | 234.032 | 1000 | 114 | 114 | 0 | 0
10 Никольск-СХТ ао RS | 2956.282 | 2958.309 | 4000 | 8108 | 8106.8 | 1.2 | 0.01
110 Никольск-Калинино ао RS | 1496.254 | 1498.414 | 88000 | 190080 | 190088.8 | -8.8 | 0
110 Никольск-Калинино ап RS | 613.998 | 613.999 | 88000 | 88 | 44 | 44 | 50
110 Никольск-Павино ао RS | 807.0019 | 807.0019 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 4634.3779 | 4638.0618 | 66000 | 243137.4 | 243137.4 | 0 | 0
35 Никольск-Демино ао RS | 548.615 | 549.038 | 7000 | 2961 | 2961 | 0 | 0
35 Никольск-Завражье ао RS | 173.775 | 174.038 | 7000 | 1841 | 1839.6 | 1.4 | 0.08
35 Никольск-Ивантец ао RS | 3.64 | 3.64 | 7000 | 0 | 0.7 | -0.7
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 1020.765 | 1021.694 | 14000 | 13006 | 13006 | 0 | 0
|  |  |  | 507541.144 | 507514.339 | 26.805

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.55
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 7.152 | 7.152 | 7.248 | 7.008 | 7.104 | 7.536 | 7.488 | 8.256 | 10.416 | 9.264 | 8.976 | 9.648 | 9.072 | 9.408 | 9.216 | 9.888 | 7.824 | 7.056 | 7.488 | 7.008 | 7.248 | 6.672 | 6.96 | 7.248 | 192.336
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.432 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.48 | 0.336 | 0.336 | 0.24 | 0.432 | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 7.2
10 Никольск Т 1 ап RS | 554.4 | 498 | 439.2 | 452.4 | 520.8 | 662.4 | 950.4 | 1159.2 | 1244.4 | 1335.6 | 1250.4 | 1216.8 | 1165.2 | 1143.6 | 1081.2 | 1138.8 | 1064.4 | 1009.2 | 1033.2 | 1023.6 | 958.8 | 914.4 | 796.8 | 637.2 | 22250.4
10 Никольск Т 2 ап RS | 838.8 | 685.2 | 638.4 | 606 | 661.2 | 873.6 | 1302 | 1616.4 | 2137.2 | 1930.8 | 1845.6 | 1752 | 1552.8 | 1748.4 | 1644 | 1596 | 1572 | 1459.2 | 1455.6 | 1359.6 | 1336.8 | 1281.6 | 1089.6 | 873.6 | 31856.4
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 320.4 | 289.8 | 267.6 | 255 | 271.8 | 399.6 | 550.2 | 659.4 | 783 | 865.2 | 804.6 | 720 | 751.2 | 676.8 | 648 | 643.8 | 632.4 | 621 | 608.4 | 531.6 | 564 | 532.8 | 465.6 | 367.2 | 13229.4
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 288.8 | 260 | 222 | 217.6 | 256.8 | 329.2 | 487.2 | 570.8 | 616.8 | 648.8 | 628.8 | 621.6 | 645.2 | 577.2 | 548 | 577.6 | 572.4 | 540.8 | 533.2 | 517.2 | 489.2 | 466.8 | 427.6 | 350.8 | 11394.4
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 96 | 90 | 87.3 | 72 | 84.3 | 98.7 | 124.5 | 235.5 | 424.8 | 190.8 | 162.6 | 157.5 | 138.3 | 150.9 | 135.9 | 130.5 | 142.5 | 137.4 | 166.8 | 162 | 146.4 | 127.2 | 103.5 | 86.4 | 3451.8
10 Никольск-Дор ао RS | 60 | 50.4 | 46.8 | 48.6 | 58.8 | 75 | 101.1 | 107.7 | 211.2 | 177 | 206.1 | 206.4 | 106.2 | 194.4 | 197.1 | 181.5 | 166.2 | 112.8 | 122.4 | 112.5 | 113.4 | 107.4 | 82.5 | 70.2 | 2915.7
10 Никольск-Ирданово ао RS | 84.3 | 74.7 | 67.5 | 73.5 | 79.2 | 102 | 151.8 | 176.4 | 166.2 | 173.7 | 186.3 | 164.7 | 168.3 | 161.7 | 144.9 | 171.6 | 165.9 | 175.5 | 182.1 | 181.2 | 170.1 | 174.9 | 141 | 103.5 | 3441
10 Никольск-Каменный ао RS | 48.6 | 46.8 | 43.8 | 48 | 57.9 | 73.5 | 104.7 | 149.1 | 149.1 | 186.9 | 151.8 | 155.7 | 134.4 | 148.2 | 119.7 | 133.2 | 96.6 | 92.4 | 105.6 | 105.9 | 86.1 | 73.2 | 59.4 | 49.5 | 2420.1
10 Никольск-Кожаево ао RS | 42.9 | 36.3 | 33.9 | 36.9 | 51.6 | 60.9 | 87 | 102 | 100.2 | 91.5 | 77.1 | 76.8 | 82.8 | 74.7 | 75.9 | 80.1 | 71.4 | 79.5 | 76.2 | 84.9 | 84.9 | 75.6 | 54.6 | 46.5 | 1684.2
10 Никольск-Осиново ао RS | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 7.5 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 3.3 | 126.6
10 Никольск-Пермас ао RS | 88.2 | 80.1 | 70.8 | 73.8 | 74.1 | 95.7 | 120.3 | 160.5 | 211.8 | 235.5 | 207.6 | 198 | 135.3 | 182.4 | 192.6 | 176.7 | 159 | 121.5 | 136.5 | 135.3 | 129 | 124.5 | 113.4 | 86.1 | 3308.7
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 23.1
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4 | 4.8 | 7.2 | 9.9 | 12.8 | 9.6 | 7.5 | 9 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | 7.5 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 8.8 | 8.9 | 8 | 6.8 | 5.4 | 191.9
10 Никольск-СХТ ао RS | 357.2 | 247.6 | 228.8 | 222.8 | 237.6 | 289.2 | 513.6 | 601.2 | 712 | 694.8 | 667.6 | 662.8 | 552.4 | 719.6 | 660 | 632 | 622.8 | 577.2 | 548.8 | 544 | 505.6 | 506.8 | 430.4 | 342.8 | 12077.6
110 Никольск-Калинино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 528 | 123.2 | 0 | 228.8 | 554.4 | 501.6 | 123.2 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6
110 Никольск-Калинино ап RS | 17723.2 | 20275.2 | 23592.8 | 25176.8 | 24112 | 18840.8 | 12117.6 | 9266.4 | 4408.8 | 1434.4 | 985.6 | 1584 | 4100.8 | 765.6 | 580.8 | 624.8 | 1240.8 | 2833.6 | 2437.6 | 3555.2 | 4056.8 | 4866.4 | 8351.2 | 12487.2 | 205418.4
110 Никольск-Павино ао RS | 15516.6 | 18328.2 | 21780 | 23390.4 | 22136.4 | 16275.6 | 8395.2 | 4593.6 | 231 | 0 | 6.6 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 72.6 | 448.8 | 759 | 1511.4 | 5438.4 | 10111.2 | 149410.8
110 Никольск-Павино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.4 | 4072.2 | 4679.4 | 3405.6 | 633.6 | 4415.4 | 4738.8 | 4369.2 | 3168 | 1122 | 1491.6 | 561 | 191.4 | 46.2 | 0 | 0 | 34405.8
35 Никольск-Демино ао RS | 147.7 | 133.7 | 126.7 | 123.9 | 140.7 | 181.3 | 233.8 | 288.4 | 390.6 | 347.2 | 350 | 311.5 | 283.5 | 353.5 | 378 | 235.2 | 289.8 | 251.3 | 259.7 | 252 | 232.4 | 213.5 | 179.2 | 145.6 | 5849.2
35 Никольск-Завражье ао RS | 109.9 | 107.1 | 107.1 | 98 | 114.8 | 162.4 | 220.5 | 429.8 | 516.6 | 387.8 | 438.2 | 347.2 | 268.1 | 385.7 | 406.7 | 325.5 | 218.4 | 263.2 | 258.3 | 240.1 | 222.6 | 250.6 | 163.1 | 126.7 | 6168.4
35 Никольск-Ивантец ао RS | 32.9 | 32.2 | 28.7 | 27.3 | 32.9 | 47.6 | 63 | 76.3 | 113.4 | 114.1 | 80.5 | 84.7 | 77.7 | 74.9 | 73.5 | 75.6 | 79.8 | 77.7 | 72.1 | 72.1 | 62.3 | 59.5 | 44.8 | 35.7 | 1539.3
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 477.4 | 432.6 | 399 | 392 | 438.2 | 595 | 925.4 | 1099 | 1325.8 | 1320.2 | 1237.6 | 1208.2 | 1043 | 1342.6 | 1258.6 | 1192.8 | 1114.4 | 841.4 | 761.6 | 708.4 | 670.6 | 667.8 | 623 | 532 | 20606.6
Сумма | 36804.012 | 41684.365 | 48197.913 | 51331.368 | 49347.917 | 39185.944 | 26474.401 | 21320.708 | 15282.424 | 14353.372 | 14518.089 | 13022.248 | 12232.833 | 13369.264 | 13460.181 | 12813.24 | 11524.437 | 10405.269 | 10364.453 | 10619.021 | 10802.161 | 12020.985 | 18583.825 | 26469.056 | 534187.486
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.115
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 2.88 | 2.784 | 2.784 | 2.736 | 2.928 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.408 | 3.264 | 3.216 | 3.264 | 3.552 | 3.36 | 3.312 | 3.36 | 3.312 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.024 | 2.976 | 2.88 | 74.88
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 0.72 | 0.672 | 0.624 | 0.624 | 0.72 | 0.816 | 0.816 | 0.768 | 0.672 | 0.72 | 0.768 | 0.816 | 0.864 | 0.768 | 0.768 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.72 | 18.144
10 Никольск Т 1 ап RS | 345.6 | 320.4 | 284.4 | 288 | 342 | 399.6 | 409.2 | 446.4 | 526.8 | 574.8 | 571.2 | 565.2 | 531.6 | 567.6 | 549.6 | 594 | 490.8 | 421.2 | 438 | 438 | 414 | 397.2 | 368.4 | 343.2 | 10627.2
10 Никольск Т 2 ап RS | 568.8 | 458.4 | 415.2 | 391.2 | 451.2 | 554.4 | 666 | 766.8 | 1150.8 | 982.8 | 976.8 | 973.2 | 788.4 | 1030.8 | 966 | 961.2 | 892.8 | 680.4 | 717.6 | 661.2 | 603.6 | 633.6 | 597.6 | 518.4 | 17407.2
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 177 | 163.2 | 151.2 | 138.6 | 156 | 199.8 | 211.8 | 206.4 | 219 | 243.6 | 244.8 | 246 | 257.4 | 216 | 226.8 | 230.4 | 217.8 | 197.4 | 202.8 | 197.4 | 197.4 | 199.8 | 198.6 | 179.4 | 4878.6
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 142.8 | 136 | 122.8 | 119.6 | 134 | 156.4 | 161.6 | 161.2 | 164.4 | 179.2 | 192.4 | 189.2 | 209.2 | 180.8 | 181.2 | 194.8 | 189.2 | 172.4 | 178.4 | 175.6 | 175.2 | 171.6 | 161.6 | 149.6 | 3999.2
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 44.1 | 42.9 | 39 | 38.4 | 48.6 | 59.1 | 62.4 | 156.6 | 312.9 | 134.4 | 97.8 | 101.1 | 76.8 | 110.1 | 94.5 | 94.8 | 104.7 | 55.5 | 73.5 | 72.6 | 56.4 | 51.6 | 48 | 45 | 2020.8
10 Никольск-Дор ао RS | 48 | 42.9 | 40.5 | 38.4 | 44.7 | 54.6 | 55.8 | 57.3 | 179.1 | 151.8 | 195 | 185.7 | 76.5 | 182.4 | 181.2 | 171.9 | 140.7 | 57.3 | 63.6 | 60 | 57.9 | 56.7 | 51 | 51.3 | 2244.3
10 Никольск-Ирданово ао RS | 56.4 | 52.2 | 46.8 | 46.5 | 54.6 | 64.2 | 65.7 | 70.5 | 80.1 | 87.3 | 99.9 | 84.6 | 84.9 | 90.9 | 78.9 | 101.1 | 86.1 | 78.3 | 75 | 73.2 | 69.9 | 67.5 | 60.3 | 57.6 | 1732.5
10 Никольск-Каменный ао RS | 42 | 39.9 | 36 | 41.1 | 46.2 | 60 | 65.1 | 83.1 | 85.2 | 109.8 | 98.4 | 105.6 | 99 | 106.8 | 86.4 | 103.2 | 59.4 | 58.8 | 66 | 64.8 | 51 | 49.5 | 45 | 40.8 | 1643.1
10 Никольск-Кожаево ао RS | 28.8 | 22.2 | 20.4 | 25.2 | 41.1 | 44.1 | 45.6 | 47.4 | 56.7 | 49.8 | 38.1 | 42.6 | 42.6 | 44.4 | 57 | 50.7 | 39 | 42.9 | 46.2 | 51.9 | 50.4 | 40.8 | 31.8 | 29.1 | 988.8
10 Никольск-Осиново ао RS | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 6 | 6 | 5.7 | 5.1 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 139.8
10 Никольск-Пермас ао RS | 79.8 | 73.5 | 62.7 | 60.3 | 69.3 | 80.4 | 76.2 | 91.8 | 148.8 | 156.9 | 150 | 150.9 | 102 | 153.3 | 154.2 | 150.6 | 123.6 | 75.3 | 79.5 | 78 | 73.8 | 73.2 | 75.6 | 70.5 | 2410.2
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 31.2
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 5 | 5.8 | 6.7 | 5.1 | 5.1 | 6 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4 | 114
10 Никольск-СХТ ао RS | 294.4 | 204 | 179.2 | 172 | 195.6 | 232.4 | 329.6 | 338.4 | 434 | 445.2 | 432.8 | 433.6 | 367.6 | 517.6 | 457.6 | 456 | 423.2 | 363.2 | 371.2 | 323.6 | 285.2 | 319.2 | 293.2 | 238 | 8106.8
110 Никольск-Калинино ао RS | 13587.2 | 16007.2 | 18392 | 19932 | 19316 | 14995.2 | 9178.4 | 6846.4 | 4796 | 3220.8 | 2032.8 | 3379.2 | 4356 | 3308.8 | 2763.2 | 2103.2 | 2956.8 | 3748.8 | 3238.4 | 4611.2 | 5324 | 6045.6 | 8659.2 | 11290.4 | 190088.8
110 Никольск-Калинино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
110 Никольск-Павино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 15015 | 17193 | 19430.4 | 20922 | 20532.6 | 16625.4 | 11147.4 | 9292.8 | 8302.8 | 6468 | 5332.8 | 6494.4 | 6982.8 | 6778.2 | 6118.2 | 5280 | 5722.2 | 5794.8 | 5266.8 | 6527.4 | 7088.4 | 7847.4 | 10276.2 | 12698.4 | 243137.4
35 Никольск-Демино ао RS | 88.2 | 77 | 48.3 | 44.1 | 83.3 | 116.2 | 108.5 | 107.1 | 176.4 | 159.6 | 175 | 148.4 | 172.2 | 205.8 | 219.1 | 145.6 | 153.3 | 108.5 | 116.9 | 107.8 | 105 | 101.5 | 99.4 | 93.8 | 2961
35 Никольск-Завражье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 144.2 | 231 | 134.4 | 241.5 | 135.1 | 91.7 | 210 | 237.3 | 155.4 | 30.1 | 46.9 | 49.7 | 32.9 | 32.2 | 61.6 | 3.5 | 0 | 1839.6
35 Никольск-Ивантец ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 319.2 | 274.4 | 252 | 243.6 | 285.6 | 394.8 | 488.6 | 583.8 | 824.6 | 862.4 | 835.8 | 824.6 | 651 | 943.6 | 897.4 | 894.6 | 802.2 | 469 | 417.2 | 379.4 | 344.4 | 354.2 | 341.6 | 322 | 13006
Сумма | 30850.505 | 35120.261 | 39532.113 | 42512.365 | 41814.453 | 34053.241 | 23089.941 | 19416.693 | 17705.085 | 13977.689 | 11758.589 | 14077.08 | 14910.121 | 14663.533 | 13294.385 | 11715.181 | 12450.033 | 12387.541 | 11417.693 | 13870.793 | 14944.393 | 16486.297 | 21325.249 | 26141.105 | 507514.339