## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 627995.838 | 628008.398 | 1 | 12.56 | 12.56 | 0 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 3950.5208 | 3951.5218 | 4000 | 4004 | 4004 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 41.6368 | 41.6368 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 553.4998 | 553.7766 | 1500 | 415.2 | 415.2 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 2388.3708 | 2388.8013 | 1500 | 645.75 | 645.75 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.0346 | 0.0346 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 4265.6026 | 4266.6176 | 2000 | 2030 | 2030 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 1524.2197 | 1524.6287 | 2000 | 818 | 818 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 506.3694 | 506.4938 | 33000 | 4105.2 | 4105.2 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 29.2931 | 29.3045 | 33000 | 376.2 | 376.2 | 0 | 0
|  |  |  | 12406.91 | 12406.91 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 13327.498 | 13327.592 | 1 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 1611.9917 | 1612.5328 | 4000 | 2164.4 | 2164.4 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 23.9449 | 23.9449 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 199.4677 | 199.586 | 1500 | 177.45 | 177.45 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 1358.5763 | 1358.9402 | 1500 | 545.85 | 545.85 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.2015 | 0.2015 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 1675.6283 | 1676.1491 | 2000 | 1041.6 | 1041.6 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 550.5086 | 550.7066 | 2000 | 396 | 396 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 254.35 | 254.4365 | 33000 | 2854.5 | 2854.5 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 69.3878 | 69.4406 | 33000 | 1742.4 | 1742.4 | 0 | 0
|  |  |  | 8922.294 | 8922.294 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 0.541 | 0.539 | 0.537 | 0.536 | 0.539 | 0.543 | 0.544 | 0.547 | 0.816 | 0.582 | 0.6 | 0.58 | 0.582 | 0.578 | 0.711 | 0.572 | 0.321 | 0.31 | 0.546 | 0.361 | 0.428 | 0.427 | 0.429 | 0.391 | 12.56
10 Полдарса Т 1 ап RS | 118.8 | 100.4 | 92.4 | 94.8 | 97.6 | 130.8 | 178 | 208.4 | 226 | 237.2 | 207.2 | 206.8 | 197.2 | 184 | 181.6 | 182.8 | 182 | 185.6 | 182.8 | 182 | 185.2 | 171.2 | 145.2 | 126 | 4004
10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 7.8 | 8.1 | 7.35 | 7.65 | 8.85 | 11.4 | 20.55 | 26.7 | 30.45 | 45.9 | 27 | 20.25 | 18.9 | 17.25 | 14.25 | 19.95 | 18.3 | 19.65 | 18.75 | 16.5 | 16.2 | 13.8 | 11.25 | 8.4 | 415.2
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 22.05 | 17.85 | 16.05 | 17.4 | 17.1 | 22.05 | 26.4 | 28.95 | 32.4 | 33 | 30.75 | 32.4 | 31.35 | 30.9 | 33.15 | 31.95 | 29.1 | 30.3 | 29.25 | 29.4 | 28.2 | 28.2 | 24.3 | 23.25 | 645.75
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 64.8 | 54.8 | 51.4 | 51.4 | 52.8 | 67.4 | 74.4 | 90.2 | 98.2 | 100.8 | 97.4 | 101.8 | 101.4 | 96.8 | 91.4 | 94.6 | 98.2 | 98 | 99.6 | 101 | 101.4 | 94 | 79 | 69.2 | 2030
10 Полдарса-Школа ао RS | 20.6 | 17 | 14.8 | 15.4 | 16.2 | 26.6 | 52.6 | 58.6 | 60.2 | 53 | 47.2 | 48.2 | 41.4 | 35 | 38.2 | 32.2 | 32 | 33.2 | 30.4 | 30.4 | 34.8 | 31 | 26.8 | 22.2 | 818
110 Полдарса Т 1 ап RS | 122.1 | 105.6 | 99 | 99 | 105.6 | 135.3 | 184.8 | 211.2 | 227.7 | 240.9 | 211.2 | 211.2 | 198 | 188.1 | 184.8 | 188.1 | 184.8 | 188.1 | 188.1 | 184.8 | 191.4 | 174.9 | 148.5 | 132 | 4105.2
110 Полдарса Т 2 ап RS | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 13.2 | 16.5 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 13.2 | 16.5 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 13.2 | 376.2
Сумма | 373.191 | 320.789 | 298.037 | 302.686 | 315.189 | 410.593 | 553.794 | 641.097 | 688.966 | 727.882 | 634.55 | 637.73 | 605.332 | 565.828 | 560.611 | 563.372 | 561.221 | 571.66 | 562.646 | 560.961 | 574.128 | 530.027 | 451.979 | 394.641 | 12406.91
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0 | 0.012 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.094
10 Полдарса Т 1 ап RS | 91.6 | 77.6 | 72.4 | 70.8 | 73.2 | 77.2 | 79.6 | 88.8 | 103.2 | 110 | 104.4 | 106 | 100.8 | 99.6 | 98.4 | 97.6 | 100.4 | 87.2 | 89.6 | 92.4 | 86.8 | 86.8 | 84 | 86 | 2164.4
10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 6.45 | 6.15 | 6 | 6 | 6.15 | 6.15 | 6.6 | 7.65 | 7.95 | 9.9 | 9.15 | 8.55 | 8.4 | 7.95 | 8.25 | 8.7 | 7.5 | 7.05 | 7.5 | 7.65 | 7.2 | 7.05 | 6.9 | 6.6 | 177.45
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 19.95 | 17.25 | 15.6 | 15.75 | 16.5 | 18.6 | 19.5 | 21.9 | 30.3 | 32.1 | 28.65 | 29.7 | 24 | 26.55 | 27.9 | 26.1 | 27.15 | 20.4 | 21.75 | 22.65 | 20.7 | 21.3 | 20.1 | 21.45 | 545.85
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 47 | 40.2 | 37.8 | 36.4 | 37.6 | 38.6 | 40.6 | 45 | 48.6 | 49.8 | 50.4 | 51.6 | 50.8 | 48.6 | 44.6 | 43.6 | 46.2 | 40.4 | 41.2 | 43.2 | 40.4 | 40 | 38.8 | 40.2 | 1041.6
10 Полдарса-Школа ао RS | 19 | 15.2 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18.2 | 19.2 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 18 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 14.8 | 396
110 Полдарса Т 1 ап RS | 122.1 | 108.9 | 102.3 | 99 | 105.6 | 108.9 | 112.2 | 122.1 | 128.7 | 135.3 | 132 | 132 | 128.7 | 125.4 | 122.1 | 125.4 | 128.7 | 115.5 | 118.8 | 125.4 | 115.5 | 115.5 | 112.2 | 112.2 | 2854.5
110 Полдарса Т 2 ап RS | 82.5 | 79.2 | 75.9 | 75.9 | 79.2 | 82.5 | 82.5 | 79.2 | 62.7 | 62.7 | 66 | 62.7 | 72.6 | 66 | 62.7 | 69.3 | 69.3 | 72.6 | 72.6 | 75.9 | 72.6 | 75.9 | 69.3 | 72.6 | 1742.4
Сумма | 388.6 | 344.5 | 323.8 | 317.65 | 332.45 | 346.55 | 355.403 | 380.65 | 399.484 | 419.8 | 408.612 | 408.754 | 404.503 | 391.708 | 381.17 | 387.504 | 397.254 | 359.75 | 368.05 | 384 | 359 | 362.35 | 346.9 | 353.852 | 8922.294