## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 7954.5743 | 7959.1192 | 30000 | 136347 | 136347 | 0 | 0
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 5954.4537 | 5956.1258 | 30000 | 50163 | 50160 | 3 | 0.01
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 3816.2998 | 3816.3919 | 1000 | 92.1 | 92.1 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 461.7191 | 461.7417 | 1000 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 1305.6651 | 1306.1864 | 2000 | 1042.6 | 1042.6 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 2629.3371 | 2629.3371 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 2308.9823 | 2311.116 | 2000 | 4267.4 | 4267.4 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 2395.1563 | 2395.1563 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 6065.8104 | 6066.6474 | 2000 | 1674 | 1674 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 12362.9727 | 12362.9727 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 4383.1446 | 4384.6546 | 2000 | 3020 | 3020 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 3544.2111 | 3544.2111 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 105.343 | 105.3685 | 4000 | 102 | 101.6 | 0.4 | 0.39
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 6192.2902 | 6193.0874 | 8000 | 6377.6 | 6376.8 | 0.8 | 0.01
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 5662.2215 | 5662.8179 | 8000 | 4771.2 | 4772 | -0.8 | -0.02
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 4583.733 | 4584.2511 | 6000 | 3108.6 | 3108.6 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД |  |  | 6000
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 2980.2301 | 2980.5577 | 6000 | 1965.6 | 1965.6 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД |  |  | 6000
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 5029.7536 | 5029.9811 | 3000 | 682.5 | 682.8 | -0.3 | -0.04
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 3410.2432 | 3410.2432 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 7441.7368 | 7445.3418 | 2000 | 7210 | 7210 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 3470.703 | 3471.0984 | 3000 | 1186.2 | 1186.5 | -0.3 | -0.03
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 20736.2217 | 20754.3508 | 6000 | 108774.6 | 108775.2 | -0.6 | 0
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 2964.747 | 2964.747 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 17385.5689 | 17391.8018 | 6000 | 37397.4 | 37398 | -0.6 | 0
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 2588.744 | 2588.744 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 1344.3694 | 1344.4101 | 2000 | 81.4 | 81.4 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 2439.8 | 2439.8 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 202.1669 | 202.21 | 4000 | 172.4 | 172.4 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 459.8964 | 459.8964 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 2.3696 | 2.37 | 1500 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 78.4744 | 78.4744 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 5155.3702 | 5157.1669 | 2000 | 3593.4 | 3593.6 | -0.2 | -0.01
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 8348.7496 | 8348.7496 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 2033.8527 | 2034.3459 | 2000 | 986.4 | 986.6 | -0.2 | -0.02
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 765.5101 | 765.5145 | 4000 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 389.1308 | 389.1363 | 2000 | 11 | 11 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 13808.4627 | 13811.5835 | 44000 | 137315.2 | 137315.2 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0.114 | 0.114 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 9010.2081 | 9011.5397 | 44000 | 58590.4 | 58590.4 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0.0982 | 0.0982 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 8.1459 | 8.1459 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 1238.0276 | 1238.2163 | 42000 | 7925.4 | 7925.4 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 1214.6062 | 1215.7366 | 7000 | 7912.8 | 7913.5 | -0.7 | -0.01
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 584811 | 584810.5 | 0.5
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 2006.2213 | 2007.1476 | 30000 | 27789 | 27789 | 0 | 0
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 806.4547 | 806.7643 | 30000 | 9288 | 9285 | 3 | 0.03
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 1807.6055 | 1807.7747 | 1000 | 169.2 | 169.2 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 334.573 | 334.6489 | 1000 | 75.9 | 75.9 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 142.0358 | 142.0358 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 419.4737 | 419.5532 | 2000 | 159 | 159.2 | -0.2 | -0.13
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 723.8885 | 724.6555 | 2000 | 1534 | 1534 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 728.8839 | 728.8839 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 2123.5254 | 2123.8204 | 2000 | 590 | 590 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 5261.5147 | 5261.5147 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 2099.9216 | 2100.9499 | 2000 | 2056.6 | 2056.8 | -0.2 | -0.01
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 1606.0902 | 1606.0902 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 34.1843 | 34.1893 | 4000 | 20 | 20 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 1150.8778 | 1150.9021 | 8000 | 194.4 | 194.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 80.165 | 80.2601 | 8000 | 760.8 | 761.6 | -0.8 | -0.11
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 1229.6556 | 1229.6594 | 8000 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 507.1276 | 507.1301 | 6000 | 15 | 15 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 181.3426 | 181.5224 | 6000 | 1078.8 | 1079.4 | -0.6 | -0.06
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 336.7226 | 336.8375 | 6000 | 689.4 | 688.8 | 0.6 | 0.09
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 318.158 | 318.1586 | 6000 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 2270.3522 | 2270.6381 | 3000 | 857.7 | 857.7 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 2055.9522 | 2055.9522 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 7229.3397 | 7233.7154 | 2000 | 8751.4 | 8751.4 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 6.3587 | 6.3587 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 2753.6429 | 2756.4253 | 6000 | 16694.4 | 16695 | -0.6 | 0
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 534.6525 | 534.6525 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 2117.5947 | 2119.214 | 6000 | 9715.8 | 9716.4 | -0.6 | -0.01
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 997.2937 | 997.2937 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 192.5902 | 192.5902 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 1040.0293 | 1040.0778 | 2000 | 97 | 97 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 51.0601 | 51.0672 | 4000 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 242.9957 | 242.9984 | 4000 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 11.2776 | 11.2776 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 145.1636 | 145.2202 | 1500 | 84.9 | 84.9 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 1910.614 | 1911.5583 | 2000 | 1888.6 | 1888.6 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 3833.1612 | 3833.1612 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 133.6476 | 133.6477 | 2000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 200.8045 | 200.8045 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 96.0697 | 96.0742 | 2000 | 9 | 9 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 3688.4373 | 3689.3111 | 44000 | 38447.2 | 38447.2 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0.1192 | 0.1192 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 1598.3835 | 1598.6299 | 44000 | 10841.6 | 10841.6 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 1.2247 | 1.2247 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0.8375 | 0.8375 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 71.7959 | 71.7969 | 42000 | 42 | 42 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 63.7617 | 63.7754 | 7000 | 95.9 | 95.9 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 11.4638 | 11.5596 | 7000 | 670.6 | 671.3 | -0.7 | -0.1
|  |  |  | 132689.6 | 132689.7 | -0.1

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 5412 | 5448 | 5448 | 5361 | 5445 | 5478 | 5418 | 5454 | 5676 | 5907 | 5952 | 6021 | 5952 | 5970 | 6054 | 5874 | 5949 | 5787 | 5595 | 5580 | 5709 | 5631 | 5637 | 5589 | 136347
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 1977 | 1971 | 1944 | 1941 | 1962 | 1956 | 1974 | 2004 | 2076 | 2163 | 2193 | 2286 | 2322 | 2280 | 2319 | 2205 | 2229 | 2106 | 2094 | 2079 | 2055 | 2034 | 2001 | 1989 | 50160
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 92.1
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 22.6
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 43.2 | 42.4 | 41.6 | 41.2 | 41.8 | 42 | 42.8 | 44 | 46.6 | 44.6 | 43.6 | 43.6 | 44 | 42.8 | 42.8 | 43.4 | 43.2 | 43.4 | 43.2 | 45.6 | 44.6 | 44.4 | 44.2 | 43.6 | 1042.6
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 132.2 | 122.8 | 112.4 | 110.2 | 118 | 142 | 171 | 187.2 | 217 | 242 | 225.4 | 207 | 223.2 | 205.6 | 203.8 | 203.2 | 191.4 | 184.6 | 191.6 | 186.8 | 186.8 | 187.8 | 170.4 | 145 | 4267.4
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 60.4 | 62.2 | 50.6 | 50.4 | 50.4 | 51.8 | 62 | 74.8 | 84.6 | 79.8 | 73.8 | 81.6 | 77.4 | 76.6 | 76.6 | 70.8 | 77 | 78 | 77.6 | 73.8 | 66.6 | 77.8 | 76.2 | 63.2 | 1674
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 101.8 | 92.8 | 84.4 | 83 | 105.4 | 116 | 133.8 | 138.6 | 137 | 121.8 | 120.8 | 138.8 | 146.2 | 149.4 | 132 | 121.2 | 119 | 134.6 | 160.6 | 167.4 | 152.8 | 133.8 | 116 | 112.8 | 3020
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 11.6 | 8.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 10.8 | 11.6 | 101.6
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 234.4 | 220 | 196.8 | 216 | 199.2 | 205.6 | 240 | 242.4 | 291.2 | 354.4 | 322.4 | 307.2 | 339.2 | 391.2 | 373.6 | 290.4 | 287.2 | 244.8 | 220.8 | 248.8 | 289.6 | 203.2 | 229.6 | 228.8 | 6376.8
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 131.2 | 133.6 | 129.6 | 128.8 | 129.6 | 124.8 | 122.4 | 128 | 176.8 | 268 | 284 | 304.8 | 350.4 | 340 | 380.8 | 289.6 | 280.8 | 196.8 | 171.2 | 150.4 | 155.2 | 139.2 | 130.4 | 125.6 | 4772
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 138.6 | 120.6 | 121.8 | 122.4 | 121.2 | 122.4 | 124.8 | 127.8 | 129 | 129.6 | 144 | 156.6 | 132.6 | 135 | 132.6 | 135 | 132.6 | 127.2 | 126.6 | 126.6 | 124.8 | 124.2 | 127.2 | 125.4 | 3108.6
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 81.6 | 81 | 79.8 | 81 | 78.6 | 79.8 | 78 | 79.2 | 76.2 | 82.2 | 94.2 | 92.4 | 88.2 | 80.4 | 81 | 85.8 | 80.4 | 79.8 | 81.6 | 79.8 | 82.2 | 81.6 | 79.8 | 81 | 1965.6
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 23.1 | 20.1 | 20.1 | 18.9 | 19.5 | 21.3 | 22.5 | 27.6 | 27.9 | 29.1 | 33 | 34.5 | 34.2 | 34.2 | 32.4 | 29.1 | 30.6 | 27.3 | 30 | 32.4 | 35.4 | 37.2 | 29.1 | 33.3 | 682.8
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 197.6 | 297.8 | 353 | 247.4 | 331.8 | 326.8 | 172.4 | 135.6 | 196.4 | 315 | 415.2 | 451 | 370.2 | 366.2 | 419.6 | 352.6 | 476.2 | 378.2 | 201.2 | 156 | 260.8 | 276.4 | 271.6 | 241 | 7210
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 58.5 | 58.8 | 57.6 | 57.6 | 54.3 | 38.7 | 37.8 | 37.5 | 43.2 | 44.7 | 48 | 79.5 | 73.2 | 46.2 | 46.8 | 48.3 | 73.2 | 42 | 40.5 | 40.5 | 40.2 | 41.1 | 38.7 | 39.6 | 1186.5
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 4476 | 4470.6 | 4462.8 | 4467 | 4471.2 | 4471.2 | 4472.4 | 4496.4 | 4542.6 | 4555.2 | 4538.4 | 4590 | 4573.8 | 4574.4 | 4609.2 | 4581.6 | 4569 | 4563 | 4543.2 | 4533 | 4535.4 | 4536.6 | 4558.2 | 4584 | 108775.2
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 1536 | 1536.6 | 1534.8 | 1536 | 1540.2 | 1537.2 | 1536 | 1540.2 | 1553.4 | 1560.6 | 1566 | 1584 | 1582.2 | 1578.6 | 1596 | 1584.6 | 1589.4 | 1569.6 | 1558.8 | 1557.6 | 1554 | 1552.2 | 1553.4 | 1560.6 | 37398
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 81.4
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 5.2 | 10 | 13.6 | 12.4 | 12.4 | 9.6 | 10.8 | 11.6 | 14 | 12.8 | 7.6 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 3.6 | 4 | 4 | 172.4
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 111.4 | 103.8 | 97.2 | 94.8 | 98.6 | 107.6 | 127.6 | 142.4 | 170.8 | 174.2 | 169.4 | 169 | 170.4 | 163.8 | 179.2 | 175.4 | 155.4 | 164.2 | 185.2 | 195.6 | 181.2 | 173.2 | 151.4 | 131.8 | 3593.6
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 38.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35 | 36.4 | 39 | 40 | 43 | 45 | 44.8 | 45.2 | 47.2 | 46 | 43.6 | 44 | 43.2 | 42.2 | 41.8 | 43 | 42.4 | 39.6 | 39.2 | 40 | 986.6
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 17.6
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 2.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 11
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 5451.6 | 5486.8 | 5486.8 | 5398.8 | 5482.4 | 5517.6 | 5456 | 5491.2 | 5720 | 5948.8 | 5992.8 | 6063.2 | 5992.8 | 6014.8 | 6094 | 5918 | 5988.4 | 5830 | 5632 | 5618.8 | 5755.2 | 5671.6 | 5676 | 5627.6 | 137315.2
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 2252.8 | 2217.6 | 2173.6 | 2186.8 | 2208.8 | 2230.8 | 2323.2 | 2420 | 2512.4 | 2600.4 | 2613.6 | 2706 | 2732.4 | 2684 | 2706 | 2591.6 | 2622.4 | 2464 | 2481.6 | 2459.6 | 2420 | 2376 | 2327.6 | 2279.2 | 58590.4
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 256.2 | 226.8 | 210 | 222.6 | 226.8 | 252 | 331.8 | 394.8 | 415.8 | 415.8 | 399 | 399 | 386.4 | 386.4 | 361.2 | 365.4 | 373.8 | 336 | 365.4 | 361.2 | 344.4 | 323.4 | 306.6 | 264.6 | 7925.4
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 254.8 | 226.1 | 211.4 | 221.2 | 224.7 | 255.5 | 329 | 394.1 | 417.2 | 414.4 | 397.6 | 397.6 | 387.8 | 385 | 361.2 | 361.9 | 377.3 | 333.2 | 365.4 | 359.8 | 343.7 | 324.1 | 304.5 | 266 | 7913.5
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 22996.2 | 22998 | 22866.55 | 22635.6 | 22957.9 | 23127.9 | 23227.8 | 23616.1 | 24574.3 | 25521 | 25695.3 | 26181.95 | 26047.6 | 25972.8 | 26268.7 | 25399.05 | 25714.1 | 24752.3 | 24226.5 | 24115.05 | 24397.6 | 24025.7 | 23894.3 | 23598.2 | 584810.5
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 966 | 1074 | 1101 | 987 | 1101 | 1125 | 948 | 888 | 1035 | 1212 | 1383 | 1416 | 1431 | 1305 | 1434 | 1353 | 1440 | 1278 | 1077 | 954 | 1077 | 1101 | 1074 | 1029 | 27789
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 342 | 348 | 312 | 327 | 360 | 387 | 381 | 384 | 405 | 378 | 399 | 426 | 486 | 489 | 459 | 393 | 393 | 378 | 399 | 393 | 366 | 357 | 369 | 354 | 9285
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 169.2
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 75.9
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7 | 6.8 | 5.8 | 5 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 159.2
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 55.2 | 51.4 | 49 | 48 | 50 | 51.4 | 52.6 | 59.8 | 68.2 | 78.4 | 86.2 | 69.8 | 94 | 88.4 | 77 | 86 | 68.2 | 61.2 | 65 | 60.8 | 56.4 | 53.4 | 53.2 | 50.4 | 1534
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 20.6 | 25.4 | 16 | 17.6 | 19.8 | 18.4 | 22.2 | 25 | 31.8 | 30 | 23 | 31.2 | 29.8 | 25.8 | 29.6 | 22 | 30.2 | 25.4 | 28 | 26.4 | 22.2 | 25.4 | 25.4 | 18.8 | 590
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 76.6 | 73.4 | 74.2 | 72 | 87 | 100 | 92.6 | 92.2 | 91.4 | 86.6 | 91.4 | 94.8 | 106.6 | 103.8 | 87.4 | 79 | 79.6 | 85 | 96.2 | 97.4 | 82.6 | 71.2 | 68.2 | 67.6 | 2056.8
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 6.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 20
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 5.6 | 52.8 | 47.2 | 36.8 | 21.6 | 15.2 | 0 | 0 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 194.4
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 37.6 | 46.4 | 48.8 | 44 | 44.8 | 48.8 | 48 | 46.4 | 44.8 | 34.4 | 42.4 | 35.2 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 9.6 | 50.4 | 37.6 | 35.2 | 23.2 | 31.2 | 23.2 | 20.8 | 761.6
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.8 | 18.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 40.2 | 48.6 | 49.2 | 49.2 | 49.8 | 48.6 | 48.6 | 46.8 | 46.8 | 45.6 | 34.2 | 28.8 | 44.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 42 | 45.6 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 47.4 | 47.4 | 1079.4
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 28.8 | 25.8 | 30.6 | 23.4 | 28.8 | 30.6 | 24 | 25.2 | 24.6 | 29.4 | 30 | 24 | 33 | 31.2 | 30.6 | 30.6 | 30 | 28.2 | 28.8 | 30 | 30 | 30 | 30.6 | 30.6 | 688.8
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 38.4 | 36.3 | 34.8 | 35.1 | 36 | 38.4 | 34.2 | 33.3 | 35.7 | 35.4 | 36.6 | 35.7 | 40.2 | 37.2 | 36.9 | 35.7 | 37.2 | 34.2 | 36 | 37.5 | 34.2 | 33.3 | 32.7 | 32.7 | 857.7
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 211 | 345 | 413 | 266.2 | 379.8 | 417.4 | 224.6 | 139.4 | 232 | 389.8 | 532 | 571.6 | 515.2 | 406 | 541.8 | 473.8 | 614.4 | 510.4 | 269 | 164 | 282.8 | 307.2 | 277.8 | 267.2 | 8751.4
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 655.8 | 667.2 | 649.8 | 672 | 670.8 | 645 | 675 | 689.4 | 706.2 | 710.4 | 719.4 | 731.4 | 717 | 711 | 717.6 | 717 | 703.8 | 705 | 718.2 | 697.8 | 703.2 | 723.6 | 711 | 677.4 | 16695
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 401.4 | 409.8 | 387.6 | 403.2 | 411 | 387.6 | 399.6 | 406.2 | 411.6 | 405.6 | 411 | 418.8 | 419.4 | 411.6 | 409.8 | 411 | 398.4 | 397.8 | 409.2 | 396 | 397.8 | 412.2 | 406.2 | 393.6 | 9716.4
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 97
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 28.4
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 10.8
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.75 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.45 | 84.9
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 77.8 | 75.2 | 70.4 | 70.4 | 72.4 | 75.4 | 73.6 | 71.4 | 89.8 | 82.8 | 83.6 | 78 | 80.4 | 84.2 | 97.6 | 93.2 | 77.4 | 76.6 | 79.2 | 82.4 | 79.2 | 73 | 71.6 | 73 | 1888.6
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 9
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 1359.6 | 1474 | 1504.8 | 1377.2 | 1504.8 | 1526.8 | 1346.4 | 1293.6 | 1478.4 | 1694 | 1878.8 | 1922.8 | 1914 | 1799.6 | 1949.2 | 1826 | 1931.6 | 1742.4 | 1509.2 | 1372.8 | 1526.8 | 1540 | 1513.6 | 1460.8 | 38447.2
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 391.6 | 387.2 | 338.8 | 356.4 | 391.6 | 426.8 | 426.8 | 444.4 | 475.2 | 466.4 | 492.8 | 528 | 589.6 | 589.6 | 554.4 | 492.8 | 497.2 | 435.6 | 462 | 457.6 | 422.4 | 400.4 | 413.6 | 400.4 | 10841.6
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.2 | 9.8 | 10.5 | 7 | 9.1 | 11.9 | 21 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 30.8 | 41.3 | 46.2 | 46.2 | 42 | 37.8 | 37.1 | 30.1 | 16.8 | 7.7 | 5.6 | 6.3 | 4.2 | 8.4 | 11.2 | 6.3 | 7.7 | 36.4 | 38.5 | 37.8 | 42 | 44.8 | 44.1 | 42 | 671.3
Сумма | 4768.65 | 5160.4 | 5153 | 4821 | 5276.55 | 5391.5 | 4860.6 | 4699.95 | 5218.75 | 5720.15 | 6302.6 | 6476.35 | 6597.3 | 6235.8 | 6570.55 | 6146.45 | 6437 | 5914.85 | 5324.9 | 4918.15 | 5222.3 | 5277.9 | 5195.05 | 4999.95 | 132689.7