## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS УСПД | 11316.78 | 11317.44 | 15 | 9.9 | 9.894 | 0.006 | 0.06
10 Сусоловка Т 1 ао RS УСПД | 170.6834 | 170.6834 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS УСПД | 4455.5499 | 4455.8601 | 6000 | 1861.2 | 1861.2 | 0 | 0
10 Сусоловка-Северный ао | 3786.0175 | 3786.6155 | 2000 | 1196 | 1196 | 0 | 0
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 1244.7908 | 1244.9199 | 2000 | 258.2 | 258.2 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS УСПД | 710.1976 | 710.392 | 2000 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ао RS УСПД | 0.0645 | 0.0645 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS УСПД | 1473.7553 | 1473.9326 | 11000 | 1950.3 | 1950.3 | 0 | 0
|  |  |  | 5664.4 | 5664.394 | 0.006
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS УСПД |  |  | 15
10 Сусоловка Т 1 ао RS УСПД | 54.5359 | 54.5359 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS УСПД | 2148.274 | 2148.4618 | 6000 | 1126.8 | 1126.8 | 0 | 0
10 Сусоловка-Северный ао | 1270.6441 | 1270.9449 | 2000 | 601.6 | 601.4 | 0.2 | 0.03
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 565.6636 | 565.753 | 2000 | 178.8 | 178.8 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS УСПД | 428.3348 | 428.4996 | 2000 | 329.6 | 329.6 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ао RS УСПД | 0.1073 | 0.1073 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS УСПД | 628.8124 | 628.922 | 11000 | 1205.6 | 1205.6 | 0 | 0
|  |  |  | 3442.4 | 3442.2 | 0.2

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS УСПД | 0.402 | 0.492 | 0.432 | 0.462 | 0.414 | 0.474 | 0.402 | 0.402 | 0.408 | 0.396 | 0.402 | 0.402 | 0.408 | 0.402 | 0.402 | 0.396 | 0.402 | 0.402 | 0.396 | 0.402 | 0.396 | 0.402 | 0.396 | 0.402 | 9.894
10 Сусоловка Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS УСПД | 52.8 | 51 | 51 | 51.6 | 51.6 | 60.6 | 71.4 | 97.2 | 100.8 | 100.2 | 93 | 94.2 | 91.8 | 91.8 | 75.6 | 78 | 88.2 | 84.6 | 93 | 91.8 | 88.2 | 78 | 66 | 58.8 | 1861.2
10 Сусоловка-Северный ао | 33.8 | 33 | 32.6 | 32.2 | 32.4 | 37.8 | 45.4 | 67.8 | 67.8 | 63.2 | 59.4 | 59.6 | 59 | 58.4 | 44.8 | 48.8 | 57 | 55 | 60.4 | 58 | 59.6 | 51.4 | 42.4 | 36.2 | 1196
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 7 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 7 | 9.2 | 9.4 | 11.8 | 10.6 | 15.6 | 14 | 13.4 | 13.8 | 12.2 | 10.6 | 12.2 | 11.4 | 11 | 15.8 | 13.6 | 11.8 | 11.2 | 9 | 8.8 | 258.2
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS УСПД | 11 | 11 | 11.4 | 12.4 | 11.8 | 12.6 | 16 | 16.6 | 21.6 | 21.2 | 18.8 | 20.2 | 18.2 | 20.4 | 19.8 | 16 | 19 | 17.6 | 16.4 | 19.4 | 16 | 14.8 | 13.8 | 12.8 | 388.8
110 Сусоловка Т ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS УСПД | 56.1 | 55 | 55 | 55 | 56.1 | 64.9 | 74.8 | 101.2 | 104.5 | 104.5 | 95.7 | 97.9 | 95.7 | 94.6 | 79.2 | 82.5 | 91.3 | 88 | 96.8 | 95.7 | 92.4 | 81.4 | 69.3 | 62.7 | 1950.3
Сумма | 161.102 | 156.692 | 156.832 | 157.862 | 159.314 | 185.574 | 217.402 | 295.002 | 305.708 | 305.096 | 281.302 | 285.702 | 278.908 | 277.802 | 230.402 | 237.896 | 267.302 | 256.602 | 282.796 | 278.902 | 268.396 | 237.202 | 200.896 | 179.702 | 5664.394
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Сусоловка Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS УСПД | 40.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 39 | 40.2 | 42 | 43.8 | 51 | 54.6 | 52.2 | 52.2 | 54 | 55.8 | 52.8 | 51 | 54 | 48.6 | 49.8 | 51 | 46.8 | 46.2 | 43.8 | 42.6 | 1126.8
10 Сусоловка-Северный ао | 21.4 | 21.4 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 22.2 | 22.8 | 24 | 27 | 28.2 | 27 | 27.6 | 30.2 | 29.2 | 25.2 | 25.8 | 27.4 | 26.2 | 27.4 | 27.8 | 25.8 | 26.2 | 24.2 | 23 | 601.4
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 178.8
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS УСПД | 11.2 | 10.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 16 | 17.2 | 16.2 | 15.8 | 14.8 | 18 | 19.4 | 16.8 | 16.8 | 13.6 | 13.2 | 13.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 329.6
110 Сусоловка Т ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS УСПД | 44 | 42.9 | 41.8 | 42.9 | 42.9 | 45.1 | 47.3 | 47.3 | 53.9 | 57.2 | 53.9 | 55 | 57.2 | 57.2 | 56.1 | 53.9 | 56.1 | 51.7 | 53.9 | 53.9 | 50.6 | 48.4 | 47.3 | 45.1 | 1205.6
Сумма | 123.6 | 119.3 | 117.6 | 119.7 | 119.7 | 125.3 | 130.7 | 133.7 | 155.7 | 165.6 | 157.7 | 158.2 | 164.6 | 168 | 161.1 | 155.1 | 163.1 | 147.9 | 152.9 | 155.3 | 143.4 | 140.4 | 134.1 | 129.5 | 3442.2