## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 6249.2428 | 6250.5787 | 8000 | 10687.2 | 10687.2 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 6490.3585 | 6490.3585 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 890.3486 | 890.3815 | 1000 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 404.6178 | 404.6698 | 1000 | 52 | 52 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 1845.023 | 1845.6025 | 1500 | 869.25 | 869.25 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0.0562 | 0.0562 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 5887.6073 | 5888.3099 | 1500 | 1053.9 | 1053.9 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 1035.6897 | 1035.8035 | 1500 | 170.7 | 170.7 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 5849.5713 | 5849.8823 | 1000 | 311 | 311 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0.1459 | 0.1459 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 9830.298 | 9831.3274 | 1500 | 1544.1 | 1544.1 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0.0809 | 0.0809 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 15804.401 | 15805.9503 | 1000 | 1549.3 | 1549.2 | 0.1 | 0.01
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 3.1177 | 3.1177 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 1023.1158 | 1024.1824 | 1000 | 1066.6 | 1066.7 | -0.1 | -0.01
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 11401.5032 | 11402.7161 | 1500 | 1819.35 | 1819.35 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 1.1365 | 1.1365 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 21142.9759 | 21145.1982 | 1000 | 2222.3 | 2222.2 | 0.1 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0.079 | 0.079 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21378.6 | 21378.5 | 0.1
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 4413.9471 | 4415.2668 | 8000 | 10557.6 | 10557.6 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 4727.844 | 4727.844 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 217.8858 | 217.9241 | 1000 | 38.3 | 38.3 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 380.351 | 380.3827 | 1000 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 1971.5209 | 1972.4536 | 1500 | 1399.05 | 1399.05 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0.7906 | 0.7906 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 4392.2405 | 4392.9455 | 1500 | 1057.5 | 1057.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 1425.6394 | 1425.8027 | 1500 | 244.95 | 244.95 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 3744.9013 | 3745.2756 | 1000 | 374.3 | 374.3 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 2.3854 | 2.3854 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 7882.8855 | 7883.8948 | 1500 | 1513.95 | 1513.95 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0.8546 | 0.8546 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 6651.9983 | 6652.7845 | 1000 | 786.2 | 786.2 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 1.1064 | 1.1064 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 394.9881 | 395.7331 | 1000 | 745 | 745 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 11751.8779 | 11753.3009 | 1500 | 2134.5 | 2134.35 | 0.15 | 0.01
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 167.3046 | 167.3046 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 13846.5528 | 13848.829 | 1000 | 2276.2 | 2276.1 | 0.1 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 1.3282 | 1.3282 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21159.25 | 21159 | 0.25

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 300.8 | 274.4 | 244 | 242.4 | 256 | 316 | 407.2 | 533.6 | 688 | 624 | 667.2 | 612.8 | 438.4 | 583.2 | 585.6 | 516 | 528.8 | 460 | 450.4 | 431.2 | 408.8 | 398.4 | 384.8 | 335.2 | 10687.2
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 32.9
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 52
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 16.05 | 13.05 | 11.4 | 11.85 | 12.75 | 15.3 | 21.45 | 72.45 | 71.55 | 53.1 | 79.35 | 59.25 | 17.4 | 72.15 | 72.75 | 73.95 | 58.95 | 20.55 | 24.75 | 19.2 | 20.4 | 18 | 16.5 | 17.1 | 869.25
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 28.95 | 27 | 22.95 | 23.25 | 25.2 | 31.65 | 34.2 | 52.5 | 81.15 | 47.7 | 76.65 | 85.95 | 36 | 51.6 | 84.3 | 57.15 | 52.95 | 31.95 | 38.7 | 36.9 | 33.9 | 31.2 | 31.5 | 30.6 | 1053.9
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 6 | 5.7 | 4.8 | 5.25 | 5.7 | 6 | 6.6 | 8.7 | 7.65 | 7.35 | 7.65 | 6.6 | 7.65 | 6.9 | 7.35 | 6.9 | 7.8 | 9.75 | 8.85 | 9.3 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 170.7
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 10.6 | 9 | 8.4 | 8.9 | 10 | 13.2 | 13 | 14.1 | 12.6 | 13.7 | 13.1 | 18.5 | 16.4 | 13.1 | 11.1 | 12 | 11.9 | 17.2 | 15.6 | 17 | 14 | 13 | 12.2 | 12.4 | 311
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 41.7 | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 38.7 | 45.45 | 62.85 | 72.6 | 85.2 | 82.65 | 83.1 | 79.5 | 66.3 | 71.25 | 72.45 | 68.4 | 68.85 | 72.6 | 82.95 | 79.2 | 74.4 | 71.55 | 61.2 | 53.1 | 1544.1
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 47.1 | 46.2 | 35.9 | 32.7 | 34.3 | 51 | 77.3 | 90 | 108.4 | 97.9 | 87.3 | 77.7 | 75 | 70.9 | 63.4 | 64.8 | 64.3 | 65.1 | 66.4 | 63.6 | 61.5 | 60.3 | 56.7 | 51.4 | 1549.2
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 35.2 | 29.9 | 23.4 | 23.2 | 24.3 | 31.6 | 43.6 | 51.4 | 48.6 | 46.6 | 49.9 | 50.1 | 47.1 | 49.2 | 49.7 | 59.4 | 63.5 | 50.5 | 48.7 | 55.6 | 53.8 | 46.9 | 45.1 | 39.4 | 1066.7
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 42.75 | 40.2 | 39.45 | 38.55 | 42.45 | 51.15 | 61.5 | 76.2 | 129.15 | 131.85 | 121.8 | 107.55 | 90.15 | 118.5 | 90.3 | 70.05 | 82.05 | 88.95 | 67.8 | 72 | 63.45 | 70.35 | 71.85 | 51.3 | 1819.35
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 68.7 | 63.9 | 58.5 | 57.6 | 59.6 | 66.7 | 83.8 | 92.2 | 141.3 | 139.4 | 145.4 | 123.8 | 78.7 | 126.6 | 130.3 | 99.7 | 115.4 | 99.5 | 93.6 | 74.8 | 77 | 76.7 | 79.5 | 69.5 | 2222.2
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 601.25 | 549.05 | 488.5 | 484.5 | 512.5 | 631.55 | 815 | 1067.15 | 1377.1 | 1247.85 | 1335.15 | 1225.55 | 876.8 | 1167 | 1170.95 | 1032.05 | 1058.2 | 919.6 | 901.25 | 862.3 | 818.25 | 797.1 | 769.75 | 670.1 | 21378.5
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 330.4 | 314.4 | 292 | 303.2 | 323.2 | 353.6 | 363.2 | 473.6 | 637.6 | 612.8 | 649.6 | 608.8 | 376 | 608 | 613.6 | 526.4 | 540 | 377.6 | 379.2 | 379.2 | 364.8 | 377.6 | 386.4 | 366.4 | 10557.6
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 38.3
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 31.7
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 21.6 | 20.7 | 19.5 | 20.7 | 21.6 | 23.7 | 24 | 118.2 | 123 | 97.5 | 138.45 | 101.25 | 24 | 111.75 | 128.4 | 129.6 | 105.15 | 23.1 | 24.3 | 24.9 | 24.45 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 1399.05
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 30.75 | 29.55 | 25.8 | 27.15 | 29.4 | 32.4 | 34.2 | 48.75 | 75.15 | 51.9 | 73.95 | 80.85 | 33.45 | 55.35 | 81.9 | 53.25 | 57.3 | 31.5 | 34.5 | 35.4 | 34.05 | 33 | 34.2 | 33.75 | 1057.5
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 10.35 | 10.35 | 9.75 | 10.05 | 10.35 | 10.95 | 10.95 | 10.35 | 10.35 | 10.65 | 10.5 | 10.95 | 10.65 | 11.1 | 11.4 | 10.65 | 10.8 | 10.05 | 10.35 | 244.95
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 14.9 | 16.5 | 16.9 | 20.2 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 16.4 | 16.9 | 16 | 15.9 | 374.3
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 55.2 | 51.75 | 49.65 | 52.35 | 56.25 | 60.3 | 61.35 | 58.8 | 71.55 | 73.8 | 71.4 | 71.25 | 60.9 | 70.5 | 73.5 | 65.1 | 68.25 | 60.9 | 64.95 | 65.85 | 63 | 63.75 | 62.1 | 61.5 | 1513.95
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 35.6 | 31.4 | 26.2 | 24.6 | 26.3 | 29.4 | 29.9 | 29.3 | 36.4 | 40.8 | 37.1 | 35.7 | 33.3 | 36.3 | 34.1 | 32.9 | 32.2 | 31.1 | 32.3 | 34.4 | 32.4 | 32.3 | 36.2 | 36 | 786.2
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 29.7 | 27.2 | 24.2 | 24.7 | 24.8 | 30 | 34.1 | 36.2 | 32 | 32.9 | 32.1 | 31.8 | 31 | 31 | 33.6 | 37.6 | 37.1 | 29.4 | 29.6 | 30.8 | 29.1 | 30.4 | 33.5 | 32.2 | 745
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 62.7 | 61.8 | 58.5 | 62.1 | 64.95 | 72 | 72.45 | 76.35 | 135.3 | 143.1 | 133.5 | 118.5 | 91.95 | 138.45 | 106.2 | 81.6 | 93.9 | 87.15 | 75.75 | 80.4 | 73.2 | 84.15 | 88.65 | 71.7 | 2134.35
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 71.8 | 69 | 65.9 | 69.2 | 74 | 78.7 | 79.4 | 80.7 | 138.5 | 145 | 134.3 | 137.1 | 73.8 | 137 | 128.5 | 100.1 | 118 | 87.4 | 89.6 | 77.8 | 80.4 | 81.1 | 80 | 78.8 | 2276.1
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 662.45 | 629.8 | 585.15 | 608.3 | 646.9 | 709.15 | 727.55 | 949.95 | 1277.15 | 1227.85 | 1301.45 | 1219.7 | 753.95 | 1217.6 | 1229.35 | 1055.65 | 1081.55 | 757.1 | 760.4 | 760.75 | 731.35 | 757.3 | 774.4 | 734.2 | 21159