## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Байдарово | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 146652.303 | 146657.447 | 1 | 5.144 | 5.144 | 0 | 0
10 Байдарово Т 1 ап RS | 5839.0313 | 5842.2963 | 2000 | 6530 | 6530 | 0 | 0
10 Байдарово Т 2 ап RS | 3099.5876 | 3099.5876 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 1775.6056 | 1776.4098 | 1000 | 804.2 | 804.2 | 0 | 0
10 Байдарово-Григорово ао RS | 7223.1418 | 7225.1474 | 1000 | 2005.6 | 2005.6 | 0 | 0
10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 4997.5009 | 4999.7004 | 1000 | 2199.5 | 2199.5 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ао RS | 476.1775 | 476.1775 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ап RS | 595.8881 | 595.8881 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Травино ао RS | 3958.8693 | 3960.3817 | 1000 | 1512.4 | 1512.4 | 0 | 0
|  |  |  | 13056.844 | 13056.844 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Байдарово Т 1 ап RS | 5355.3573 | 5358.726 | 2000 | 6737.4 | 6737.4 | 0 | 0
10 Байдарово Т 2 ап RS | 2133.3313 | 2133.3313 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 1547.0757 | 1548.0974 | 1000 | 1021.7 | 1021.7 | 0 | 0
10 Байдарово-Григорово ао RS | 5419.3792 | 5420.7806 | 1000 | 1401.4 | 1401.4 | 0 | 0
10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 6132.1077 | 6135.3768 | 1000 | 3269.1 | 3269.1 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ао RS | 180.6593 | 180.6593 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ап RS | 471.6246 | 471.6246 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Травино ао RS | 2198.8677 | 2199.9364 | 1000 | 1068.7 | 1068.7 | 0 | 0
|  |  |  | 13498.3 | 13498.3 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 0.22 | 0.215 | 0.209 | 0.199 | 0.22 | 0.238 | 0.229 | 0.215 | 0.201 | 0.206 | 0.209 | 0.211 | 0.228 | 0.195 | 0.206 | 0.209 | 0.216 | 0.215 | 0.219 | 0.218 | 0.216 | 0.22 | 0.216 | 0.214 | 5.144
10 Байдарово Т 1 ап RS | 148.4 | 144.4 | 138 | 136.6 | 139.4 | 170.8 | 208.6 | 296.6 | 460.8 | 427.6 | 379.8 | 364.8 | 230.8 | 557.4 | 440.6 | 485.4 | 389 | 259 | 211.6 | 204.4 | 195.2 | 191.4 | 183.6 | 165.8 | 6530
10 Байдарово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 9.8 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 11.9 | 20.6 | 22.5 | 104.2 | 83.4 | 72.7 | 67.1 | 18.7 | 112.1 | 55.2 | 90.3 | 13.4 | 12.3 | 13.1 | 14.6 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 9.8 | 804.2
10 Байдарово-Григорово ао RS | 45.1 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 46.4 | 52.5 | 58.9 | 116.2 | 105.5 | 132 | 128.5 | 110.3 | 75.6 | 126.9 | 112.5 | 119.7 | 102.5 | 76.9 | 77.4 | 81.3 | 78.5 | 80.2 | 75.2 | 71 | 2005.6
10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 44.8 | 45.4 | 44.2 | 41.5 | 31.3 | 37.5 | 44.7 | 53.3 | 157.2 | 132.7 | 112.2 | 126.2 | 66.4 | 252.8 | 212 | 212.4 | 203.2 | 92.7 | 50 | 51.8 | 49.1 | 48.9 | 45.8 | 43.4 | 2199.5
10 Байдарово-Петряево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Травино ао RS | 48.4 | 46.3 | 41.7 | 42.4 | 52.5 | 68.4 | 83.9 | 104.6 | 93.3 | 79.3 | 66.2 | 60.8 | 69.5 | 65.1 | 60.5 | 62.8 | 69.5 | 76.9 | 70.6 | 56.4 | 54 | 48.9 | 49.2 | 41.2 | 1512.4
Сумма | 296.72 | 288.815 | 275.909 | 273.099 | 278.62 | 341.338 | 416.929 | 593.415 | 921.201 | 855.206 | 759.609 | 729.411 | 461.228 | 1114.495 | 881.006 | 970.809 | 777.816 | 518.015 | 422.919 | 408.718 | 390.316 | 382.72 | 367.116 | 331.414 | 13056.844
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Байдарово Т 1 ап RS | 162.4 | 152 | 141.4 | 134 | 146.2 | 178.6 | 179 | 256.8 | 448.4 | 415.8 | 417.8 | 400.8 | 258.4 | 591.4 | 480 | 527.4 | 429.8 | 245.4 | 205.2 | 199.6 | 193.4 | 197.8 | 193.4 | 182.4 | 6737.4
10 Байдарово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 16.3 | 15.2 | 14.1 | 14 | 16.8 | 21.6 | 25.3 | 22.9 | 117.6 | 98.6 | 89 | 85.1 | 28 | 135.1 | 68.9 | 107.4 | 19.9 | 18.2 | 19.4 | 18.4 | 17.5 | 18.4 | 17.8 | 16.2 | 1021.7
10 Байдарово-Григорово ао RS | 25.1 | 23.1 | 21.4 | 20.7 | 25 | 30.3 | 30.1 | 106.3 | 75.3 | 101.2 | 114.6 | 91.2 | 55.2 | 104.4 | 90.9 | 100.5 | 79.4 | 41 | 43.9 | 44 | 45 | 46 | 44.6 | 42.2 | 1401.4
10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 81.2 | 77 | 71.5 | 65.7 | 65.4 | 79.3 | 76.4 | 82.7 | 216.3 | 175 | 170.9 | 179.2 | 119.5 | 311.2 | 274.8 | 273.3 | 283.3 | 139.9 | 92.5 | 91 | 87.2 | 88.2 | 86.1 | 81.5 | 3269.1
10 Байдарово-Петряево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Травино ао RS | 40.7 | 37.8 | 35.5 | 34.8 | 40.2 | 48.7 | 48.2 | 46.6 | 40.4 | 41.9 | 44.6 | 46.4 | 56.5 | 41.7 | 46.4 | 47.4 | 48.3 | 47.1 | 49.9 | 47.1 | 44.2 | 45.8 | 45.3 | 43.2 | 1068.7
Сумма | 325.7 | 305.1 | 283.9 | 269.2 | 293.6 | 358.5 | 359 | 515.3 | 898 | 832.5 | 836.9 | 802.7 | 517.6 | 1183.8 | 961 | 1056 | 860.7 | 491.6 | 410.9 | 400.1 | 387.3 | 396.2 | 387.2 | 365.5 | 13498.3