## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 18481.346 | 18481.836 | 15 | 7.35 | 7.3425 | 0.0075 | 0.1
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 2.2817 | 2.2817 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 1690.2407 | 1691.1598 | 3000 | 2757.3 | 2757.3 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 3.7191 | 3.7191 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 1697.7111 | 1697.7111 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 1886.346 | 1887.015 | 1500 | 1003.5 | 1003.5 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 184.5127 | 184.5127 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 208.5193 | 208.5193 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0421 | 0.0421 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 359.8684 | 359.8684 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 18.0326 | 18.0326 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 356.254 | 356.3297 | 1500 | 113.55 | 113.55 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0.0425 | 0.0425 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 3338.4868 | 3339.4679 | 1000 | 981.1 | 981.1 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 4.0419 | 4.0419 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 2040.3764 | 2040.8133 | 1500 | 655.35 | 655.35 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.7675 | 2.7675 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5518.15 | 5518.1425 | 0.0075
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 881.991 | 882.245 | 15 | 3.81 | 3.8175 | -0.0075 | -0.2
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 1.1921 | 1.1921 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 845.6663 | 846.2694 | 3000 | 1809.3 | 1809.3 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0.9548 | 0.9548 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 916.4493 | 916.4493 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 813.7581 | 814.1254 | 1500 | 550.95 | 550.95 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 85.1566 | 85.1566 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 114.9293 | 114.9293 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0346 | 0.0346 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 131.0661 | 131.0661 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 9.2272 | 9.2272 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 28.3477 | 28.355 | 1500 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 1.8901 | 1.8901 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 2387.1962 | 2387.9365 | 1000 | 740.3 | 740.3 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0.1359 | 0.1359 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 993.1565 | 993.4998 | 1500 | 514.95 | 514.95 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.1891 | 2.1891 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3630.26 | 3630.2675 | -0.0075

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.315 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3 | 0.3 | 0.3075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 7.3425
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 93.9 | 88.8 | 73.8 | 71.4 | 70.2 | 82.5 | 104.7 | 125.1 | 136.5 | 138.6 | 135.6 | 132.6 | 126.9 | 136.5 | 129 | 128.1 | 135 | 129 | 128.7 | 132.3 | 120.3 | 119.7 | 117.9 | 100.2 | 2757.3
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 34.5 | 33.3 | 28.95 | 29.1 | 28.2 | 32.4 | 42 | 46.5 | 49.95 | 45 | 45.6 | 48.3 | 48.75 | 41.7 | 43.8 | 43.5 | 46.5 | 48.9 | 49.05 | 48.6 | 45.9 | 44.7 | 43.05 | 35.25 | 1003.5
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 4.35 | 4.05 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.65 | 4.8 | 4.5 | 4.65 | 4.65 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 4.95 | 4.95 | 4.5 | 113.55
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 31.3 | 29.9 | 22.6 | 21.2 | 21.3 | 24.1 | 31.2 | 44.6 | 55.8 | 61.7 | 57.9 | 52.8 | 45.2 | 58.1 | 49.4 | 49.6 | 53.4 | 44.8 | 43.3 | 39.6 | 36.9 | 35.1 | 37.6 | 33.7 | 981.1
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 23.85 | 21.15 | 18 | 16.95 | 16.05 | 21.75 | 26.7 | 29.4 | 25.8 | 26.85 | 27.45 | 26.55 | 28.05 | 31.05 | 30.6 | 30 | 30 | 29.85 | 30.75 | 38.7 | 32.25 | 34.5 | 32.25 | 26.85 | 655.35
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 188.2075 | 177.5075 | 147.8575 | 143.1575 | 140.265 | 165.5575 | 209.4075 | 250.4075 | 273.0075 | 277.25 | 271.3575 | 265.2075 | 253.8575 | 273.05 | 258.2 | 256.3075 | 270.3 | 258.1 | 257.35 | 264.7575 | 240.9075 | 239.2575 | 236.0575 | 200.8075 | 5518.1425
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 0.1575 | 0.165 | 0.1575 | 0.1575 | 0.165 | 0.165 | 0.1575 | 0.165 | 0.15 | 0.1575 | 0.1575 | 0.165 | 0.1575 | 0.15 | 0.165 | 0.15 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1575 | 0.165 | 0.1575 | 0.165 | 0.1575 | 3.8175
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 73.5 | 72 | 63.3 | 62.4 | 63.3 | 67.2 | 72.6 | 72.6 | 80.1 | 87.9 | 88.2 | 84 | 75 | 85.2 | 89.1 | 81.9 | 87 | 70.2 | 76.8 | 75 | 69 | 69.3 | 72.3 | 71.4 | 1809.3
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 23.55 | 23.1 | 21.3 | 20.85 | 21.3 | 22.95 | 23.1 | 21.45 | 22.5 | 23.7 | 24.9 | 24.3 | 24.6 | 21.9 | 23.25 | 22.35 | 22.65 | 22.5 | 23.55 | 24.3 | 22.95 | 22.8 | 24 | 23.1 | 550.95
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 10.95
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 27.6 | 26.9 | 22.1 | 20.8 | 21.6 | 22.9 | 27.2 | 30 | 37 | 42.4 | 41 | 36.1 | 28.1 | 42.7 | 43.9 | 39.4 | 42.5 | 27.7 | 30.5 | 27.4 | 24.1 | 24.3 | 26.8 | 27.3 | 740.3
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 22.05 | 21.6 | 19.95 | 20.25 | 20.1 | 21.15 | 21.9 | 21.15 | 20.55 | 21.75 | 22.35 | 23.4 | 22.2 | 20.7 | 21.9 | 19.95 | 21.3 | 20.25 | 22.65 | 22.95 | 21.9 | 22.35 | 21.3 | 21.3 | 514.95
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 147.3075 | 144.215 | 127.1075 | 124.7575 | 126.765 | 134.815 | 145.2575 | 145.815 | 160.75 | 176.2075 | 176.9075 | 168.415 | 150.3575 | 171.1 | 178.765 | 164.2 | 174.3575 | 141.4075 | 154.2575 | 150.5575 | 138.715 | 139.5075 | 145.165 | 143.5575 | 3630.2675