## Покзания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ В-Ентала | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 1773.2111 | 1774.1649 | 3000 | 2861.4 | 2861.4 | 0 | 0
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 1071.5405 | 1071.5405 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 146507.884 | 146515.927 | 1 | 8.043 | 8.043 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 В-Ентала-Заря ао RS | 2527.6457 | 2529.123 | 1000 | 1477.3 | 1477.3 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 326.8045 | 326.8045 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 1436.5355 | 1436.8507 | 2000 | 630.4 | 630.4 | 0 | 0
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 1355.6648 | 1355.7835 | 2000 | 237.4 | 237.4 | 0 | 0
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 174.8634 | 174.9152 | 2000 | 103.6 | 103.6 | 0 | 0
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 723.8696 | 724.0734 | 2000 | 407.6 | 407.6 | 0 | 0
|  |  |  | 5725.743 | 5725.743 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 1629.5171 | 1630.48 | 3000 | 2888.7 | 2888.7 | 0 | 0
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 894.9059 | 894.9059 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 4959.847 | 4960.184 | 1 | 0.337 | 0.337 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 В-Ентала-Заря ао RS | 1690.3989 | 1691.6051 | 1000 | 1206.2 | 1206.2 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 246.3978 | 246.3978 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 1346.4863 | 1346.8356 | 2000 | 698.6 | 698.6 | 0 | 0
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 1596.7382 | 1596.9466 | 2000 | 416.8 | 416.8 | 0 | 0
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 183.5826 | 183.6307 | 2000 | 96.2 | 96.2 | 0 | 0
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 530.4227 | 530.6648 | 2000 | 484.2 | 484.2 | 0 | 0
|  |  |  | 5791.037 | 5791.037 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 69.9 | 71.7 | 72.3 | 74.7 | 86.7 | 88.5 | 120.6 | 158.7 | 186.6 | 212.7 | 196.5 | 159 | 129 | 187.2 | 135.9 | 133.2 | 110.7 | 113.1 | 103.8 | 107.1 | 95.4 | 93 | 83.4 | 71.7 | 2861.4
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 0.333 | 0.334 | 0.335 | 0.339 | 0.333 | 0.342 | 0.341 | 0.327 | 0.318 | 0.333 | 0.321 | 0.331 | 0.327 | 0.313 | 0.328 | 0.332 | 0.336 | 0.342 | 0.351 | 0.349 | 0.34 | 0.345 | 0.347 | 0.346 | 8.043
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 В-Ентала-Заря ао RS | 36.5 | 38.8 | 39.5 | 41.3 | 49.5 | 47.7 | 68.5 | 64.6 | 94.3 | 120.3 | 104.1 | 78.9 | 63.5 | 111.4 | 65.2 | 64.1 | 52 | 52.2 | 51.3 | 55.6 | 49.4 | 48 | 42.6 | 38 | 1477.3
10 В-Ентала-Заря ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 16.4 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 19.6 | 19.4 | 21.8 | 43.4 | 46.2 | 46.2 | 48.2 | 38.2 | 31.6 | 29.2 | 27 | 26.4 | 27.2 | 27.2 | 24.2 | 19 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 14.4 | 630.4
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.6 | 6.2 | 7 | 13.2 | 14.2 | 13.6 | 13 | 10.6 | 12 | 11.4 | 12.6 | 10.2 | 13.2 | 11.4 | 11 | 10.4 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 7.8 | 6.6 | 237.4
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 5 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 5 | 4.2 | 5 | 7.6 | 5.6 | 6.8 | 3.4 | 4.4 | 3.2 | 2.6 | 103.6
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 8 | 8.6 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 12 | 13.6 | 32.6 | 27.4 | 27.2 | 28 | 23.4 | 15.6 | 27 | 28.4 | 24.8 | 15 | 14.6 | 12 | 16.4 | 14.8 | 12.2 | 11.2 | 10.2 | 407.6
Сумма | 140.133 | 143.834 | 144.735 | 149.739 | 173.533 | 177.342 | 241.441 | 317.627 | 373.018 | 425.133 | 392.721 | 318.031 | 258.027 | 374.313 | 272.028 | 266.232 | 221.636 | 226.042 | 207.651 | 214.449 | 190.94 | 186.345 | 166.947 | 143.846 | 5725.743
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 88.5 | 90.9 | 89.1 | 94.8 | 99.9 | 103.5 | 107.4 | 143.7 | 173.1 | 177.6 | 187.2 | 156.3 | 118.5 | 184.8 | 145.5 | 142.2 | 109.8 | 101.4 | 96.6 | 96.9 | 95.1 | 97.2 | 95.4 | 93.3 | 2888.7
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.017 | 0.02 | 0.027 | 0.018 | 0.029 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.023 | 0.014 | 0.024 | 0.016 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.014 | 0.337
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 В-Ентала-Заря ао RS | 33 | 34 | 33 | 37.4 | 42.7 | 44.1 | 47.7 | 46.1 | 85.3 | 89.1 | 93.6 | 67.1 | 50 | 90.6 | 53.5 | 58 | 45.6 | 37.6 | 36.4 | 37.2 | 36 | 36.3 | 36.6 | 35.3 | 1206.2
10 В-Ентала-Заря ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 27.2 | 27.6 | 27.2 | 27 | 32 | 34 | 33.8 | 35.2 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 31.4 | 30.4 | 30 | 28 | 27.4 | 27.6 | 28 | 27 | 26.8 | 698.6
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 17.2 | 18 | 19.2 | 16.8 | 20.4 | 17.2 | 18.6 | 17.2 | 18 | 18.2 | 18 | 17 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 16.8 | 416.8
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 96.2
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 11 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 48.2 | 36 | 30.8 | 39 | 31.6 | 16.2 | 41.8 | 39.4 | 31.6 | 13.2 | 12 | 11.8 | 12 | 11.2 | 11.8 | 11.2 | 11 | 484.2
Сумма | 177.904 | 182.706 | 178.906 | 190.407 | 200.604 | 207.804 | 215.715 | 287.617 | 346.62 | 355.727 | 374.218 | 312.829 | 236.91 | 369.615 | 292.025 | 285.023 | 220.214 | 203.024 | 194.016 | 194.308 | 190.709 | 194.913 | 192.009 | 187.214 | 5791.037