## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Городишна | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 32922.9804 | 32926.488 | 10 | 35.076 | 35.076 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 4495.4261 | 4495.4261 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 6898.8973 | 6901.4747 | 3000 | 7732.2 | 7732.2 | 0 | 0
10 Городищна-Больница ао RS | 6866.4662 | 6868.2864 | 1000 | 1820.2 | 1820.2 | 0 | 0
10 Городищна-Васильево ао RS | 2050.6872 | 2051.2204 | 1000 | 533.2 | 533.2 | 0 | 0
10 Городищна-Жар ао RS | 4300.5515 | 4301.767 | 1000 | 1215.5 | 1215.5 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ао RS | 4744.1386 | 4745.055 | 1000 | 916.4 | 916.4 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ап RS | 210.9948 | 210.9948 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 2820.6452 | 2821.1577 | 1000 | 512.5 | 512.5 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ап RS | 0.0448 | 0.0448 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 1634.7005 | 1635.0871 | 1000 | 386.6 | 386.6 | 0 | 0
10 Городищна-Школа ао RS | 6936.2901 | 6937.6459 | 1000 | 1355.8 | 1355.8 | 0 | 0
10 Городищна-Юшково ао RS | 5054.3664 | 5055.3584 | 1000 | 992 | 992 | 0 | 0
|  |  |  | 15499.476 | 15499.476 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Городишна | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 224.0852 | 224.0852 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 3037.1062 | 3037.1062 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 5244.4809 | 5247.2293 | 3000 | 8245.2 | 8245.2 | 0 | 0
10 Городищна-Больница ао RS | 4128.2737 | 4129.6412 | 1000 | 1367.5 | 1367.5 | 0 | 0
10 Городищна-Васильево ао RS | 1316.4443 | 1316.9892 | 1000 | 544.9 | 544.9 | 0 | 0
10 Городищна-Жар ао RS | 5639.6602 | 5641.6676 | 1000 | 2007.4 | 2007.4 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ао RS | 2057.9695 | 2058.7201 | 1000 | 750.6 | 750.6 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ап RS | 125.7751 | 125.7751 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 1917.0325 | 1917.3861 | 1000 | 353.6 | 353.6 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ап RS | 1.7858 | 1.7858 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 1765.9218 | 1766.4929 | 1000 | 571.1 | 571.1 | 0 | 0
10 Городищна-Школа ао RS | 4422.7236 | 4424.0008 | 1000 | 1277.2 | 1277.2 | 0 | 0
10 Городищна-Юшково ао RS | 3777.4914 | 3778.8689 | 1000 | 1377.5 | 1377.5 | 0 | 0
|  |  |  | 16495 | 16495 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 1.452 | 1.436 | 1.468 | 1.504 | 1.556 | 1.472 | 1.44 | 1.432 | 1.424 | 1.444 | 1.432 | 1.44 | 1.472 | 1.436 | 1.444 | 1.452 | 1.468 | 1.468 | 1.472 | 1.48 | 1.468 | 1.468 | 1.472 | 1.476 | 35.076
10 Городищна Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 214.5 | 201 | 207 | 204.6 | 206.4 | 234.6 | 302.7 | 395.1 | 443.1 | 462 | 444.6 | 394.8 | 292.2 | 374.4 | 385.5 | 378.3 | 371.1 | 367.2 | 347.7 | 342.6 | 333.3 | 326.1 | 273 | 230.4 | 7732.2
10 Городищна-Больница ао RS | 44.9 | 42.2 | 41.9 | 43.1 | 43.3 | 46.9 | 70.2 | 100 | 116.7 | 121.4 | 110.6 | 97.1 | 89.9 | 84.1 | 79.3 | 73.6 | 83.6 | 90.7 | 83.9 | 83.4 | 85.4 | 76 | 61.2 | 50.8 | 1820.2
10 Городищна-Васильево ао RS | 20.4 | 16.6 | 14.9 | 14.3 | 16.7 | 17.3 | 19.7 | 21.8 | 27.9 | 30 | 31.8 | 27.1 | 25.9 | 25.2 | 23.5 | 25 | 22.3 | 22.8 | 21.7 | 21.2 | 21.6 | 24.2 | 22.2 | 19.1 | 533.2
10 Городищна-Жар ао RS | 23.7 | 23 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 30 | 37.4 | 80.3 | 93.8 | 97.2 | 79.8 | 79.8 | 28.4 | 72.5 | 76.5 | 78.2 | 73.4 | 54.2 | 47.2 | 42.6 | 38.3 | 45.7 | 28.3 | 22.7 | 1215.5
10 Городищна-Макарино ао RS | 34.7 | 33 | 33.5 | 31.9 | 32 | 33.9 | 39.5 | 38.6 | 40 | 40.5 | 42.1 | 41.7 | 36.7 | 39.7 | 42.6 | 41.2 | 39.1 | 38.7 | 41.4 | 43.9 | 39.4 | 37.6 | 38.6 | 36.1 | 916.4
10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 17.4 | 16.8 | 16.7 | 16.3 | 17.7 | 21.5 | 21.5 | 21 | 23.5 | 22.4 | 22.8 | 22 | 20.3 | 22.7 | 22.6 | 23.7 | 23.6 | 26 | 26.4 | 23.1 | 23.4 | 21.7 | 20.6 | 18.8 | 512.5
10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 9.6 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9 | 10.7 | 13.9 | 15.3 | 21.9 | 23.8 | 34.7 | 27.2 | 11.8 | 26.8 | 23.8 | 19.9 | 16.1 | 16.9 | 13.5 | 15.6 | 13.5 | 13.4 | 12.3 | 9.6 | 386.6
10 Городищна-Школа ао RS | 38.8 | 37.1 | 42 | 43.4 | 40.9 | 43.7 | 54.8 | 60.3 | 67.1 | 74 | 67.2 | 56.4 | 46.5 | 65.1 | 65.2 | 68.8 | 60.9 | 64.4 | 60.8 | 66.2 | 69.3 | 66.1 | 52.5 | 44.3 | 1355.8
10 Городищна-Юшково ао RS | 25.3 | 23.5 | 28.1 | 25.8 | 26 | 30.9 | 45.9 | 57.3 | 51.9 | 52.2 | 55.7 | 43.5 | 32.8 | 37.9 | 51.6 | 47.5 | 52.1 | 54.1 | 52.5 | 46.8 | 42.6 | 41.6 | 37.4 | 29 | 992
Сумма | 430.752 | 403.536 | 415.768 | 410.804 | 414.356 | 470.972 | 607.04 | 791.132 | 887.324 | 924.944 | 890.732 | 791.04 | 585.972 | 749.836 | 772.044 | 757.652 | 743.668 | 736.468 | 696.572 | 686.88 | 668.268 | 653.868 | 547.572 | 462.276 | 15499.476
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 273 | 258.6 | 269.1 | 267.3 | 274.5 | 279 | 273.3 | 379.2 | 438.3 | 473.1 | 445.5 | 411.9 | 313.5 | 412.8 | 441.3 | 431.1 | 381.3 | 340.5 | 330.6 | 335.7 | 315.3 | 321.6 | 290.4 | 288.3 | 8245.2
10 Городищна-Больница ао RS | 48.7 | 47 | 49.5 | 49.4 | 50.2 | 50.9 | 48.2 | 52.8 | 61.4 | 62.6 | 62 | 60.2 | 63.9 | 61.6 | 61.3 | 60.1 | 61.9 | 62.9 | 62.3 | 64.8 | 61.4 | 58.6 | 53.1 | 52.7 | 1367.5
10 Городищна-Васильево ао RS | 20.2 | 18 | 19 | 18.7 | 19.1 | 19.4 | 18.2 | 24.3 | 26.2 | 32.9 | 25.3 | 27 | 29.4 | 24.7 | 28 | 25 | 18 | 21.2 | 23.2 | 24.4 | 21.9 | 19.9 | 20 | 20.9 | 544.9
10 Городищна-Жар ао RS | 48.8 | 45.8 | 43.3 | 42.7 | 43.2 | 44.6 | 46.4 | 120.2 | 155.2 | 163.2 | 122.4 | 134.6 | 48.9 | 129.4 | 134.5 | 134.4 | 118.5 | 75.9 | 66.6 | 64.3 | 60.7 | 71.9 | 46.5 | 45.4 | 2007.4
10 Городищна-Макарино ао RS | 28.8 | 28 | 30.1 | 30 | 30.9 | 31.3 | 32.2 | 29.2 | 29.2 | 30.8 | 30.4 | 31 | 32.9 | 30.4 | 30.5 | 31.6 | 32.3 | 32.9 | 33.2 | 34.5 | 32.2 | 33.2 | 32.9 | 32.1 | 750.6
10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 13.6 | 12.6 | 13.4 | 13.5 | 14.6 | 14.8 | 13.5 | 12.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.9 | 15.6 | 14.2 | 13.9 | 15.3 | 16.3 | 17 | 16.9 | 16.1 | 16 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 353.6
10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 17.4 | 16.3 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 17.2 | 17 | 29 | 36.4 | 49.4 | 38.3 | 19.7 | 33.8 | 35.6 | 33.9 | 23.5 | 19.4 | 19.2 | 20.1 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | 571.1
10 Городищна-Школа ао RS | 47 | 44.6 | 47 | 47.4 | 49 | 48.5 | 46.6 | 47.8 | 58.9 | 60.8 | 57.5 | 49.7 | 51.2 | 64.2 | 63.6 | 61.8 | 56.2 | 55.7 | 55.1 | 55.6 | 53.1 | 52.9 | 51.6 | 51.4 | 1277.2
10 Городищна-Юшково ао RS | 48.4 | 46.4 | 49.3 | 48.7 | 50 | 51.6 | 51 | 75.7 | 64.9 | 72.3 | 84.5 | 56.2 | 52 | 55.4 | 73.7 | 68.9 | 54.8 | 56 | 54.2 | 55.8 | 51.6 | 51.4 | 52.6 | 52.1 | 1377.5
Сумма | 545.9 | 517.3 | 538.3 | 535.1 | 549.1 | 558.2 | 546.6 | 759.1 | 877.2 | 946.4 | 891.4 | 823.8 | 627.1 | 826.5 | 882.4 | 862.1 | 762.8 | 681.5 | 661.3 | 671.3 | 630.9 | 643.3 | 580.9 | 576.5 | 16495