## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 6661.3032 | 6661.8184 | 40 | 20.608 | 20.608 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 5559.576 | 5560.4552 | 40 | 35.168 | 35.168 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ао RS | 0.3447 | 0.3447 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 19.5906 | 19.5906 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0.01372 | 0.01372 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 83.3998 | 83.4194 | 40000 | 786.4 | 786.4 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ао RS | 0.01096 | 0.01096 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 23.6626 | 23.6627 | 40000 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 368.5533 | 368.6262 | 10000 | 728.4 | 728.4 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ао RS | 4.4788 | 4.6887 | 105000 | 22043.7 | 22043.7 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 28.3398 | 28.3398 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0.83586 | 0.83586 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 98.0138 | 98.0382 | 35000 | 851.9 | 851.9 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ао RS | 0.81646 | 0.81646 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 28.9135 | 28.9155 | 35000 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 19.1289 | 19.1289 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 29.5433 | 29.7613 | 105000 | 22885.8 | 22885.8 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 4.4529 | 4.6621 | 105000 | 21963.9 | 21963.9 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 38.2009 | 38.2009 | 105000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 69389.376 | 69389.376 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 2953.5688 | 2954.2468 | 40 | 27.12 | 27.12 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 1008.0296 | 1008.7696 | 40 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ао RS | 0.10234 | 0.10234 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 12.1943 | 12.1943 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0.06486 | 0.06486 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 30.5967 | 30.6063 | 40000 | 383.2 | 383.2 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ао RS | 0.41398 | 0.414 | 40000 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 12.691 | 12.691 | 40000 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 160.4561 | 160.4909 | 10000 | 348 | 348 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ао RS | 3.0026 | 3.1723 | 105000 | 17818.5 | 17818.5 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 10.5617 | 10.5617 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0.04084 | 0.04084 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 33.1048 | 33.1147 | 35000 | 348.6 | 348.6 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ао RS | 1.4845 | 1.4863 | 35000 | 65.8 | 65.8 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 14.2263 | 14.2264 | 35000 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 7.7636 | 7.7636 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 12.2425 | 12.4151 | 105000 | 18114.6 | 18114.6 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 3.1328 | 3.303 | 105000 | 17875.2 | 17875.2 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 14.8898 | 14.8898 | 105000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 55012.92 | 55012.92 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.912 | 0.928 | 0.928 | 0.944 | 0.848 | 0.8 | 0.848 | 0.864 | 0.864 | 0.832 | 0.8 | 0.8 | 0.816 | 0.832 | 0.816 | 0.832 | 0.848 | 0.832 | 0.832 | 0.816 | 0.832 | 20.608
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 1.584 | 1.552 | 1.328 | 1.44 | 1.488 | 1.44 | 1.344 | 1.44 | 1.424 | 1.472 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.76 | 1.408 | 1.424 | 1.52 | 1.36 | 1.52 | 1.376 | 1.424 | 1.6 | 1.664 | 1.376 | 35.168
10 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 20.8 | 24 | 33.6 | 35.2 | 44.8 | 44 | 45.6 | 41.6 | 42.4 | 40 | 41.6 | 43.2 | 37.6 | 33.6 | 30.4 | 29.6 | 28.8 | 28 | 25.6 | 27.2 | 786.4
10 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5.6
10 Дружба-Пасека ао RS | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 19.2 | 21.6 | 30.8 | 33.2 | 41.6 | 41.4 | 42 | 39.4 | 39 | 37.4 | 39.4 | 40.6 | 34.8 | 30.8 | 28 | 27.4 | 26.6 | 25.6 | 24.2 | 24.6 | 728.4
35 Дружба СВВ ао RS | 737.1 | 707.7 | 665.7 | 646.8 | 686.7 | 749.7 | 861 | 1012.2 | 1167.6 | 1178.1 | 1119.3 | 1222.2 | 968.1 | 1224.3 | 1159.2 | 1020.6 | 953.4 | 1016.4 | 1026.9 | 865.2 | 825.3 | 768.6 | 737.1 | 724.5 | 22043.7
35 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 25.2 | 25.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 26.6 | 35.7 | 38.5 | 46.9 | 46.9 | 48.3 | 44.8 | 44.8 | 42.7 | 44.8 | 46.2 | 39.9 | 35.7 | 32.9 | 32.9 | 31.5 | 30.1 | 29.4 | 29.4 | 851.9
35 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 67.9
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 762.3 | 732.9 | 690.9 | 672 | 707.7 | 777 | 896.7 | 1050 | 1213.8 | 1226.4 | 1163.4 | 1268.4 | 1012.2 | 1266.3 | 1203.3 | 1066.8 | 993.3 | 1052.1 | 1058.4 | 898.8 | 856.8 | 798 | 764.4 | 753.9 | 22885.8
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 735 | 701.4 | 663.6 | 644.7 | 682.5 | 745.5 | 856.8 | 1010.1 | 1163.4 | 1176 | 1115.1 | 1220.1 | 966 | 1220.1 | 1157.1 | 1016.4 | 951.3 | 1014.3 | 1022.7 | 861 | 823.2 | 764.4 | 732.9 | 720.3 | 21963.9
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 2308.712 | 2215.78 | 2092.356 | 2035.352 | 2146.616 | 2349.568 | 2719.688 | 3185.088 | 3683.124 | 3717.92 | 3538.772 | 3842.372 | 3077.54 | 3836.16 | 3651.208 | 3238.84 | 3015.452 | 3187.876 | 3204.452 | 2720.724 | 2597.256 | 2419.932 | 2319.68 | 2284.908 | 69389.376
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 1.248 | 1.232 | 1.232 | 1.184 | 1.232 | 1.248 | 1.248 | 1.12 | 1.04 | 1.104 | 1.136 | 1.12 | 1.104 | 1.024 | 1.072 | 1.04 | 1.072 | 1.072 | 1.088 | 1.136 | 1.088 | 1.104 | 1.072 | 1.104 | 27.12
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.184 | 1.136 | 1.168 | 1.168 | 1.232 | 1.248 | 1.232 | 1.216 | 1.232 | 1.264 | 1.264 | 1.28 | 1.264 | 1.28 | 1.264 | 1.264 | 1.28 | 1.296 | 1.296 | 1.312 | 1.264 | 29.6
10 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 16 | 16 | 15.2 | 15.2 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 13.6 | 13.6 | 383.2
10 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
10 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
10 Дружба-Пасека ао RS | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 14.6 | 15.4 | 15 | 16.2 | 16 | 15 | 16.6 | 15 | 16.2 | 16 | 14.8 | 15 | 13.2 | 14 | 15.2 | 13.6 | 13.8 | 12.2 | 12.6 | 348
35 Дружба СВВ ао RS | 661.5 | 657.3 | 623.7 | 604.8 | 636.3 | 669.9 | 672 | 791.7 | 896.7 | 913.5 | 848.4 | 951.3 | 693 | 936.6 | 934.5 | 814.8 | 751.8 | 789.6 | 795.9 | 667.8 | 648.9 | 619.5 | 621.6 | 617.4 | 17818.5
35 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 14 | 14 | 13.3 | 14 | 13.3 | 14.7 | 15.4 | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 15.4 | 16.1 | 14.7 | 14.7 | 13.3 | 14 | 15.4 | 14 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 348.6
35 Дружба Т 2 ао RS | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 65.8
35 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 674.1 | 667.8 | 634.2 | 617.4 | 648.9 | 682.5 | 684.6 | 804.3 | 911.4 | 928.2 | 858.9 | 966 | 705.6 | 953.4 | 945 | 829.5 | 764.4 | 800.1 | 808.5 | 680.4 | 659.4 | 632.1 | 630 | 627.9 | 18114.6
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 663.6 | 657.3 | 627.9 | 606.9 | 638.4 | 672 | 674.1 | 793.8 | 898.8 | 917.7 | 850.5 | 953.4 | 695.1 | 940.8 | 936.6 | 819 | 753.9 | 793.8 | 798 | 669.9 | 651 | 621.6 | 621.6 | 619.5 | 17875.2
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 2047.2 | 2029.684 | 1932.884 | 1876.868 | 1971.568 | 2074.916 | 2083.516 | 2442.952 | 2761.888 | 2812.736 | 2610.152 | 2926.152 | 2146.068 | 2885.088 | 2870.952 | 2513.904 | 2321.752 | 2430.336 | 2450.752 | 2070.716 | 2007.284 | 1920.7 | 1916.084 | 1908.768 | 55012.92