## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 224356.845 | 224366.608 | 1 | 9.763 | 9.763 | 0 | 0
10 Демино Т 1 ап RS | 1668.4415 | 1668.4415 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 4748.2569 | 4750.0044 | 3000 | 5242.5 | 5242.5 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао RS | 4477.1233 | 4478.3298 | 2000 | 2413 | 2413.2 | -0.2 | -0.01
10 Демино-Верховино ао RS | 1815.2542 | 1815.7485 | 1000 | 494.3 | 494.3 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао RS | 1962.5441 | 1963.1042 | 2000 | 1120.2 | 1120.2 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап RS | 259.0624 | 259.0624 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 3604.5132 | 3605.3428 | 1000 | 829.6 | 829.6 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао RS | 1529.7575 | 1530.1484 | 1000 | 390.9 | 390.9 | 0 | 0
|  |  |  | 10500.263 | 10500.463 | -0.2
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Демино ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Демино Т 1 ап RS | 1958.1017 | 1958.1017 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 3166.1696 | 3167.8864 | 3000 | 5150.4 | 5150.4 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао RS | 2151.6185 | 2152.3146 | 2000 | 1392.2 | 1392.2 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао RS | 1435.7561 | 1436.1708 | 1000 | 414.7 | 414.7 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао RS | 2001.0802 | 2001.8665 | 2000 | 1572.6 | 1572.6 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап RS | 165.1707 | 165.1707 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 3680.1979 | 3681.2946 | 1000 | 1096.7 | 1096.7 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао RS | 2355.031 | 2355.7252 | 1000 | 694.2 | 694.2 | 0 | 0
|  |  |  | 10320.8 | 10320.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 0.206 | 0.202 | 0.195 | 0.189 | 0.204 | 0.22 | 0.211 | 0.2 | 0.194 | 0.229 | 0.908 | 2.229 | 0.747 | 0.915 | 0.757 | 0.569 | 0.208 | 0.197 | 0.195 | 0.197 | 0.195 | 0.199 | 0.199 | 0.198 | 9.763
10 Демино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 122.1 | 109.8 | 107.1 | 107.7 | 121.5 | 158.4 | 213.9 | 270.6 | 360.6 | 319.2 | 319.2 | 282.6 | 250.5 | 316.5 | 339.9 | 205.2 | 259.8 | 228.9 | 237.3 | 230.1 | 210.6 | 189.9 | 156.9 | 124.2 | 5242.5
10 Демино-Борок ао RS | 53.6 | 51.2 | 48.4 | 47.8 | 55.8 | 75.2 | 110.6 | 143.6 | 148 | 142.4 | 143.2 | 132.6 | 122.6 | 114.8 | 129.6 | 93.8 | 124.6 | 122.2 | 116 | 118.2 | 100.8 | 90.2 | 73.2 | 54.8 | 2413.2
10 Демино-Верховино ао RS | 12.9 | 11.8 | 10.9 | 11.2 | 13.1 | 17.2 | 22.8 | 29 | 34.8 | 36.4 | 33.9 | 32.6 | 24.5 | 31.5 | 29.8 | 11.3 | 0 | 13.7 | 27.3 | 19.8 | 22.2 | 19.5 | 15.2 | 12.9 | 494.3
10 Демино-Полежаево ао RS | 21.6 | 20.6 | 20.6 | 21 | 22.6 | 29.6 | 33.4 | 35.6 | 98.2 | 66.8 | 70.8 | 47.2 | 56.4 | 94.4 | 108.6 | 52 | 83.4 | 41 | 38.4 | 39 | 36.6 | 32.6 | 26.8 | 23 | 1120.2
10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 24.2 | 17 | 17.8 | 17.5 | 19.7 | 23.8 | 26.8 | 40.9 | 56.2 | 54.8 | 44.2 | 46 | 29 | 52.9 | 49.5 | 39.2 | 42.8 | 36.7 | 37.7 | 36.5 | 35.9 | 28.5 | 29.6 | 22.4 | 829.6
10 Демино-Серпово ао RS | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 10.3 | 12.8 | 20.4 | 21.8 | 23.7 | 19.5 | 27.3 | 24.9 | 18 | 23.4 | 22.9 | 8.9 | 9.1 | 15.5 | 18.4 | 17.2 | 15.5 | 19.2 | 12.1 | 11.2 | 390.9
Сумма | 244.506 | 219.802 | 214.495 | 215.589 | 243.204 | 317.22 | 428.111 | 541.7 | 721.694 | 639.329 | 639.508 | 568.129 | 501.747 | 634.415 | 681.057 | 410.969 | 519.908 | 458.197 | 475.295 | 460.997 | 421.795 | 380.099 | 313.999 | 248.698 | 10500.463
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Демино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 172.8 | 160.8 | 151.5 | 146.7 | 165.3 | 192.9 | 196.2 | 204.9 | 289.5 | 264.6 | 279.9 | 241.8 | 259.2 | 312.9 | 327.6 | 228.3 | 239.4 | 192 | 202.2 | 194.7 | 189.6 | 185.1 | 181.2 | 171.3 | 5150.4
10 Демино-Борок ао RS | 49.6 | 48.2 | 45.6 | 43.6 | 48.2 | 53.6 | 56 | 56.4 | 57.2 | 63.6 | 66.2 | 65.4 | 69.2 | 66.4 | 70.6 | 58.6 | 66.2 | 63.2 | 62.2 | 61 | 58 | 57 | 54.8 | 51.4 | 1392.2
10 Демино-Верховино ао RS | 15.5 | 14.3 | 12.9 | 12.7 | 14.7 | 19.1 | 18.6 | 20.9 | 23.8 | 26.7 | 26.6 | 27.7 | 24.2 | 27.7 | 25.8 | 10.4 | 0 | 5.4 | 16.7 | 15.7 | 15.3 | 14 | 13.5 | 12.5 | 414.7
10 Демино-Полежаево ао RS | 45.8 | 43 | 40.4 | 39.4 | 44.6 | 52.8 | 51.8 | 49.4 | 111 | 76.4 | 93.8 | 54 | 89.2 | 116 | 133.2 | 82.2 | 103.6 | 52 | 52.4 | 50 | 48.8 | 49 | 47.6 | 46.2 | 1572.6
10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 36.7 | 30.9 | 29.9 | 28.7 | 32.4 | 38 | 38.2 | 45.4 | 66.4 | 67.5 | 57.1 | 59.7 | 43.7 | 69.4 | 63.5 | 57.8 | 55.3 | 42.2 | 41.8 | 40.5 | 40.2 | 37.7 | 38.2 | 35.5 | 1096.7
10 Демино-Серпово ао RS | 26.3 | 25 | 23.6 | 23.3 | 26.3 | 30.2 | 32.5 | 33.6 | 32.1 | 31.1 | 37.2 | 36.2 | 34.9 | 34.3 | 35.7 | 20.1 | 14.9 | 29.5 | 29.7 | 28.3 | 27.6 | 28.2 | 27.5 | 26.1 | 694.2
Сумма | 346.7 | 322.2 | 303.9 | 294.4 | 331.5 | 386.6 | 393.3 | 410.6 | 580 | 529.9 | 560.8 | 484.8 | 520.4 | 626.7 | 656.4 | 457.4 | 479.4 | 384.3 | 405 | 390.2 | 379.5 | 371 | 362.8 | 343 | 10320.8