## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 244186.203 | 244190.208 | 1 | 4.005 | 4.005 | 0 | 0
10 Завражье Т 1 ап RS | 3775.774 | 3776.9995 | 3000 | 3676.5 | 3676.5 | 0 | 0
10 Завражье Т 2 ап RS | 1519.5604 | 1520.163 | 4000 | 2410.4 | 2410.4 | 0 | 0
10 Завражье-Высокая ао RS | 3293.89 | 3295.4716 | 1000 | 1581.6 | 1581.6 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ао RS | 6946.1284 | 6948.585 | 1500 | 3684.9 | 3684.9 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ап RS | 42.8432 | 42.8432 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 1960.3486 | 1961.1677 | 1000 | 819.1 | 819.1 | 0 | 0
|  |  |  | 12176.505 | 12176.505 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Завражье Т 1 ап RS | 2097.9057 | 2098.8562 | 3000 | 2851.5 | 2851.5 | 0 | 0
10 Завражье Т 2 ап RS | 1104.4682 | 1105.0697 | 4000 | 2406 | 2406 | 0 | 0
10 Завражье-Высокая ао RS | 2220.9598 | 2222.4774 | 1000 | 1517.6 | 1517.6 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ао RS | 3873.603 | 3875.5086 | 1500 | 2858.4 | 2858.4 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ап RS | 21.4482 | 21.4482 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 1655.379 | 1656.3023 | 1000 | 923.3 | 923.3 | 0 | 0
|  |  |  | 10556.8 | 10556.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 0.168 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.168 | 0.168 | 0.169 | 0.166 | 0.166 | 0.171 | 0.17 | 0.165 | 0.167 | 0.166 | 0.165 | 0.166 | 0.168 | 0.166 | 0.166 | 0.167 | 0.166 | 0.167 | 0.166 | 0.166 | 4.005
10 Завражье Т 1 ап RS | 66 | 66.9 | 67.8 | 61.5 | 67.8 | 99 | 146.1 | 329.7 | 307.8 | 232.5 | 283.8 | 214.2 | 142.2 | 216.9 | 236.1 | 160.8 | 129.9 | 150.3 | 141.9 | 136.5 | 118.5 | 123 | 98.1 | 79.2 | 3676.5
10 Завражье Т 2 ап RS | 45.2 | 43.2 | 44 | 41.6 | 50.4 | 64 | 82 | 94.4 | 194.8 | 149.6 | 134.4 | 123.6 | 121.2 | 150 | 148 | 152.4 | 87.6 | 110.8 | 116 | 106.4 | 105.6 | 124.8 | 68.4 | 52 | 2410.4
10 Завражье-Высокая ао RS | 33.6 | 31.7 | 32.5 | 31.4 | 36.4 | 40.8 | 53 | 59.3 | 96.2 | 93.7 | 65.6 | 90.1 | 97.4 | 116 | 71 | 77.7 | 52.4 | 78 | 85.4 | 79.6 | 81.7 | 96.5 | 45.9 | 35.7 | 1581.6
10 Завражье-Ермаково ао RS | 66 | 66.9 | 68.1 | 61.65 | 67.65 | 99.45 | 146.25 | 330.45 | 308.4 | 233.25 | 284.4 | 215.1 | 142.35 | 217.65 | 236.55 | 161.1 | 130.2 | 150.75 | 142.2 | 136.65 | 118.8 | 123.15 | 98.4 | 79.5 | 3684.9
10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 11.3 | 11 | 11.3 | 10.3 | 13.6 | 22.7 | 29 | 34.8 | 97.8 | 55.5 | 68.3 | 33.1 | 23.4 | 33.3 | 76.4 | 74.1 | 34.8 | 32.5 | 30.2 | 26.3 | 23.4 | 27.9 | 22.2 | 15.9 | 819.1
Сумма | 222.268 | 219.866 | 223.866 | 206.616 | 236.018 | 326.118 | 456.519 | 848.816 | 1005.166 | 764.721 | 836.67 | 676.265 | 526.717 | 734.016 | 768.215 | 626.266 | 435.068 | 522.516 | 515.866 | 485.617 | 448.166 | 495.517 | 333.166 | 262.466 | 12176.505
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Завражье Т 1 ап RS | 71.1 | 66 | 62.1 | 59.7 | 70.5 | 87.6 | 87 | 222 | 198.9 | 146.1 | 259.5 | 169.5 | 110.1 | 213 | 233.1 | 130.5 | 93.6 | 84.9 | 87.9 | 84 | 81.6 | 81 | 78 | 73.8 | 2851.5
10 Завражье Т 2 ап RS | 50.4 | 46.8 | 45.2 | 43.6 | 52 | 66 | 68.8 | 76.8 | 187.6 | 142.4 | 138 | 124.4 | 133.6 | 148.8 | 157.6 | 173.6 | 92 | 116 | 111.6 | 96.4 | 97.2 | 123.2 | 62.8 | 51.2 | 2406
10 Завражье-Высокая ао RS | 34.7 | 32.5 | 31.2 | 30.7 | 34.3 | 39.7 | 45.2 | 45.6 | 84.2 | 87.8 | 58.4 | 89.7 | 108 | 110.8 | 61 | 74.1 | 47.4 | 81.7 | 85 | 76.4 | 78.2 | 103.1 | 42.9 | 35 | 1517.6
10 Завражье-Ермаково ао RS | 71.4 | 66.15 | 62.25 | 59.85 | 70.65 | 87.6 | 87.3 | 222.45 | 199.5 | 146.4 | 260.4 | 169.8 | 110.4 | 213.75 | 233.55 | 130.8 | 93.9 | 85.2 | 87.9 | 84.3 | 81.75 | 81.3 | 78 | 73.8 | 2858.4
10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 16.5 | 15.4 | 14.5 | 13.8 | 18.6 | 27.5 | 24.8 | 32.5 | 105.5 | 56.3 | 81.6 | 36.4 | 27.8 | 39.7 | 98.4 | 101.5 | 45.5 | 36.1 | 28.1 | 21.6 | 20.7 | 21.9 | 21.2 | 17.4 | 923.3
Сумма | 244.1 | 226.85 | 215.25 | 207.65 | 246.05 | 308.4 | 313.1 | 599.35 | 775.7 | 579 | 797.9 | 589.8 | 489.9 | 726.05 | 783.65 | 610.5 | 372.4 | 403.9 | 400.5 | 362.7 | 359.45 | 410.5 | 282.9 | 251.2 | 10556.8