## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 16690.7356 | 16690.9624 | 10 | 2.268 | 2.268 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 9364.6305 | 9371.8088 | 3000 | 21534.9 | 21534.9 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 2972.2724 | 2972.2724 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 1089.724 | 1089.724 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 2232.4112 | 2234.4753 | 1000 | 2064.1 | 2064.1 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 103.1803 | 112.0413 | 2000 | 17722 | 17722 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0.1619 | 0.1619 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 349.8722 | 350.7163 | 2000 | 1688.2 | 1688.2 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 166.9741 | 166.9741 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 43011.468 | 43011.468 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS |  |  | 10
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 5215.1543 | 5220.7295 | 3000 | 16725.6 | 16725.6 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 1984.4399 | 1984.4399 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 287.9428 | 287.9428 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 1123.9436 | 1124.7864 | 1000 | 842.8 | 842.8 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 70.9904 | 78.3869 | 2000 | 14793 | 14793 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0.2465 | 0.2465 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 164.6546 | 165.2271 | 2000 | 1145 | 1145 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 95.3692 | 95.3692 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 33506.4 | 33506.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 0.108 | 0.104 | 0.104 | 0.1 | 0.104 | 0.104 | 0.1 | 0.088 | 0.084 | 0.088 | 0.092 | 0.008 | 0.092 | 0.088 | 0.088 | 0.092 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.104 | 0.108 | 2.268
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 722.1 | 690 | 651.6 | 632.7 | 670.5 | 733.2 | 842.4 | 990 | 1138.5 | 1150.5 | 1091.1 | 1191.6 | 948 | 1192.8 | 1130.1 | 996.6 | 932.4 | 993.3 | 1002.9 | 846 | 807.9 | 751.8 | 720.9 | 708 | 21534.9
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 53.3 | 46.3 | 42 | 42 | 41.3 | 48.4 | 103.5 | 104.9 | 114.2 | 127.5 | 141.8 | 144 | 108.4 | 115.9 | 106.8 | 90.4 | 80.9 | 80.9 | 82.7 | 86.3 | 85.7 | 82.4 | 72.3 | 62.2 | 2064.1
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 626.8 | 599.8 | 566.6 | 546 | 574 | 606.2 | 650.6 | 792 | 927.6 | 906.8 | 870.4 | 981.2 | 749.8 | 971.2 | 917.8 | 827 | 798.8 | 841.4 | 824.6 | 673.4 | 651.4 | 614 | 603.8 | 600.8 | 17722
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 39.6 | 41.8 | 40.6 | 42.4 | 52.8 | 76.4 | 85.8 | 90.2 | 94 | 113.4 | 76.2 | 64 | 87.2 | 102.4 | 103 | 76.2 | 49.8 | 68.6 | 92.8 | 83.8 | 68.6 | 53.4 | 42.2 | 43 | 1688.2
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1441.908 | 1378.004 | 1300.904 | 1263.2 | 1338.704 | 1464.304 | 1682.4 | 1977.188 | 2274.384 | 2298.288 | 2179.592 | 2380.808 | 1893.492 | 2382.388 | 2257.788 | 1990.292 | 1861.996 | 1984.296 | 2003.096 | 1689.608 | 1613.708 | 1501.708 | 1439.304 | 1414.108 | 43011.468
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | [24 empty] | 0
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 636.9 | 634.5 | 606.6 | 589.5 | 616.2 | 645.9 | 638.1 | 736.2 | 818.1 | 833.1 | 777.9 | 862.8 | 648.6 | 849.6 | 852.6 | 758.1 | 704.1 | 734.1 | 739.8 | 633.9 | 619.2 | 595.2 | 598.2 | 596.4 | 16725.6
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 31.4 | 27.5 | 23.4 | 22.7 | 23.4 | 24.4 | 26 | 25.2 | 26.1 | 57.7 | 77.2 | 70.8 | 28.2 | 53.4 | 65.7 | 40.7 | 27.7 | 24.1 | 25.1 | 29.7 | 26.6 | 27.3 | 27.5 | 31 | 842.8
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 569.2 | 565.6 | 551.2 | 536.6 | 558.2 | 567.8 | 554.8 | 656.6 | 739 | 718.6 | 652.8 | 754.8 | 559 | 739 | 731.8 | 666.6 | 646.6 | 676.4 | 659.6 | 546 | 540.4 | 534.2 | 538.2 | 530 | 14793
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 38.8 | 43.6 | 34 | 32.6 | 36.8 | 55.8 | 59.8 | 56.8 | 55.2 | 59.2 | 50.2 | 39.8 | 63.6 | 59 | 57.6 | 52.8 | 32 | 36.2 | 57.4 | 60.6 | 54.4 | 36.4 | 35 | 37.4 | 1145
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1276.3 | 1271.2 | 1215.2 | 1181.4 | 1234.6 | 1293.9 | 1278.7 | 1474.8 | 1638.4 | 1668.6 | 1558.1 | 1728.2 | 1299.4 | 1701 | 1707.7 | 1518.2 | 1410.4 | 1470.8 | 1481.9 | 1270.2 | 1240.6 | 1193.1 | 1198.9 | 1194.8 | 33506.4