## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ивантец | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 140572.836 | 140589.61 | 1 | 16.774 | 8.5432 | 8.2308 | 49.07
10 Ивантец Т 1 ап RS | 662.3249 | 662.5352 | 4000 | 841.2 | 841.2 | 0 | 0
10 Ивантец Т 2 ап RS | 945.5829 | 945.8752 | 4000 | 1169.2 | 1169.2 | 0 | 0
10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 2270.1832 | 2270.9551 | 1000 | 771.9 | 771.9 | 0 | 0
10 Ивантец-Молодежный ао RS | 943.9555 | 944.1133 | 2000 | 315.6 | 315.6 | 0 | 0
10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0.0531 | 0.0531 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ивантец-Прудишная ао RS | 185.4847 | 185.5503 | 1000 | 65.6 | 65.6 | 0 | 0
10 Ивантец-Утро ао RS | 2596.8718 | 2597.7242 | 1000 | 852.4 | 852.3 | 0.1 | 0.01
10 Ивантец-Утро ап RS | 414.9344 | 414.9344 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4032.674 | 4024.3432 | 8.3308
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ивантец | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Ивантец Т 1 ап RS | 476.93 | 477.105 | 4000 | 700 | 700 | 0 | 0
10 Ивантец Т 2 ап RS | 655.4307 | 655.6703 | 4000 | 958.4 | 958.4 | 0 | 0
10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 1693.4593 | 1694.14 | 1000 | 680.7 | 680.7 | 0 | 0
10 Ивантец-Молодежный ао RS | 642.5772 | 642.698 | 2000 | 241.6 | 241.6 | 0 | 0
10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0.1426 | 0.1426 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ивантец-Прудишная ао RS | 101.2229 | 101.234 | 1000 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0
10 Ивантец-Утро ао RS | 1762.5841 | 1763.298 | 1000 | 713.9 | 714 | -0.1 | -0.01
10 Ивантец-Утро ап RS | 78.3344 | 78.3344 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3305.7 | 3305.8 | -0.1

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ивантец | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 0.694 | 0.681 | 0.661 | 0.667 | 0.4934 | 0.2884 | 0.288 | 0.2788 | 0.2728 | 0.2768 | 0.2832 | 0.28 | 0.2952 | 0.2784 | 0.28 | 0.2852 | 0.288 | 0.2784 | 0.2824 | 0.28 | 0.278 | 0.28 | 0.2804 | 0.2728 | 8.5432
10 Ивантец Т 1 ап RS | 19.6 | 19.6 | 18.8 | 19.2 | 20.4 | 23.2 | 31.2 | 48 | 64.8 | 60.4 | 42 | 43.2 | 39.6 | 38.8 | 39.6 | 41.2 | 45.2 | 40.4 | 38.4 | 37.6 | 33.2 | 30.4 | 25.2 | 21.2 | 841.2
10 Ивантец Т 2 ап RS | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 26 | 28.8 | 39.6 | 53.2 | 58.4 | 77.6 | 78.4 | 60.8 | 62 | 55.6 | 56 | 52.8 | 52.4 | 54 | 61.6 | 53.6 | 58 | 51.2 | 47.6 | 36 | 28.8 | 1169.2
10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 17.4 | 17.4 | 16.7 | 17 | 18.4 | 20.2 | 27.4 | 45.2 | 61.8 | 57.6 | 39.1 | 40.4 | 36.7 | 35.7 | 36.2 | 38.4 | 41.9 | 35.8 | 35.1 | 34.6 | 30.9 | 27.3 | 22 | 18.7 | 771.9
10 Ивантец-Молодежный ао RS | 7.2 | 8 | 7.6 | 8 | 8.6 | 11.4 | 15 | 17 | 26 | 25.4 | 12 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 14.8 | 13 | 14.4 | 17.8 | 13.4 | 14.8 | 13 | 12.8 | 10.8 | 8.2 | 315.6
10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ивантец-Прудишная ао RS | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 65.6
10 Ивантец-Утро ао RS | 19.1 | 17.9 | 16.8 | 18.3 | 19.9 | 27.9 | 38.3 | 41.3 | 51.4 | 53.1 | 48.7 | 50 | 43.2 | 43.6 | 38.2 | 39.2 | 39.7 | 43.5 | 40.1 | 43.3 | 38.2 | 34.9 | 25.1 | 20.6 | 852.3
10 Ивантец-Утро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 92.494 | 91.181 | 87.261 | 91.167 | 98.6934 | 125.3884 | 168.688 | 213.1788 | 284.6728 | 277.8768 | 205.4832 | 210.28 | 190.5952 | 189.7784 | 184.78 | 187.0852 | 198.888 | 203.6784 | 184.1824 | 191.38 | 169.278 | 155.98 | 122.2804 | 100.0728 | 4024.3432
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ивантец | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Ивантец Т 1 ап RS | 24 | 22.8 | 21.6 | 20.8 | 23.2 | 28.8 | 28.8 | 27.6 | 32.8 | 36.8 | 34 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 34.8 | 34.8 | 35.2 | 29.2 | 29.6 | 28 | 26.8 | 26.8 | 25.2 | 24 | 700
10 Ивантец Т 2 ап RS | 30.8 | 28.4 | 25.6 | 24.4 | 29.6 | 37.6 | 38.4 | 38.8 | 56.8 | 58.8 | 45.6 | 50 | 47.2 | 46 | 43.6 | 46 | 45.6 | 42.4 | 41.2 | 40 | 38.4 | 37.6 | 34.4 | 31.2 | 958.4
10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 23.6 | 22.6 | 21.4 | 20.7 | 23.1 | 27.5 | 27.7 | 27 | 32.3 | 35.8 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 33.9 | 33.7 | 33.5 | 33.9 | 28.2 | 28.5 | 27.1 | 26.3 | 25.9 | 24.6 | 23.4 | 680.7
10 Ивантец-Молодежный ао RS | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.2 | 6.6 | 8.8 | 9 | 10.6 | 22.4 | 23.6 | 10 | 9.4 | 10.4 | 9.4 | 11 | 10 | 9.6 | 12.4 | 10 | 9.4 | 9 | 9 | 8.2 | 7.4 | 241.6
10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ивантец-Прудишная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 11.1
10 Ивантец-Утро ао RS | 23.8 | 22 | 19.3 | 18.2 | 23 | 28.8 | 28.8 | 28.2 | 34.2 | 35.2 | 35.3 | 40.6 | 36.3 | 36.4 | 32.5 | 36.2 | 35.9 | 30.1 | 30.9 | 30.4 | 29.3 | 28.8 | 26 | 23.8 | 714
10 Ивантец-Утро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 108.8 | 102.4 | 93.9 | 90.3 | 105.6 | 132.1 | 133.4 | 132.6 | 178.8 | 190.5 | 158.9 | 168.4 | 163.4 | 162 | 156.3 | 161.9 | 161.1 | 142.7 | 141.1 | 135.2 | 129.9 | 128.1 | 118.6 | 109.8 | 3305.8