## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Игмас | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Игмас ТСН ао RS | 188287.485 | 188302.31 | 1 | 14.825 | 14.825 | 0 | 0
10 Игмас Т 1 ап RS | 599.518 | 599.518 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас Т 2 ап RS | 3217.9474 | 3219.1705 | 3000 | 3669.3 | 3669.3 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 5560.1231 | 5561.629 | 1000 | 1505.9 | 1505.9 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 18.8774 | 18.8774 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | 1440.996 | 1441.2991 | 1000 | 303.1 | 303.1 | 0 | 0
10 Игмас-Леваш ао RS | 1205.6484 | 1206.1022 | 1000 | 453.8 | 453.8 | 0 | 0
10 Игмас-Н.Склад ао RS | 50.6859 | 50.7007 | 1000 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 3817.9751 | 3818.9056 | 1500 | 1395.75 | 1395.75 | 0 | 0
|  |  |  | 7357.475 | 7357.475 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Игмас ТСН ао RS |  |  | 1
10 Игмас Т 1 ап RS | 583.479 | 583.479 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас Т 2 ап RS | 2387.7552 | 2389.2513 | 3000 | 4488.3 | 4488.3 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 2123.5558 | 2125.9 | 1000 | 2344.2 | 2344.2 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 491.0232 | 491.0232 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | 1474.8717 | 1475.1522 | 1000 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0
10 Игмас-Леваш ао RS | 1161.3264 | 1161.9907 | 1000 | 664.3 | 664.3 | 0 | 0
10 Игмас-Н.Склад ао RS | 111.4275 | 111.4804 | 1000 | 52.9 | 52.9 | 0 | 0
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 1913.2038 | 1913.9914 | 1500 | 1181.4 | 1181.4 | 0 | 0
|  |  |  | 9011.6 | 9011.6 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Игмас ТСН ао RS | 0.816 | 0.901 | 0.716 | 0.653 | 0.673 | 0.59 | 0.57 | 0.574 | 0.57 | 0.579 | 0.569 | 0.573 | 0.589 | 0.567 | 0.578 | 0.582 | 0.587 | 0.588 | 0.588 | 0.596 | 0.587 | 0.59 | 0.594 | 0.595 | 14.825
10 Игмас Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Игмас Т 2 ап RS | 111.3 | 106.2 | 106.5 | 99.6 | 106.5 | 120.6 | 146.4 | 172.2 | 180.9 | 201.3 | 201 | 194.4 | 153 | 195.3 | 185.1 | 180.3 | 173.4 | 160.2 | 162.6 | 155.4 | 153.3 | 146.4 | 138 | 119.4 | 3669.3
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 43.5 | 43.5 | 44.8 | 42.6 | 45.1 | 53.4 | 62.2 | 64 | 60.8 | 80.3 | 91 | 85.5 | 57 | 81.9 | 91.1 | 83.3 | 74.1 | 65.7 | 62.7 | 60.6 | 58.6 | 56.4 | 50.7 | 47.1 | 1505.9
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | 10.9 | 9.5 | 8.9 | 8.1 | 8.4 | 9 | 10.8 | 14.2 | 21.7 | 24.7 | 15.2 | 12.9 | 14.5 | 13.2 | 12.7 | 13 | 16.7 | 11.4 | 11.5 | 12.7 | 12.7 | 11.2 | 9.4 | 9.8 | 303.1
10 Игмас-Леваш ао RS | 15 | 14.5 | 14.3 | 11.6 | 13.1 | 12.9 | 13.8 | 21 | 29.9 | 30.5 | 29 | 33.7 | 15.1 | 36.1 | 18.2 | 15.6 | 14.3 | 15.6 | 16.5 | 15.2 | 16 | 18.7 | 17.7 | 15.5 | 453.8
10 Игмас-Н.Склад ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 14.8
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 41.4 | 38.25 | 37.8 | 36.75 | 39.3 | 44.7 | 59.1 | 72.45 | 68.1 | 65.7 | 65.25 | 62.1 | 65.85 | 64.05 | 62.85 | 67.95 | 67.8 | 67.05 | 71.55 | 66.6 | 65.4 | 59.55 | 59.85 | 46.35 | 1395.75
Сумма | 223.516 | 213.451 | 213.716 | 200.003 | 213.673 | 241.79 | 293.47 | 345.024 | 362.57 | 403.679 | 402.619 | 389.773 | 306.639 | 391.717 | 371.128 | 361.332 | 347.587 | 321.138 | 326.038 | 311.696 | 307.187 | 293.54 | 276.844 | 239.345 | 7357.475
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Игмас ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Игмас Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Игмас Т 2 ап RS | 153 | 145.5 | 159 | 151.2 | 158.7 | 156.6 | 150 | 170.7 | 210 | 254.1 | 246.3 | 256.2 | 177 | 248.7 | 231.3 | 218.4 | 209.4 | 173.4 | 174 | 175.8 | 166.8 | 168 | 167.4 | 166.8 | 4488.3
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 77.8 | 74.1 | 83.3 | 78 | 83 | 82.8 | 80.3 | 83.7 | 88.3 | 126.8 | 137.8 | 135.2 | 88.2 | 127.1 | 147.5 | 134.8 | 120.9 | 87.3 | 85.6 | 87.5 | 83.5 | 83.4 | 83.5 | 83.8 | 2344.2
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | 7.7 | 6.8 | 8.6 | 8.2 | 9 | 8.9 | 7.8 | 11 | 25.6 | 28.7 | 15.9 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 9.1 | 9.8 | 11 | 10.6 | 10.1 | 10.9 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 280.5
10 Игмас-Леваш ао RS | 20.9 | 19.4 | 21.5 | 19 | 19.6 | 19.6 | 16.6 | 28.2 | 47.7 | 47.1 | 41.7 | 55.9 | 21.4 | 57.9 | 24.6 | 21.5 | 22.6 | 21.4 | 21.6 | 22.8 | 21.5 | 23.8 | 24 | 24 | 664.3
10 Игмас-Н.Склад ао RS | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 52.9
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 45.75 | 44.4 | 44.85 | 45.15 | 46.5 | 44.7 | 44.55 | 46.95 | 46.65 | 49.8 | 50.4 | 49.95 | 52.35 | 48.75 | 50.25 | 52.05 | 54.45 | 53.4 | 56.1 | 54.15 | 51.3 | 50.55 | 49.95 | 48.45 | 1181.4
Сумма | 307.25 | 292.2 | 319.35 | 303.75 | 319 | 314.9 | 301.25 | 342.65 | 420.35 | 508.7 | 494.2 | 513.75 | 355.55 | 498.75 | 464.95 | 438.75 | 420.65 | 348.5 | 349.7 | 353.55 | 335.1 | 337.55 | 336.35 | 334.85 | 9011.6