## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 102247.968 | 102253.96 | 1 | 5.992 | 5.992 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 1641.547 | 1642.346 | 4000 | 3196 | 3192.8 | 3.2 | 0.1
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 2705.66 | 2707.878 | 4000 | 8872 | 8871.6 | 0.4 | 0
10 Коммунальная-АТП ао RS | 121.075 | 121.075 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 88.876 | 88.876 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 4487.422 | 4491.175 | 2000 | 7506 | 7506 | 0 | 0
10 Коммунальная-РММ ао RS | 975.797 | 976.485 | 2000 | 1376 | 1374.8 | 1.2 | 0.09
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 3197.583 | 3199.175 | 2000 | 3184 | 3183.2 | 0.8 | 0.03
35 Коммунальная СВВ ао RS | 1114.464 | 1115.592 | 14000 | 15792 | 15783.6 | 8.4 | 0.05
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 384.477 | 384.713 | 14000 | 3304 | 3309.6 | -5.6 | -0.17
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 632.899 | 633.546 | 14000 | 9058 | 9051 | 7 | 0.08
|  |  |  | 52293.992 | 52278.592 | 15.4
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Коммунальная ТСН ао RS |  |  | 1
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 689.98 | 690.503 | 4000 | 2092 | 2092.8 | -0.8 | -0.04
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 1687.618 | 1689.125 | 4000 | 6028 | 6028.8 | -0.8 | -0.01
10 Коммунальная-АТП ао RS | 45.19 | 45.19 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 44.815 | 44.815 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 2925.175 | 2927.834 | 2000 | 5318 | 5317.2 | 0.8 | 0.02
10 Коммунальная-РММ ао RS | 492.412 | 492.772 | 2000 | 720 | 721.6 | -1.6 | -0.22
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 1345.402 | 1346.447 | 2000 | 2090 | 2089 | 1 | 0.05
35 Коммунальная СВВ ао RS | 783.872 | 784.785 | 14000 | 12782 | 12772.2 | 9.8 | 0.08
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0.017 | 0.017 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0.012 | 0.012 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 179.65 | 179.827 | 14000 | 2478 | 2486.4 | -8.4 | -0.34
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0.014 | 0.014 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 412.026 | 412.491 | 14000 | 6510 | 6501.6 | 8.4 | 0.13
|  |  |  | 38018 | 38009.6 | 8.4

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 0.244 | 0.238 | 0.236 | 0.234 | 0.236 | 0.26 | 0.256 | 0.248 | 0.246 | 0.244 | 0.252 | 0.252 | 0.266 | 0.246 | 0.25 | 0.26 | 0.258 | 0.254 | 0.256 | 0.25 | 0.25 | 0.254 | 0.252 | 0.25 | 5.992
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 83.6 | 74 | 62.8 | 60 | 81.6 | 86.8 | 118 | 140.8 | 164.8 | 206.8 | 172.8 | 184.4 | 132.4 | 188.4 | 206 | 160.8 | 176.4 | 143.2 | 146.4 | 135.2 | 126.4 | 127.2 | 117.6 | 96.4 | 3192.8
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 187.6 | 162 | 149.2 | 150 | 165.6 | 272.8 | 522.4 | 570.8 | 580.8 | 562.8 | 564.8 | 541.2 | 581.2 | 462.4 | 485.6 | 419.6 | 434.4 | 363.6 | 336 | 303.6 | 289.6 | 289.6 | 260.8 | 215.2 | 8871.6
10 Коммунальная-АТП ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 145.2 | 121.8 | 117.6 | 119.8 | 132.2 | 233 | 468.4 | 504.8 | 512.6 | 501.4 | 495.4 | 471.4 | 518.2 | 400.6 | 424 | 360.4 | 368.6 | 301.8 | 268.6 | 235.8 | 215.6 | 220.6 | 200.8 | 167.4 | 7506
10 Коммунальная-РММ ао RS | 42.8 | 40 | 32.2 | 30 | 33.6 | 39.8 | 54.2 | 66.8 | 68.6 | 62 | 69.8 | 70.2 | 63.6 | 63.8 | 62 | 59.4 | 66.4 | 63 | 67.6 | 68 | 73.8 | 69.2 | 60.2 | 47.8 | 1374.8
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 83.2 | 74 | 62.6 | 59.8 | 81.4 | 86.6 | 117.6 | 140.4 | 164.6 | 206.4 | 172.6 | 184 | 132 | 186.6 | 205.6 | 160.4 | 176 | 141.8 | 146.2 | 134.6 | 126.4 | 126.8 | 117.6 | 96 | 3183.2
35 Коммунальная СВВ ао RS | 348.6 | 319.2 | 299.6 | 295.4 | 316.4 | 455 | 746.2 | 883.4 | 1064 | 1012.2 | 966 | 926.8 | 828.8 | 1044.4 | 947.8 | 928.2 | 842.8 | 637 | 561.4 | 520.8 | 495.6 | 494.2 | 457.8 | 392 | 15783.6
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 86.8 | 78.4 | 67.2 | 63 | 86.8 | 91 | 123.2 | 145.6 | 169.4 | 212.8 | 179.2 | 189 | 138.6 | 193.2 | 211.4 | 166.6 | 182 | 148.4 | 151.2 | 140 | 130.2 | 131.6 | 123.2 | 100.8 | 3309.6
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 193.2 | 166.6 | 154 | 154 | 170.8 | 278.6 | 532 | 579.6 | 590.8 | 574 | 575.4 | 551.6 | 592.2 | 470.4 | 494.2 | 428.4 | 442.4 | 371 | 343 | 309.4 | 296.8 | 295.4 | 266 | 221.2 | 9051
Сумма | 1171.244 | 1036.238 | 945.436 | 932.234 | 1068.636 | 1543.86 | 2682.256 | 3032.448 | 3315.846 | 3338.644 | 3196.252 | 3118.852 | 2987.266 | 3010.046 | 3036.85 | 2684.06 | 2689.258 | 2170.054 | 2020.656 | 1847.65 | 1754.65 | 1754.854 | 1604.252 | 1337.05 | 52278.592
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Коммунальная ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 56.4 | 49.6 | 45.6 | 43.2 | 50 | 57.2 | 60 | 66 | 114.8 | 172 | 130.8 | 153.2 | 77.6 | 140.8 | 174.4 | 138.4 | 135.6 | 66 | 69.6 | 64.4 | 56.4 | 57.2 | 58.8 | 54.8 | 2092.8
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 164 | 134.8 | 123.6 | 126 | 150.8 | 225.6 | 340.4 | 358 | 352 | 365.2 | 376 | 358.8 | 402.4 | 288 | 327.6 | 301.6 | 318 | 241.2 | 221.6 | 194.4 | 170.8 | 176 | 160.4 | 151.6 | 6028.8
10 Коммунальная-АТП ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 138.2 | 111.6 | 101.2 | 103.6 | 125.2 | 197.8 | 311.2 | 329.8 | 321.4 | 334 | 341.2 | 324.8 | 369 | 259 | 297.6 | 266.2 | 283 | 211.4 | 188.6 | 161.8 | 136.4 | 144.6 | 133.6 | 126 | 5317.2
10 Коммунальная-РММ ао RS | 26.2 | 23.6 | 22.2 | 22.8 | 25.6 | 28.4 | 29.6 | 28.8 | 30.8 | 31.8 | 35.2 | 34.2 | 34 | 30 | 30.4 | 36 | 35.6 | 30.8 | 33.4 | 32.8 | 34.6 | 31.6 | 27.6 | 25.6 | 721.6
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 56.4 | 49.4 | 45.4 | 43.2 | 50 | 57.2 | 60 | 66 | 114.4 | 171.8 | 130.8 | 153 | 77.6 | 140 | 173.8 | 138.4 | 135.4 | 65.4 | 69.6 | 64 | 56.6 | 57 | 59 | 54.6 | 2089
35 Коммунальная СВВ ао RS | 310.8 | 270.2 | 246.4 | 242.2 | 281.4 | 393.4 | 513.8 | 618.8 | 823.2 | 802.2 | 810.6 | 774.2 | 665 | 917 | 827.4 | 855.4 | 761.6 | 481.6 | 417.2 | 383.6 | 352.8 | 362.6 | 341.6 | 319.2 | 12772.2
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 71.4 | 63 | 58.8 | 56 | 64.4 | 75.6 | 77 | 81.2 | 130.2 | 190.4 | 148.4 | 170.8 | 98 | 158.2 | 191.8 | 156.8 | 154 | 84 | 85.4 | 81.2 | 72.8 | 72.8 | 74.2 | 70 | 2486.4
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 177.8 | 148.4 | 134.4 | 138.6 | 165.2 | 243.6 | 364 | 383.6 | 378 | 390.6 | 403.2 | 385 | 431.2 | 309.4 | 351.4 | 323.4 | 340.2 | 260.4 | 239.4 | 212.8 | 186.2 | 191.8 | 176.4 | 166.6 | 6501.6
Сумма | 1001.2 | 850.6 | 777.6 | 775.6 | 912.6 | 1278.8 | 1756 | 1932.2 | 2264.8 | 2458 | 2376.2 | 2354 | 2154.8 | 2242.4 | 2374.4 | 2216.2 | 2163.4 | 1440.8 | 1324.8 | 1195 | 1066.6 | 1093.6 | 1031.6 | 968.4 | 38009.6