## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Косково | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 317544.381 | 317549.277 | 1 | 4.896 | 4.896 | 0 | 0
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 19038.261 | 19038.261 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 5511.8169 | 5515.1448 | 2000 | 6655.8 | 6655.8 | 0 | 0
10 Косково Т 2 ап RS | 7206.8015 | 7208.7583 | 2000 | 3913.6 | 3913.6 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ао RS | 8379.0401 | 8381.6404 | 2000 | 5200.6 | 5200.8 | -0.2 | 0
10 Косково-Буртаново ап RS | 0.0521 | 0.0521 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 2212.1561 | 2212.6866 | 1000 | 530.5 | 530.5 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0.0545 | 0.0545 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 5003.8454 | 5005.3265 | 1000 | 1481.1 | 1481.1 | 0 | 0
10 Косково-Плосково ао RS | 5.9677 | 5.9677 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 5021.0902 | 5022.3376 | 1000 | 1247.4 | 1247.4 | 0 | 0
10 Косково-Сигово ао RS | 3578.1458 | 3579.2127 | 2000 | 2133.8 | 2133.8 | 0 | 0
|  |  |  | 21167.696 | 21167.896 | -0.2
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Косково | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Косково ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Косково ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Косково Т 1 ап RS | 3690.3596 | 3692.7038 | 2000 | 4688.4 | 4688.4 | 0 | 0
10 Косково Т 2 ап RS | 3903.049 | 3904.5983 | 2000 | 3098.6 | 3098.6 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ао RS | 4782.7999 | 4784.4609 | 2000 | 3322 | 3322 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ап RS | 0.2003 | 0.2003 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 1505.4828 | 1505.9887 | 1000 | 505.9 | 505.9 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0.8258 | 0.8258 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 3764.4277 | 3765.8138 | 1000 | 1386.1 | 1386.1 | 0 | 0
10 Косково-Плосково ао RS | 0.8319 | 0.8319 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 1757.6986 | 1758.357 | 1000 | 658.4 | 658.4 | 0 | 0
10 Косково-Сигово ао RS | 2262.15 | 2263.1187 | 2000 | 1937.4 | 1937.4 | 0 | 0
|  |  |  | 15596.8 | 15596.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0.212 | 0.216 | 0.209 | 0.221 | 0.224 | 0.216 | 0.217 | 0.2 | 0.19 | 0.204 | 0.194 | 0.194 | 0.197 | 0.187 | 0.192 | 0.189 | 0.199 | 0.201 | 0.203 | 0.204 | 0.203 | 0.207 | 0.212 | 0.205 | 4.896
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 152.6 | 142.2 | 136.8 | 127.8 | 151.4 | 211 | 258.2 | 287 | 400 | 365.2 | 372.8 | 379 | 290.2 | 401.4 | 356.4 | 357.4 | 346.6 | 326 | 335.2 | 299 | 281.8 | 255 | 224 | 198.8 | 6655.8
10 Косково Т 2 ап RS | 74.8 | 68.4 | 72 | 71.8 | 87.2 | 109.6 | 176.6 | 185.2 | 290.2 | 274.8 | 219.8 | 246.4 | 167.2 | 243.2 | 242.8 | 192.6 | 215.2 | 168.4 | 186.8 | 158.4 | 138.8 | 129 | 107 | 87.4 | 3913.6
10 Косково-Буртаново ао RS | 111.8 | 106 | 102.2 | 90.8 | 105.6 | 147.6 | 191.2 | 219.6 | 324.2 | 296.6 | 304.6 | 296.4 | 213.6 | 330.2 | 292.2 | 297.6 | 284 | 249.2 | 258.6 | 232 | 214.2 | 199.8 | 173.4 | 159.4 | 5200.8
10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 12.8 | 12.6 | 11.8 | 11.9 | 12.4 | 16.4 | 23.1 | 25.2 | 25.7 | 26.4 | 29.2 | 28.3 | 25.3 | 27.3 | 26.3 | 22.3 | 23.9 | 25.4 | 30.1 | 29.3 | 24.5 | 24.3 | 19.9 | 16.1 | 530.5
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 41.3 | 36.8 | 35.3 | 37.4 | 46.6 | 64.4 | 68.1 | 68.6 | 77.4 | 70 | 69.7 | 84 | 77.8 | 72.7 | 65.7 | 61.3 | 63.7 | 78.1 | 77.9 | 67.9 | 68.6 | 56.1 | 51.5 | 40.2 | 1481.1
10 Косково-Плосково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 29.8 | 26.1 | 28.3 | 27.5 | 28.7 | 35.6 | 76.7 | 76.8 | 82.9 | 79.5 | 67.7 | 63.5 | 60.9 | 59.2 | 54.8 | 51.6 | 51.7 | 59.5 | 68.4 | 56.5 | 47.1 | 45.5 | 38.2 | 30.9 | 1247.4
10 Косково-Сигово ао RS | 32.2 | 29.4 | 32 | 32.4 | 46 | 57.8 | 76.6 | 83 | 181.4 | 169 | 122.6 | 154.4 | 81 | 156.6 | 161.8 | 118.4 | 139.6 | 83.4 | 88.2 | 72.4 | 67.2 | 59.2 | 48.8 | 40.4 | 2133.8
Сумма | 455.512 | 421.716 | 418.609 | 399.821 | 478.124 | 642.616 | 870.717 | 945.6 | 1381.99 | 1281.704 | 1186.594 | 1252.194 | 916.197 | 1290.787 | 1200.192 | 1101.389 | 1124.899 | 990.201 | 1045.403 | 915.704 | 842.403 | 769.107 | 663.012 | 573.405 | 21167.896
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 132 | 134.4 | 133.2 | 138.8 | 147.4 | 163.2 | 164 | 153.8 | 245.8 | 250.2 | 253.2 | 263 | 181 | 274 | 258 | 270 | 243.2 | 182.2 | 196.6 | 191 | 185.6 | 179 | 177.4 | 171.4 | 4688.4
10 Косково Т 2 ап RS | 80.4 | 82.6 | 82.8 | 83.6 | 95.6 | 103.6 | 106.4 | 104.2 | 217.4 | 218.8 | 164 | 201.8 | 111.6 | 201 | 225.6 | 162.6 | 188.8 | 104.6 | 108.2 | 100.6 | 91.4 | 89.8 | 87.6 | 85.6 | 3098.6
10 Косково-Буртаново ао RS | 82.2 | 84.2 | 83 | 87.2 | 90 | 98.6 | 102 | 100.4 | 189.6 | 193 | 197 | 196.4 | 112.6 | 219.2 | 203.4 | 216.4 | 188.6 | 120.2 | 133.2 | 130.4 | 126.6 | 124.2 | 123 | 120.6 | 3322
10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 18.2 | 18.9 | 18 | 19 | 19.1 | 19.9 | 20.4 | 19.7 | 22.6 | 24.1 | 22 | 25.9 | 22 | 22.6 | 26 | 21.8 | 19.5 | 21.2 | 22.1 | 23.1 | 20.8 | 20.4 | 19.5 | 19.1 | 505.9
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 50.2 | 50.9 | 50.6 | 52.4 | 58 | 65.2 | 62.6 | 54.3 | 57.1 | 58.5 | 57.2 | 67.8 | 68.8 | 56.1 | 56 | 54.8 | 55.7 | 62.5 | 64.1 | 61.3 | 59.7 | 55.7 | 55.1 | 51.5 | 1386.1
10 Косково-Плосково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 25 | 25.6 | 26 | 25.8 | 26.4 | 27.2 | 27.9 | 29 | 28.5 | 31.5 | 29.2 | 28.1 | 28.2 | 25.5 | 27.9 | 27.5 | 26.9 | 28.6 | 27.6 | 27.1 | 27.7 | 27.2 | 26.9 | 27.1 | 658.4
10 Косково-Сигово ао RS | 37 | 38 | 39 | 38.6 | 50 | 56.4 | 58 | 55.4 | 166.6 | 163.4 | 113 | 148.4 | 61.4 | 153.6 | 172.2 | 113.6 | 143 | 55 | 58.4 | 50.6 | 43 | 42.4 | 41.2 | 39.2 | 1937.4
Сумма | 425 | 434.6 | 432.6 | 445.4 | 486.5 | 534.1 | 541.3 | 516.8 | 927.6 | 939.5 | 835.6 | 931.4 | 585.6 | 952 | 969.1 | 866.7 | 865.7 | 574.3 | 610.2 | 584.1 | 554.8 | 538.7 | 530.7 | 514.5 | 15596.8