## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 34297.686 | 34298.5396 | 10 | 8.536 | 8.536 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 2124.0087 | 2125.6 | 4000 | 6365.2 | 6365.2 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 2924.8739 | 2924.8739 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 1511.1839 | 1511.6659 | 1000 | 482 | 482 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 3407.2082 | 3408.2279 | 1000 | 1019.7 | 1019.7 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 1376.8623 | 1376.8623 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0.0369 | 0.0369 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 475.1417 | 475.1417 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 0.0417 | 0.0417 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 1625.7349 | 1626.0864 | 2000 | 703 | 703 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 3171.4527 | 3172.3509 | 2000 | 1796.4 | 1796.4 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 3807.5972 | 3809.9601 | 1000 | 2362.9 | 2362.9 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.0334 | 0.0334 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12737.736 | 12737.736 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 1621.7209 | 1623.2178 | 4000 | 5987.6 | 5987.6 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 1650.1809 | 1650.1809 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 977.5395 | 978.0837 | 1000 | 544.2 | 544.2 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 2054.6854 | 2055.7112 | 1000 | 1025.8 | 1025.8 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 347.9668 | 347.9668 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 1.3997 | 1.3997 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 38.0509 | 38.0509 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 31.5335 | 31.5335 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 1219.8913 | 1220.2616 | 2000 | 740.6 | 740.6 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 2042.0836 | 2042.8087 | 2000 | 1450.2 | 1450.2 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 3166.3258 | 3168.5471 | 1000 | 2221.3 | 2221.3 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.2161 | 0.2161 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11969.7 | 11969.7 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.464 | 0.608 | 0.524 | 0.348 | 0.36 | 0.352 | 0.388 | 0.352 | 0.356 | 0.356 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.356 | 8.536
10 Кузино Т 1 ап RS | 200.8 | 169.2 | 165.6 | 168 | 175.2 | 198.4 | 247.6 | 294.8 | 337.2 | 370.4 | 376.8 | 360.4 | 289.2 | 330.8 | 320.8 | 287.2 | 289.6 | 292 | 296.4 | 276 | 260.4 | 235.2 | 210 | 213.2 | 6365.2
10 Кузино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 14 | 13.6 | 13.6 | 14.9 | 15.7 | 17.7 | 20.9 | 23.3 | 28.2 | 22.4 | 21.9 | 20.7 | 22.3 | 20.5 | 21.5 | 21.9 | 20 | 21.5 | 26.9 | 26.6 | 23.2 | 19.7 | 16.9 | 14.1 | 482
10 Кузино-Козлово ао RS | 31.4 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 27.6 | 30.4 | 38.1 | 44.7 | 51.5 | 53 | 59.2 | 56.7 | 48.3 | 52.3 | 50.7 | 43.2 | 48.7 | 52 | 47.1 | 47 | 44.3 | 41.7 | 37.7 | 34.4 | 1019.7
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 26 | 17 | 16.4 | 18.8 | 20 | 25.2 | 30.4 | 39.2 | 37.4 | 45 | 49 | 36.2 | 39.6 | 35.6 | 28.6 | 30.6 | 30.2 | 31.6 | 24.8 | 22.8 | 27.8 | 23.8 | 20.8 | 26.2 | 703
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 57.8 | 40.2 | 40.2 | 39.4 | 41.8 | 49 | 75.6 | 87 | 94 | 98.4 | 99.6 | 93.2 | 82.4 | 80 | 87 | 87 | 88.8 | 85.6 | 103.2 | 92 | 80 | 70 | 59 | 65.2 | 1796.4
10 Кузино-Парфеново ао RS | 71.6 | 71.8 | 68.8 | 68.7 | 70.2 | 75.8 | 82.5 | 100.5 | 126.6 | 151.2 | 146.6 | 153.7 | 96.4 | 142 | 132.9 | 104.6 | 101.7 | 101.4 | 94.3 | 87.9 | 84.6 | 79.7 | 75.9 | 73.5 | 2362.9
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 401.896 | 338.796 | 331.596 | 336.396 | 350.796 | 396.796 | 495.396 | 589.796 | 675.196 | 740.864 | 753.708 | 721.424 | 578.548 | 661.56 | 641.852 | 574.888 | 579.352 | 584.456 | 593.056 | 552.652 | 520.652 | 470.452 | 420.652 | 426.956 | 12737.736
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 241.2 | 218.8 | 195.6 | 208.4 | 213.2 | 226.8 | 218.8 | 226.8 | 280.4 | 292 | 302.4 | 310 | 229.2 | 300.8 | 310.4 | 272 | 293.6 | 275.6 | 247.6 | 247.6 | 217.6 | 202.4 | 212 | 244.4 | 5987.6
10 Кузино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 22.7 | 22.4 | 19.1 | 20.9 | 21.1 | 23.6 | 22.2 | 21.8 | 23.6 | 22.1 | 22.5 | 23.2 | 22.1 | 23.1 | 24.6 | 24.1 | 26.3 | 26.1 | 24.6 | 25.4 | 20.7 | 19 | 20.5 | 22.5 | 544.2
10 Кузино-Козлово ао RS | 40.2 | 36.3 | 32.6 | 34.4 | 35.5 | 38.3 | 36.8 | 38.2 | 49.1 | 44.1 | 55.8 | 54.6 | 45.2 | 52.3 | 54.7 | 45 | 49.1 | 49.7 | 41.7 | 41.4 | 38.2 | 35 | 36.4 | 41.2 | 1025.8
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 36.8 | 29.2 | 26 | 28.8 | 29.2 | 30.2 | 27.8 | 27.8 | 29.4 | 32.4 | 40.2 | 31.6 | 28 | 31.2 | 30.6 | 31.2 | 34.2 | 35.2 | 31 | 30.8 | 27.8 | 26.4 | 27.8 | 37 | 740.6
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 62.4 | 52 | 46.8 | 49.8 | 50 | 53 | 53.8 | 55 | 66.2 | 64.8 | 62.8 | 66.6 | 56 | 65.2 | 75.6 | 68.6 | 73.8 | 65.8 | 68 | 66 | 57 | 53.2 | 52.8 | 65 | 1450.2
10 Кузино-Парфеново ао RS | 78.7 | 79 | 70.7 | 74.5 | 77.2 | 81.5 | 78 | 83.4 | 111.8 | 128.3 | 120.5 | 133.5 | 77.6 | 129.2 | 124.3 | 102.7 | 110.6 | 98.2 | 82.5 | 83.4 | 73.8 | 68.9 | 74.4 | 78.6 | 2221.3
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 482 | 437.7 | 390.8 | 416.8 | 426.2 | 453.4 | 437.4 | 453 | 560.5 | 583.7 | 604.2 | 619.5 | 458.1 | 601.8 | 620.2 | 543.6 | 587.6 | 550.6 | 495.4 | 494.6 | 435.1 | 404.9 | 423.9 | 488.7 | 11969.7