## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 560.568 | 560.9196 | 10 | 3.516 | 3.516 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0.2173 | 0.2173 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 1458.9007 | 1460.231 | 2000 | 2660.6 | 2660.6 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 2722.2871 | 2722.6121 | 1000 | 325 | 325 | 0 | 0
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 1765.8831 | 1766.36 | 1000 | 476.9 | 476.9 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 8308.897 | 8310.7505 | 1000 | 1853.5 | 1853.5 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 113.3118 | 113.3118 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5319.516 | 5319.516 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 35.1012 | 35.1012 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0.7277 | 0.7277 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 809.4942 | 810.2489 | 2000 | 1509.4 | 1509.4 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 1563.961 | 1564.2749 | 1000 | 313.9 | 313.8 | 0.1 | 0.03
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 152.2656 | 152.3446 | 1000 | 79 | 79 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 3472.3059 | 3473.4159 | 1000 | 1110 | 1110 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 98.781 | 98.781 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3012.3 | 3012.2 | 0.1

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 0.144 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.144 | 0.196 | 0.2 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 3.516
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 87.4 | 81.6 | 75.2 | 80.4 | 83.2 | 90.8 | 114.2 | 121.6 | 127.8 | 127.4 | 131 | 128.8 | 138.8 | 129.2 | 126 | 121.8 | 125.8 | 120.4 | 123.2 | 113.8 | 111 | 110.4 | 100.8 | 90 | 2660.6
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 13.6 | 11.9 | 9.5 | 14.7 | 12.6 | 12.2 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 14.7 | 13.4 | 17 | 15.6 | 15.6 | 12.8 | 11.6 | 12.2 | 10.3 | 15 | 13.5 | 13.3 | 14.8 | 16.6 | 14.6 | 325
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 13.8 | 12.9 | 13.2 | 12.2 | 14.7 | 17.4 | 18.9 | 21.7 | 24.6 | 22.6 | 22.8 | 23.3 | 24.4 | 25.6 | 18.9 | 22.4 | 24.1 | 23.6 | 24 | 20.7 | 22.5 | 20.2 | 16.8 | 15.6 | 476.9
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 59.8 | 56.7 | 52.5 | 53.2 | 55.9 | 61 | 82.2 | 86.6 | 89.4 | 89.7 | 94.8 | 88.3 | 98.4 | 87.6 | 94 | 87.7 | 89.3 | 86.1 | 84.1 | 79.2 | 75.1 | 75.2 | 67.3 | 59.4 | 1853.5
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 174.744 | 163.244 | 150.54 | 160.644 | 166.54 | 181.544 | 228.344 | 243.296 | 255.4 | 254.54 | 262.144 | 257.54 | 277.34 | 258.14 | 251.84 | 243.644 | 251.54 | 240.54 | 246.444 | 227.34 | 222.044 | 220.74 | 201.644 | 179.74 | 5319.516
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 63.8 | 61.4 | 58.8 | 58.4 | 59.4 | 63 | 61.6 | 60.2 | 60.8 | 63.8 | 67 | 67.2 | 72.6 | 66 | 65.4 | 70 | 69.2 | 62.4 | 61.6 | 62.8 | 61.2 | 58.6 | 57 | 57.2 | 1509.4
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 13.9 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 12.4 | 14.8 | 13.7 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 12.7 | 13 | 12.4 | 12.4 | 313.8
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 6.1 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 79
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 46.8 | 45.6 | 42.7 | 43.2 | 43.7 | 45.7 | 45.7 | 44.3 | 44.1 | 47 | 50 | 50.4 | 52.8 | 48.5 | 49.9 | 51 | 50.8 | 46.6 | 44.6 | 45.3 | 44.6 | 42.4 | 41.8 | 42.5 | 1110
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 127.7 | 123 | 117.6 | 116.5 | 118.5 | 125.6 | 123 | 119.9 | 121.2 | 127.3 | 133.9 | 134.5 | 144.9 | 132.1 | 130.5 | 139.6 | 138.1 | 124.2 | 123 | 125.2 | 121.4 | 116.7 | 113.8 | 114 | 3012.2