## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Морозовица | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 454379.26 | 454394.914 | 1 | 15.654 | 15.654 | 0 | 0
10 Морозовица Т 1 ап RS | 9931.7125 | 9935.195 | 3000 | 10447.5 | 10447.5 | 0 | 0
10 Морозовица Т 2 ап RS | 6131.9617 | 6134.5073 | 3000 | 7636.8 | 7636.8 | 0 | 0
10 Морозовица-ДРП ао RS | 1332.0697 | 1332.5909 | 3000 | 1563.6 | 1563.6 | 0 | 0
10 Морозовица-ДРП ап RS | 1.6224 | 1.6224 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 989.088 | 989.1595 | 1500 | 107.25 | 107.25 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 4873.4584 | 4874.7502 | 3000 | 3875.4 | 3875.4 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0.0428 | 0.0428 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Патриот ао RS | 1721.0452 | 1722.4903 | 4000 | 5780.4 | 5780.4 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ао RS | 3086.3939 | 3086.4878 | 2000 | 187.8 | 187.8 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0.7693 | 0.7693 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ао RS | 214.2304 | 214.2304 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ап RS | 2.1751 | 2.1751 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ао RS | 7082.4671 | 7085.7423 | 2000 | 6550.4 | 6550.2 | 0.2 | 0
10 Морозовица-Скородум ап RS | 3.0079 | 3.0079 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 36164.804 | 36164.604 | 0.2
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Морозовица Т 1 ап RS | 5348.3826 | 5350.1896 | 3000 | 5421 | 5421 | 0 | 0
10 Морозовица Т 2 ап RS | 6515.0547 | 6518.3714 | 3000 | 9950.1 | 9950.1 | 0 | 0
10 Морозовица-ДРП ао RS | 1079.8095 | 1080.2864 | 3000 | 1430.7 | 1430.7 | 0 | 0
10 Морозовица-ДРП ап RS | 1.9711 | 1.9711 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 314.3182 | 314.3182 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 2669.3027 | 2670.1359 | 3000 | 2499.6 | 2499.6 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0.0351 | 0.0351 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Патриот ао RS | 2320.3235 | 2322.5073 | 4000 | 8735.2 | 8735.2 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ао RS | 3800.8306 | 3800.908 | 2000 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ап RS | 3.3921 | 3.3921 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ао RS | 92.5145 | 92.5145 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ап RS | 1.2167 | 1.2167 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ао RS | 3735.5748 | 3737.0317 | 2000 | 2913.8 | 2913.8 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ап RS | 0.1625 | 0.1625 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 31105.2 | 31105.2 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 0.653 | 0.653 | 0.657 | 0.658 | 0.659 | 0.662 | 0.661 | 0.659 | 0.657 | 0.658 | 0.655 | 0.652 | 0.642 | 0.654 | 0.652 | 0.651 | 0.653 | 0.653 | 0.65 | 0.633 | 0.648 | 0.648 | 0.639 | 0.647 | 15.654
10 Морозовица Т 1 ап RS | 363.6 | 348.6 | 347.7 | 341.1 | 322.8 | 375.9 | 420.3 | 460.5 | 526.5 | 533.1 | 542.4 | 513.6 | 454.5 | 514.5 | 526.5 | 525.3 | 488.4 | 434.4 | 411 | 413.7 | 393.9 | 405.9 | 406.2 | 377.1 | 10447.5
10 Морозовица Т 2 ап RS | 165 | 158.4 | 154.5 | 155.7 | 166.5 | 164.4 | 250.5 | 318.9 | 552 | 395.7 | 473.4 | 476.7 | 274.8 | 505.2 | 458.4 | 471.3 | 556.8 | 417 | 320.1 | 248.4 | 305.7 | 314.4 | 185.1 | 147.9 | 7636.8
10 Морозовица-ДРП ао RS | 35.1 | 33.9 | 32.4 | 33 | 34.8 | 35.7 | 42.6 | 45.6 | 125.4 | 129.9 | 114.3 | 90.6 | 36.9 | 71.1 | 126.3 | 114.3 | 124.8 | 91.5 | 48 | 53.4 | 47.7 | 38.1 | 30.6 | 27.6 | 1563.6
10 Морозовица-ДРП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 4.95 | 4.8 | 3 | 3.45 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.65 | 4.2 | 4.95 | 4.5 | 4.35 | 4.8 | 5.1 | 6.9 | 4.2 | 3.45 | 4.8 | 3.9 | 4.35 | 4.05 | 3.9 | 3.45 | 5.1 | 107.25
10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 124.8 | 120 | 121.8 | 112.5 | 98.1 | 141.9 | 176.4 | 198.6 | 214.2 | 210.9 | 208.8 | 183 | 169.5 | 187.8 | 187.2 | 185.1 | 182.4 | 171.3 | 169.2 | 149.4 | 128.4 | 147.3 | 150.6 | 136.2 | 3875.4
10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Патриот ао RS | 119.2 | 114.8 | 114.4 | 113.6 | 122 | 117.2 | 197.6 | 262 | 410 | 249.2 | 346.4 | 374.4 | 224.8 | 417.2 | 314 | 342.8 | 417.6 | 313.6 | 260.8 | 183.6 | 246.8 | 265.2 | 144 | 109.2 | 5780.4
10 Морозовица-Пеганово ао RS | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 12.6 | 12 | 8.2 | 7.2 | 8.4 | 11.4 | 11.2 | 9.8 | 10.8 | 7 | 7.2 | 7.6 | 7 | 7.6 | 7 | 6.4 | 187.8
10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ао RS | 238.2 | 227.2 | 225.4 | 228 | 223.8 | 233.4 | 242.8 | 261 | 311.2 | 321.4 | 332 | 330 | 284 | 325.8 | 338.4 | 339 | 305.2 | 262.2 | 240.8 | 263.6 | 264.6 | 257.6 | 254.6 | 240 | 6550.2
10 Морозовица-Скородум ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1056.903 | 1013.753 | 1005.257 | 993.808 | 978.959 | 1080.462 | 1341.261 | 1558.709 | 2156.757 | 1857.808 | 2030.655 | 1980.502 | 1458.342 | 2038.754 | 1969.552 | 1992.451 | 2090.103 | 1702.453 | 1461.65 | 1324.683 | 1398.798 | 1440.648 | 1182.189 | 1050.147 | 36164.604
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Морозовица Т 1 ап RS | 194.4 | 186 | 188.1 | 187.5 | 180 | 201 | 199.2 | 204.3 | 266.4 | 275.7 | 297.3 | 285.9 | 228 | 290.7 | 290.1 | 269.4 | 261.3 | 208.8 | 205.8 | 211.8 | 189.9 | 201.6 | 200.7 | 197.1 | 5421
10 Морозовица Т 2 ап RS | 180.3 | 175.2 | 168 | 167.4 | 182.1 | 178.2 | 321.6 | 438.3 | 744.9 | 481.5 | 636.6 | 636.3 | 358.8 | 705.3 | 574.5 | 664.5 | 761.1 | 544.5 | 441.6 | 329.7 | 438 | 438 | 215.1 | 168.6 | 9950.1
10 Морозовица-ДРП ао RS | 37.8 | 37.5 | 35.4 | 35.7 | 36.9 | 37.8 | 36.9 | 36.9 | 124.8 | 126.3 | 105 | 85.2 | 27.3 | 69.6 | 113.7 | 104.7 | 115.2 | 76.5 | 37.8 | 40.8 | 35.4 | 24 | 24.9 | 24.6 | 1430.7
10 Морозовица-ДРП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 93.3 | 90 | 89.7 | 84 | 76.8 | 91.5 | 96.6 | 103.2 | 118.5 | 117.6 | 140.4 | 116.4 | 100.2 | 120 | 126.6 | 119.7 | 118.8 | 105.9 | 106.5 | 106.8 | 82.8 | 95.1 | 100.2 | 99 | 2499.6
10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Патриот ао RS | 151.6 | 146.8 | 144.8 | 143.6 | 157.2 | 151.6 | 296 | 413.2 | 620 | 356 | 539.2 | 561.2 | 341.6 | 639.6 | 464.8 | 568.8 | 652.4 | 479.2 | 414.8 | 299.2 | 413.6 | 425.2 | 201.2 | 153.6 | 8735.2
10 Морозовица-Пеганово ао RS | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 15.2 | 14.2 | 7.6 | 5.8 | 5.4 | 11.8 | 10.4 | 7 | 8.4 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.4 | 154.8
10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ао RS | 101 | 95.2 | 98.2 | 103.6 | 102.8 | 109 | 102.2 | 100.8 | 147.6 | 157.8 | 156.4 | 169.2 | 127.8 | 170.4 | 163.2 | 149.6 | 142 | 102.6 | 98.6 | 105 | 106.8 | 106.2 | 100.2 | 97.6 | 2913.8
10 Морозовица-Скородум ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 763.2 | 735.1 | 728.6 | 726 | 740.2 | 773.7 | 1056.7 | 1301.1 | 2037.4 | 1529.1 | 1882.5 | 1860 | 1189.1 | 2007.4 | 1743.3 | 1883.7 | 2059.2 | 1522.1 | 1309.7 | 1098.9 | 1271.1 | 1294.9 | 847.3 | 744.9 | 31105.2